ИЗВЕЩЕНИЕ №39 от «22» июля 2009 г. о проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на поставку системы охранного телевидения

Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №2»,

- Адрес: г. Пермь. ул. Бр. Игнатовых, 3

Тел./факс: 221-79-99, 221-67-67, e-mail: permgp2@lpu.perm.ru

ответственный исполнитель: Фомин Алексей Михайлович (к. 817)

предусматривает осуществить за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности способом запроса котировок поставку системы охранного телевидения

Подробная информация о наименовании и характеристиках товаров приведена в Техническом задании (приложение №1 к извещению о проведении запроса котировок) и Перечне оборудования (приложение №1а к извещению о проведении запроса котировок), которые изменению не подлежат. Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификаты соответствия в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Участники размещения заказа: Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства. Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, установленным в пунктах 1, 2, 3 части 1 статьи 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 года №209-ФЗ.

Место поставки товара: по адресу г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, д.3 в МУЗ «ГП №2».

Сроки поставки товара: в течение 30 календарных дней с момента подписания муниципального контракта, который изменению не подлежит.

Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с момента ввода товара в эксплуатацию, не менее 24 месяцев на монтажные и пуско-наладочные работы с момента ввода товара в эксплуатацию.

Максимальная цена контракта: 490 000,00 (четыреста девяносто тысяч) рублей.

Цена товара является неизменной на время действия муниципального контракта. Цена  включает в себя  все расходы по приобретению товара, должна включать в себя все затраты на доставку материалов, погрузочно-разгрузочные работы, проектные, монтажные и пусконаладочные работы, в том числе материалы для монтажа и наладки, выплаченные или подлежащие выплате налоги, таможенные, страховые и прочие обязательные платежи.

Срок и условие оплаты: оплата товара будет произведена в течение 20 банковских дней с момента представления следующих документов: накладная, подписанная обеими сторонами, счет-фактура (или документ, подтверждающий право применения специальных налоговых режимов), акт ввода товара в эксплуатацию.

В отношении участников размещения муниципального заказа в соответствии с п. 12 части 1 статьи 43, п. 2 части 2 статьи 11 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в реестре недобросовестных поставщиков должны отсутствовать соответствующие сведения.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении данных работ, просим представить котировочную заявку  в письменной форме на бумажном носителе, в том числе по факсу, согласно Приложению № 2 до 10 часов 00 минут  «01» августа 2009 г по адресу: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, 3, каб. 710Б.

Победителем будет признан участник размещения заказа, являющийся субъектом малого предпринимательства, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

Срок подписания муниципального контракта победителем составляет не ранее 7 дней с момента размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее 8 дней с момента подписания указанного протокола.

Главный врач                                                     __________________________                                        Г.С. Беседин

(должность)                                                                   (подпись)                                                               (ФИО)

- МП

Приложение:

1. Техническое задание (приложение №1)

2. Перечень оборудования (приложение 1а)

3. Форма котировочной заявки (приложение №2)

4. Проект муниципального контракта (приложение №3)

Приложение 1

К извещению о проведении запроса котировок

№39 от 22.07.2009 г.

Техническое задание

| № п/п | Наименование характеристики | Содержание характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование товара | Система охранного телевидения (далее по тексту – СОТ) |
| 1.1 | Производитель товара | Указать |
| 1.2 | Страна происхождения | Указать |
| 2 | Назначение товара | Обеспечение визуального контроля и анализа внештатных ситуаций, в том числе по видеоархиву |
| 3 | Соответствие нормативным документам: | Поставленная, смонтированная и введенная в эксплуатацию СОТ должна отвечать требованиям следующих документов: |
| 3.1 | По качеству, безопасности, проведению работ по установке, монтажу и наладке СОТ, а также обеспечению ее эксплуатации | РД 78-145-93 – «Руководящий документ. Системы и комплексы охранной и пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»; ГОСТ Р 51558-2000 – «Системы охранные телевизионные. Общие технические требования и методы испытаний». РД 78. 36.003-2002 – «Руководящий документ. Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств». ВСН 60-89. «Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий». |
| 3.2 | По общим строительным правилам и нормам | СНиП 10-01-94 «Система нормативных документов в строительстве». |
| 3.3 | По качеству и безопасности электроустановок, безопасности их установки и эксплуатации | СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». ПУЭ-98 «Правилами устройств электроустановок». СНиП03.05.06-85 Электротехнические устройства. |
| 4 | Режим работы | Непрерывный, круглосуточный |
| 5 | Модернизация СОТ | Конфигурация системы и применяемое оборудование должны обеспечивать возможность наращивания количества каналов и решения дополнительных перспективных задач без замены имеющегося оборудования |
| 6 | Энергоснабжение |  |
| 6.1 | Категория потребителя | 2 |
| 6.2 | Обеспечение источниками бесперебойного питания | Серверы СОТ и клиентские ПК с программным обеспечением оборудовать источником бесперебойного питания, обеспечивающим защиту от кратковременных пропаданий электроснабжения и корректное завершение работы ПК при длительном отсутствии основного электропитания |
| 6.3 | Источники энергоснабжения |  |
| 6.3.1 | Блоки питания внутренних и наружных видеокамер | Этажные распределительные щиты |
| 7 | Требования к функциональным возможностям системы |  |
| 7.1 | Запись информации | По алгоритмам, которые задаются администратором СОТ |
| 7.2 | Алгоритмы записи | По движению, по расписанию, по команде оператора |
| 7.3 | Создание полиэкрана любой конфигурации, быстро разворачивание выбранного изображения | Наличие |
| 7.4 | Доступ к точке видеоархива | Не более 15 секунд |
| 7.5 | Поиск нужного участка видеоархива | Наличие |
| 7.6 | Сохранение изображения | В графический файл формата bmp |
| 7.7 | Сохранение видеозаписи | В формате СОТ и формате AVI |
| 7.8 | Увеличение частоты обновления изображения | Не менее чем до 25 fps |
| 7.9 | Просмотр в режиме назад | Наличие |
| 7.10 | Программное увеличение и уменьшение чувствительности камер и уменьшением шумов | Наличие |
| 7.11 | Ведение истории и предыстории тревоги в течение 1-60 секунд с частотой не менее 50 полей в секунду | Наличие |
| 7.12 | Возможность контроля действий оператора | Наличие |
| 7.13 | Возможность наблюдения на экране любых камер в реальном времени с просмотром архива | Наличие |
| 7.14 | Возможность подключения клиентов к ЛВС | Наличие |
| 7.15 | Возможность подключения к серверу IP камер | Наличие |
| 7.16 | Выдача звукового сигнала тревоги | Наличие |
| 8 | Требования к видеокамерам |  |
| 8.1 | Наружные видеокамеры |  |
| 8.1.1 | Чувствительность | Не менее 0,08 лк при F1.2, 50IRE |
| 8.1.2 | Разрешение | Не менее 570 ТВЛ |
| 8.1.3 | Тип объектива | Вариофокальный с АРД |
| 8.1.4 | Тип кожуха | Герметичный термокожух |
| 8.1.5 | Допустимые климатические условия | Температура от -30 до +40 градусов Цельсия |
| 8.2 | Внутренние видеокамеры |  |
| 8.2.1 | Чувствительность | Не менее 0,08 лк при F1.2 |
| 8.2.2 | Разрешение | Не менее 570 ТВЛ |
| 8.3 | Видеокамеры для входных групп (6 шт) |  |
| 8.3.1 | Тип корпуса | Вандалозащищенный |
| 8.3.2 | Тип объектива | С переменным фокусным расстоянием |
| 9 | Требования к линейной части |  |
| 9.1 | Кабель питания и заземления для блоков питания | ВВГнг 3*2,5 |
| 9.2 | Кабель питания и заземления для уличных видеокамер | ПВС 3х0,75 |
| 9.3 | Кабель питания и заземления для внутренних видеокамер | ПВС 2х0,75 |
| 9.4 | Кабель для слаботочных линий | Витая пара UTP 5-cat |
| 9.5 | Кабель для видеосигнала | РК75-4-351(361) |
| 9.6 | Способ прокладки кабеля | В гофротрубе ДКС, имеющей внутреннее и наружное исполнение (ППЛ) |
| 10 | Требования к потребительским целям СОТ |  |
| 10.1 | Контроль входных групп | Наличие |
| 10.2 | Контроль лифтовых холлов 1 этажа (запись входящих с возможностью фотоидентификации) | Наличие |
| 10.3 | Контроль травматолого-ортопедического отделения | Наличие |
| 10.4 | Контроль водолечебницы | Наличие |
| 10.5 | Контроль коридоров и помещений (по указанию Заказчика) | Наличие |
| 10.6 | Контроль периметра здания | Наличие |
| 10.7 | Контроль основных и запасных выходов | Наличие |
| 11 | Гарантийный срок: |  |
| 11.1 | На оборудование | Не менее 12 месяцев с момента ввода товара в эксплуатацию |
| 11.2 | На монтажные и пуско-наладочные работы | Не менее 24 месяцев с момента ввода товара в эксплуатацию |
| 12 | Проектные, монтажные и пусконаладочные работы | Включены в цену |
| 13 | Передаваемые Заказчику документы: |  |
| 13.1 | Проект монтажа | Наличие |
| 13.2 | Технический паспорт | Наличие |
| 13.3 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | наличие |

Приложение 1а

К извещению о проведении запроса котировок

№39 от 22.07.2009 г.

Перечень оборудования

Для системы охранного телевидения

| № | Наименование и характеристика | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПК сервер CОТ, RAM 1GB, HDD 1TB*2, Установленная операционная система с лицензией на использование | Шт. | 1 |
| 2 | 19" 8ms TFT TCO-03, ЖК-монитор | Шт. | 1 |
| 3 | APC Back-UPS RS 800VA/540W, 230V, AVR, USB Interface, источник бесперебойного питания (клиент) | Шт. | 1 |
| 4 | Источник вторичного электропитания | Шт. | 2 |
| 5 | Аккумуляторная батарея АКБ 7А*ч | Шт. | 2 |
| 6 | Коммутатор этажный MS 12х2 (12 входов 2 выхода) | Шт. | 2 |
| 7 | Плата оцифровки 4 канала - до 200 fps (по 50 fps на канал) | Шт. | 1 |
| 8 | Плата с 2 портами управления внешними коммутаторами | Шт. | 1 |
| 9 | Передатчик сигналов управления для блока | Шт. | 1 |
| 10 | Приёмник сигналов управления для блока | Шт. | 1 |
| 11 | Источник вторичного электропитания Скат-1200Д | Шт. | 1 |
| 12 | Аккумуляторная батарея АКБ 7А*ч | Шт. | 1 |
| 12 | Видеокамера стандартного дизайна (SONY 1/3" ; 570ТВЛ, 0.08лк (F1.2, 50IRE); BLC, ES 1/100000, ALC VD/DD, LL; 220В; 12B (1); 62х54х127мм), или эквивалент | Шт. | 9 |
| 14 | Объектив Computar TG4Z2813FCS 1/3''; переменное фокусное расстояние f=2.8 – 12 мм;98-24°; с автодиафрагмой Direct Drive; F1,3 - 360; CS, или эквивалент | Шт. | 9 |
| 15 | Гермокожух HAY-METRO 230, внутр. размеры 300х70х65 нагреватель 220V 40W, или эквивалент | Шт. | 9 |
| 16 | Видеокамера внутренняя KPC-520DH (Sony 1/3" CCD, 600 ТВЛ, 0.02 Lux/F 2.0, f=3.6 мм, 10-15V DC/0.1А, полусфера d=80ммпотолочная видеокамера полусфера; D155x87мм; 12B D), или эквивалент | Шт. | 6 |
| 17 | Видеокамера внутренняя STC-1500/1 (SONY1/3" ; 570ТВЛ, 0.08лк (F1.2); встроенный варио-объектив 4.0-9.0мм с АРД (DD); 12В(DC); полусфера, d 114х95 мм, IP66 (от -10°С; до -40°С с ), или эквивалент | Шт. | 6 |
| 18 | Кабель РК 75-4-351 | М. | 600 |
| 19 | Кабель РК 75-4-361 | М. | 700 |
| 20 | Кабель ПВС 2х0,75 | М. | 500 |
| 21 | Кабель ПВС 3*0,75 | М. | 700 |
| 22 | Кабель ВВГнг 3*2,5 | М. | 15 |
| 23 | Коробка распределительная наружная | Шт. | 10 |
| 24 | Коробка распределительная внутренняя | Шт. | 10 |
| 25 | Гофротруба d DKS 20 мм. | М. | 700 |
| 26 | DKC 25мм ППЛ (синяя) с зондом, Dвнутр.=18,3мм, бух. 50м | М. | 600 |
| 27 | Кабельный канал. Legrand 100х50, или эквивалент | М. | 6 |
| 28 | Аксесуары. Legrand (уголок, заглушка), или эквивалент | Компл. | 1 |
| 29 | Разъем коаксиальный байонетный под F-гайку | Шт. | 40 |
| 30 | F-гайка | Шт. | 40 |
| 31 | Проволока оцинкованная Проволока оцинкованная 1,4мм | кг | 2 |