Форма №2п

Проверил:   /

Начальник (филиала ФГУ "ФЦи Сандракова СВ.

СМЕТА

на обмерные и обследовательские работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ:

Обследование здания МДОУ "Детский сад №328" по адресу: г. Пермь ул. Крисанова, 39а

Наименование проектной (изыскательской) организации:

Наименование организации -заказчика:	МДОУ "Детский сад №328" по адресу: г. Пермь ул. Крисанова, 39а)

| №п /п | Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ | №№ частей,глав таблиц, §§ и пунктов указ. к разд.,главе СЦ | Объем | Расчет стоимости | Стоимость (РУб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Раздел 1. Обмерные и обследовательские работы | Справочник баз.цен на обмерные работы и обследования зданий,1998г., табл.5 табл.2 табл.6 табл.8 п.2, табл.11 п.6, табл.10 | 100,00% | 35,85 * 31,73 * 100,00% * 2,20 * 1,15 | 2 877,93 |
|  | Строит.объем здания (ед. изм. 100мЗ) 3585 м3 Высота здания Н= 6,65 м Категория здания 1 Обмерные работы (фундаменты, планы этажей, планы полов с определением состава, разрезы с узлами сопряжений конструкций, стены, фасады, окна, ворота, лестницы, перекрытия, крыша, кровля) Категория сложности работ 2 объем 2,84% +16,38% + 3,12% + 21,34% +17,88% = 100,00% работ:: + 3,82% +22,85%+ 10,59%+ 1,18% Малый строительный объем К= 2,2 Выполнение работ с подмостей, лестниц К= 1,15 |  |  |  |  |
|  | Итого обмерные работы: |  |  |  | 2 877,93 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Обследовательские работы (стены, перегородки, перемычки, окна, двери, полы, лестницы, перекрытия, крыша, кровля) Категория сложности работ 2 объем 3,84% +32,59% +6,45% + 2,32% +34,20% = 100,00% работ: + 17,20% + 3,40% Малый строительный объем К= 2,2 Выполнение работ с подмостей, лестниц К= 1,15 | табл. 4 табл.7 табл.9 п.2, табл.11 п.6, табл.10 | 100,00% | 35,85 * 28,5 * 100,00% * 2,2 *1,15 | 2 584,96 |
|  | Итого обследовательские работы: |  |  |  | 2 584,96 |
|  | Итого по разделу 1 |  |  |  | 5 462,89 |
| 3 4 | Раздел 2. Определение прочности строительных материалов в | табл.13, п. 1а табл.13, п. 1а п. 3.5 | 15 мест 4 мест | 15 * 3,53 4 * 3,53 67,07 * 1,15 | 52,95 14,12 77,13 77,13 |
|  | конструкциях |  |  |  |  |
|  | Опр. прочности бетона в ж.б. конструкциях механическими приборами Опр. прочности кирпичной кладки механическими приборами Итого с подготовкой аппаратуры К= 1,15 Итого по разделу 2: |  |  |  |  |
| 5 6 7 8 | Раздел 3. Отбор проб и испытания строительных материалов | табл.15, п.2 табл.15, п.6 табл.15, п.8 табл.15, п.9 | 4 мест 3 мест 2 кирп. 1 проб. | 4 * 11,65 3 * 4,73 2 * 15,07 1 * 15,05 | 46,60 14,19 30,14 15,05 105,98 |
|  | Физико-механические испытания бетона методом отрыва со скалыванием Определение защитного слоя бетона и диаметра арматуры прибором ИЗС- 10М Физико-механические испытания кирпича: Физико-механическиея образцов раствора с выпиливанием плиток, склеиванием и выравниванием поверхности Итого по разделу 3: |  |  |  |  |
|  | Итого по разделам 1-3: |  |  |  | 5 646,00 |
| ИТОГО по смете в ценах 1995г. |  |  |  |  | 5 646,00 |
| ИТОГО с уральским коэффициентом К= 1,075 |  |  |  |  | 6 069,45 |
| ИТОГО по смете в ценах 2008 года К= 21,25 |  | Приложение №2 к письму Минрегиона России от 09.07.2008 №16568-СК/08 «О ценах на проектные и изыскательские работы для строительства на IV квартал 2008 г.». |  | 6069,45 * 21,25 | 128 976 |

Итого по смете: Сто двадцать восемь тысяч девятьсот семьдесят шесть рублей