## Приложение 2
Приложение №2
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку кольпоскопа гинекологического
№ | Характеристики | Параметры и условия
1. | Наименование | Кольпоскоп
2. | Модель | МК-200 или эквивалент
3. | Производитель, страна происхождения | Сканер, Украина
4. | Регистрационное удостоверение | Наличие
5. | Сертификат соответствия | Наличие
6. | Рабочее расстояние | 244 мм
7. | Увеличение | 8, 12, 20 крат
8. | Поле зрения | 24.3, 16.2, 9.8 мм
9. | Диоптрийная подвижка окуляров, не менее | +5 – 5 мм
10. | Диапазон регулирования межзрачкового расстояния, мм | 56-74
11. | Диапазон регулировки освещенности в предметной плоскости | 4000-10000 лк
12. | Большое количество степеней свободы | Наличие
13. | Штатив с оптической головкой на пантографической пружинном рычаге | Наличие
14. | Фиксация оптической головки прибора в нужном положении с помощью фрикционных ручек | Наличие
15. | Светодиодный источник света светофильтром | Наличие
16. | Отсутствие тепловой составляющей в спектре света | +
17. | Срок службы светодиодного источника при работе по 8 часов в день не менее | 20 лет
18. | Переключение сине-зеленого светофильтра без отрыва от наблюдения | Наличие
19. | Специальный рычаг для торможения всех осей вращения, расположенный на стоке кольпоскопа | Наличие
20. | Кнопка видеозахвата | Наличие
21. | Цифровая видеосистема высокого разрешения (USB-Digital) с программным обеспечением «MEDVisor» | Наличие
22. | Кольпоскопический атлас | Наличие
23. | Протоколы по Римской классификации | Наличие
24. | Создание базы данных пациентов отдельно для каждого врача | Наличие
25. | Вывод на печать снимков и протоколов | Наличие
26. | Качество разрешения телевизионного изображения | 640-480 пикселей
27. | Частота в режиме трансляции | 30 кадр/сек
28. | Качество разрешения снимков | 1280-1024 пикселей
29. | Комплектация:
| Кольпоскоп | Наличие
Цифровая видеосистема
Программное обеспечение
Системный блок: жесткий диск – не менее 160 Gb, частота не менее 2000 Гц, оперативная память не менее 512 Mb, привод DVD RW
ЖК-монитор не менее 17”
Лазерный принтер цветной
30 | Габариты, не более | 870х500х(1000-1350) мм
31 | Вес, не более | 32 кг
32 | Техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие
33 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие
34 | Гарантийное обслуживание не менее 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию (кольпоскоп) | Наличие
35 | год выпуска, не ранее | 2008г.
| _________________ _________________ | ________________
| должность подпись | Ф.И.О.