## Лист2
Приложение № 1
к документации об аукционе
Техническое задание
Кресло-кровать акушерская "Оптима" (или эквивалент)
№ п/п | Комплектация, наименования и технические характеристики | Требуемые параметры характеристик
1 | 2 | 3
1 | Кресло-кровать акушерская | "Оптима" или эквивалент
2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
3 | Сертификат соответствия | Наличие
4 | Санитарно-эпидемологическое заключение | Наличие
5 | Год выпуска, не ранее | 2009
6 | Вспомогательные услуги | Монтаж, и установка оборудования, ввод оборудования в эксплуатацию, инструктаж персонала Заказчика.
7 | Срок поставки медицинского оборудования | в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента заключения муниципального контракта
8 | Срок гарантии не менее, месяцев с момента ввода в эксплуатацию | 36
9 | Инструкции по эксплуатации на русском языке | Наличие
10 | Технические характеристики:
11 | Предназначение : возможность расположения на нем пациента в процессе родовспоможения и при проведении медициских процедур | Соответствие
12 | Тип рамы | Cталь с эпоксидным покрытием
13 | Матрацное основание | 3 секции
14 | Материал матрацного основания | Ложе из спрессованного под высоким давлением ламината
15 | Амортизаторы на углах | Наличие
16 | Ширина матрацного основания | 850 мм
17 | Длина матрацного основания (в разложенном виже) | 2000 мм
18 | Длина матрацного основания (в сложенном виже) | 1450 мм
19 | Регулировка высоты | С помощью педали, гидравлическая, бесступенчатая
20 | Диапазон регулировка высоты | 530 – 900 мм
21 | Регулировка Тренделенбург / анти Тренделенбург | до 12°/ до +5°, пневматически
22 | Спинная секция, наклон | от 0° до +70°, пневматически, бесступенчато. С усилием в зависимости от веса пациента
23 | Упоры для ступней ног пациента | Наличие
24 | Упор для ног персонала | Наличие
25 | Возможность задвигания ножной секции под ложе | Наличие
26 | Колеса | с системой центрального тормоза
27 | Максимально допустимый вес пациента | не менее 180 кг
28 | Вес кресла | не более 114 кг
29 | Комплектация:
30 | Опоры для колен типа Гопель, пара, с фиксацией к столу Материал – пластик и нержавеющая сталь | 1 пара
31 | Поддон для стока жидкости с фиксатором Выдвигается и убирается под ложе Материал – нержавеющая сталь | 1 шт.
32 | Матрац для ложа: полиуретановое покрытие, гигиеничный, прочный С гинекологическим вырезом в тазовой секции Толшина – 100 мм | 1 шт.
33 | Матрац: полиуретановое покрытие, гигиеничный, прочный Для ножной секции, Толщина - 40 мм | 1 шт.
34 | Опорная дуга для роженицы | 1 шт.
35 | Боковые ограждения | 1 пара