Приложение 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ ____ от «___» ______ 2009г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____» _______________  2009г.

Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа

Место нахождения

ИНН/ банковские реквизиты

тел/факс:__________________

Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа

Место жительства

ИНН/ банковские реквизиты

Тел./факс__________________

Кому: МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье»

(наименование муниципального заказчика)

Изучив направленное Вами Извещение № ___ от «___» ____ 2009г. о проведении запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, являющиеся субъектом малого предпринимательства, предлагаем осуществить поставку следующих товаров (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с прилагаемой таблицей, согласны и обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) на условиях, указанных в Извещении о проведении запроса котировок:

ТАБЛИЦА

| № п/п | Наименование / Параметры и условия | Предлагаемые характеристики, потребительские свойства товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование | Насос инфузионный |
| 2 | Модель | указать |
| 3 | Классификация | CF, защита от дефибрилляции, класс 2 |
| 4 | Влагостойкость | Наличие |
| 5 | Размеры | 190х100х120 мм |
| 6 | Вес | 1,6 кг |
| 7 | Основное электропитание | 220В |
| 8 | Автономное электропитание | Автономное электропитание |
| 9 | Время работы в автономном режиме | > 80 часов при скорости введения 10 мл/ч |
| 10 | Используемые шприцы | 2/3, 5, 10, 20, 30 и 50/60 мл |
| 11 | Задаваемый объем инфузии | 0,1 – 999,9 мл, шаг 0,1 мл |
| 12 | Задаваемое время инфузии | 0 – 99 ч 59 мин |
| 13 | Скорость инфузии | 0,01 – 200,0 мл/час (значение максимальной скорости может быть увеличено до 1200 мл/час) |
| 14 | Точность инфузии | ±2,5 % |
| 15 | Скорость болюсной инфузии | 0,1 - 1200 мл/час |
| 16 | Объем болюса | 0,1-50 мл |
| 17 | Режимы болюса | 1. «по требованию» при нажатой клавише |
|  |  | 2. с предварительно заданным объемом |
| 18 | Уровень давления окклюзии в инфузионной системе | 3 уровня 0,3-0,6-1,2 бар |
| 19 | Изменение скорости без прерывания процесса инфузии (титрование) | Изменение скорости без прерывания процесса инфузии (титрование) |
| 20 | Функция паузы с сохранением введенных параметров | Функция паузы с сохранением введенных параметров |
| 21 | Информация о заданном и введенном объеме в реальном масштабе времени | Информация о заданном и введенном объеме |
|  |  | в реальном масштабе времени |
| 22 | Автоматический расчет скорости введения через заданный объем и время | Автоматический расчет скорости введения через заданный объем и время |
| 23 | Звуковой и визуальный сигнал тревоги по основным параметрам безопасности пациента | Звуковой и визуальный сигнал тревоги по основным параметрам безопасности пациента |
| 24 | Блокировка клавиатуры | Блокировка клавиатуры |
| 25 | Возможность присоединения друг к другу до трех насосов (создание 2-х или 3-х шприцевого насоса). | Возможность присоединения друг к другу до трех насосов (создание 2-х или 3-х шприцевого насоса). |
| 26 | Возможность интеграции в автоматизированную систему управления инфузией – фм систему | Возможность интеграции в автоматизированную систему управления инфузией – фм систему |
| 27 | Год выпуска: | указать |
| 28 | Гарантийный срок эксплуатации | 24 мес. |
| 29 | Количество | 2шт. |
| 30 | Цена за единицу продукции, руб. | указать |
| 31 | Сумма контракта, руб. | указать |

Предлагаемая цена контракта включает в себя все затраты на товар, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, установку, подключение, ввод в эксплуатацию, страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и иные обязательные платежи.

Срок поставки и ввода в эксплуатацию: в течение 20 рабочих дней со дня заключения муниципального контракта

Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг):  614990, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых, 2, МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье», родильное отделение

Условия оплаты товаров (работ, услуг):  согласно извещению о проведении котировки цен

Мы осведомлены о включении сведений о_______________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения от заключения муниципального контракта

__________________________ 		    ___________________________ (       ФИО          )

(должность)                                                                       	(подпись)

М.п.