Приложение 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ ____ от «___» ______ 2009г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____» _______________  2009г.

Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа

Место нахождения

ИНН/ банковские реквизиты

тел/факс:__________________

Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа

Место жительства

ИНН, банковские реквизиты

Тел./факс__________________

Кому: МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье»

(наименование муниципального заказчика)

Изучив направленное Вами Извещение № ___ от «___» ____ 2009г. о проведении запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, являющиеся субъектом малого предпринимательства, предлагаем осуществить поставку следующих товаров (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с прилагаемой таблицей, согласны и обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) на условиях, указанных в Извещении о проведении запроса котировок:

ТАБЛИЦА

| № п/п | Наименование, параметры и условия | Предлагаемые характеристики, потребительские свойства. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование, марка | Указать |
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 4 | Сертификат соответствия | Наличие |
| 5 | Подробное техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие |
| 6 | Размер пленки, дюймов | 14х17 |
| 7 | Количество листов пленки в одной упаковке | 100 |
| 8 | В упаковке имеется дополнительный лист с микрочипом | Наличие |
| 9 | Использование пленки в медицинских черно-белых принтерах | Наличие |
| 10 | Голубая полиэстеровая подложка для улучшенного восприятия деталей | Наличие |
| 11 | Толщина подложки, не более микрон | 168 |
| 12 | Поверхность пленки имеет защитный слой | Наличие |
| 13 | Максимальная оптическая плотность, Dmax, более | 3,0 |
| 14 | Скругленные углы пленки | Наличие |
| 15 | Нанесение изображения на пленку методом термографической печати | Наличие |
| 16 | Печать пленки не требует использования хим. реактивов | Наличие |
| 17 | Пленка не чувствительна к дневному свету | Наличие |
| 18 | Сохранность изображения при длительном хранении без защитных пакетов или другой защиты | Наличие |
| 19 | Срок годности пленки от момента изготовления не менее, лет | 3 |
| 20 | Срок хранения изображения не менее, лет | 20 |
| 21 | Цена ед., руб. | Указать |
| 22 | Количество упаковок | 34 |
| 23 | Цена контракта, руб. | Указать |

Предлагаемая цена контракта включает в себя все затраты на товар, доставку,  страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и иные обязательные платежи.

Срок поставки и ввода в эксплуатацию: согласно извещению о проведении котировки цен

Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг):  614990, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых, 2, МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье», аптека

Условия оплаты товаров (работ, услуг):  согласно извещению о проведении котировки цен

Мы осведомлены о включении сведений о_______________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения от заключения муниципального контракта

__________________________ 		    ___________________________ (       ФИО          )

(должность)                                                                       	(подпись)

М.п.