Приложение №____

к муниципальному контракту №_______ от ____________2009г.

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту и обустройству контейнерных площадок Ленинского района г.Перми.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Контейнерные площадки в частном секторе на правом берегу р.Кама СТОС «Средняя Курья». | шт. | 4 |
| 1 | Устройство подстилающего слоя из щебня | м.куб. | 3 |
| 2 | Устройство бетонного основания из.ж/б плит | м.куб. | 2,7 |
| 3 | Установка опорных стоек | ям | 28 |
| 4 | Монтаж ограждения из профилированного листа | м.кв. | 61,2 |
| 5 | Монтаж навесов со шпингалетом | т | 0,045 |
|  | Устройство асфальтового покрытия ,установка борта. | шт. | 16 |
| 1 | Разборка асфальтового покрытия | м.куб. | 35,4 |
| 2 | Демонтаж ж/б плит | м.куб. | 4,7 |
| 3 | Устройство подстилающего слоя из щебня | м.кв. | 645,5 |
| 4 | Устройство асфальтового покрытия | м.кв. | 645,5 |
| 5 | Разборка бортового камня | м.п. | 136 |
| 6 | Установка бортового камня | м.п. | 198 |
| 7 | Погрузка и вывоз мусора | т | 95,53 |
| Количество контейнерных площадок |  | шт. | 20 |

Заказчик:                                                                                      Подрядчик:

Директор МБУ «Благоустройство Ленинского

района»

_____________________/С.В.Пивнев/                                        _________________/__________/

Перечень контейнерных площадок

1. Ул. Коммунистическая, 46

2. Ул. Коммунистическая, 37

3. Ул. Коммунистическая, 11а,

4. Пр. Комсомольский, 11

5. Ул. Большевистская, 120

6. Ул. Попова, 25

7. Ул. Пушкина, 25

8. Ул. Крисанова,24

9. Ул. Кирова, 160

10.Ул. Островского, 27

11.Ул. Луначарского,99

12.Ул. Попова ,57

13.Ул. Большевистская,135

14.Ул. Пушкина,1

15.Ул. Сибирская,4а

16.Ул. Пушкина,116

Частный сектор:

17. Проезд в районе ул.Б.Революции, 153а

18. Проезд Б.Революции, 111

19. Напротив дома №16 по ул.Средняя

20. Ул.Лабинская,14/ул.Б.Революции, 1