СОГЛАСОВАНО

И.о.начальника управления муниципального заказа планово-

экономического департамента

администрации города Перми

____________О.И.Кириллова

______июля  2009 года

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы

администрации

города Перми

____________ С.Н.Южаков

______ июля 2009 года

УТВЕРЖДАЮ

И.о.начальника управления

жилищно-коммунального

хозяйства администрации

города Перми

_____________А.Л.Куликов

______июля  2009 года

- ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на выполнение подрядных работ по городской целевой программе

«Развитие городских микрорайонов на 2006-2010гг».

г. Пермь, 2009 год

Открытый аукцион проводится в соответствии с Федеральным Законом от 21.07.05 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Открытый аукцион проводится для выбора подрядчиков по выполнению работ по городской целевой программе «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010г».

Источник финансирования – бюджет г. Перми.

Заказчиком открытого аукциона является управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Перми.

Документация об аукционе предоставляется заказчиком на основании заявления  любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления. Документация об аукционе предоставляется по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева 33, каб.213 контактный телефон 212-13-51.

Контактное лицо – Киселева Наталья Владимировна

- E-mail: communal13@permregion.ru

- Официальный сайт, на котором размещается документация об аукционе - http://www.gorodperm.ru

Плата за документацию об аукционе не взимается.

- Предмет открытого аукциона.

Лот № 1  – Благоустройство территории домов в Дзержинском районе.

Лот № 2  – Оборудование детской игровой и спортивной площадок в Дзержинском районе.

Лот № 3  – Оборудование детских игровых площадок в Индустриальном районе.

Лот № 4  – Оборудование скейтбордовской площадки в Кировском районе.

Лот № 5  – Оборудование детских игровых площадок в Ленинском районе.

Лот № 6  – Оборудование детской игровой и скейтбордовской площадок в Мотовилихинском районе.

Лот № 7  – Оборудование детских игровых площадок в Мотовилихинском районе.

Лот № 8  – Оборудование детских игровых площадок в Орджоникидзевском районе (II квартал).

Лот № 9  – Оборудование детских игровых площадок в Орджоникидзевском районе.

Лот № 10 – Оборудование детских игровых площадок в Свердловском районе (II квартал).

Лот № 11 – Оборудование детских игровых площадок в Свердловском районе.

- Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.

Объемы и виды выполняемых работ указаны в прилагаемых локальных сметных расчетах, являющихся техническим заданием к документации об аукционе (Приложение № 1). Перечень  оборудования по каждому адресу приведен в Приложении № 1а.

| № лота | Адрес объекта | Максимальный срок выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Ленина, 73 | 30 календарных дней со дня заключения муниципального контракта |
|  | ул. Рабочая, 3а |  |
|  | ул. Плеханова, 39 |  |
|  | ул. Плеханова, 34а |  |
|  | ул. Орджоникидзе, 152 |  |
|  | ул. Орджоникидзе, 155 |  |
|  | ул. Крисанова, 11 |  |
|  | ул. Вавилова, 4 |  |
|  | ул. Рабочая, 1 |  |
|  | ул. Рабочая, 3 |  |
|  | ул. Рабочая, 3Б |  |
|  | ул. Вавилова, 19 |  |
|  | ул. Рабочая, 5 |  |
|  | ул. Рабочая, 25 |  |
|  | ул. Кирова, 224 |  |
|  | ул. Рабочая, 19 |  |
| 2 | пр. Парковый, 39 | 40 календарных дней со дня заключения муниципального контракта |
|  | ул. Южная, 9а |  |
| 3 | ул. Танкистов, 8, 10, 12 | 50 календарных дней со дня заключения муниципального контракта |
|  | ул. Сов. Армии, 25 (27) |  |
|  | пр. Декабристов, 35 |  |
|  | ул. Власова, 35 |  |
|  | ул. Геологов, 3 (ул. Геологов, 1, 5 и ул. Леонова, 60) |  |
|  | ул. Свиязева, 38 |  |
|  | ул. Свиязева, 50/1 |  |
|  | ул. Мира, 113 |  |
| 4 | Сквер Молодёжи, ограниченный улицами Чистопольской, Невской, Худанина, Закамской | 40 календарных дней со дня заключения муниципального контракта |
| 5 | ул. Пушкина, 11 | 40 календарных дней со дня заключения муниципального контракта |
|  | ул. Н.Островского, 27 |  |
|  | ул. Ленина, 74 |  |
|  | ул. Орджоникидзе, 101 |  |
| 6 | ул. 3-я Новгородская, 73 | 40 календарных дней со дня заключения муниципального контракта |
|  | ул. Гашкова, 45 |  |
| 7 | ул. Лякишева, 9; ул. Звонарёва, 2; ул. Пономарёва 6, 8, 10, 12; ул. Старцева, 9/1,9/2, 9/3, 9/4,11, 13, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4; ул. Старцева, 35, 37; бульвар Гагарина 103, 109; ул. Пушкарская 81, 83; ул. Старцева, 19; ул. Пушкарская, 75; ул. Старцева, 55; ул. Уинская, 40; ул. Крупской, 84, 84а | 40 календарных дней со дня заключения муниципального контракта |
| 8 | ул. Сестрорецкая, 24 | 40 календарных дней со дня заключения муниципального контракта |
|  | ул. Январская, 43 |  |
|  | ул. Щербакова, 25 |  |
|  | ул. Криворожская, 33 |  |
|  | ул. Павловский проезд, 1 |  |
|  | ул. Томская, 32 |  |
| 9 | ул. Янаульская, 12 | 50 календарных дней со дня заключения муниципального контракта |
|  | ул. Репина, 63 (65) |  |
|  | ул. Вильямса, 14 (16) |  |
|  | ул. Трясолобова, 98 |  |
|  | ул. Лаврова, 14 |  |
| 10 | ул. Яблочкого, 23 | 40 календарных дней со дня заключения муниципального контракта |
|  | ул. Тбилисская, 17 (19) |  |
|  | пос. Новые Ляды, ул. Чусовская, 40 |  |
|  | пос. Новые Ляды, ул. Коммунистическая, 10 |  |
| 11 | ул. Рабоче-Крестьянская, 6 | 50 календарных дней со дня заключения муниципального контракта |
|  | ул. Революции, 16 |  |
|  | ул. Льва Шатрова, 30 (32) |  |
|  | ул. Белинского, 40 (42) |  |
|  | ул. 1-я Красноармейская, 44а (46) |  |
|  | Комсомольский пр., 49 |  |
|  | ул. Брестская, 12 |  |
|  | ул. Нейвинская, 14 |  |
|  | ул. Братская, 22 |  |

Выполняемые работы и оборудование должны отвечать следующим требованиям:

- оборудование должно быть новым, ранее не использованным, соответствовать всем требованиям безопасности, иметь гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяцев;

-  к оборудованию должно быть наличие сертификатов соответствия ГОСТам, ВСН, СНиП, а именно:

ГОСТ Р 52167-2003 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытания качелей. Общие требования»;

ГОСТ Р 52168-2003 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытания горок. Общие требования»;

ГОСТ Р 52169-2003 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытания. Общие требования»;

ГОСТ Р 52299-2004 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытания качалок. Общие требования»;

ГОСТ Р 52300-2004 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытания каруселей. Общие требования»;

ГОСТ Р 52301-2004 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации»;

СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий»;

- поставка материалов и конструкций является обязанностью Подрядчика, вид оборудования должен быть в соответствии с Приложением № 1а. Используемые в работе материалы, должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, локальным сметным расчетам (Приложение №1) и иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество.

Необходимо учесть, что все работы необходимо выполнить либо собственными силами,  либо с привлечением субподрядной организации.

- 3.  Начальная (максимальная) цена контракта.

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту №1  –     278 204 рублей 99 коп.

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 2 –     211 535 рублей 17 коп.

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 3 –  1 419 801 рублей 27 коп.

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 4 –     290 415 рублей 07 коп.

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 5 –     520 851 рублей 41 коп.

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 6 –     481 556 рублей 12 коп.

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 7 –     613 787 рублей 00 коп.

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 8 –     641 644 рублей 73 коп.

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 9 –  1 334 714 рублей 22 коп.

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту №10 –    289 269 рублей 64 коп.

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту №11 – 2 413 845 рублей 08 коп.

- 4.  Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ

Каждый участник размещения заказа должен представить в составе заявки на участие в аукционе по форме приложения № 4 сведения о качестве выполняемых работ по заявляемому лоту.

В сведениях о качестве выполняемых работ необходимо указать гарантийный срок, который устанавливает участник размещения заказа на выполняемые работы и установленное оборудование, игровые элементы. При указании срока гарантии необходимо учесть, что он должен быть не менее 24 месяцев с момента подписания акта приемки в эксплуатацию рабочей комиссией объекта (по лотам № 2-11) или акта приемки выполненных работ (по лоту № 1).

- 6. Форма, сроки и порядок оплаты Контракта.

Оплата Контракта производится путем перечисления платежным поручением денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Заказчик выплачивает  Подрядчику аванс в размере 30 % от стоимости Контракта в течение 10 рабочих дней с момента подписания акта приемки объекта в работу и выставления счета. Расчеты за выполненные работы, по усмотрению Заказчика, могут осуществляться поэтапно, в соответствии с графиком производства работ на основании актов выполненных работ (КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), оформленных в установленном порядке. Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком в течение 10 рабочих дней при условии полного выполнения работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков (дефектов), на основании акта приемки в эксплуатацию рабочей комиссией объекта и счета-фактуры, справки стоимости работ и затрат (КС-3), акта выполненных работ (КС-2). При этом оплата осуществляется по сметной стоимости заказчика с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта. Коэффициент снижения рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления, т.е. сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения сметной стоимости заказчика на полученный коэффициент снижения. Например, при начальной (максимальной) цене контракта 1 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона 895 550 рублей, расчетный коэффициент составляет 0,89555, следовательно, коэффициент снижения равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт.

В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). Например, подрядчиком выполнены работы на сумму 100 000 рублей в соответствии с локальным сметным расчетом, что и отражается в акте приемки выполненных работ. При этом в акте выполненных работ указывается понижающий коэффициент-0,8955 и итоговая сумма, к оплате составляет 89 550 рублей.

Цена Контракта включает в себя все налоги, выплаченные или подлежащие выплате, и все расходы, которые могут возникнуть при исполнении условий муниципального Контракта за исключением расходов на осуществление технического надзора.

7. Порядок формирования цены контракта.

Цена Контракта, заключаемого по итогам открытого аукциона не может превышать начальную (максимальную) цену контракта.

Цена Контракта, заключаемого по итогам открытого аукциона, формируется на основании цены, предложенной победителем аукциона.

Цена Контракта должна включать в себя все налоги, выплаченные или подлежащие выплате, и все расходы, которые могут возникнуть при исполнении условий муниципального Контракта за исключением расходов на осуществление технического надзора.

8. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиками.

Валюта  используемая для формирования цены контракта - российский рубль.

- 9. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации.

Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

- 10. Требования к участникам размещения заказа.

При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

1) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

3) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решения по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

4) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

- 11. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме, в отношении каждого предмета аукциона (лота) отдельно.

Все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Все листы заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписана участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть представлены в соответствии с приложениями к документации об аукционе и быть заполнены по всем пунктам. Применение факсимильных подписей на документах, входящих в состав заявки, не допускается.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:

1) Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона (по форме Приложения № 3);

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г)  для юридических лиц копии учредительных документов участника размещения заказа (заверенные печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

2)  Сведения о качестве работ.

Сведения должны соответствовать локальному сметному расчету заказчика (Приложение № 1, 1а) по видам и объему работ, видам используемого оборудования.

3) Документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе:

а) платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения (на платежном поручении или копии платежного поручения должна быть отметка банка о списании денежных средств со счета участника размещения заказа).

Непредставление какого-либо из документов, а равно представление документов, указанных в настоящем разделе, не по форме согласно приложениям к документации об аукционе и требованиям документации об аукционе является основанием для отклонения заявки на участие в аукционе участника размещения заказа.

- 12. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить в письменной форме пакет документов, указанных в пункте 11 документации об аукционе, до 10.00 часов «21» августа 2009 года по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева,33, каб.213.

Заявки на участие в открытом аукционе принимаются c  «01» августа 2009 года с 9.00 ч. до 17.00 ч. в рабочие дни  до 10.00 часов «21» августа 2009 года. Заявки, представленные после 10.00  часов «21» августа  2009 года,  к рассмотрению не принимаются.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении открытого аукциона, регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик, выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства указанным участникам размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

13. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик, возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства указанному участнику размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

- 14. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе.

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик  направляет в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

Заказчик, по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе, такие изменения опубликовываются и в течение одного дня размещаются заказчиком, в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в документацию об аукционе до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

15. Величина понижения начальной цены контракта (шаг аукциона).

Шаг аукциона установлен в размере 5% (пяти процентов) начальной (максимальной) цены контракта. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта.

16. Место, порядок, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на «21» августа  2009 г.    по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, д.33,  каб.213.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе в отношении каждого лота на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе  в отношение одного лота при условии, что поданные ранее заявки не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе в отношении каждого лота участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе  по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений  Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

17. Место, дата, время и порядок  проведения аукциона.

Проведение аукциона назначено на 11 ч. 15 мин.  «01» сентября  2009 г.  по адресу:  г. Пермь, ул. Сибирская, 15, 1-й этаж, каб. 47 (зал заседаний).

Аукцион проводится в соответствии с положениями ст.37 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

Порядок проведения аукциона изложен в Приложении № 5 к документации об аукционе.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.

При проведении аукциона Заказчик в обязательном порядке осуществляют аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в соответствии с ч.7 ст.37 Федерального закона РФ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

Протокол подписывается Заказчиком всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика.

Протокол аукциона размещается на официальном сайте Заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, а также опубликовывается Заказчиком в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

- 18. Заключение муниципального контракта по результатам проведения аукциона.

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

Победитель аукциона, получивший протокол и проект муниципального контракта, обязан в срок не ранее десяти не позднее двадцати дней, со дня подписания протокола аукциона, предоставить Заказчику подписанный со своей стороны проект муниципального контракта и  обеспечение исполнения муниципального контракта в форме банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи в залог Заказчику денежных средств.

Обеспечение исполнения контракта предоставляется на весь срок его действия, в размере 30% от цены контракта. Способ обеспечения выбирается победителем аукциона самостоятельно из перечисленных выше.

В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Заказчик вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, при отказе от заключения контракта с победителем аукциона. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, с которым заключается контракт от заключения контракта, денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся. В случае, если заказчик отказался в соответствии с ч.3. ст.9. Федерального закона № 94-ФЗ от заключения контракта с победителем аукциона и с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, аукцион признается несостоявшимся.

Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона или протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

19. Обеспечение заявки на участие в аукционе.

Обеспечение заявки на участие в аукционе установлено 5% от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и составляет: Лот № 1 – 13910,25 руб., Лот № 2 – 10576,76 руб., Лот № 3 – 70990,06 руб., Лот № 4 – 14520,75 руб., Лот № 5 – 26042,57 руб., Лот № 6 – 24077,81 руб., Лот 7 – 30689,35 руб., Лот № 8 – 32082,24 руб., Лот № 9 – 66735,71 руб., Лот № 10 – 14463,48 руб., Лот № 11 – 120692,25 руб.

Обеспечение заявки на участие в аукционе перечисляется участником размещения заказа по следующим реквизитам: получатель – Департамент финансов администрации города Перми (УЖКХ администрации г.Перми л/с 04942010031 в РКЦ г. Перми), ИНН 5902292093, КПП 590201001, р/с 40302810900000000007 БИК 045744000, назначение платежа «Обеспечение заявки на участие в аукционе по лоту №___ Извещение № ______».

Платежное поручение о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе должно быть с отметкой банка о списании денежных средств со счета участника размещения заказа.

Несоответствие оформлению платежного поручения указанным требованиям являются основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

Списание денежных средств со счета участника размещения заказа в соответствии с выпиской по счету должно быть осуществлено не позднее даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, указанной в документации об аукционе и в извещении о проведении аукциона.

Невыполнение указанного требования является основанием для отказа в допуске к участию аукционе.

Заявки на участие в аукционе, не имеющие обеспечения в полном объеме, откланяются как не отвечающие условиям аукциона.

Обеспечение заявки на участие в аукционе возвращается участникам размещения заказа в установленном законе порядке.

- 20.   Размер и требования к обеспечению исполнения контракта.

- Обеспечение исполнения контракта предоставляется на весь срок его действия и составляет 30% от стоимости заключаемого контракта. Способ обеспечения исполнения контракта выбирается победителем аукциона самостоятельно.

1.При передаче Заказчику в залог денежных средств, в размере обеспечения исполнения контракта, предоставляется оригинал платежного поручения с отметкой банка.

Обеспечение муниципального контракта перечисляется победителем аукциона по следующим реквизитам: получатель – Департамент финансов администрации города (УЖКХ администрации г.Перми л/с 04942100003 в РКЦ г. Перми), ИНН 5902292093, КПП 590201001, р/с 40302810900000000007 БИК 045744000, назначение платежа «обеспечение исполнения контракта № ____  от «__» _______2009г.».

2. При выборе в качестве обеспечения исполнения контракта банковской гарантии необходимо представить оригинал банковской гарантии выданной на срок превышающий срок действия контракта на 1 месяц.

К банковской гарантии  должны быть приложены документы:

- копия банковской лицензии

- выписка из ЕГРЮЛ

- положение о филиале*

- свидетельство о постановке на налоговый учет по месту нахождения филиала*

- доверенность руководителя филиала*.

* - документы дополнительно предоставляемые в случае выдачи банковской гарантии филиалом банка.

Отсутствие вышеперечисленных документов служит основанием для отказа в приеме банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта. Банковская гарантия должна быть безотзывной.

3. При выборе в качестве обеспечения исполнения контракта страхования ответственности, необходимо представить оригинал договора страхования, который должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт, стороны контракта, название предмета контракта и сроки его выполнения.

Участник аукциона страхует свою ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по муниципальному  контракту в части нарушения сроков  выполнения работ.

Договор страхования  должен быть заключен в пользу заказчика, то есть заказчик должен быть указан в договоре страхования ответственности по контракту в качестве выгодоприобретателя.

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего  участника аукциона, которая не должна быть менее 30 % от суммы заключенного муниципального контракта, а также срок выплаты страхового возмещения, который не должен превышать десяти дней с момента подачи заявления выгодоприбретателя о наступлении страхового случая с приложением к нему акта комиссии, в котором указаны соответствующие нарушения обязательств страхователем (данный перечень документов является исчерпывающим для получения страхового возмещения). В правилах страхования и договоре страхования не допускаются ссылки  на необходимость выгодоприобретателя  доказывать или декларировать свои убытки в связи с наступлением страхового случая для получения страхового возмещения, а также необходимость предоставления им судебного решения. В правилах страхования и договоре страхования не допускаются исключения прямо не предусмотренные действующим законодательством.

- Обязательным приложением к договору страхования являются:

1. Заверенные страховой  организацией  правила, по которым произведено страхование ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту.

2. Копия лицензии страховой организации на осуществление страховой деятельности;

Срок  действия договора страхования должен превышать срок действия муниципального контракта не менее чем на 1 месяц.

Отсутствие вышеперечисленных документов служит основанием для отказа в приеме страхового полиса в качестве обеспечения исполнения контракта.

В случае если победитель аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику обеспечение исполнения контракта в полном объеме в соответствии с требованиями настоящего раздела документации об аукционе, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

- 21. Отказ от проведения аукциона.

Заказчик, официально опубликовавший и разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается и размещается заказчиком, соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке, установленном для опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчик, обязан направить соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик, возвращает участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения таких заявок, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.

22. Право на обжалование.

Участник размещения заказа вправе обжаловать решение аукционной комиссии или положения документации об аукционе в соответствии с регламентом, предусмотренным Федеральным Законом № 94-ФЗ «О  размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

- 23. Ответственность сторон

Заказчик, аукционная комиссия и участники аукциона несут ответственность за соблюдение установленных правил и процедур подготовки и проведения аукциона в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

24. Проект муниципального контракта

Текст  проекта муниципального контракта распространяется на лот № 1, предусмотренный настоящей документацией об аукционе.

- Муниципальный контракт  № _____

на выполнение работ по городской целевой программе

«Развитие городских микрорайонов на 2006-2010гг.

г. Пермь                                                                      			           ____ ________ 2009 г.

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице начальника управления Зубарева Максима Валерьевича, действующего на основании Положения об управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми, утвержденного Решением Пермской городской Думы от 12.09.2006 № 215, с одной стороны, и ________________________________________, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице ______________________________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий муниципальный Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Согласно решению аукционной  комиссии (протокол №___ от "___"_____2009г.), Подрядчик обязуется своими силами или с привлечением субподрядных организаций выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по городской целевой программе «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010г.» по Лоту № 1 «Благоустройство территории домов в Дзержинском районе», далее по тексту «объект».

1.2. Подрядчик обеспечит выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего Контракта в соответствии с:

а) приложениями к настоящему Контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – локальный сметный  расчет;

Приложение № 2 –  график производства работ;

Приложение №3 – перечень объектов

б) требованиями действующего законодательства, локальному сметному расчету, СНиП III-10-75 «Благоустройство территории».

- 2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало производства работ:          __ ________ 2009 г.

2.2. Окончание производства работ:    __ ________ 2009 г.

2.3. Сроки завершения отдельных этапов работ определяются  в Приложении №2, являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

- 3. Стоимость работ, порядок оплаты.

3.1. Стоимость работ, подлежащих выполнению, формируется на основании цены предложенной Подрядчиком, признанным победителем аукциона

3.2. Стоимость работ  включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, а также другие платежи, связанные с исполнением настоящего Контракта за исключением расходов на осуществление технического надзора. Стоимость работ в рамках объема предусмотренного Приложением №1 к Контракту изменению не подлежит за исключением случая, установленного п.3.4 настоящего Контракта.

3.3. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 30 % от стоимости Контракта в 10 рабочих дней с момента подписания акта приемки объекта в работу и выставления счета. Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком в течение 10 рабочих дней при условии полного выполнения работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков (дефектов), на основании акта приемки выполненных работ и счета-фактуры. При этом оплата осуществляется по сметной стоимости заказчика с  учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта (при этом учитываются 4 знака после запятой) и составляет _________.

Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения сметной стоимости работ, согласно сметы заказчика на полученный понижающий коэффициент. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента).

3.4. Стоимость работ  может быть снижена Заказчиком по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ.

3.5. Обеспечение выполнения муниципального Контракта, внесенное в денежной форме, возвращается Подрядчику после выполнения всех условий Контракта в срок до ____2009 года с учетом п.11.2. настоящего Контракта.

- 4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего Контракта, требованиям действующего законодательства, локальному сметному расчету, СНиП III-10-75 «Благоустройство территории».

4.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза.

Порядок назначения экспертизы по требованию Заказчика: по требованию Заказчика Подрядчик должен назначить экспертизу в срок не более одного месяца и предоставить результаты проведенной экспертизы Заказчику. При назначении экспертизы Подрядчиком, последний должен согласовать с Заказчиком вопросы, поставленные на экспертизу, а также поставить перед экспертом вопросы, на которых настаивает Заказчик.

Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения.

4.3. Работы, выполняемые по настоящему Контракту, должны соответствовать требованиям государственных стандартов, строительных норм и правил, техническим нормам.

- 5. Обязанности Подрядчика.

При выполнении настоящего Контракта “Подрядчик” обязан:

5.1. в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня подписания контракта принять объект в работу по акту с участием представителя МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» и приступить к выполнению работ на объекте;

5.2. выполнить работы, предусмотренные настоящим контрактом и сдать их результат МУ "Технический надзор за капитальным ремонтом" (г. Пермь, ул. Народовольческая, 42, тел.: 216-13-44).

5.3. выполнить  работу качественно и в сроки, установленные настоящим Контрактом;

5.4. самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему Контракту;

5.5. обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ;

5.6. обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего Контракта);

5.7. выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других  разделах настоящего Контракта.

5.8. извещать Заказчика и МУ "Технический надзор за капитальным ремонтом" в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику считаются направленными надлежащим образом.

5.9. в сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично либо направлять представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов. Представитель Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности Заказчику до начала составления акта.

В случае если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности, либо от имени Подрядчика представитель не прибыл, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

5.10. на протяжении всего периода ремонта вести на объекте журнал производства работ в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства. Указания к ведению общего журнала работ».

- 6. Обязанности Заказчика.

Заказчик обязан:

6.1. для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений, назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

присутствовать на объекте производства работ;

производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

производить проверку журнала производства работ;

осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. передать Подрядчику в течение 5 рабочих дней со дня заключения настоящего Контракта по акту приема-передачи объекта в работу. Передачу объекта в работу от лица Заказчика осуществляет МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом».

6.3. принять выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом;

6.4. оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом;

6.5. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта в случаях установленных гражданским законодательством.

- 7. Производство работ.

7.1. Подрядчик  оформляет акты на выполненные работы. МУ "Технический надзор за капитальным ремонтом" осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, а также производит проверку актов на выполненные работы и соответствие используемых Подрядчиком материалов, оборудования  условиям контракта.

7.2. Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

7.3. Подрядчик письменно информирует Заказчика и МУ "Технический надзор за капитальным ремонтом" о необходимости приемки скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения МУ "Технический надзор за капитальным ремонтом", внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения МУ "Технический надзор за капитальным ремонтом" или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за своей счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию МУ "Технический надзор за капитальным ремонтом", а затем восстановить ее за свой счет.

7.4. В случае если Заказчиком или МУ "Технический надзор за капитальным ремонтом" будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

1) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, установленный в одностороннем порядке Заказчиком. Срок, установленный Заказчиком для устранения недостатков, не может быть более одного месяца. Если Подрядчик в установленный в одностороннем порядке  Заказчиком, в разумный  срок, не переделает некачественно выполненные работы, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика расходы, которые должен будет понести для устранения недостатков, либо привлечь других лиц для устранения недостатков. В случае привлечения других лиц для устранения недостатков, все расходы, связанные с переделкой работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

2)  соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

7.5. Подрядчик осуществляет уборку и содержание территории, вывоз строительного мусора с объектов в период производства работ с представлением документов об утилизации отходов.

7.6. Заказчик или МУ "Технический надзор за капитальным ремонтом" вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

- 8. Приемка работ.

8.1. Приемка результата работ производится в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ.

8.2. Приемка результата работ подтверждается актом приемки выполненных работ, который должен быть подписан Заказчиком и МУ "Технический надзор за капитальным ремонтом" – с одной стороны, и Подрядчиком –  с другой стороны.

8.3. Подрядчик обязан передать Заказчику за 5 (пять) дней до начала приемки работ документацию, определенную пунктом 3.8. ВСН 42-85(Р) "Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий", с учетом характера работ, выполняемых по настоящему Контракту.

8.4. К настоящему Контракту не применяются правила о договоре строительного подряда, содержащиеся в пункте первом, третьем ст.753 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

- 9. Гарантии.

9.1. Подрядчик гарантирует:

9.1.1. выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта;

9.1.2. на выполненные работы устанавливается  гарантийный срок _____ месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания акта приемки в эксплуатацию законченного ремонтом объекта.

9.1.3. устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе приемки работ и в период гарантийной эксплуатации объекта, в разумный срок, в одностороннем порядке установленный Заказчиком. Срок, установленный Заказчиком для устранения недостатков, не может более одного месяца.

10.Особые условия.

10.1. Риск случайной невозможности исполнения Контракта несет Подрядчик.

10.2. Подрядчик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из настоящего Контракта право (требование).

11.Ответственность сторон.

11.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств стороны настоящего Контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных  настоящим Контрактом, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пеню в размере 0,1% от общей сметной стоимости работ по настоящему Контракту каждый день просрочки исполнения обязательств но не более 30 % суммы контракта. Данная пеня взимается за счет средств обеспечения исполнения контракта, представленного Подрядчиком Заказчику.

11.3. Факт нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом фиксируется в акте, составленным  Заказчиком.

11.4. Взыскание пени не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему Контракту либо устранения нарушений.

11.5. При несвоевременной оплате выполненной работы Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере одной трехсотой  действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Начисление пеней начинается со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного  обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

11.6.  Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

12.Условия расторжения Контракта.

12.1. Расторжение Контракта допускается по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

13. Действие и прекращение действия Контракта.

13.1. Настоящий Контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

13.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по Контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

13.3. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего Контракта может быть изменено, прекращено. Дополнения и изменения настоящего Контракта действительны за подписями сторон по Контракту.

14. Заключительные положения.

14.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

14.2. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего Контракта, должна быть письменно  подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему Контракту.

14.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы действующего  законодательства РФ.

14.4. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Контракту, решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в арбитражном суде Пермского края.

14.5. Для решения текущих вопросов по Контракту назначаются ответственные лица:

от Заказчика _______________________________________ тел. ________________.

от Подрядчика ______________________________________ тел. ________________.

К настоящему Контракту прилагаются:

14.6.1. Приложение № 1 «Локальный сметный расчет»;

14.6.2. Приложение № 2 «График производства работ»;

14.6.3. Приложение № 3 «Перечень объектов».

15. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

| Заказчик: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Перми 614000, г. Пермь, ул. Куйбышева, 33 тел/факс (342) 212-29-55 ИНН 5902292093 КПП 590201001 УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, УЖКХ, л/с 02942010031) ГРКЦ Банка России по Пермскому краю г. Пермь р/с 40204810300000000006 БИК 045773001 | Подрядчик: |
| --- | --- |
| От Заказчика Начальник УЖКХ г.Перми ______________________М.В.Зубарев М.П. | От Подрядчика: Руководитель организации ________________________ М.П. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к муниципальному контракту №________ от «___»________2007 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Пример оформления графика производства работ по лоту №___ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Директор организации _______________/______________/ |  |  |  |  |  |  |  | ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заместитель начальника УЖКХ ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Исполнитель) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Заказчик) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "______" ________________ |  |  |  |  |  | По лоту ________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "______" ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п. | Адрес объекта Наименование этапа | Кол-во дней | Кол-во чел.-ч | Календарные дни производства работ без привязки к дате начала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 1 | Подготовительные работы (передача объекта в работу, демонтаж, завоз строительных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Уборка объекта, вывоз строительного мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Сдача объекта рабочей комиссии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Темным цветом отмечены дни, в которые производятся работы

Иных этапов производства работ не допускается.

График составляется общий для всего лота с разбивкой по каждому объекту (адресу)

- Приложение № 3

- к муниципальному контракту

- № ___ от  «__» ______ 2009 г.

- Перечень объектов по лоту № ___

| - Номер пункта мероприятия | - Адрес объекта | - Виды работ |
| --- | --- | --- |

| От Заказчика Начальник УЖКХ г.Перми ______________________М.В.Зубарев М.П. | От Подрядчика: Руководитель организации ________________________ М.П. |
| --- | --- |

Текст  проекта муниципального контракта распространяется на лоты №2-11, предусмотренные настоящей документацией об аукционе.

- Муниципальный контракт  № _____

на выполнение работ по городской целевой программе

«Развитие городских микрорайонов на 2006-2010гг.

г. Пермь                                                                      			           ____ ________ 2009 г.

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице начальника управления Зубарева Максима Валерьевича, действующего на основании Положения об управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми, утвержденного Решением Пермской городской Думы от 12.09.2006 № 215, с одной стороны, и ________________________________________, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице ______________________________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий муниципальный Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Согласно решению аукционной  комиссии (протокол №___ от "___"_____2009г.), Подрядчик обязуется своими силами или с привлечением субподрядных организаций выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по городской целевой программе «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010г.» по Лоту №___, далее по тексту «объект».

1.2. Подрядчик обеспечит выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего Контракта в соответствии с:

а) приложениями к настоящему Контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – локальный сметный  расчет;

Приложение № 2 –  график производства работ;

Приложение №3 – перечень объектов.

б) требованиями действующего законодательства, локальному сметному расчету, наличие сертификатов соответствия ГОСТам, а именно:

ГОСТ Р 52167-2003 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытания качелей. Общие требования»;

ГОСТ Р 52168-2003 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытания горок. Общие требования»;

ГОСТ Р 52169-2003 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытания. Общие требования»;

ГОСТ Р 52299-2004 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытания качалок. Общие требования»;

ГОСТ Р 52300-2004 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытания каруселей. Общие требования»;

ГОСТ Р 52301-2004 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации».

- 2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало производства работ:          __ ________ 2009 г.

2.2. Окончание производства работ:    __ ________ 2009 г.

2.3. Сроки завершения отдельных этапов работ определяются  в Приложении №2, являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

- 3. Стоимость работ, порядок оплаты.

3.1. Стоимость работ, подлежащих выполнению, формируется на основании цены предложенной Подрядчиком, признанным победителем аукциона

3.2. Стоимость работ  включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, а также другие платежи, связанные с исполнением настоящего Контракта за исключением расходов на осуществление технического надзора. Стоимость работ в рамках объема предусмотренного Приложением №1 к Контракту изменению не подлежит за исключением случая, установленного п.3.5 настоящего Контракта.

3.3. Расчеты за выполненные работы, по усмотрению Заказчика, осуществляются поэтапно, в соответствии с графиком производства работ на основании актов выполненных работ (КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), оформленных в установленном порядке.

3.4. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 30 % от стоимости Контракта в 10 рабочих дней с момента подписания акта приемки объекта в работу и выставления счета. Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком в течение 10 рабочих дней при условии полного выполнения работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков (дефектов), на основании акта приемки в эксплуатацию рабочей комиссией объекта и счета-фактуры, справки стоимости работ и затрат (КС-3), акта выполненных работ (КС-2). При этом оплата осуществляется по сметной стоимости заказчика с  учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта (при этом учитываются 4 знака после запятой) и составляет _________.

Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения сметной стоимости работ, согласно сметы заказчика на полученный понижающий коэффициент. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента).

3.5. Стоимость работ может быть снижена Заказчиком по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ.

3.6. Обеспечение выполнения муниципального Контракта, внесенное в денежной форме, возвращается Подрядчику после выполнения всех условий Контракта в срок до ____2009 года с учетом п.11.2. настоящего Контракта.

- 4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего Контракта, согласно наличие сертификатов соответствия ГОСТам, а именно:

ГОСТ Р 52167-2003 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытания качелей. Общие требования»;

ГОСТ Р 52168-2003 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытания горок. Общие требования»;

ГОСТ Р 52169-2003 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытания. Общие требования»;

ГОСТ Р 52299-2004 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытания качалок. Общие требования»;

ГОСТ Р 52300-2004 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытания каруселей. Общие требования»;

ГОСТ Р 52301-2004 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации»

4.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза.

Порядок назначения экспертизы по требованию Заказчика: по требованию Заказчика Подрядчик должен назначить экспертизу в срок не более одного месяца и предоставить результаты проведенной экспертизы Заказчику. При назначении экспертизы Подрядчиком, последний должен согласовать с Заказчиком вопросы, поставленные на экспертизу, а также поставить перед экспертом вопросы, на которых настаивает Заказчик.

Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения.

4.3. Работы, выполняемые по настоящему Контракту, должны соответствовать требованиям государственных стандартов, строительных норм и правил, техническим нормам.

- 5. Обязанности Подрядчика.

При выполнении настоящего Контракта “Подрядчик” обязан:

5.1. в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня подписания контракта принять объект в работу по акту с участием представителя МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» и приступить к выполнению работ на объекте;

5.2. выполнить работы, предусмотренные настоящим контрактом и сдать их результат МУ "Технический надзор за капитальным ремонтом" (г. Пермь, ул. Народовольческая, 42, тел.: 216-13-44).

5.3. выполнить  работу качественно и в сроки, установленные настоящим Контрактом;

5.4. самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему Контракту;

5.5. обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ;

5.6. обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего Контракта);

5.7. выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других  разделах настоящего Контракта.

5.8. извещать Заказчика и МУ "Технический надзор за капитальным ремонтом" в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику считаются направленными надлежащим образом.

5.9. в сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично либо направлять представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов. Представитель Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности Заказчику до начала составления акта.

В случае если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности, либо от имени Подрядчика представитель не прибыл, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

5.10. не реже одного раза в месяц (до 1 числа месяца, следующего за отчетным)  предоставлять Заказчику, отчет о ходе выполнения работ на объекте в виде промежуточных актов о приемке выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС- 3, согласованных МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом»;

5.11. на протяжении всего периода ремонта вести на объекте журнал производства работ в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства. Указания к ведению общего журнала работ»;

- 6. Обязанности Заказчика.

Заказчик обязан:

6.1. для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений, назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

присутствовать на объекте производства работ;

производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

производить проверку журнала производства работ;

осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. передать Подрядчику в течение 5 рабочих дней со дня заключения настоящего Контракта по акту приема-передачи объекта в работу. Передачу объекта в работу от лица Заказчика осуществляет МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом».

6.3. принять выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом;

6.4. оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом;

6.5. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта в случаях установленных гражданским законодательством.

- 7. Производство работ.

7.1. Подрядчик  оформляет акты на выполненные работы. МУ "Технический надзор за капитальным ремонтом" осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, а также производит проверку актов на выполненные работы и соответствие используемых Подрядчиком материалов, оборудования  условиям контракта.

7.2. Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

7.3. Подрядчик письменно информирует Заказчика и МУ "Технический надзор за капитальным ремонтом" о необходимости приемки скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения МУ "Технический надзор за капитальным ремонтом", внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения МУ "Технический надзор за капитальным ремонтом" или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за своей счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию МУ "Технический надзор за капитальным ремонтом", а затем восстановить ее за свой счет.

7.4. В случае если Заказчиком или МУ "Технический надзор за капитальным ремонтом" будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

1) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, установленный в одностороннем порядке Заказчиком. Срок, установленный Заказчиком для устранения недостатков, не может быть более одного месяца. Если Подрядчик в установленный в одностороннем порядке  Заказчиком, в разумный  срок, не переделает некачественно выполненные работы, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика расходы, которые должен будет понести для устранения недостатков, либо привлечь других лиц для устранения недостатков. В случае привлечения других лиц для устранения недостатков, все расходы, связанные с переделкой работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

2)  соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

7.5. Подрядчик осуществляет уборку и содержание территории, вывоз строительного мусора с объектов в период производства работ с представлением документов об утилизации отходов.

7.6. Заказчик или МУ "Технический надзор за капитальным ремонтом" вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

- 8. Приемка работ.

8.1. Приемка результата работ производится в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ, в порядке, предусмотренном ВСН 42-85(Р) «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий», с учетом характера работ, выполняемых по настоящему Контракту.

8.2. Приемка результата работ подтверждается актом приемки объекта рабочей комиссией в эксплуатацию, который должен быть подписан Заказчиком и МУ "Технический надзор за капитальным ремонтом" – с одной стороны, и Подрядчиком –  с другой стороны.

8.3. Подрядчик обязан передать Заказчику за 5 (пять) дней до начала приемки работ документацию, определенную пунктом 3.8. ВСН 42-85(Р) "Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий", с учетом характера работ, выполняемых по настоящему Контракту.

8.4. К настоящему Контракту не применяются правила о договоре строительного подряда, содержащиеся в пункте первом, третьем ст.753 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

- 9. Гарантии.

9.1. Подрядчик гарантирует:

9.1.1. выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта;

9.1.2. на выполненные работы устанавливается  гарантийный срок _____ месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания акта приемки в эксплуатацию законченного ремонтом объекта.

9.1.3. устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе приемки работ и в период гарантийной эксплуатации объекта, в разумный срок, в одностороннем порядке установленный Заказчиком. Срок, установленный Заказчиком для устранения недостатков, не может более одного месяца.

10.Особые условия.

10.1. Риск случайной невозможности исполнения Контракта несет Подрядчик.

10.2. Подрядчик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из настоящего Контракта право (требование).

11.Ответственность сторон.

11.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств стороны настоящего Контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных  настоящим Контрактом, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пеню в размере 0,1% от общей сметной стоимости работ по настоящему Контракту каждый день просрочки исполнения обязательств но не более 30 % суммы контракта. Данная пеня взимается за счет средств обеспечения исполнения контракта, представленного Подрядчиком Заказчику.

11.3. Факт нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом фиксируется в акте, составленным  Заказчиком.

11.4. Взыскание пени не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему Контракту либо устранения нарушений.

11.5. При несвоевременной оплате выполненной работы Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере одной трехсотой  действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Начисление пеней начинается со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного  обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

11.6.  Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

12.Условия расторжения Контракта.

12.1. Расторжение Контракта допускается по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

13. Действие и прекращение действия Контракта.

13.1. Настоящий Контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

13.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по Контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

13.3. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего Контракта может быть изменено, прекращено. Дополнения и изменения настоящего Контракта действительны за подписями сторон по Контракту.

14. Заключительные положения.

14.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

14.2. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего Контракта, должна быть письменно  подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему Контракту.

14.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы действующего  законодательства РФ.

14.4. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Контракту, решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в арбитражном суде Пермского края.

14.5. Для решения текущих вопросов по Контракту назначаются ответственные лица:

от Заказчика _______________________________________ тел. ________________.

от Подрядчика ______________________________________ тел. ________________.

К настоящему Контракту прилагаются:

14.6.1. Приложение № 1 «Локальный сметный расчет»;

14.6.2. Приложение № 2 «График производства работ»;

14.6.3. Приложение № 3 «Перечень объектов»

15. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

| Заказчик: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Перми 614000, г. Пермь, ул. Куйбышева, 33 тел/факс (342) 212-29-55 ИНН 5902292093 КПП 590201001 УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, УЖКХ, л/с 02942010031) ГРКЦ Банка России по Пермскому краю г.Пермь, р/с 40204810300000000006 БИК 045773001 | Подрядчик: |
| --- | --- |
| От Заказчика Начальник УЖКХ г.Перми ______________________М.В.Зубарев М.П. | От Подрядчика: Руководитель организации ________________________ М.П. |

Приложения № 2, 3 к муниципальному контракту такие как и в тексте проекта муниципального контракта на лот № 1, предусмотренный настоящей документацией об аукционе.

- Приложение № 1

к аукционной документации

Локальный сметный расчет (в электронном виде)

Приложение № 1а

к документации об аукционе

Описание игровых элементов и оборудования.

Лот № 1 «Благоустройство территории домов в Дзержинском районе».

| Вид работ | Наимено- вание | Кол-во | Вид изделия | Размеры (мм.) | Применяемые материалы и покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.2.3.13 ул. Ленина, 73 |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории (установка лавочек) во дворе дома | Скамья | 1 | Металлический каркас: рама металлическая, стойкая к воздействию атмосферы не мене 3-х лет, 4 стойки; ажурные боковые поручни; узорная полоса. Сиденье и спинка: дерево, толщина не менее 30 мм. Основание: Металлическая закладная либо анкерные болты в бетонном основании под каждую опору. Покрытие: Деревянные детали – пенотрекс (или эквивалент). Металлические детали – грунт ГФ-021 (или эквивалент) и эмаль ПФ-115 (или эквивалент). | 1400х500х900 | Труба профильная 20x20 мм. (каркас сиденья, спинки и ножки); полоса 40x4 мм (ажурные боковые полосы); полоса 20x5 (ажурный узор); доска 120x30 мм (сиденье и спинка); крепление оцинкованными мебельными болтами М6x70 мм с гайками М6; грунт ГФ-21 (или эквивалент); лак - пенотрекс (или эквивалент). |
| п.2.3.14 ул. Рабочая, 3а |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории (установка лавочек) во дворе дома | Скамья | 5 | Металлический каркас: рама металлическая, стойкая к воздействию атмосферы не мене 3-х лет, 4 стойки; ажурные боковые поручни; узорная полоса. Сиденье и спинка: дерево, толщина не менее 30 мм. Основание: Металлическая закладная либо анкерные болты в бетонном основании под каждую опору. Покрытие: Деревянные детали – пенотрекс (или эквивалент); металлические детали – грунт ГФ-021 (или эквивалент) и эмаль ПФ-115 (или эквивалент). | 1400х500х900 | Труба профильная 20x20 мм. (каркас сиденья, спинки и ножки); полоса 40x4 мм (ажурные боковые полосы); полоса 20x5 (ажурный узор); доска 120x30 мм (сиденье и спинка); крепление оцинкованными мебельными болтами М6x70 мм с гайками М6; грунт ГФ-21 (или эквивалент); лак - пенотрекс (или эквивалент). |
| п.2.3.15 ул. Плеханова, 39 |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории (установка лавочек) во дворе дома | Скамья | 2 | Металлический каркас: рама металлическая, стойкая к воздействию атмосферы не мене 3-х лет, 4 стойки; ажурные боковые поручни; узорная полоса. Сиденье и спинка: дерево, толщина не менее 30 мм. Основание: Металлическая закладная либо анкерные болты в бетонном основании под каждую опору. Покрытие: Деревянные детали – пенотрекс (или эквивалент); металлические детали – грунт ГФ-021 (или эквивалент) и эмаль ПФ-115 (или эквивалент). | 1400х500х900 | Труба профильная 20x20 мм. (каркас сиденья, спинки и ножки); полоса 40x4 мм (ажурные боковые полосы); полоса 20x5 (ажурный узор); доска 120x30 мм (сиденье и спинка); крепление оцинкованными мебельными болтами М6x70 мм с гайками М6; грунт ГФ-21(или эквивалент); лак - пенотрекс (или эквивалент). |
| п.2.3.16 ул. Плеханова, 34а |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории (установка лавочек) во дворе дома | Скамья | 2 | Металлический каркас: рама металлическая, стойкая к воздействию атмосферы не мене 3-х лет, 4 стойки; ажурные боковые поручни; узорная полоса. Сиденье и спинка: дерево, толщина не менее 30 мм. Основание: Металлическая закладная либо анкерные болты в бетонном основании под каждую опору. Покрытие: Деревянные детали – пенотрекс (или эквивалент); металлические детали – грунт ГФ-021 (или эквивалент) и эмаль ПФ-115 (или эквивалент). | 1400х500х900 | Труба профильная 20x20 мм. (каркас сиденья, спинки и ножки); полоса 40x4 мм (ажурные боковые полосы); полоса 20x5 (ажурный узор); доска 120x30 мм (сиденье и спинка); крепление оцинкованными мебельными болтами М6x70 мм с гайками М6; грунт ГФ-21 (или эквивалент); лак - пенотрекс (или эквивалент). |
| п.2.3.17 ул. Орджоникидзе, 152 |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории (установка лавочек) во дворе дома | Скамья | 4 | Металлический каркас: рама металлическая, стойкая к воздействию атмосферы не мене 3-х лет, 4 стойки; ажурные боковые поручни; узорная полоса. Сиденье и спинка: дерево, толщина не менее 30 мм. Основание: Металлическая закладная либо анкерные болты в бетонном основании под каждую опору. Покрытие: Деревянные детали – пенотрекс (или эквивалент); металлические детали – грунт ГФ-021 (или эквивалент) и эмаль ПФ-115 (или эквивалент). | 1400х500х900 | Труба профильная 20x20 мм. (каркас сиденья, спинки и ножки); полоса 40x4 мм (ажурные боковые полосы); полоса 20x5 (ажурный узор); доска 120x30 мм (сиденье и спинка); крепление оцинкованными мебельными болтами М6x70 мм с гайками М6; грунт ГФ-21 (или эквивалент); лак - пенотрекс (или эквивалент). |
| п.2.3.18 ул. Орджоникидзе, 155 |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории (установка лавочек) во дворе дома | Скамья | 3 | Металлический каркас: рама металлическая, стойкая к воздействию атмосферы не мене 3-х лет, 4 стойки; ажурные боковые поручни; узорная полоса. Сиденье и спинка: дерево, толщина не менее 30 мм. Основание: Металлическая закладная либо анкерные болты в бетонном основании под каждую опору. Покрытие: Деревянные детали – пенотрекс (или эквивалент); металлические детали – грунт ГФ-021 (или эквивалент) и эмаль ПФ-115 (или эквивалент). | 1400х500х900 | Труба профильная 20x20 мм. (каркас сиденья, спинки и ножки); полоса 40x4 мм (ажурные боковые полосы); полоса 20x5 (ажурный узор); доска 120x30 мм (сиденье и спинка); крепление оцинкованными мебельными болтами М6x70 мм с гайками М6; грунт ГФ-21(или эквивалент); лак - пенотрекс (или эквивалент). |
| п.2.3.19 ул. Крисанова, 11 |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории (установка лавочек) во дворе дома | Скамья | 3 | Металлический каркас: рама металлическая, стойкая к воздействию атмосферы не мене 3-х лет, 4 стойки; ажурные боковые поручни; узорная полоса. Сиденье и спинка: дерево, толщина не менее 30 мм. Основание: Металлическая закладная либо анкерные болты в бетонном основании под каждую опору. Покрытие: Деревянные детали – пенотрекс (или эквивалент); металлические детали – грунт ГФ-021 (или эквивалент) и эмаль ПФ-115 (или эквивалент). | 1400х500х900 | Труба профильная 20x20 мм. (каркас сиденья, спинки и ножки); полоса 40x4 мм (ажурные боковые полосы); полоса 20x5 (ажурный узор); доска 120x30 мм (сиденье и спинка); крепление оцинкованными мебельными болтами М6x70 мм с гайками М6; грунт ГФ-21(или эквивалент); лак - пенотрекс (или эквивалент). |
| п.2.3.20 ул. Вавилова, 4 |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории (установка лавочек) во дворе дома | Скамья | 4 | Металлический каркас: рама металлическая, стойкая к воздействию атмосферы не мене 3-х лет, 4 стойки; ажурные боковые поручни; узорная полоса. Сиденье и спинка: дерево, толщина не менее 30 мм. Основание: Металлическая закладная либо анкерные болты в бетонном основании под каждую опору. Покрытие: Деревянные детали – пенотрекс (или эквивалент); металлические детали – грунт ГФ-021 (или эквивалент) и эмаль ПФ-115 (или эквивалент). | 1400х500х900 | Труба профильная 20x20 мм. (каркас сиденья, спинки и ножки); полоса 40x4 мм (ажурные боковые полосы); полоса 20x5 (ажурный узор); доска 120x30 мм (сиденье и спинка); крепление оцинкованными мебельными болтами М6x70 мм с гайками М6; грунт ГФ-21(или эквивалент; лак - пенотрекс (или эквивалент). |
| п.2.3.21 ул. Рабочая, 1 |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории (установка лавочек) во дворе дома | Скамья | 1 | Металлический каркас: рама металлическая, стойкая к воздействию атмосферы не мене 3-х лет, 4 стойки; ажурные боковые поручни; узорная полоса. Сиденье и спинка: дерево, толщина не менее 30 мм. Основание: Металлическая закладная либо анкерные болты в бетонном основании под каждую опору. Покрытие: Деревянные детали – пенотрекс (или эквивалент); металлические детали – грунт ГФ-021 (или эквивалент) и эмаль ПФ-115 (или эквивалент). | 1400х500х900 | Труба профильная 20x20 мм. (каркас сиденья, спинки и ножки); полоса 40x4 мм (ажурные боковые полосы); полоса 20x5 (ажурный узор); доска 120x30 мм (сиденье и спинка); крепление оцинкованными мебельными болтами М6x70 мм с гайками М6; грунт ГФ-21(или эквивалент); лак - пенотрекс (или эквивалент). |
| п.2.3.22 ул. Рабочая, 3 |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории (установка лавочек) во дворе дома | Скамья | 4 | Металлический каркас: рама металлическая, стойкая к воздействию атмосферы не мене 3-х лет, 4 стойки; ажурные боковые поручни; узорная полоса. Сиденье и спинка: дерево, толщина не менее 30 мм. Основание: Металлическая закладная либо анкерные болты в бетонном основании под каждую опору. Покрытие: Деревянные детали – пенотрекс (или эквивалент); металлические детали – грунт ГФ-021(или эквивалент) и эмаль ПФ-115 (или эквивалент). | 1400х500х900 | Труба профильная 20x20 мм. (каркас сиденья, спинки и ножки); полоса 40x4 мм (ажурные боковые полосы); полоса 20x5 (ажурный узор); доска 120x30 мм (сиденье и спинка); крепление оцинкованными мебельными болтами М6x70 мм с гайками М6; грунт ГФ-21 (или эквивалент); лак - пенотрекс (или эквивалент). |
| п.2.3.23 ул. Рабочая, 3Б |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории (установка лавочек) во дворе дома | Скамья | 5 | Металлический каркас: рама металлическая, стойкая к воздействию атмосферы не мене 3-х лет, 4 стойки; ажурные боковые поручни; узорная полоса. Сиденье и спинка: дерево, толщина не менее 30 мм. Основание: Металлическая закладная либо анкерные болты в бетонном основании под каждую опору. Покрытие: Деревянные детали – пенотрекс (или эквивалент); металлические детали – грунт ГФ-021 (или эквивалент) и эмаль ПФ-115(или эквивалент). | 1400х500х900 | Труба профильная 20x20 мм. (каркас сиденья, спинки и ножки); полоса 40x4 мм (ажурные боковые полосы); полоса 20x5 (ажурный узор); доска 120x30 мм (сиденье и спинка); крепление оцинкованными мебельными болтами М6x70 мм с гайками М6; грунт ГФ-21(или эквивалент); лак - пенотрекс (или эквивалент). |
| п.2.3.24 ул. Вавилова, 19 |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории (установка лавочек) во дворе дома | Скамья | 8 | Металлический каркас: рама металлическая, стойкая к воздействию атмосферы не мене 3-х лет, 4 стойки; ажурные боковые поручни; узорная полоса. Сиденье и спинка: дерево, толщина не менее 30 мм. Основание: Металлическая закладная либо анкерные болты в бетонном основании под каждую опору. Покрытие: Деревянные детали – пенотрекс (или эквивалент); металлические детали – грунт ГФ-021 (или эквивалент) и эмаль ПФ-115 (или эквивалент). | 1400х500х900 | Труба профильная 20x20 мм. (каркас сиденья, спинки и ножки); полоса 40x4 мм (ажурные боковые полосы); полоса 20x5 (ажурный узор); доска 120x30 мм (сиденье и спинка); крепление оцинкованными мебельными болтами М6x70 мм с гайками М6; грунт ГФ-21 (или эквивалент); лак - пенотрекс (или эквивалент). |
| п.2.3.25 ул. Рабочая, 5 |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории (установка лавочек) во дворе дома | Скамья | 1 | Металлический каркас: рама металлическая, стойкая к воздействию атмосферы не мене 3-х лет, 4 стойки; ажурные боковые поручни; узорная полоса. Сиденье и спинка: дерево, толщина не менее 30 мм. Основание: Металлическая закладная либо анкерные болты в бетонном основании под каждую опору. Покрытие: Деревянные детали – пенотрекс (или эквивалент); металлические детали – грунт ГФ-021 (или эквивалент) и эмаль ПФ-115 (или эквивалент). | 1400х500х900 | Труба профильная 20x20 мм. (каркас сиденья, спинки и ножки); полоса 40x4 мм (ажурные боковые полосы); полоса 20x5 (ажурный узор); доска 120x30 мм (сиденье и спинка); крепление оцинкованными мебельными болтами М6x70 мм с гайками М6; грунт ГФ-21(или эквивалент); лак - пенотрекс (или эквивалент). |
| п.2.3.26 ул. Рабочая, 25 |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории (установка лавочек) во дворе дома | Скамья | 6 | Металлический каркас: рама металлическая, стойкая к воздействию атмосферы не мене 3-х лет, 4 стойки; ажурные боковые поручни; узорная полоса. Сиденье и спинка: дерево, толщина не менее 30 мм. Основание: Металлическая закладная либо анкерные болты в бетонном основании под каждую опору. Покрытие: Деревянные детали – пенотрекс (или эквивалент); металлические детали – грунт ГФ-021 (или эквивалент) и эмаль ПФ-115 (или эквивалент). | 1400х500х900 | Труба профильная 20x20 мм. (каркас сиденья, спинки и ножки); полоса 40x4 мм (ажурные боковые полосы); полоса 20x5 (ажурный узор); доска 120x30 мм (сиденье и спинка); крепление оцинкованными мебельными болтами М6x70 мм с гайками М6; грунт ГФ-21 (или эквивалент); лак - пенотрекс (или эквивалент). |
| п.2.3.27 ул. Кирова, 224 |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории (установка лавочек) во дворе дома | Скамья | 2 | Металлический каркас: рама металлическая, стойкая к воздействию атмосферы не мене 3-х лет, 4 стойки; ажурные боковые поручни; узорная полоса. Сиденье и спинка: дерево, толщина не менее 30 мм. Основание: Металлическая закладная либо анкерные болты в бетонном основании под каждую опору. Покрытие: Деревянные детали – пенотрекс (или эквивалент); металлические детали – грунт ГФ-021 (или эквивалент) и эмаль ПФ-115 (или эквивалент). | 1400х500х900 | Труба профильная 20x20 мм. (каркас сиденья, спинки и ножки); полоса 40x4 мм (ажурные боковые полосы); полоса 20x5 (ажурный узор); доска 120x30 мм (сиденье и спинка); крепление оцинкованными мебельными болтами М6x70 мм с гайками М6; грунт ГФ-21 (или эквивалент); лак - пенотрекс (или эквивалент). |
| п.2.3.28 ул. Рабочая, 19 |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории (установка лавочек) во дворе дома | Скамья | 4 | Металлический каркас: рама металлическая, стойкая к воздействию атмосферы не мене 3-х лет, 4 стойки; ажурные боковые поручни; узорная полоса. Сиденье и спинка: дерево, толщина не менее 30 мм. Основание: Металлическая закладная либо анкерные болты в бетонном основании под каждую опору. Покрытие: Деревянные детали – пенотрекс (или эквивалент); металлические детали – грунт ГФ-021 (или эквивалент) и эмаль ПФ-115 (или эквивалент). | 1400х500х900 | Труба профильная 20x20 мм. (каркас сиденья, спинки и ножки); полоса 40x4 мм (ажурные боковые полосы); полоса 20x5 (ажурный узор); доска 120x30 мм (сиденье и спинка); крепление оцинкованными мебельными болтами М6x70 мм с гайками М6; грунт ГФ-21 (или эквивалент); лак - пенотрекс (или эквивалент). |

Лот № 2 «Оборудование детской игровой и спортивной площадок в Дзержинском районе».

| Вид работ | Наимено- вание | Кол-во | Вид изделия | Размеры (мм.) | Применяемые материалы и покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. 3.3.4 пр. Парковый, 39 |  |  |  |  |  |
| Оборудование спортивной площадки для детей 10-14 лет во дворе дома | Песочный дворик | 1 | Изделие изготовлено из влагостойкой фанеры и дерева, устойчивых к воздействию атмосферы не менее 3 лет. Имеется входная арка, образованная двумя деревянными стойками и арочным сводом из фанеры высотой не менее 2000 мм. Имеется три игровых зоны. Две, расположенные друг напротив друга. Каждая состоит из двух деревянных стоек и фанерного козырька. Оборудованы игровыми счётами: металлические оцинкованные балки с деревянными кольцами. Третья игровая зона располагается напротив входной арки, образована двумя деревянными стойками и фанерным козырьком. | 2800х2650х2050 | Влагостойкое дерево, влагостойкая фанера, металл оцинкованный, двухкомпонентные краски. |
|  | Качалка-балансир большая | 1 | Перекладина деревянная длиной не менее 3000 мм, толщина не менее 50 мм, стойкая к воздействию атмосферы, снабжена двумя посадочными местами, оборудованными спинками и поручнями, отбойниками резиновыми для смягчения удара о землю при качании. Опора металлическая, стойкая к воздействию атмосферы, высота не более 400 мм, обеспечивает качание в одной вертикальной плоскости. Радиусы закругления всех углов не менее 20мм. | 3120х440х800 | Влагостойкое дерево, влагостойкая фанера, резиновые отбойники, металлический каркас. Двухкомпонентные краски по дереву, порошковые краски по металлу. |
|  | Стенка для перелезания | 1 | На 4 стойках деревянных, устойчивых к воздействию атмосферы не менее 3 лет. Фанерный экран размером (1220х1220) мм с отверстиями для ног. | 1220 х 1500 | Влагостойкое дерево, влагостойкая фанера, двухкомпонентные краски. |
| п. 4.3.4 ул. Южная, 9а |  |  |  |  |  |
| Оборудование детской игровой площадки во дворе | Детский рукоход с брусьями | 1 | Габаритные размеры: (3900х2500х1050) мм. На шести стойках деревянных, устойчивых к воздействию атмосферы не менее 3 лет. Рукоход: металлические перекладины длиной не менее 600 мм. Имеется шведская стенка, спиралевидный спуск. Рукоход оснащён металлическими брусьями, установленными на высоте не менее 1200 мм. | 3900х2500х1050 | Деревянные борта, двухкомпонентные краски по дереву, порошковые краски по металлу. |
|  | Диван на металлических ножках | 2 | Рама: металлическая, стойкая к воздействию атмосферы не менее 3х лет, 6 стоек. Посадочное место: дерево, толщина не менее 30мм. Размер (1950x640) мм, высота 830 мм. Основание: Металлическая закладная либо анкерные болты в бетонном основании под каждую опору. | 1950х640х830 | Влагостойкое дерево, металлические ножки, порошковые краски по металлу, двухкомпонентные краски по дереву. |
|  | Качалка-балансир малая | 1 | Перекладина деревянная длиной не менее 2000 мм, толщина не менее 50 мм, стойкая к воздействию атмосферы, снабжена двумя посадочными местами, оборудованными спинками и поручнями, отбойниками резиновыми для смягчения удара о землю при качании. Опора металлическая, стойкая к воздействию атмосферы, высота не более 400 мм, обеспечивает качание в одной вертикальной плоскости. Радиусы закругления всех углов не менее 20 мм. Покрытие: Деревянные детали – двухкомпонентные краски; металлические детали – порошковые краски. | 2100х440х900 | Влагостойкое дерево, влагостойкая фанера, резиновые отбойники, металлический каркас. Двухкомпонентные краски по дереву, порошковые краски по металлу. |
|  | Качалка на пружине "Петушок" или эквивалент | 1 | На пружине-рессоре металлической и каркасе устойчивых к воздействию атмосферы не менее 3 лет. Качалка в виде сиденья защищенного бортами с двух сторон в виде петушков, с одним посадочным местом для детей 3-8 лет. Высота качалки 900 мм. Высота посадочного места не ниже 300 мм. Сидения и борта из фанеры, устойчивой к воздействию атмосферы не менее 3 лет, с закругленными краями. Основание: металлические оцинкованные закладные детали под каждый каркас. | 1000х500х900 | Пружина металлическая оцинкованная, влагостойкая фанера, двухкомпонентные краски. |
|  | Качели на металлических стойках большие | 1 | Стойки металлические (4 шт.) стойкие к воздействию атмосферы не менее 3 лет, по две на каждую сторону, расположены под углом друг к другу. Высота над уровнем земли не менее 2100 мм. Перекладина металлическая оцинкованная длиной не менее 3800 мм, снабжена одной подвеской цепочной. Сидение резиновое без спинки. | Н=2100 | Металл, порошковое покрытие, балка оцинкованная. Подвески цепочные. |

Лот № 3  «Оборудование детских игровых площадок в Индустриальном районе».

| Вид работ |  | Наимено- вание | Кол-во | Вид изделия | Размеры (мм) | Применяемые материалы и покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. 6.3.5 ул. Танкистов, 8, 10, 12 |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование детской игровой площадки во дворах домов |  | Детский игровой комплекс | 1 | Две площадки, соединенные между собой. На 6 стойках деревянных, устойчивых к воздействию атмосферы не менее 3 лет. Первая игровая площадка на высоте 1200 мм, на площадку ведет трап-барабан деревянный с канатом для поддержания. Площадка из досок наборная. Вторая площадка на высоте 1500 мм, из досок наборная. Купол образован металлическими дугами. На площадку ведёт лесенка с деревянными перилами. Горка-скат на высоте 1500 мм из нержавеющей стали, высота бортов стартового участка не менее 500 мм, к бортам крепится защитная перекладина, высота бортов горки не менее 200 мм. Защитные борта площадки из металлических накладок. Основание: металлические оцинкованные закладные детали под каждую опору. | 3170х4430х4050 | Влагостойкое дерево, влагостойкая фанера, металлические элементы для лазания, перекладины, двухкомпонентные краски по дереву, порошковые краски по металлу. |
|  |  | Качалка-балансир малая | 1 | Перекладина деревянная длиной не менее 2000 мм, толщина не менее 50 мм, стойкая к воздействию атмосферы, снабжена двумя посадочными местами, оборудованными спинками и поручнями, отбойниками резиновыми для смягчения удара о землю при качании. Опора металлическая, стойкая к воздействию атмосферы, высота не более 400 мм, обеспечивает качание в одной вертикальной плоскости. Радиусы закругления всех углов не менее 20 мм. | 2100х440х900 | Влагостойкое дерево, влагостойкая фанера, резиновые отбойники, металлический каркас. Двухкомпонентные краски по дереву, порошковые краски по металлу. |
|  |  | Качели на металлических стойках с гибкой подвеской большие | 1 | Стойки металлические (4 шт.), стойкие к воздействию атмосферы не менее 3 лет, по две на каждую сторону, расположены под углом друг к другу. Высота над уровнем земли не менее 2100 мм. Перекладина металлическая оцинкованная длиной не менее 3800 мм, снабжена двумя подвесками цепочными. Сидения резиновые без спинки. | Н=2200 | Металл, порошковое покрытие, балка оцинкованная, подвески цепочные. |
|  |  | Диван | 1 | Рама: металлическая, стойкая к воздействию атмосферы не менее 3х лет, 6 стоек. Посадочное место: дерево, толщина не менее 30 мм. Размер (1930x640) мм, высота 420 мм. Спинка: дерево, толщина не менее 30 мм. Основание: Металлическая закладная либо анкерные болты в бетонном основании под каждую опору. | 1930х640х830 | Влагостойкое дерево, металлические ножки, порошковые краски по металлу, двухкомпонентные краски по дереву. |
|  |  | Урна металлическая малая | 1 | Урна металлическая переворачивающаяся на одной или двух стойках, бетонируется на глубину 200 мм; объёмом 20 литров. | 370x250x550 | Покрытие – эмаль ПФ-115, устойчивость к атмосферному воздействию не менее трёх лет. |
| п. 7.3.1 ул. Советской Армии, 25 (27) |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование детской игровой площадки для двора |  | Детский игровой комплекс | 1 | Две площадки, соединенные между собой на 6 стойках деревянных, устойчивых к воздействию атмосферы не менее 3 лет. Первая игровая площадка на высоте 1200 мм, на площадку ведет трап-барабан деревянный с канатом для поддержания. Площадка из досок наборная. Вторая площадка на высоте 1500 мм, из досок наборная. Купол образован металлическими дугами. На площадку ведёт лесенка с деревянными перилами. Горка-скат на высоте 1500 мм из нержавеющей стали, высота бортов стартового участка не менее 500 мм, к бортам крепится защитная перекладина, высота бортов горки не менее 200 мм. Защитные борта площадки из металлических накладок. Основание: металлические оцинкованные закладные детали под каждую опору. | 3170х4430х4050 | Влагостойкое дерево, влагостойкая фанера, металлические элементы для лазания, перекладины, двухкомпонентные краски по дереву, порошковые краски по металлу. |
|  |  | Качели на металлических стойках средние | 1 | Стойки металлические (6 шт.) стойкие к воздействию атмосферы не менее 3 лет, по три на каждую сторону, две расположены под углом друг к другу. Высота над уровнем земли не менее 1800 мм. Перекладина металлическая длина не менее 1200 мм, снабжена одной металлической подвеской с деревянным сиденьем со спинкой. | 1600х1360х1870 | 6 посадочных мест, основание – ламинированная фанера, металл, порошковые краски. |
|  |  | Качалка-балансир малая | 1 | Перекладина деревянная длиной не менее 2000 мм, толщина не менее 50 мм, стойкая к воздействию атмосферы, снабжена двумя посадочными местами, оборудованными спинками и поручнями, отбойниками резиновыми для смягчения удара о землю при качании. Опора металлическая, стойкая к воздействию атмосферы, высота не более 400 мм, обеспечивает качание в одной вертикальной плоскости. Радиусы закругления всех углов не менее 20 мм. | 2100х440х900 | Влагостойкое дерево, влагостойкая фанера, резиновые отбойники, металлический каркас, двухкомпонентные краски по дереву, порошковые краски по металлу. |
|  |  | Песочница | 1 | Борта деревянные, стойкие к воздействию атмосферы не менее 3 лет. Высота не менее 300 мм. Горизонтальные поверхности для игры и сидения из дерева, с закругленными краями, высота над землей не более 500 мм. Основание: металлические уголки. | 1400х1400х320 | Деревянные борта, двухкомпонентные краски. |
|  |  | Детский спортивный комплекс | 1 | Опоры деревянные (6 шт.) высотой не более 2500 мм, устойчивые к воздействию атмосферы не менее 3 лет, снабжены пластиковыми заглушками. Металлические перекладины длиной не менее 1000 мм, расстояние между перекладинами не менее 200 мм. Канат веревочный крепится к металлической перекладине. К низу каната крепится закладная пластина для устройства бетонного основания Лестница из полипропиленового армированного каната, устойчивого к изнашиванию с опрессованными петлями для крепления к металлической перекладине. К низу лестницы крепится закладная пластина для устройства бетонного основания. Кольца (2 шт.) крепятся к металлической перекладине полипропиленовым канатом. Перекладины-столбы деревянные, устойчивые к воздействию атмосферы не менее 3 лет, снабжены пластиковыми заглушками. Сетка полипропиленовая армированная, устойчивая к изнашиванию, с опрессованными петлями для крепления к перекладинам-столбам. Основание: металлические оцинкованные закладные детали под каждую опору. | 2540х1440х2490 | Влагостойкое дерево, металлические перекладины, полипропиленовые плетёные канаты с армированием. Двухкомпонентные краски по дереву, порошковые краски по металлу. |
|  |  | Скамья | 2 | Рама: металлическая, стойкая к воздействию атмосферы не менее 3х лет, 6 стоек. Посадочное место: дерево, толщина не менее 30 мм. Размер (1150x370) мм, высота 420 мм. Основание: Металлическая закладная либо анкерные болты в бетонном основании под каждую опору. | 1150х370х420 | Влагостойкое дерево, металлические ножки, порошковые краски по металлу, двухкомпонентные краски по дереву. |
|  |  | Урна металлическая малая | 1 | Урна металлическая переворачивающаяся на одной или двух стойках, бетонируется на глубину 200 мм; объёмом 20 литров. | 370x250x550 | Покрытие – эмаль ПФ-115, устойчивость к атмосферному воздействию не менее трёх лет. |
| п. 8.3.11 пр. Декабристов, 35 |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование детской игровой площадки во дворе дома | Качели на металлических стойках средние |  | 2 | Стойки металлические (6 шт.) стойкие к воздействию атмосферы не менее 3 лет, по три на каждую сторону, две расположены под углом друг к другу. Высота над уровнем земли не менее 1800 мм. Перекладина металлическая длиной не менее 1200 мм, снабжена одной металлической подвеской с деревянным сиденьем со спинкой. | 1600х1360х1870 | Металл, порошковое покрытие. |
|  | Качалка-балансир малая |  | 2 | Перекладина деревянная длиной не менее 2000 мм, толщина не менее 50 мм, стойкая к воздействию атмосферы, снабжена двумя посадочными местами, оборудованными спинками и поручнями, отбойниками резиновыми для смягчения удара о землю при качании. Опора металлическая, стойкая к воздействию атмосферы, высота не более 400 мм, обеспечивает качание в одной вертикальной плоскости. Радиусы закругления всех углов не менее 20 мм. | 2100х440х900 | Влагостойкое дерево, влагостойкая фанера, резиновые отбойники, металлический каркас. Двухкомпонентные краски по дереву, порошковые краски по металлу. |
| п. 10.3.2 ул. Власова, 35 |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование детской игровой площадки для двора (установка детской качели, карусели, детской площадки, 2 урн) |  | Качели на металлических стойках средние | 1 | Стойки металлические (6 шт.) стойкие к воздействию атмосферы не менее 3 лет, по три на каждую сторону, две расположены под углом друг к другу. Высота над уровнем земли не менее 1800 мм. Перекладина металлическая длиной не менее 1200 мм, снабжена одной металлической подвеской с деревянным сиденьем со спинкой. | 1600х1360х1870 | Металл, порошковое покрытие. |
|  |  | Детский спортивный комплекс | 1 | Стойки деревянные, устойчивые к воздействию атмосферы не менее 3 лет. Перекладины металлические, стойкие к воздействию атмосферы не менее 3 лет, длина (600-800) мм. Расстояние между перекладинами не более 300 мм. Сетка полипропиленовая армированная, устойчивая к изнашиванию, с опрессованными петлями для крепления к стойкам, с шагом не менее 230 мм. Шест-спираль металлическая, стойкая к воздействию атмосферы не менее 3 лет, высота 2600 мм, высота и радиус витка не менее 800 мм. Альпинистская стенка из фанеры, стойкой к воздействию атмосферы не менее 3 лет, высотой 1500 мм с отверстиями для ног, полипропиленовой веревкой и поручнями металлическими для поддержки руками. Радиусы закругления всех углов не менее 20мм. Щит баскетбольный из фанеры, стойкой к воздействию атмосферы не менее 3 лет, кольцо баскетбольное металлическое с сеткой. Высота установки кольца не более 2500 мм. Основание: металлические оцинкованные закладные детали под каждую опору. Габаритные размеры (4425х2170х2640) мм. На 6 стойках деревянных, устойчивых к воздействию атмосферы не менее 3 лет. Комплекс снабжён шведской стенкой, сеткой для лазания, баскетбольным щитом с кольцом, альпинистской горкой с канатом, металлической спиралью. | 4425х2170х2640 | Влагостойкое дерево, влагостойкая фанера, металл, полипропиленовый плетёный канат с армированием, двухкомпонентные краски, порошковые краски. |
|  |  | Карусель | 1 | Рама: металлическая, стойкая к воздействию атмосферы не менее 3лет, в точке крепления к подвижной части к центральной опоре подшипник. Поручни: металлические, Ду=(25-32) мм. (6 шт.); расходятся от центра горизонтально и расположены через равные промежутки. Посадочные места: 3 пары. Дерево. Высота над площадкой 250 мм. Ограничители от падения во внешнюю сторону. Нижняя площадка: из ламинированной фанеры толщиной не менее 23 мм, Д не менее 1600 мм, высота от поверхности земли 100 мм. Основание: металлическая закладная в бетонном основании под опору. Покрытие: Деревянные детали и фанерные элементы – порошковые краски, металлические детали – двухкомпонентные краски. | 1630х630 | 6 посадочных мест, основание – ламинированная фанера, металл, порошковые краски. |
|  |  | Горка | 1 | Лестница: борта-поручни из фанеры, ступени из ламинированной фанеры. Верхняя площадка: высота от земли не менее 900 мм. Защитные борта фанерные высотой не менее 500 мм. Защитная перекладина из металла у начала ската. Съезд горки: нержавеющая сталь, толщиной не менее 2 мм, ширина не менее 500 мм. В конце ската прямолинейный участок 700 мм. Борта: по краям горки фанерные борта высотой не менее 200 мм. | Н=900 | Скат из нержавеющей стали, ступени из ламинированной фанеры, двухкомпонентные краски для деревянных деталей и фанерных элементов, порошковые краски по металлу. |
|  |  | Урна деревянная | 2 | Габаритные размеры: Н=670 мм, D=400 мм. На бетонной подушке. Внутри оцинкованная вставка для мусора. | 670 х 420 | Деревянная на бетонной подушке. Вставка металлическая оцинкованная |
| п. 10.3.3 ул. Геологов, 3 (ул. Геологов, 1, 5 и ул. Леонова, 60) |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование детской игровой площадки для двора (установка двухуровневой качели, карусели, качалки, спортивной площадки, уголка отдыха с 2 лавками, 2 урнами) |  | Качели на металлических стойках средние | 1 | Стойки металлические (6 шт.) стойкие к воздействию атмосферы не менее 3 лет, по три на каждую сторону, две расположены под углом друг к другу. Высота над уровнем земли не менее 1800 мм. Перекладина металлическая длиной не менее 1200 мм, снабжена одной металлической подвеской с деревянным сиденьем со спинкой. | 1600х1360х1870 | Металл, порошковое покрытие. |
|  |  | Карусель | 1 | Рама: металлическая, стойкая к воздействию атмосферы не менее 3лет, в точке крепления к подвижной части к центральной опоре подшипник. Поручни: металлические, Ду=25-32 мм (6 шт.). Расходятся от центра горизонтально и расположены через равные промежутки. Посадочные места: 3 пары. Дерево. Высота над площадкой 250 мм. Ограничители от падения во внешнюю сторону. Нижняя площадка: из ламинированной фанеры толщиной не менее 23 мм; Д не менее 1600 мм, высота от поверхности земли 100 мм. Основание: металлическая закладная в бетонном основании под опору. | 1630 х 630 | 6 посадочных мест, основание – ламинированная фанера, металл, порошковые краски по металлу, двухкомпонентные краски для деревянных деталей и фанерных элементов. |
|  |  | Качалка-балансир малая | 1 | Перекладина деревянная длиной не менее 2000 мм, толщина не менее 50 мм, стойкая к воздействию атмосферы, снабжена двумя посадочными местами, оборудованными спинками и поручнями, отбойниками резиновыми для смягчения удара о землю при качании. Опора металлическая, стойкая к воздействию атмосферы, высота не более 400 мм, обеспечивает качание в одной вертикальной плоскости. Радиусы закругления всех углов не менее 20 мм. | 2100х440х900 | Влагостойкое дерево, влагостойкая фанера, резиновые отбойники, металлический каркас. Двухкомпонентные краски по дереву, порошковые краски по металлу. |
|  |  | Детский спортивный комплекс | 1 | Стойки деревянные, устойчивые к воздействию атмосферы не менее 3 лет. Перекладины металлические, стойкие к воздействию атмосферы не менее 3 лет, длина (600-800) мм. Расстояние между перекладинами не более 300 мм. Сетка полипропиленовая армированная, устойчивая к изнашиванию, с опрессованными петлями для крепления к стойкам, с шагом не менее 230 мм. Шест-спираль металлическая, стойкая к воздействию атмосферы не менее 3 лет, высота 2600 мм, высота и радиус витка не менее 800 мм. Альпинистская стенка из фанеры, стойкой к воздействию атмосферы не менее 3 лет, высотой 1500 мм с отверстиями для ног, полипропиленовой веревкой и поручнями металлическими для поддержки руками. Радиусы закругления всех углов не менее 20 мм. Щит баскетбольный из фанеры, стойкой к воздействию атмосферы не менее 3 лет, кольцо баскетбольное металлическое с сеткой. Высота установки кольца не более 2500 мм. Основание: металлические оцинкованные закладные детали под каждую опору. Габаритные размеры (4425х2170х2640) мм. На 6 стойках деревянных, устойчивых к воздействию атмосферы не менее 3 лет. Комплекс снабжён шведской стенкой, сеткой для лазания, баскетбольным щитом с кольцом, альпинистской горкой с канатом, металлической спиралью. | 4425х2170х2640 | Влагостойкое дерево, влагостойкая фанера, металл, полипропиленовый плетёный канат с армированием, двухкомпонентные краски, порошковые краски. |
|  |  | Скамья | 2 | Рама: металлическая, стойкая к воздействию атмосферы не менее 3х лет, 6 стоек. Посадочное место: дерево, толщина не менее 30 мм. Размер (1950x370) мм; высота 420 мм. Основание: Металлическая закладная либо анкерные болты в бетонном основании под каждую опору. | 1950х370х420 | Влагостойкое дерево, металлические ножки, порошковые краски по металлу, двухкомпонентные краски по дереву. |
|  |  | Детский игровой комплекс | 1 | На 5 стойках деревянных, устойчивых к воздействию атмосферы не менее 3 лет. Две площадки, соединенные между собой. Защитные борта площадки из металлических накладок. Первая игровая площадка на высоте 1250 мм, на площадку ведет трап-барабан деревянный с канатом для поддержания. Площадка из ламинированной фанеры. Металлический шест для спуска крепится к опорным столбам. Вторая площадка на высоте 950 мм, из досок наборная. На площадку ведёт лесенка с деревянными перекладинами. Горка-скат на высоте 950 мм из нержавеющей стали, высота бортов стартового участка не менее 500 мм, к бортам крепится защитная перекладина, высота бортов горки не менее 200 мм. Защитные борта площадки из фанерных накладок. Основание: металлические оцинкованные закладные детали под каждую опору. | 3200х3205х2210 | Влагостойкое дерево, влагостойкая фанера, перекладины. Двухкомпонентные краски по дереву, порошковые краски по металлу |
|  |  | Урна деревянная | 2 | Габаритные размеры: Н=670 мм, D=400 мм. На бетонной подушке. Внутри оцинкованная вставка для мусора. | 670х420 | Деревянная на бетонной подушке. Вставка металлическая оцинкованная |
| п. 10.3.4 ул. Свиязева, 38 |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование детской игровой плошад-ки для двора (установка двухуровневой качели, песочницы, уголка отдыха с 2 лавками, 2 урнами) |  | Качели на металлических стойках с гибкой подвеской большие | 1 | Стойки металлические (4 шт.) стойкие к воздействию атмосферы не менее 3 лет, по две на каждую сторону, расположены под углом друг к другу. Высота над уровнем земли не менее 2100 мм. Перекладина металлическая оцинкованная длиной не менее 3800 мм, снабжена двумя подвесками цепочными. Сидения резиновые без спинки. | Н=2200 | Металл, порошковое покрытие, балка оцинкованная. Подвески цепочные. |
|  |  | Песочница «Кораблик» или эквивалент | 1 | Имеет вид корабля с носом и бортами. Борта деревянные, фанерные, стойкие к воздействию атмосферы не менее 3 лет. Высота не менее 300 мм. Стойки деревянные (3 шт.) для навеса в виде будки капитана со штурвалом на одной из опорных стек. Высота навеса 2200 мм. Горизонтальные поверхности для игры и сидения из фанеры, устойчивой к воздействию атмосферы не менее 3 лет, с закругленными краями, высота над землей не более 500 мм. Основание: металлические окрашенные закладные детали под каждую опору-стойку. | 3580х1910х2140 | Влагостойкое дерево, влагостойкая фанера, двухкомпонентные краски. |
|  |  | Детский игровой комплекс | 1 | На 7 стойках деревянных, устойчивых к воздействию атмосферы не менее 3 лет. Состоит из 2-х элементов: 1.Игровая площадка треугольной формы на высоте 1550 мм. На площадку ведёт лесенка с деревянными перекладинами. Горка-скат на высоте 1550 мм из нержавеющей стали, высота бортов стартового участка не менее 500 мм, к бортам крепится защитная перекладина, высота бортов горки не менее 200 мм. Защитные борта площадки из фанерных накладок. 2. Имеет канат, кольца для подтягивания, перекладины для лазания, турник, наверху – сетку для лазания. Основание: металлические оцинкованные закладные детали под каждую опору. | 3960х3880х2490 | Влагостойкое дерево, влагостойкая фанера, металлические перекладины, полипропиленовые плетёные канаты с армированием. Двухкомпонентные краски по дереву, порошковые краски по металлу. |
|  |  | Скамья | 3 | Рама: металлическая, стойкая к воздействию атмосферы не менее 3х лет, 6 стоек. Посадочное место: дерево, толщина не менее 30мм. Размер (1950x370) мм; высота 420 мм. Основание: Металлическая закладная либо анкерные болты в бетонном основании под каждую опору. | 1950х370х420 | Влагостойкое дерево, металлические ножки, порошковые краски по металлу двухкомпонентные краски по дереву. |
|  |  | Урна деревянная | 2 | Габаритные размеры: Н=670 мм, D= 400 мм. На бетонной подушке. Внутри оцинкованная вставка для мусора. | 670х420 | Деревянная на бетонной подушке. Вставка металлическая оцинкованная |
| п. 10.3.5 ул. Свиязева, 50/1 |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование детской игровой плошадки для двора (установка двухуровневой качели, качалки, уголка отдыха с 2 лавками, 2 урнами) |  | Качели на металлических стойках, большие | 1 | Стойки металлические (4 шт.) стойкие к воздействию атмосферы не менее 3 лет, по две на каждую сторону, расположены под углом друг к другу. Высота над уровнем земли не менее 2100 мм. Перекладина металлическая оцинкованная длиной не менее 3800 мм, снабжена двумя подвесками цепочными. Сидения резиновые без спинки. | Н=2200 | Металл, порошковое покрытие, балка оцинкованная. Подвески цепочные. |
|  |  | Качалка-балансир малая | 1 | Перекладина деревянная длиной не менее 2000 мм, толщина не менее 50 мм, стойкая к воздействию атмосферы, снабжена двумя посадочными местами, оборудованными спинками и поручнями, отбойниками резиновыми для смягчения удара о землю при качании. Опора металлическая, стойкая к воздействию атмосферы, высота не более 400 мм, обеспечивает качание в одной вертикальной плоскости. Радиусы закругления всех углов не менее 20 мм. | 2100х440х900 | Влагостойкое дерево, влагостойкая фанера, резиновые отбойники, металлический каркас. Двухкомпонентные краски по дереву, порошковые краски по металлу. |
|  |  | Горка | 1 | Лестница: металлическая, на двух металлических стойках, ступени из ламинированной фанеры. Поручни из металлической трубы Ду=(15-20) мм высотой (200-250) мм от лестницы. Верхняя площадка: металлическая. Н от земли не менее 1500 мм. Защитные борта фанерные высотой не менее 500 мм. Съезд горки: нержавеющая сталь, толщиной не менее 2 мм, ширина не менее 500 мм. В конце ската прямолинейный участок 700 мм, длина ската без прямоугольного участка не менее 2300 мм. Борта: по краям горки фанерные борта высотой не менее 200 мм. | Н=1500 | Скат из нержавеющей стали, ступени из ламинированной фанеры, двухкомпонентные краски, для деревянных деталей и фанерных элементов, порошковые краски по металлу. |
|  |  | Урна деревянная | 2 | Габаритные размеры: Н=670 мм, D=400 мм. На бетонной подушке. Внутри оцинкованная вставка для мусора. | 670х420 | Деревянная на бетонной подушке. Вставка металлическая оцинкованная. |
|  |  | Скамья | 2 | Рама: металлическая, стойкая к воздействию атмосферы не менее 3х лет, 6 стоек. Посадочное место: дерево, толщина не менее 30мм. Размер (1950x370) мм; высота 420 мм. Основание: Металлическая закладная либо анкерные болты в бетонном основании под каждую опору. | 1950х370х420 | Влагостойкое дерево, металлические ножки, порошковые краски по металлу, двухкомпонентные краски по дереву. |
|  |  | Скамья | 1 | Рама: металлическая, стойкая к воздействию атмосферы не менее 3х лет, 6 стоек. Посадочное место: дерево, толщина не менее 30мм. Размер (1150x370) мм; высота 420 мм. Основание: Металлическая закладная либо анкерные болты в бетонном основании под каждую опору. | 1150х370х420 | Влагостойкое дерево, металлические ножки, порошковые краски по металлу, двухкомпонентные краски по дереву. |
| п. 11.3.3 ул. Мира, 113 |  |  |  |  |  |  |
| Оборудова- ние детской игровой площадки во дворе дома | Детский игровой комплекс |  | 1 | Комплекс с тремя игровыми башнями, имеющими куполовидную крышу из фанеры, устойчивой к воздействию атмосферы не менее 3 лет и спортивным элементом. Высота башен вместе с крышей 3500 мм. От центральной башни к одной башне идут подвесной деревянный мостик с металлическими защитными перилами; к другой башне – армированная полипропиленовая сетка для лазания. 1. Башня: Четыре стойки деревянные, устойчивые к воздействию атмосферы не менее 3 лет. Крыша из фанеры. Площадка деревянная на высоте (1200-1500) мм. К башне ведут спираль наклонная из 5 колец и шест-спираль. 2. Башня: центральная: Шесть стоек деревянных, устойчивых к воздействию атмосферы не менее 3 лет. Крыша из фанеры. Площадка деревянная на высоте 1500 мм. Горка-скат высотой 1500 мм из нержавеющей стали, высота бортов стартового участка не менее 500 мм, к бортам крепится защитная перекладина, высота бортов горки не менее 200 мм. Имеет деревянную лестницу с перилами. 3. Башня: Четыре стойки деревянные, устойчивые к воздействию атмосферы не менее 3 лет. Крыша из фанеры. Защитные борта башни из металлических поручней или фанерных экранов. Имеется альпинистская стенка, которая соединена со спортивным элементом деревянным бревном. 4. Спортивный элемент. Четыре стойки деревянные, устойчивые к воздействию атмосферы не менее 3 лет. Две шведские стенки, металлическая сетка для лазания, рукоход. Основание: металлические оцинкованные закладные детали под каждую опору. | 7300х6700х3700 | Влагостойкое дерево, влагостойкая фанера, металлические элементы для лазания, перекладины. Скат горки из нержавеющей стали. Двухкомпонентные краски по дереву, порошковые краски по металлу |
|  | Скамья |  | 2 | Рама: металлическая, стойкая к воздействию атмосферы не менее 3х лет, 6 стоек. Посадочное место: дерево, толщина не менее 30мм. Размер (1150x370) мм; высота 420 мм. Основание: Металлическая закладная либо анкерные болты в бетонном основании под каждую опору. | 1150х370х420 | Влагостойкое дерево, металлические ножки, порошковые краски по металлу, двухкомпонентные краски по дереву. |

Лот № 4  «Оборудование скейтбордовской площадки в Кировском районе».

| Вид работ | Наимено- вание | Колво | Вид изделия | Размеры (мм) | Применяемые материалы и покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. 15.3.3/8 сквер Молодёжи, ограниченной улицами Чистопольской, невской, Худанина, Закамской |  |  |  |  |  |
| Оборудование скейтбор-довской площадки | Рампа «Мост» или эквивалент | 1 | Конструкция с площадкой высотой 1070 мм, имеются с двух сторон скаты. Торцы скатов и углы закрыты влагостойкой фанерой. Площадка и скаты выполнены из нержавеющей стали толщиной не менее 2 мм. Стальные листы крепятся к металлическому каркасу. Конструкция крепится к асфальту с помощью анкеров. | 4500х1900х1070 | Металл, порошковые краски по металлу. Нержавеющая сталь. |
|  | Рельс прямой | 1 | Металлическая оцинкованная труба со сгибами на концах, образующих опоры высотой 250 мм. Имеются две дополнительные опоры. | 4500 х 250 | Металл |
|  | Рельс наклонный | 1 | Металлическая оцинкованная труба со сгибами на концах, образующих опоры высотой 500 мм и 250 мм. Имеются две дополнительные опоры. | 4500х500(250) | Металл |
|  | Рампа «Двойная волна» или эквивалент | 1 | Конструкция в форме волны. С высоты 900 мм имеются два ската. Скаты выполнены из нержавеющей стали толщиной не менее 2 мм. Стальные листы крепятся к металлическому каркасу. Конструкция крепится к асфальту с помощью анкеров. | 4000х1000х900 | Металл, порошковые краски по металлу. Нержавеющая сталь. |

Лот № 5  «Оборудование детских игровых площадок в Ленинском районе».

| Вид работ | Наимено- вание | Кол-во | Вид изделия | Размеры (мм) | Применяемые материалы и покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.17.3.1 ул. Пушкина, 11 |  |  |  |  |  |
| Оборудование детской игровой площадки для двора дома | Металлическое ограждение |  | Металлические стойки через 1500 мм, высотой от земли 800 мм, заглубление в землю – 500 мм с бетонированием. Перекладина металлическая приваренная электросваркой. | L=200м, H=0,8 м | Труба не менее D=40мм. Краска атмосферостойкая по металлу, срок эксплуатации не менее 3-х лет. |
| п. 17.3.2 ул. Островского, 27 |  |  |  |  |  |
| Оборудование детской игровой площадки для двора дома | Качалка-балансир | 1 | Перекладина деревянная длиной не менее 2000 мм, толщина не менее 50 мм, стойкая к воздействию атмосферы, снабжена двумя посадочными местами, оборудованными спинками и поручнями, отбойниками резиновыми для смягчения удара о землю при качании. Опора металлическая, стойкая к воздействию атмосферы, высота не более 400 мм, обеспечивает качание в одной вертикальной плоскости. Радиусы закругления всех углов не менее 20 мм. | 2100х440х900 | Влагостойкое дерево, влагостойкая фанера, резиновые отбойники, металлический каркас. Двухкомпонентные краски по дереву, порошковые краски по металлу. |
|  | Качели на металлических стойках средние | 1 | Стойки металлические (6 шт.) стойкие к воздействию атмосферы не менее 3 лет, по три на каждую сторону, две расположены под углом друг к другу. Высота над уровнем земли не менее 1800 мм. Перекладина металлическая длиной не менее 1200 мм, снабжена одной металлической подвеской с деревянным сиденьем со спинкой. | 1600х1360х1870 | Металл, порошковое покрытие. |
|  | Песочница | 1 | Борта деревянные стойкие к воздействию атмосферы не менее 3 лет. Высота не менее 300 мм. Горизонтальные поверхности для игры и сидения из дерева, высота над землей не более 500 мм. Основание: металлические уголки. | 3140х3140х570 | Влагостойкое дерево, влагостойкая фанера, двухкомпонентные краски. |
|  | Горка «Мини» или эквивалент | 1 | Лестница: борта-поручни из фанеры, ступени из ламинированной фанеры. Верхняя площадка: Н от земли не менее 900 мм. Защитные борта фанерные высотой не менее 500 мм. Защитная перекладина из металла у начала ската. Съезд горки: нержавеющая сталь, толщиной не менее 2 мм, ширина не менее 500 мм. В конце ската прямолинейный участок 700 мм. Борта: по краям горки фанерные борта высотой не менее 200 мм. | Н=900 | Скат из нержавеющей стали, ступени из ламинированной фанеры, двухкомпонентные краски, для деревянных деталей и фанерных элементов, порошковые краски по металлу. |
|  | Качалка на пружине «Лошадка» или эквивалент | 1 | На одной металлической пружине. Качалка в виде лошадки высотой 900 мм с одним посадочным местом для детей 3-6 лет. Высота посадочного места не ниже 500 мм. Сидение и борта из фанеры, устойчивой к воздействию атмосферы не менее 3 лет, с закругленными краями. Основание: металлический каркас. | 980 х 300 | Влагостойкая фанера, металл, двухкомпонентные краски, порошковые краски. |
| п. 18.3.2 ул. Ленина, 74 |  |  |  |  |  |
| Оборудование детской игровой площадки для двора | Качели на металлических стойках средние | 1 | Стойки металлические (6 шт.) стойкие к воздействию атмосферы не менее 3 лет, по три на каждую сторону, две расположены под углом друг к другу. Высота над уровнем земли не менее 1800 мм. Перекладина металлическая длиной не менее 1200 мм, снабжена одной металлической подвеской с деревянным сиденьем со спинкой. | 1600х1360х1870 | Металл, порошковое покрытие. |
|  | Детский игровой комплекс | 1 | На 8 стойках деревянных, устойчивых к воздействию атмосферы не менее 3 лет. Первая игровая площадка на высоте 1500 мм, на площадку ведет деревянная лестница с перилами. Площадка с куполом из досок наборная. Высота вместе с фанерным куполом (3600-3700) мм. Горка-скат на высоте 1500 мм из нержавеющей стали, высота бортов стартового участка не менее 500 мм, к бортам крепится защитная перекладина, высота бортов горки не менее 200 мм. Защитные борта башни из фанерных накладок. Вторая площадка на высоте (1200-1300) мм с альпинисткой стенкой перекладиной и веревкой, спиралью наклонной. Рукоход прямой металлический с шестом- спиралью крепится к опорным столбам второй площадки. | 5800х5050х3640 | Влагостойкое дерево, влагостойкая фанера, металлические элементы для лазания, перекладины. Скат горки из нержавеющей стали. Двухкомпонентные краски по дереву, порошковые краски по металлу. |
|  | Песочница | 1 | Борта деревянные, стойкие к воздействию атмосферы не менее 3 лет. Высота не менее 300 мм. Горизонтальные поверхности для игры и сидения из дерева, с закругленными краями, высота над землей не более 500 мм. Основание: металлические уголки. | 1400 х 1400 | Влагостойкая фанера, двухкомпонентные краски. |
| п. 18.3.3 ул. Орджоникидзе, 101 |  |  |  |  |  |
| Оборудование детской игровой площадки для двора | Детский игровой комплекс | 1 | На 6 стойках деревянных, устойчивых к воздействию атмосферы не менее 3 лет. Две площадки, соединенные между собой. Первая игровая площадка на высоте 1200 мм, на площадку ведет трап-барабан деревянный с канатом для поддержания. Площадка из досок наборная. Вторая площадка на высоте 1500 мм, из досок наборная. Купол образован металлическими дугами. На площадку ведёт лесенка с деревянными перилами. Горка-скат на высоте 1500 мм из нержавеющей стали, высота бортов стартового участка не менее 500 мм, к бортам крепится защитная перекладина, высота бортов горки не менее 200 мм. Защитные борта площадки из металлических накладок. Основание: металлические оцинкованные закладные детали под каждую опору. | 3170х4430х4050 | Влагостойкое дерево, влагостойкая фанера, металлические элементы для лазания, перекладины, Двухкомпонентные краски по дереву, порошковые краски по металлу. |
|  | Качели на металлических стойках средние | 1 | Стойки металлические (6 шт.) стойкие к воздействию атмосферы не менее 3 лет, по три на каждую сторону, две расположены под углом друг к другу. Высота над уровнем земли не менее 1800 мм. Перекладина металлическая длиной не менее 1200 мм, снабжена одной металлической подвеской с деревянным сиденьем со спинкой. | 1600х1360х1870 | Металл, порошковое покрытие. |

Лот № 6  «Оборудование детской игровой и скейтбордовской площадок в Мотовилихинском районе».

| Вид работ | Наимено- вание | Колво | Вид изделия | Размеры (мм) | Применяемые материалы и покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. 19.3.5 ул. 3-я Новгородская, 73 |  |  |  |  |  |
| Оборудование детской игровой площадки во дворе домов | Качалка-балансир малая | 1 | Перекладина деревянная длиной не менее 2000 мм, толщина не менее 50 мм, стойкая к воздействию атмосферы, снабжена двумя посадочными местами, оборудованными спинками и поручнями, отбойниками резиновыми для смягчения удара о землю при качании. Опора металлическая, стойкая к воздействию атмосферы, высота не более 400 мм, обеспечивает качание в одной вертикальной плоскости. Радиусы закругления всех углов не менее 20 мм. | 2100х440х900 | Влагостойкое дерево, влагостойкая фанера, резиновые отбойники, металлический каркас. Двухкомпонентные краски по дереву, порошковые краски по металлу. |
|  | Качели на металлических стойках с гибкой подвеской средние | 1 | Стойки металлические (6 шт.) стойкие к воздействию атмосферы не менее 3 лет, по три на каждую сторону, две расположены под углом друг к другу. Высота над уровнем земли не менее 1800 мм. Перекладина металлическая длиной не менее 1200 мм, снабжена одной металлической подвеской с деревянным сиденьем со спинкой. | 1600х1360х1870 | Металл, порошковое покрытие. |
|  | Песочница | 1 | Борта деревянные, стойкие к воздействию атмосферы не менее 3 лет. Высота не менее 300 мм. Горизонтальные поверхности для игры и сидения из дерева, с закругленными краями, высота над землей не более 500 мм. Основание: металлические уголки. | 1400х1400х320 | Деревянные борта, двухкомпонентные краски. |
|  | Детский спортивный комплекс | 1 | Стойки деревянные, устойчивые к воздействию атмосферы не менее 3 лет. Перекладины металлические, стойкие к воздействию атмосферы не менее 3 лет, длина (600-800) мм. Расстояние между перекладинами не более 300 мм. Сетка полипропиленовая армированная, устойчивая к изнашиванию, с опрессованными петлями для крепления к стойкам, с шагом не менее 230 мм. Шест-спираль металлическая, стойкая к воздействию атмосферы не менее 3 лет, высота 2600 мм, высота и радиус витка не менее 800 мм. Альпинистская стенка из фанеры, стойкой к воздействию атмосферы не менее 3 лет, высотой 1500 мм с отверстиями для ног, полипропиленовой веревкой и поручнями металлическими для поддержки руками. Радиусы закругления всех углов не менее 20 мм. Щит баскетбольный из фанеры, стойкой к воздействию атмосферы не менее 3 лет, кольцо баскетбольное металлическое с сеткой. Высота установки кольца не более 2500 мм. Бревно деревянное длиной не более 1800 мм. на высоте 300 мм. от земли с устройством поручней металлических для поддержания при залезании на бревно. Основание: металлические оцинкованные закладные детали под каждую опору. | 4850х4230х2640 | Влагостойкое дерево, влагостойкая фанера, металл, полипропиленовый плетёный канат с армированием, двухкомпонентные краски, порошковые краски. |
|  | Скамья | 2 | Опоры: две опоры из железобетона. Посадочное место: дерево, толщина не менее 30 мм. Размер (1950x450) мм. | 1950х450х470 | Влагостойкое дерево, двухкомпонентные краски, железобетон. |
|  | Урна металлическая оцинкованная | 1 | Урна металлическая оцинкованная, Н=660 мм, D=470 мм. Оцинкованная вставка для мусора внутри. | 660х470 | Металл |
|  | Качалка на пружине «Кораблик» или эквивалент | 1 | На пружине-рессоре металлической и каркасе устойчивых к воздействию атмосферы не менее 3 лет. Качалка в виде лодочки высотой 1000 мм, внутри которой находятся два посадочных места друг напротив друга для детей 3-8 лет. Высота посадочного места не ниже 500 мм. Сидения и борта из фанеры, устойчивой к воздействию атмосферы не менее 3 лет, с закругленными краями. Основание: металлические оцинкованные закладные детали под каждый каркас. | 1200х 850 | Пружина металлическая оцинкованная двойная, влагостойкая фанера, двухкомпонентные краски. |
|  | Металлическое ограждение |  | Металлические стойки через 1500 мм, высотой от земли 500 мм, заглубление в землю – 500 мм с бетонированием. Перекладина металлическая приваренная электросваркой. | L=110м, h=0,5м. | Труба D=40 мм. Краска атмосферостойкая по металлу, срок эксплуатации не менее 3-х лет. |
| п. 19.3.6 ул. Гашкова,45 |  |  |  |  |  |
| Оборудование скейтбордовской площадки | Рампа «Горка» или эквивалент | 1 | Конструкция в форме горки. С площадки высотой 1250 мм имеется скат. Площадка имеет металлические борта. Площадка и скат выполнены из нержавеющей стали толщиной не менее 2 мм. Стальной лист крепится к металлическому каркасу. Конструкция крепится к асфальту с помощью анкеров. | 3750х3000х1950 (1250) | Металл, порошковые краски по металлу. |

Лот № 7  «Оборудование детских игровых площадок в Мотовилихинском районе».

| Вид работ | Наимено- вание | Колво | Вид изделия | Размеры (мм) | Применяемые материалы и покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. 23.3.4.1 ул. Лякишева, 9 |  |  |  |  |  |
| Оборудование скейтбордовской площадки во дворе дома | Качель-Весы | 1 | Металлическая труба 2,5 м, по краям сиденья из спинки из фанеры 15 мм. (доска 30 мм); поручень сиденья – скоба из трубы D=20 мм, амортизатор выполнен из литой резины. | 2500 x 500 | Металлическая труба D=89 мм, и D=20 мм; сиденье – фанера 15 мм (доска 30 мм.); краска атмосферостойкая по металлу и дереву, срок эксплуатации не менее 3-х лет. |
|  | Качель | 1 | Возраст ребёнка: от 3-х до 12-ти лет. Труба металлическая (4 шт.), перекладина из трубы с креплениями для сидений, и трубы (каната), сиденье крепится на металлическом прутков с 4-х сторон на высоте 0,5 метра от земли; посадочных мест – 2 (одно двойное сиденье лицом к лицу); сиденье фанера 15 мм. (доска 30 мм), краска атмосферостойкая, срок эксплуатации не менее 3-х лет. | 3800x1500x2200. | Труба металлическая D=89 мм, и D=20 мм; сиденье – фанера 15 мм (доска 30 мм.); краска атмосферостойкая по металлу и дереву, срок эксплуатации не менее 3-х лет. |
|  | Паутинка | 1 | Металлическая труба 2 стойки на расстоянии 2,5 метра; 2 перекладины (вверху и внизу) скрепляют стойки; заполнение выполнено в виде паутины из трубы D=20 мм (4 окружности с шагом 250 мм); краска атмосферостойкая по металлу, срок эксплуатации не менее 3-х лет. | 500x2200 | Труба металлическая D=89 мм, и D=20 мм; краска атмосферостойкая по металлу, срок эксплуатации не менее 3-х лет. |
|  | Металлическое ограждение |  | Металлические стойки через 1500 мм, высотой от земли 500 мм, заглубление в землю – 500 мм с бетонированием. Перекладина металлическая приваренная электросваркой. | L=130 п.м, h=0,5 м. | Труба D=40 мм. Краска атмосферостойкая по металлу, срок эксплуатации не менее 3-х лет. |
| п. 23.3.4.2 ул. Пономарёва, 6, 8, 10, 12 |  |  |  |  |  |
| Оборудование скейтбордовской площадки во дворе дома | Песочница | 1 | Размер песочницы (1500x1500) мм; собрана в виде квадрата. В углах прикреплён уголок для монтажа в грунт. | 1500x1500 | Дерево, доска (150x30) мм. Краска атмосферостойкая по дереву, срок эксплуатации не менее 3-х лет. |
|  | Качель - Весы | 1 | Металлическая труба длиной 2,5 м, по краям сиденья из спинки из фанеры 15 мм. (доска 30 мм); поручень сиденья – скоба из трубы D=20 мм, амортизатор выполнен из литой резины. | 2500 x 500 | Металлическая труба D=89 мм, и D=20 мм; сиденье – фанера 15 мм (доска 30 мм.); краска атмосферостойкая по металлу и дереву, срок эксплуатации не менее 3-х лет. |
|  | Металлическое ограждение |  | Металлические стойки через 1500 мм, высотой от земли 500 мм, заглубление в землю – 500 мм с бетонированием. Перекладина металлическая приваренная электросваркой. | L=100 п.м, h=0,5 м. | Труба D=40 мм. Краска атмосферостойкая по металлу, срок эксплуатации не менее 3-х лет. |
| п. 23.3.4.3 ул. Старцева, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 11, 13, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4 |  |  |  |  |  |
| Оборудование скейтбордовской площадки во дворе дома | Рукоход | 1 | Четыре стойки из металлической трубы. Между двумя стойками имеется лестница с четырьмя ступенями, изготовленная из прутка. Перекладина (2 шт.) из трубы закреплена на высоте 2200 мм; перекладины между собой соединены металлическим прутком с шагом 250 мм. | 3500x800x2200 | Металлическая труба D=89 мм, и D=40 мм; краска атмосферостойкая по металлу, срок эксплуатации не менее 3-х лет. |
|  | Песочница | 1 | Размер песочницы (1500x1500) мм; собрана в виде квадрата. В углах прикреплён уголок для монтажа в грунт. | 1500x1500 | Дерево, доска (150x30) мм. Краска атмосферостойкая по дереву, срок эксплуатации не менее 3-х лет. |
|  | Паутинка | 1 | Металлическая труба 2 стойки на расстоянии 2,5 метра; 2 перекладины (вверху и внизу) скрепляют стойки; заполнение выполнено в виде паутины из трубы D=20 мм (4 окружности с шагом 250 мм); краска атмосферостойкая по металлу, срок эксплуатации не менее 3-х лет | 2500x2200 | Труба металлическая D=89 мм, и D=2 мм; краска атмосферостойкая по металлу, срок эксплуатации не менее 3-х лет. |
|  | Качель двухместная | 1 | Четыре стойки из металлической трубы; перекладина из трубы с креплениями для сидений. Сиденья крепятся на металлическом прутке с 4-х сторон на высоте 500 мм от земли; посадочных мест – 4 (два двойных сиденья лицом к лицу) | 3800x1500x2200 | Труба металлическая D=89 мм; сиденье – фанера 15 мм; краска атмосферостойкая по дереву и металлу, срок эксплуатации не менее 3-х лет. |
| п. 23.3.4.4 ул. Старцева, 19 |  |  |  |  |  |
| Оборудование скейтбордовской площадки во дворе дома | Качель-Весы | 1 | Металлическая труба длиной 2,5 м, по краям сиденья из спинки из фанеры 15 мм. (доска 30 мм); поручень сиденья – скоба из трубы D=20 мм, амортизатор выполнен из литой резины. | 2500 x 500 | Металлическая труба D=89 мм, и D=20 мм; сиденье – фанера 15 мм (доска 30 мм.); краска атмосферостойкая по металлу и дереву, срок эксплуатации не менее 3-х лет. |
|  | Песочница | 1 | Размер песочницы (1500x1500) мм; собрана в виде квадрата. В углах прикреплён уголок для монтажа в грунт. | 1500x1500 | Дерево, доска (150x30) мм. Краска атмосферостойкая по дереву, срок эксплуатации не менее 3-х лет. |
|  | Паутинка | 1 | Металлическая труба 2 стойки на расстоянии 2,5 метра; 2 перекладины (вверху и внизу) скрепляют стойки; заполнение выполнено в виде паутины из трубы D=20 мм (4 окружности с шагом 250 мм); краска атмосферостойкая по металлу, срок эксплуатации не менее 3-х лет. | 2500x2200 | Труба металлическая D=89 мм, и D=20 мм; краска атмосферостойкая по металлу, срок эксплуатации не менее 3-х лет. |
|  | Качель двухместная | 1 | Четыре стойки из металлической трубы; перекладина из трубы с креплениями для сидений. Сиденья крепятся на металлическом прутке с 4-х сторон на высоте 500 мм от земли; посадочных мест – 4 (два двойных сиденья лицом к лицу). | 3800x1500x2200 | Труба металлическая D=89 мм; сиденье – фанера 15 мм; краска атмосферостойкая по дереву и металлу, срок эксплуатации не менее 3-х лет. |
|  | Металлическое ограждение |  | Металлические стойки через 1500 мм, высотой от земли 500 мм, заглубление в землю – 500 мм с бетонированием. Перекладина металлическая приваренная электросваркой. | L=100 п.м, h=0,5 м. | Труба D=40 мм. Краска атмосферостойкая по металлу, срок эксплуатации не менее 3-х лет. |
| п. 23.3.4.5 ул. Пушкарская, 81, 83 |  |  |  |  |  |
| Оборудование скейтбордовской площадки во дворе дома | Качель - Весы | 1 | Металлическая труба длиной 2,5 м, по краям сиденья из спинки из фанеры 15 мм. (доска 30 мм); поручень сиденья – скоба из трубы D=20 мм, амортизатор выполнен из литой резины; | 2500 x 500 | Металлическая труба D=89 мм, и D=20 мм; сиденье – фанера 15 мм (доска 30 мм.); краска атмосферостойкая по металлу и дереву, срок эксплуатации не менее 3-х лет. |
|  | Песочница | 1 | Размер песочницы (1500x1500) мм; собрана в виде квадрата. В углах прикреплён уголок для монтажа в грунт. | 1500x1500 | Дерево, доска (150x30) мм. Краска атмосферостойкая по дереву, срок эксплуатации не менее 3-х лет. |
|  | Рукоход | 1 | Четыре стойки из металлической трубы. Между двумя стойками имеется лестница с четырьмя ступенями, изготовленная из прутка. Перекладина (2 шт.) из трубы закреплена на высоте 2200 мм; перекладины между собой соединены металлическим прутком с шагом 250 мм. | 3500x800x2200 | Металлическая труба D=89 мм, и D=40 мм; краска атмосферостойкая по металлу, срок эксплуатации не менее 3-х лет. |
| п. 23.3.4.6 ул. Старцева, 35, 37 |  |  |  |  |  |
| Оборудование скейтбордовской площадки во дворе дома | Качель - Весы | 1 | Металлическая труба длиной 2,5 м, по краям сиденья из спинки из фанеры 15 мм. (доска 30 мм); поручень сиденья – скоба из трубы D=20 мм, амортизатор выполнен из литой резины. | 2500 x 500 | Металлическая труба D=89 мм, и D=20 мм; сиденье – фанера 15 мм (доска 30 мм.); краска атмосферостойкая по металлу и дереву, срок эксплуатации не менее 3-х лет. |
|  | Качель одноместная | 1 | Возраст ребёнка: от 3-х до 12-ти лет. Труба металлическая (4 шт.), перекладина из трубы с креплениями для сидений, и трубы (каната), сиденье крепится на металлическом прутке с 4-х сторон на высоте 0,5 метра от земли; посадочных мест – 2 (одно двойное сиденье лицом к лицу); сиденье фанера 15 мм. (доска 30 мм), краска атмосферостойкая, срок эксплуатации не менее 3-х лет. | 3800x15 00x2200 | Труба металлическая D=89 мм, и D=20 мм; сиденье – фанера 15 мм (доска 30 мм.); краска атмосферостойкая по металлу и дереву, срок эксплуатации не менее 3-х лет. |
|  | Рукоход | 1 | Четыре стойки из металлической трубы. Между двумя стойками имеется лестница с четырьмя ступенями, изготовленная из прутка. Перекладина (2 шт.) из трубы закреплена на высоте 2200 мм; перекладины между собой соединены металлическим прутком с шагом 250 мм. | 3500x800x2200 | Металлическая труба D=89 мм, и D=40 мм; краска атмосферостойкая по металлу, срок эксплуатации не менее 3-х лет. |
|  | Песочница | 1 | Размер песочницы (1500x1500)мм; собрана в виде квадрата. В углах прикреплён уголок для монтажа в грунт. | 1500x1500 | Дерево, доска (150x30) мм. Краска атмосферостойкая по дереву, срок эксплуатации не менее 3-х лет. |
| п. 23.3.4.7 бульвар Гагарина, 103, 109 |  |  |  |  |  |
| Оборудование скейтбордовской площадки во дворе дома | Качель - Весы | 1 | Металлическая труба длиной 2,5 м, по краям сиденья из спинки из фанеры 15 мм, (доска 30 мм); поручень сиденья – скоба из трубы D=20 мм, амортизатор выполнен из литой резины. | 2500 x 500 | Металлическая труба D=89 мм, и D=20 мм; сиденье – фанера 15 мм (доска 30 мм.); краска атмосферостойкая по металлу и дереву, срок эксплуатации не менее 3-х лет. |
|  | Песочница | 1 | Размер песочницы (1500x1500) мм; собрана в виде квадрата. В углах прикреплён уголок для монтажа в грунт. | 1500x1500 | Дерево, доска (150x30) мм. Краска атмосферостойкая по дереву, срок эксплуатации не менее 3-х лет. |
|  | Паутинка | 1 | Металлическая труба 2 стойки на расстоянии 2,5 метра; 2 перекладины (вверху и внизу) скрепляют стойки; заполнение выполнено в виде паутины из трубы D=20 мм (4 окружности с шагом 250 мм); краска атмосферостойкая по металлу, срок эксплуатации не менее 3-х лет. | 2500x2200 | Труба металлическая D=8 мм, и D=20 мм; краска атмосферостойкая по металлу, срок эксплуатации не менее 3-х лет. |
|  | Металлическое ограждение |  | Металлические стойки через 1500 мм, высотой от земли 500 мм, заглубление в землю – 500 мм с бетонированием. Перекладина металлическая приваренная электросваркой. | L=100 п.м, h=0,5 м. | Труба D=40 мм. Краска атмосферостойкая по металлу, срок эксплуатации не менее 3-х лет. |
| п. 23.3.4.8 ул. Звонарёва, 2 |  |  |  |  |  |
| Оборудование скейтбордовской площадки во дворе дома | Качель - Весы | 1 | Металлическая труба длиной 2,5 м, по краям сиденья из спинки из фанеры 15 мм. (доска 30 мм); поручень сиденья – скоба из трубы D=20 мм, амортизатор выполнен из литой резины. | 2500 x 500 | Металлическая труба D=89 мм, и D=20 мм; сиденье – фанера 15 мм (доска 30 мм.); краска атмосферостойкая по металлу и дереву, срок эксплуатации не менее 3-х лет. |
|  | Песочница | 1 | Размер песочницы (1500x1500) мм; собрана в виде квадрата. В углах прикреплён уголок для монтажа в грунт. | 1500x1500 | Дерево, доска (150x30) мм. Краска атмосферостойкая по дереву, срок эксплуатации не менее 3-х лет. |
|  | Металлическое ограждение |  | Металлические стойки через 1500 мм, высотой от земли 500 мм, заглубление в землю – 500 мм с бетонированием. Перекладина металлическая приваренная электросваркой. | L=100 п.м, h=0,5 м. | Труба D=40 мм. Краска атмосферостойкая по металлу, срок эксплуатации не менее 3-х лет. |
| п. 23.3.4.9 ул. Крупской, 84, 84а |  |  |  |  |  |
| Оборудование скейтбордовской площадки во дворе дома | Качель одноместная | 1 | Возраст ребёнка: от 3-х до 12-ти лет. Труба металлическая (4 шт.), перекладина из трубы с креплениями для сидений, и трубы (каната), сиденье крепится на металлическом прутке с 4-х сторон на высоте 0,5 метра от земли; посадочных мест – 2 (одно двойное сиденье лицом к лицу); сиденье фанера 15 мм. (доска 30мм), краска атмосферостойкая, срок эксплуатации не менее 3-х лет. | 3800x1500x2200. | Труба металлическая D=89 мм, и D=20 мм; сиденье – фанера 15 мм (доска 30 мм.); краска атмосферостойкая по металлу и дереву, срок эксплуатации не менее 3-х лет. |
|  | Рукоход | 1 | Четыре стойки из металлической трубы. Между двумя стойками имеется лестница с четырьмя ступенями, изготовленная из прутка. Перекладина (2 шт.) из трубы закреплена на высоте 2200 мм; перекладины между собой соединены металлическим прутком с шагом 250 мм. | 3500x800x2200 | Металлическая труба D=8 мм, и D=40 мм; краска атмосферостойкая по металлу, срок эксплуатации не менее 3-х лет. |
| п. 23.3.4.10 ул. Старцева, 55 |  |  |  |  |  |
| Оборудование скейтбордовской площадки во дворе дома | Качель - Весы | 1 | Металлическая труба длиной 2,5 м, по краям сиденья из спинки из фанеры 15 мм. (доска 30 мм); поручень сиденья – скоба из трубы D=20 мм, амортизатор выполнен из литой резины. | 2500 x 500 | Металлическая труба D=89 мм, и D=20 мм; сиденье – фанера 15 мм (доска 30 мм.); краска атмосферостойкая по металлу и дереву, срок эксплуатации не менее 3-х лет. |
|  | Качель | 1 | Возраст ребёнка: от 3-х до 12-ти лет. Труба металлическая (4 шт.), перекладина из трубы с креплениями для сидений, и трубы (каната), сиденье крепится на металлическом прутке с 4-х сторон на высоте 0,5 метра от земли; посадочных мест – 2 (одно двойное сиденье лицом к лицу); сиденье фанера 15 мм. (доска 30 мм), краска атмосферостойкая, срок эксплуатации не менее 3-х лет. | 3800x1500x2200 | Труба металлическая D=89 мм, и D=20 мм; сиденье – фанера 15 мм (доска 30 мм.); краска атмосферостойкая по металлу и дереву, срок эксплуатации не менее 3-х лет. |
|  | Паутинка | 1 | Металлическая труба 2 стойки на расстоянии 2,5 метра; 2 перекладины (вверху и внизу) скрепляют стойки; заполнение выполнено в виде паутины из трубы D=20 мм (4 окружности с шагом 250 мм); краска атмосферостойкая по металлу, срок эксплуатации не менее 3-х лет. | 2500x2200 | Труба металлическая D=89 мм, и D=20 мм; краска атмосферостойкая по металлу, срок эксплуатации не менее 3-х лет. |
| п. 23.3.4.11 ул. Пушкарская, 75 |  |  |  |  |  |
| Оборудование скейтбордовской площадки во дворе дома | Качель - Весы | 1 | Металлическая труба длиной 2,5 м, по краям сиденья из спинки из фанеры 15 мм. (доска 30 мм); поручень сиденья – скоба из трубы D=20 мм, амортизатор выполнен из литой резины. | 2500 x 500 | Металлическая труба D=89 мм, и D=20 мм; сиденье – фанера 15 мм (доска 30 мм.); краска атмосферостойкая по металлу и дереву, срок эксплуатации не менее 3-х лет. |
|  | Песочница | 1 | Размер песочницы (1500x1500) мм; собрана в виде квадрата. В углах прикреплён уголок для монтажа в грунт. | 1500x1500 | Дерево, доска (150x30) мм. Краска атмосферостойкая по дереву, срок эксплуатации не менее 3-х лет. |
|  | Рукоход | 1 | Четыре стойки из металлической трубы. Между двумя стойками имеется лестница с четырьмя ступенями, изготовленная из прутка. Перекладина (2 шт.) из трубы закреплена на высоте 2200 мм; перекладины между собой соединены металлическим прутком с шагом 250 мм. | 3500x800x2200 | Металлическая труба D=89 мм, и D=40 мм; краска атмосферостойкая по металлу, срок эксплуатации не менее 3-х лет. |
| п. 23.3.4.12 ул. Уинская, 40 |  |  |  |  |  |
| Оборудование скейтбордовской площадки во дворе дома | Качель-Весы | 1 | Металлическая труба длиной 2,5 м, по краям сиденья из спинки из фанеры 15 мм. (доска 30 мм); поручень сиденья – скоба из трубы D=20 мм, амортизатор выполнен из литой резины. | 2500 x 500 | Металлическая труба D=89 мм, и D=20 мм; сиденье – фанера 15 мм (доска 30 мм.); краска атмосферостойкая по металлу и дереву, срок эксплуатации не менее 3-х лет. |
|  | Качель одноместная | 1 | Возраст ребёнка: от 3-х до 12-ти лет. Труба металлическая (4 шт.), перекладина из трубы с креплениями для сидений, и трубы (каната), сиденье крепится на металлическом прутке с 4-х сторон на высоте 0, 5 метра от земли; посадочных мест – 2 (одно двойное сиденье лицом к лицу); сиденье фанера 15 мм. (доска 30 мм), краска атмосферостойкая, срок эксплуатации не менее 3-х лет. | 3800x1500x2200 | Труба металлическая D=89 мм, и D=20 мм; сиденье – фанера 15 мм (доска 30 мм.); краска атмосферостойкая по металлу и дереву, срок эксплуатации не менее 3-х лет. |
|  | Рукоход | 1 | Четыре стойки из металлической трубы. Между двумя стойками имеется лестница с четырьмя ступенями, изготовленная из прутка. Перекладина (2 шт.) из трубы закреплена на высоте 2200 мм; перекладины между собой соединены металлическим прутком с шагом 250 мм. | 3500x800x2200 | Металлическая труба D=89 мм, и D=40 мм; краска атмосферостойкая по металлу, срок эксплуатации не менее 3-х лет. |

Лот № 8  «Оборудование детских игровых площадок в Орджоникидзевском районе (II квартал)».

| Вид работ | Наимено- вание | Колво | Вид изделия | Размеры | Применяемые материалы и покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. 27.3.1 ул. Сестрорецкая, 24 |  |  |  |  |  |
| Оборудование детской игровой площадки во дворе дома | Карусель | 1 | Карусель металлическая, круглая. Настил и сиденья – фанера ламинированная. Стойка – труба; основание – металлическая плита с закладными деталями, которые бетонируются. К стойке крепятся 6 лучей, настил деревянный. Механизм вращения на подшипниках. | 2000х600 | Фанера ламинированная 16 мм, металлический каркас, покрытие – эмаль ПФ-115 (или эквивалент), устойчивость к атмосферному воздействию не менее трёх лет. |
|  | Горка 2-х скатная | 1 | Горка двухскатная размером (7110х4945х2850) мм; высота скатов 1500 мм и 2000мм. Две металлические площадки квадратные, огорожены барьерами безопасности, каждая на четырёх опорных трубах. Две лесенки со ступеньками из рифлёного листа с перилами. Скаты из чёрного металла с ограждением с четырьмя стойками на конце расположенными на высоте не менее 350 мм над землёй. Все опоры бетонируются. | 7110х4945х2850 | Скат и ступени из стали, покрытие – эмаль ПФ-115 (или эквивалент); устойчивость к атмосферному воздействию не менее трёх лет. |
|  | Качалка-балансир | 1 | Качалка металлическая, сиденья из ламинированнолй фанеры; механизм вращения на подшипнике; опора – труба (80x80) мм в бетоне (600x500) мм. | 2980х290x740 | Фанера ламинированная 18 мм, металлический каркас., покрытие – эмаль ПФ-115(или эквивалент); устойчивость к атмосферному воздействию не менее трёх лет. |
|  | Турник звёздочка со шведской стенкой | 1 | Турник металлический на четырёх опорах, бетонирующихся на глубину 500 мм; лучи расположены под углом 120 градусов; турники на высоте 1350 мм, 1650 мм, 2050 мм; расположено 7 перекладин. | 2200x1400x1600 | Металлический каркас, покрытие – эмаль ПФ-115 (или эквивалент); устойчивость к атмосферному воздействию не менее трёх лет. |
|  | Щит баскетбольный (большой) со стойкой | 1 | Опора – квадратная металлическая труба бетонируется на глубину 500 мм. Щит – ламинированная фанера, сетка не прилагается. | 1800x1700x3950 | Фанера ламинированная 18 мм, металлический каркас. Покрытие – эмаль ПФ-115 (или эквивалент), устойчивость к атмосферному воздействию не менее трёх лет. |
| п. 27.3.2 ул. Январская, 43 |  |  |  |  |  |
| Оборудование детской игровой площадки во дворе дома | Горка 2-х скатная | 1 | Горка двухскатная размером (7110х4945х2850) мм; высота скатов 1500 мм и 2000 мм. Две металлические площадки квадратные, огорожены барьерами безопасности, каждая на четырёх опорных трубах. Две лесенки со ступеньками из рифлёного листа с перилами. Скаты из чёрного металла с ограждением с четырьмя стойками на конце расположенными на высоте не менее 350 мм над землёй. Все опоры бетонируются. | 7110х4945х2850 | Скат и ступени из стали, покрытие – эмаль ПФ-115 (или эквивалент); устойчивость к атмосферному воздействию не менее трёх лет. |
|  | Качель двухуровневая | 1 | Качель металлическая на трёх опорах размером (3040x370x2350) мм., высотой 1650мм для детей до 7 лет, высотой 2150 мм. Для детей старше 7 лет; бетонируется на глубину 600 мм, механизм вращения на подшипниках. Сиденья из ламинированной фанеры. | 3040x370x2350 | Каркас из металла, сиденья – ламинированная фанера. Покрытие – эмаль ПФ-115 (или эквивалент), устойчивость к атмосферному воздействию не менее трёх лет. |
|  | Лесенка | 1 | Лесенка металлическая из труб с перекладинами. Две трубы наклонные, третья труба параллельна поверхности земли. Основания лесенок бетонируются. Каркас – металлический. | 3700x620x1600 | Каркас и ступени из металла. Покрытие – эмаль ПФ-115 (или эквивалент), устойчивость к атмосферному воздействию не менее трёх лет. |
|  | Песочница с грибком | 1 | Песочница квадратная размером (2000x2000x400) мм; основание из металлического листа; сверху доска толщиной не менее 32 мм. Грибок металлический размером (1700x1980) мм; труба с косынками по низу бетонируется на глубине не менее 700 мм. Крыша – шестигранная. | 2000x2000 | Покрытие – эмаль ПФ-115 (или эквивалент), устойчивость к атмосферному воздействию не менее трёх лет. |
|  | Скамейка без спинки | 2 | Каркас металлический на четырёх опорах в бетоне на глубину 300 мм. Сиденье – доска 40 мм. | 1700x420x600 | Покрытие – эмаль ПФ-115 (или эквивалент), устойчивость к атмосферному воздействию не менее трёх лет. |
|  | Урна малая | 1 | Урна металлическая переворачивающаяся на одной или двух стойках, бетонируется на глубину 200 мм; объёмом 20 литров. | 370x250x550 | Покрытие – эмаль ПФ-115 (или эквивалент), устойчивость к атмосферному воздействию не менее трёх лет. |
| п. 27.3.3 ул. Щербакова, 25 |  |  |  |  |  |
| Оборудование детской игровой плошадки во дворе дома | Качель двухуровневая | 1 | Качель металлическая на трёх опорах размером (3040x370x2350) мм., высотой 1650 мм для детей до 7 лет, высотой 2150 мм. Для детей старше 7 лет; бетонируется на глубину 600 мм, механизм вращения на подшипниках. Сиденья из ламинированной фанеры. | 3040x370x2350 | Каркас из металла, сиденья – ламинированная фанера. Покрытие – эмаль ПФ-115 (или эквивалент), устойчивость к атмосферному воздействию не менее трёх лет. |
|  | Горка 2-х скатная | 1 | Горка двухскатная размером (7110х4945х2850) мм; высота скатов 1500мм и 2000 мм. Две металлические площадки квадратные, огорожены барьерами безопасности, каждая на четырёх опорных трубах. Две лесенки со ступеньками из рифлёного листа с перилами. Скаты из чёрного или нержавеющего металла с ограждением с четырьмя стойками на конце расположенными на высоте не менее 350 мм над землёй. Все опоры бетонируются. | 7110х4945х2850 | Скат и ступени из стали, покрытие – эмаль ПФ-115 (или эквивалент); устойчивость к атмосферному воздействию не менее трёх лет. |
|  | Скамейка без спинки | 2 | Каркас металлический на четырёх опорах в бетоне на глубину 300 мм. Сиденье – доска 40 мм. | 1700x420x600 | Покрытие – эмаль ПФ-115 (или эквивалент), устойчивость к атмосферному воздействию не менее трёх лет. |
|  | Щит баскетбольный (большой) со стойкой | 1 | Опора – квадратная металлическая труба бетонируется на глубину 500 мм. Щит – ламинированная фанера, сетка не прилагается. | 1800x1700x3950 | Фанера ламинированная 18 мм, металлический каркас. Покрытие – эмаль ПФ-115 (или эквивалент), устойчивость к атмосферному воздействию не менее трёх лет. |
|  | Песочница с грибком | 1 | Песочница квадратная размером (2000x2000x400) мм; основание из металлического листа; сверху доска толщиной не менее 32 мм. Грибок металлический размером (1700x1980) мм; труба с косынками по низу бетонируется на глубине не менее 700 мм. Крыша – шестигранная. | 2000x2000 | Покрытие – эмаль ПФ-115 (или эквивалент), устойчивость к атмосферному воздействию не менее трёх лет. |
| п. 27.3.4 ул. Криворожская, 33 |  |  |  |  |  |
| Оборудование детской игровой плошадки во дворе дома | Качель двухуровневая | 1 | Качель металлическая на трёх опорах размером (3040x370x2350) мм., высотой 1650 мм для детей до 7 лет, высотой 2150 мм. Для детей старше 7 лет; бетонируется на глубину 600 мм, механизм вращения на подшипниках. Сиденья из ламинированной фанеры. | 3040x370x2350 | Каркас из металла, сиденья – ламинированная фанера. Покрытие – эмаль ПФ-115 (или эквивалент), устойчивость к атмосферному воздействию не менее трёх лет. |
|  | Горка 2-х скатная | 1 | Горка двухскатная размером (7110х4945х2850) мм; высота скатов 1500 мм и 2000 мм. Две металлические площадки квадратные, огорожены барьерами безопасности, каждая на четырёх опорных трубах. Две лесенки со ступеньками из рифлёного листа с перилами. Скаты из чёрного металла с ограждением с четырьмя стойками на конце расположенными на высоте не менее 350 мм над землёй. Все опоры бетонируются. | 7110х4945х2850 | Скат и ступени из стали, покрытие – эмаль ПФ-115 (или эквивалент); устойчивость к атмосферному воздействию не менее трёх лет. |
|  | Скамейка без спинки | 2 | Каркас металлический на четырёх опорах в бетоне на глубину 300 мм. Сиденье – доска 40 мм. | 1700x420x600 | Покрытие – эмаль ПФ-115 (или эквивалент), устойчивость к атмосферному воздействию не менее трёх лет. |
|  | Щит баскетбольный (большой) со стойкой | 1 | Опора – квадратная металлическая труба бетонируется на глубину 500 мм. Щит – ламинированная фанера, сетка не прилагается. | 1800x1700x3950 | Фанера ламинированная 18 мм, металлический каркас. Покрытие – эмаль ПФ-115 (или эквивалент), устойчивость к атмосферному воздействию не менее трёх лет. |
|  | Песочница | 1 | Песочница квадратная; основание из металлического листа; сверху доска толщиной не менее 32 мм. | 2000x2000x400 | Покрытие – эмаль ПФ-115 (или эквивалент), устойчивость к атмосферному воздействию не менее трёх лет. |
|  | Качалка-балансир | 1 | Качалка металлическая, сиденья из ламинированнолй фанеры; механизм вращения на подшипнике; опора – труба (80x80) мм; в бетоне (600x500) мм. | 2980х290x740 | Фанера ламинированная 18 мм, металлический каркас., покрытие – эмаль ПФ-115 (или эквивалент); устойчивость к атмосферному воздействию не менее трёх лет. |
| п. 27.3.5 Павловский проезд, 1 |  |  |  |  |  |
| Оборудование детской игровой плошадки во дворе дома | Карусель с шестью сиденьями | 1 | Карусель металлическая, круглая. Стойка - труба; основание – металлическая плита с закладными деталями, которые бетонируются. К стойке крепятся 6 лучей из трубы, на трёх из них два кресла; настил и сиденья из ламинированной фанеры. | 1600x800 | Сиденье из ламинированной фанеры 16 мм, каркас металлический. Покрытие – эмаль ПФ-115 (или эквивалент), устойчивость к атмосферному воздействию не менее трёх лет. |
|  | Качель двухуровневая | 1 | Качель металлическая на трёх опорах размером (3040x370x2350) мм., высотой 1650 мм для детей до 7 лет, высотой 2150 мм. Для детей старше 7 лет; бетонируется на глубину 600 мм, механизм вращения на подшипниках. Сиденья из ламинированной фанеры. | 3040x370x2350 | Каркас из металла, сиденья – ламинированная фанера. Покрытие – эмаль ПФ-115 (или эквивалент), устойчивость к атмосферному воздействию не менее трёх лет. |
|  | Скамейка без спинки | 1 | Каркас металлический на четырёх опорах в бетоне на глубину 300 мм. Сиденье – доска 40мм. | 1700x420x600 | Покрытие – эмаль ПФ-115 (или эквивалент), устойчивость к атмосферному воздействию не менее трёх лет. |
|  | Турник звёздочка со шведской стенкой | 1 | Турник металлический на четырёх опорах, бетонирующихся на глубину 500мм; лучи расположены под углом 120 градусов; турники на высоте 1350 мм, 1650 мм, 2050 мм расположено 7 перекладин. | 2200x1400x1600 | Металлический каркас, покрытие – эмаль ПФ-115 (или эквивалент), устойчивость к атмосферному воздействию не менее трёх лет. |
|  | Урна малая | 1 | Урна металлическая переворачивающаяся на одной или двух стойках, бетонируется на глубину 200 мм; объёмом 20 литров. | 370x250x550 | Покрытие – эмаль ПФ-115 (или эквивалент), устойчивость к атмосферному воздействию не менее трёх лет. |
|  | Урна малая «Пингвин» или эквивалент | 2 | Урна металлическая, переворачивающаяся на одной или двух стойках, бетонируется на глубину 200 мм, объёмом 200 литров. | 250x350x610 | Покрытие – эмаль ПФ-115 (или эквивалент), устойчивость к атмосферному воздействию не менее трёх лет. |
|  | Песочница с навесом шестигранная | 1 | Песочница и крыша металлическая шестигранная, соединены шестью опорами, бетонируются на глубину 300 мм анкерными болтами. Сидение – доска не менее 50 мм. | 2200х2180 | Покрытие – эмаль ПФ-115 (или эквивалент), устойчивость к атмосферному воздействию не менее трёх лет. |
|  | Препятствие для перелезания | 1 | Препятствие металлическое из круглой трубы буквой «П» с перекладиной на высоте 300 мм от земли, бетонируется на глубину не менее 400 мм. Используя несколько препятствий можно сконструировать комплекс. | 1000x1200 | Покрытие – эмаль ПФ-115 (или эквивалент), устойчивость к атмосферному воздействию не менее трёх лет. |
| п. 27.3.8 ул. Томская, 32 |  |  |  |  |  |
| Оборудование детской игровой площадки во дворе дома | Качель двухуровневая | 1 | Качель металлическая на трёх опорах размером (3040x370x2350) мм., высотой 1650 мм для детей до 7 лет, высотой 2150 мм. Для детей старше 7 лет; бетонируется на глубину 600 мм, механизм вращения на подшипниках. Сиденья из ламинированной фанеры. | 3040x370x2350 | Каркас из металла, сиденья – ламинированная фанера. Покрытие – эмаль ПФ-115 (или эквивалент), устойчивость к атмосферному воздействию не менее трёх лет. |
|  | Горка односкатная | 1 | Площадка металлическая квадратная с двух сторон огорожена барьером безопасности, на четырёх опорных трубах. Лесенка со ступеньками из рифлёного листа с перилами на двух опорах. Скат из чёрного или нержавеющего металла с ограждением с четырьмя стойками на конце расположенная на высоте 350 мм над землёй. Все опоры бетонируются. | 5000x1020x2350 | Покрытие – эмаль ПФ-115 (или эквивалент), устойчивость к атмосферному воздействию не менее трёх лет. |
|  | Песочница | 1 | Песочница квадратная; основание из металлического листа; сверху доска толщиной не менее 32 мм. | 2000x2000x400 | Покрытие – эмаль ПФ-115 (или эквивалент), устойчивость к атмосферному воздействию не менее трёх лет. |
|  | Скамейка без спинки | 1 | Каркас металлический на четырёх опорах в бетоне на глубину 300 мм. Сиденье – доска 40 мм. | 1700x420x600 | Покрытие – эмаль ПФ-115 (или эквивалент), устойчивость к атмосферному воздействию не менее трёх лет. |

Лот № 9  «Оборудование детских игровых площадок в Орджоникидзевском районе».

| Вид работ | Наимено- вание | Колво | Вид изделия | Размеры (мм.) | Применяемые материалы и покрытия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. 26.3.1 ул.Янаульская, 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование детской игровой площадки во дворе дома | Качалка-балансир малая | 1 | Перекладина деревянная длиной не менее 2000 мм, толщина не менее 50 мм, стойкая к воздействию атмосферы, снабжена двумя посадочными местами, оборудованными спинками и поручнями, отбойниками резиновыми для смягчения удара о землю при качании. Опора металлическая, стойкая к воздействию атмосферы, высота не более 400 мм, обеспечивает качание в одной вертикальной плоскости. Радиусы закругления всех углов не менее 20 мм. Покрытие: Деревянные детали – двухкомпонентные краски, металлические детали – порошковые краски. | 2100х440х900 | Влагостойкое дерево, влагостойкая фанера, резиновые отбойники, металлический каркас. Двухкомпонентные краски по дереву, порошковые краски по металлу. |  |  |
|  | Горка | 1 | Лестница: металлическая, на двух металлических стойках, ступени из ламинированной фанеры. Поручни из металлической трубы Ду=(15-20) мм, высотой (200-250) мм от лестницы. Верхняя площадка: металлическая; высота от земли не менее 1500 мм. Защитные борта фанерные высотой не менее 500 мм. Съезд горки: нержавеющая сталь, толщиной не менее 2 мм, ширина не менее 500 мм. В конце ската прямолинейный участок 700 мм, длина ската без прямоугольного участка не менее 2300 мм. Борта: по краям горки фанерные борта высотой не менее 200 мм. | Н=1500 | Скат из нержавеющей стали, каркас лестницы металлический, ступени из ламинированной фанеры, двухкомпонентные краски, для деревянных деталей и фанерных элементов, порошковые краски по металлу. |  |  |
|  | Песочница | 1 | Борта деревянные, стойкие к воздействию атмосферы не менее 3 лет. Высота не менее 300 мм. Горизонтальные поверхности для игры и сидения из дерева, с закругленными краями, высота над землей не более 500 мм. Основание: металлические уголки. | 1400х1400 | Влагостойкая фанера, двухкомпонентные краски. |  |  |
|  | Детский спортивный комплекс | 1 | Опоры деревянные 6 шт. высотой не более 2500 мм, устойчивые к воздействию атмосферы не менее 3 лет, снабжены пластиковыми заглушками. Металлические перекладины длиной не менее 1000 мм, расстояние между перекладинами не менее 200 мм. Канат веревочный крепится к металлической перекладине. К низу каната крепится закладная пластина для устройства бетонного основания. Лестница из полипропиленового армированного каната, устойчивого к изнашиванию с опрессованными петлями для крепления к металлической перекладине. К низу лестницы крепится закладная пластина для устройства бетонного основания. Кольца (2 шт.) крепятся к металлической перекладине полипропиленовым канатом. Перекладины-столбы деревянные, устойчивые в воздействию атмосферы не менее 3 лет, снабжены пластиковыми заглушками. Сетка полипропиленовая армированная, устойчивая к изнашиванию, с опрессованными петлями для крепления к перекладинам-столбам. Основание: металлические оцинкованные закладные детали под каждую опору. | 2540х1440х2490 | Влагостойкое дерево, металлические перекладины, полипропиленовые плетёные канаты с армированием. Двухкомпонентные краски по дереву, порошковые краски по металлу. |  |  |
| п. 26.3.2 ул. Репина, 63(65) |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование детской игровой площадки во дворе дома | Качалка-балансир малая | 1 | Перекладина деревянная длиной не менее 2000 мм, толщина не менее 50 мм, стойкая к воздействию атмосферы, снабжена двумя посадочными местами, оборудованными спинками и поручнями, отбойниками резиновыми для смягчения удара о землю при качании. Опора металлическая, стойкая к воздействию атмосферы, высота не более 400 мм, обеспечивает качание в одной вертикальной плоскости. Радиусы закругления всех углов не менее 20 мм. | 2100х440х900 | Влагостойкое дерево, влагостойкая фанера, резиновые отбойники, металлический каркас. Двухкомпонентные краски по дереву, порошковые краски по металлу. |  |  |
|  | Горка | 1 | Лестница: металлическая, на двух металлических стойках, ступени из ламинированной фанеры. Поручни из металлической трубы Ду=(15-20) мм высотой (200-250) мм от лестницы. Верхняя площадка: металлическая. Н от земли не менее 1500 мм. Защитные борта фанерные высотой не менее 500 мм. Съезд горки: нержавеющая сталь, толщиной не менее 2 мм, ширина не менее 500 мм. В конце ската прямолинейный участок 700 мм, длина ската без прямоугольного участка не менее 2300 мм. Борта: по краям горки фанерные борта высотой не менее 200 мм. | Н=1500 | Скат из нержавеющей стали, каркас лестницы металлический, ступени из ламинированной фанеры, двухкомпонентные краски, для деревянных деталей и фанерных элементов, порошковые краски по металлу. |  |  |
|  | Песочница | 1 | Борта деревянные стойкие к воздействию атмосферы не менее 3 лет. Высота не менее 300 мм. Горизонтальные поверхности для игры и сидения из дерева, с закругленными краями, высота над землей не более 500 мм. Основание: металлические уголки. | 1400х1400 | Влагостойкая фанера, двухкомпонентные краски. |  |  |
|  | Детский спортивный комплекс | 1 | Опоры деревянные (6 шт.) высотой не более 2500мм устойчивые к воздействию атмосферы не менее 3 лет; снабжены пластиковыми заглушками. Металлические перекладины длиной не менее 1000 мм; расстояние между перекладинами не менее 200 мм. Канат веревочный крепится к металлической перекладине. К низу каната крепится закладная пластина для устройства бетонного основания. Лестница из полипропиленового армированного каната, устойчивого к изнашиванию с опрессованными петлями для крепления к металлической перекладине. К низу лестницы крепится закладная пластина для устройства бетонного основания. Кольца (2 шт.) крепятся к металлической перекладине полипропиленовым канатом. Перекладины-столбы деревянные, устойчивые в воздействию атмосферы не менее 3 лет, снабжены пластиковыми заглушками. Сетка полипропиленовая армированная, устойчивая к изнашиванию, с опрессованными петлями для крепления к перекладинам-столбам. Основание: металлические оцинкованные закладные детали под каждую опору. | 2540х1440х2490 | Влагостойкое дерево, металлические перекладины, полипропиленовые плетёные канаты с армированием. Двухкомпонентные краски по дереву, порошковые краски по металлу. |  |  |
| п. 26.3.3 ул. Вильямса, 14 (16) |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование детской игровой площадки во дворе дома | Качалка-балансир малая | 1 | Перекладина деревянная длиной не менее 2000 мм, толщина не менее 50 мм, стойкая к воздействию атмосферы, снабжена двумя посадочными местами, оборудованными спинками и поручнями, отбойниками резиновыми для смягчения удара о землю при качании. Опора металлическая, стойкая к воздействию атмосферы, высота не более 400 мм, обеспечивает качание в одной вертикальной плоскости. Радиусы закругления всех углов не менее 20 мм. | 2100х440х900 | Влагостойкое дерево, влагостойкая фанера, резиновые отбойники, металлический каркас. Двухкомпонентные краски по дереву, порошковые краски по металлу. |  |  |
|  | Горка | 1 | Лестница: металлическая, на двух металлических стойках, ступени из ламинированной фанеры. Поручни из металлической трубы Ду=(15-20) мм высотой (200-250) мм от лестницы. Верхняя площадка: металлическая. Н от земли не менее 1500 мм. Защитные борта фанерные высотой не менее 500 мм. Съезд горки: нержавеющая сталь, толщиной не менее 2 мм, ширина не менее 500 мм. В конце ската прямолинейный участок 700 мм, длина ската без прямоугольного участка не менее 2300 мм. Борта: по краям горки фанерные борта высотой не менее 200 мм. | Н=1500 | Скат из нержавеющей стали, каркас лестницы металлический, ступени из ламинированной фанеры, двухкомпонентные краски, для деревянных деталей и фанерных элементов, порошковые краски по металлу. |  |  |
|  | Песочница | 1 | Борта деревянные стойкие к воздействию атмосферы не менее 3 лет. Высота не менее 300 мм. Горизонтальные поверхности для игры и сидения из дерева, с закругленными краями, высота над землей не более 500 мм. Основание: металлические уголки. | 1400х1400 | Влагостойкая фанера, двухкомпонентные краски. |  |  |
|  | Детский спортивный комплекс | 1 | Опоры деревянные (6 шт.) высотой не более 2500 мм, устойчивые к воздействию атмосферы не менее 3 лет, снабжены пластиковыми заглушками. Металлические перекладины длиной не менее 1000 мм, расстояние между перекладинами не менее 200 мм. Канат веревочный крепится к мет. перекладине. К низу каната крепится закладная пластина для устройства бетонного основания. Лестница из полипропиленового армированного каната, устойчивого к изнашиванию с опрессованными петлями для крепления к металлической перекладине. К низу лестницы крепится закладная пластина для устройства бетонного основания. Кольца (2 шт.) крепятся к металлической перекладине полипропиленовым канатом. Перекладины-столбы деревянные, устойчивые в воздействию атмосферы не менее 3 лет, снабжены пластиковыми заглушками. Сетка полипропиленовая армированная, устойчивая к изнашиванию, с опрессованными петлями для крепления к перекладинам-столбам. Основание: металлические оцинкованные закладные детали под каждую опору. | 2540х1440х2490 | Влагостойкое дерево, металлические перекладины, полипропиленовые плетёные канаты с армированием. Двухкомпонентные краски по дереву, порошковые краски по металлу. |  |  |
| п. 26.3.4 ул. Трясолобова, 98 |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование детской игровой площадки во дворе дома | Качалка-балансир малая | 1 | Перекладина деревянная длиной не менее 2000 мм, толщина не менее 50 мм, стойкая к воздействию атмосферы, снабжена двумя посадочными местами, оборудованными спинками и поручнями, отбойниками резиновыми для смягчения удара о землю при качании. Опора металлическая, стойкая к воздействию атмосферы, высота не более 400 мм, обеспечивает качание в одной вертикальной плоскости. Радиусы закругления всех углов не менее 20мм. | 2100х440х900 | Влагостойкое дерево, влагостойкая фанера, резиновые отбойники, металлический каркас. Двухкомпонентные краски по дереву, порошковые краски по металлу. |  |  |
|  | Горка | 1 | Лестница: металлическая, на двух металлических стойках, ступени из ламинированной фанеры. Поручни из металлической трубы Ду=(15-20) мм высотой (200-250) мм от лестницы. Верхняя площадка: металлическая высотой от земли не менее 1500 мм. Защитные борта фанерные высотой не менее 500 мм. Съезд горки: нержавеющая сталь, толщиной не менее 2 мм, ширина не менее 500 мм. В конце ската прямолинейный участок 700 мм, длина ската без прямоугольного участка не менее 2300 мм. Борта: по краям горки фанерные борта высотой не менее 200 мм. | Н=1500 | Скат из нержавеющей стали, каркас лестницы металлический, ступени из ламинированной фанеры, двухкомпонентные краски для деревянных деталей и фанерных элементов, порошковые краски по металлу. |  |  |
|  | Песочница | 1 | Борта деревянные, стойкие к воздействию атмосферы не менее 3 лет. Высота не менее 300 мм. Горизонтальные поверхности для игры и сидения из дерева, с закругленными краями, высота над землей не более 500 мм. Основание: металлические уголки. | 1400х1400 | Влагостойкая фанера, двухкомпонентные краски |  |  |
|  | Детский спортивный комплекс | 1 | Опоры деревянные (6 шт.) высотой не более 2500 мм, устойчивые к воздействию атмосферы не менее 3 лет, снабжены пластиковыми заглушками. Металлические перекладины длиной не менее 1000 мм, расстояние между перекладинами не менее 200 мм. Канат веревочный крепится к мет. перекладине. К низу каната крепится закладная пластина для устройства бетонного основания. Лестница из полипропиленового армированного каната, устойчивого к изнашиванию с опрессованными петлями для крепления к металлической перекладине. К низу лестницы крепится закладная пластина для устройства бетонного основания. Кольца (2 шт.) крепятся к металлической перекладине полипропиленовым канатом. Перекладины-столбы деревянные, устойчивые к воздействию атмосферы не менее 3 лет, снабжены пластиковыми заглушками. Сетка полипропиленовая армированная, устойчивая к изнашиванию, с опрессованными петлями для крепления к перекладинам-столбам. Основание: металлические оцинкованные закладные детали под каждую опору. | 2540х1440х2490 | Влагостойкое дерево, металлические перекладины, полипропиленовые плетёные канаты с армированием. Двухкомпонентные краски по дереву, порошковые краски по металлу. |  |  |
| п. 28.3.1 ул. Лаврова, 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование детской игровой площадки во дворе дома | Детский игровой комплекс | 1 | Комплекс с тремя игровыми башнями имеющими куполовидную крышу из фанеры, устойчивой к воздействию атмосферы не менее 3 лет и спортивным элементом. Высота башен вместе с крышей 3500 мм. От центральной башни к одной башне идут подвесной деревянный мостик с металлическими защитными перилами; к другой башне – армированная полипропиленовая сетка для лазания. - Башня: Четыре стойки деревянные, устойчивые к воздействию атмосферы не менее 3 лет. Крыша из фанеры. Площадка деревянная на высоте (1200-1500) мм. К башне ведут спираль наклонная из 5 колец и шест-спираль. - Башня: центральная: Шесть стоек деревянных, устойчивых к воздействию атмосферы не менее 3 лет. Крыша из фанеры. Площадка деревянная на высоте 1500 мм. Горка-скат высотой 1500 мм из нержавеющей стали, высота бортов стартового участка не менее 500 мм, к бортам крепится защитная перекладина, высота бортов горки не менее 200 мм. Имеет деревянную лестницу с перилами. - Башня: Четыре стойки деревянные, устойчивые к воздействию атмосферы не менее 3 лет. Крыша из фанеры. Защитные борта башни из металлических поручней или фанерных экранов. Имеется альпинистская стенка. Соединена со спортивным элементом деревянным бревном. - Спортивный элемент. Четыре стойки деревянные, устойчивые к воздействию атмосферы не менее 3 лет. Две шведские стенки, металлическая сетка для лазания, рукоход. Основание: металлические оцинкованные закладные детали под каждую опору. | 7300х6700х3700 | Влагостойкое дерево, влагостойкая фанера, металлические элементы для лазания, перекладины. Скат горки Н=1.5м из нержавеющей стали Двухкомпонентные краски по дереву, порошковые краски по металлу. |  |  |
|  | Песочный дворик | 1 | Изделие изготовлено из влагостойкой фанеры и дерева, устойчивых к воздействию атмосферы не менее 3 лет. Имеется входная арка, образованная двумя деревянными стойками и арочным сводом из фанеры высотой не менее 2000 мм. Имеется три игровых зоны. Две, расположенные друг напротив друга. Каждая состоит из двух деревянных стоек и фанерного козырька. Оборудованы игровыми счётами: металлические оцинкованные балки с деревянными кольцами. Третья игровая зона располагается напротив входной арки, образована двумя деревянными стойками и фанерным козырьком. | 2800х2650х2050 | Влагостойкое дерево, влагостойкая фанера, металл оцинкованный, двухкомпонентные краски. |  |  |
|  | Паровозик | 1 | Паровозик состоит из локомотива с одним вагоном, соединённых подвесным мостиком. Мост состоит из деревянных перекладин, подвешенных на полипропиленовых канатах к металлическим поручням. Вагон: на четырёх деревянных стойках, устойчивых к воздействию атмосферы не менее 3лет, высотой не менее 1100 мм. пол наборный из деревянных досок. Две стороны закрыты фанерными экранами. На третьей стороне расположен вход. На входе с обеих сторон имеются металлические ручки. Локомотив: на восьми деревянных стойках, устойчивых к воздействию атмосферы не менее 3лет. Высота кабины локомотивы не менее 2260 мм. Крыша кабины изготовлена из влагостойкой фанеры. Две стороны закрыты фанерными экранами. Подъём в кабину образован фанерным экраном с отверстиями для ног. На входе с обеих сторон имеются металлические ручки. Горка-скат высотой 600 мм из нержавеющей стали, высота бортов стартового участка не менее 500 мм, к бортам крепится защитная перекладина, высота бортов горки не менее 200 мм. | 5640х1210х2260 | Влагостойкое дерево, влагостойкая фанера, металлические элементы, скат горки из нержавеющей стали, полипропиленовый канат. Двухкомпонентные краски по дереву, порошковые краски по металлу. |  |  |
|  | Карусель | 1 | Рама: металлическая, стойкая к воздействию атмосферы не менее 3лет, в точке крепления к подвижной части к центральной опоре подшипник. Поручни: металлические, Ду=(25-32) мм в количестве 6 шт. Расходятся от центра горизонтально и расположены через равные промежутки. Посадочные места: 3 пары. Дерево. Высота над площадкой 250 мм. Ограничители от падения во внешнюю сторону. Нижняя площадка: из ламинированной фанеры толщиной не менее 23 мм, Д не менее 1600 мм, высота от поверхности земли 100мм. Основание: металлическая закладная в бетонном основании под опору. | 1630х630 | 6 посадочных мест, основание – ламинированная фанера, влагостойкое дерево, металл, порошковые краски, двухкомпонентные краски по дереву. |  |  |
|  | Качели на деревянных стойках с оцинкованной балкой большие | 1 | Стойки деревянные (4 шт.) стойкие к воздействию атмосферы не менее 3 лет, по две на каждую сторону, расположены под углом друг к другу. Высота над уровнем земли не менее 2100 мм. Перекладина металлическая оцинкованная длиной не менее 3800 мм, снабжена двумя подвесками цепочными. Сидения резиновые без спинки. | Н=2390 | Дерево, порошковое покрытие, балка оцинкованная Подвески цепочные. | Н=2390 | Дерево, порошковое покрытие, балка оцинкованная Подвески цепочные |
|  | Качели на металлических стойках средние | 1 | Стойки металлические (6 шт.) стойкие к воздействию атмосферы не менее 3 лет, по три на каждую сторону, две расположены под углом друг к другу. Высота над уровнем земли не менее 1800 мм. Перекладина металлическая длиной не менее 1200 мм, снабжена одной металлической подвеской с деревянным сиденьем со спинкой. | 1600х1360х1870 | Металл, порошковое покрытие. |  |  |
|  | Скамья на металлических ножках | 4 | Рама: металлическая, стойкая к воздействию атмосферы не менее 3х лет, 6 стоек. Посадочное место: дерево, толщина не менее 30 м. Размер (1950x370) мм; высота 420 мм. Основание: металлическая закладная либо анкерные болты в бетонном основании под каждую опору. | 1950х370х420 | Влагостойкое дерево, металлические ножки, порошковые краски по металлу, двухкомпонентные краски по дереву. |  |  |
|  | Урна деревянная с ж/б основанием | 4 | Габаритные размеры: Н= 670 мм, D= 400 мм. На бетонной подушке. Внутри оцинкованная вставка для мусора. | 670х420 | Влагостойкое дерево, металл. |  |  |
|  | Металлическое ограждение |  | Металлические стойки через 1500 мм, высотой от земли 800 мм, заглубление в землю – 500 мм с бетонированием. Перекладина металлическая приваренная электросваркой. | L=140,2 м., h=0,8 м. | Труба D=40 мм. Краска атмосферостойкая по металлу, срок эксплуатации не менее 3-х лет. |  |  |

Лот № 10  «Оборудование детских игровых площадок в Свердловском районе (II квартал)».

| Вид работ | Наимено- вание |  | Колво | Вид изделия | Размеры (мм) | Применяемые материалы и покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. 33.3.7 ул. Яблочкого, 23 |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование детской игровой площадки во дворе дома | Детский игровой комплекс «Ривьера» или эквивалент |  | 1 | Комплекс с тремя игровыми башнями. От центральной башни к двум другим башням идут наборные мостики из деревянных досок с металлическими защитными перилами. 1 Башня центральная: четыре стойки деревянные, устойчивые к воздействию атмосферы не менее 3 лет. Площадка деревянная на высоте 900 мм. Горка-скат высотой 900 мм из нержавеющей стали, высота бортов стартового участка не менее 500 мм, к бортам крепится защитная перекладина, высота бортов горки не менее 200 мм. 2 Башня: четыре стойки деревянные, устойчивые к воздействию атмосферы не менее 3 лет Крыша двухскатная из фанеры. Площадка деревянная на высоте 650 мм. Горка-скат высотой 650 мм из нержавеющей стали, высота бортов стартового участка не менее 500 мм, к бортам крепится защитная перекладина, высота бортов горки не менее 200 мм. Имеет деревянную лестницу с фанерными перилами. 3 Башня: четыре стойки деревянные, устойчивые к воздействию атмосферы не менее 3 лет. Крыша двухскатная из фанеры. Имеется деревянная лестница с фанерными перилами Основание: металлические оцинкованные закладные детали под каждую опору. | 6760х3730х2580 | Влагостойкое дерево, влагостойкая фанера. Скат горки H=0,9 м и H=0,6 м из нержавеющей стали. Двухкомпонентные краски по дереву, порошковые краски по металлу. |
| п. 33.3.8 ул. Тбилисская, 17 (19) |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование детской игровой площадки во дворе дома | Горка |  | 1 | Лестница: металлическая, на двух металлических стойках, ступени из ламинированной фанеры. Поручни из металлической трубы Ду=(15-20) мм высотой (200-250) мм от лестницы. Верхняя площадка: металлическая. Н от земли не менее 1500 мм. Защитные борта фанерные высотой не менее 500 мм. Съезд горки: нержавеющая сталь, толщиной не менее 2 мм, ширина не менее 500 мм. В конце ската прямолинейный участок 700 мм, длина ската без прямоугольного участка не менее 2300 мм. Борта: по краям горки фанерные борта высотой не менее 200 мм. | Н=1500 | Скат из нержавеющей стали, каркас лестницы металлический, ступени из ламинированной фанеры, двухкомпонентные краски для деревянных деталей и фанерных элементов, порошковые краски по металлу. |
| п. 36.3.4 пос. Новые Ляды, ул. Чусовская, 40 |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование детской игровой площадки во дворе дома |  | Качалка-балансир малая | 1 | Перекладина деревянная длиной не менее 2000 мм, толщина не менее 50 мм, стойкая к воздействию атмосферы, снабжена двумя посадочными местами, оборудованными спинками и поручнями, отбойниками резиновыми для смягчения удара о землю при качании. Опора металлическая, стойкая к воздействию атмосферы, высота не более 400 мм, обеспечивает качание в одной вертикальной плоскости. Радиусы закругления всех углов не менее 20мм. | 2100х440х900 | Влагостойкое дерево, влагостойкая фанера, резиновые отбойники, металлический каркас. Двухкомпонентные краски по дереву, порошковые краски по металлу. |
|  |  | Песочница «Полянка» или эквивалент | 1 | Борта деревянные, фанерные, стойкие к воздействию атмосферы не менее 3 лет. Высота не менее 300 мм. Стойки деревянные (4 шт.): две высотой не более 500 мм, две высотой не более 1300 мм – для козырька из влагостойкой фанеры. Горизонтальные поверхности для игры и сидения из фанеры, устойчивой к воздействию атмосферы не менее 3 лет, с закругленными краями, высота над землей не более 500 мм. Основание: металлические окрашенные закладные детали под каждую опору-стойку. | 1520х1430х1300 | Влагостойкая фанера, двухкомпонентные краски. |
| п. 36.3.5 пос. Новые Ляды, ул. Коммунистическая, 10 |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование детской игровой площадки во дворе дома | Песочница |  | 1 | Борта деревянные, стойкие к воздействию атмосферы не менее 3 лет. Высота не менее 300 мм. Горизонтальные поверхности для игры и сидения из дерева, с закругленными краями, высота над землей не более 500 мм. Основание: металлические уголки. | 1400х1400 | Влагостойкая фанера, двухкомпонентные краски. |
|  | Детский спортивный комплекс |  | 1 | Спортивный комплекс состоит из двух элементов, соединённых металлической перекладиной для подтягивания длиной не менее 900мм. 1. Элемент образован четырьмя деревянными опорами высотой не более 2500 мм, устойчивых к воздействию атмосферы не менее 3 лет, снабжены пластиковыми заглушками. С двух сторон к опорам крепятся фанерные арки. Имеются две шведские стенки и рукоход, образованные металлическими перекладинами длиной не менее 700мм. Элемент снабжён сеткой полипропиленовой армированной, устойчивой к изнашиванию, с опрессованными петлями для крепления к перекладинам-столбам. 2. Элемент образован четырьмя деревянными опорами высотой не более 2500 мм, устойчивых к воздействию атмосферы не менее 3 лет, снабжены пластиковыми заглушками. С двух сторон к опорам крепятся фанерные арки. Имеются металлические брусья для подтягивания на высоте не менее 1400 мм., под ними на высоте не менее 500 мм две металлические перекладины. Основание: металлические оцинкованные закладные детали под каждую опору. | 1550х5150х2610 | Влагостойкое дерево, влагостойкая фанера, металлические элементы для лазания, перекладины. Полипропиленовая сетка, двухкомпонентные краски по дереву, порошковые по металлу. |
|  | Металлическое ограждение |  |  | Металлические стойки через 1500 мм, высотой от земли 500 мм, заглубление в землю – 500 мм с бетонированием. Перекладина металлическая приваренная электросваркой. | L=30 м., h=0,5 м. | Труба D=40 мм. Краска атмосферостойкая по металлу, срок эксплуатации не менее 3-х лет. |

Лот № 11 «Оборудование детских игровых площадок в Свердловском районе».

| Вид работ | Наимено- вание | Кол-во | Вид изделия | Размеры (мм) | Применяемые материалы и покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. 29.3.2 ул. Рабочее-Крестьянская, 6 |  |  |  |  |  |
| Оборудование детской игровой площадки во дворе дома | Песочница | 1 | Габаритные размеры (1400х1400) мм. Борта деревянные, стойкие к воздействию атмосферы не менее 3 лет. Высота не менее 300 мм. Горизонтальные поверхности для игры и сидения из дерева, с закругленными краями, высота над землей не более 500 мм. Основание: металлические уголки. | 1400 х 1400 | Влагостойкая фанера, двухкомпонентные краски. |
|  | Качели на мететаллических стойках средние | 1 | Стойки металлические (6 шт.) стойкие к воздействию атмосферы не менее 3 лет, по три на каждую сторону, две расположены под углом друг к другу. Высота над уровнем земли не менее 1800 мм. Перекладина металлическая длиной не менее 1200 мм, снабжена одной металлической подвеской с деревянным сиденьем со спинкой. | 1600х1360х1870 | Металл, порошковое покрытие. |
|  | Стойка баскетбольная комбинированная | 1 | Металлический оцинкованный шест высотой не менее 3500 мм. Один фанерный щит из фанеры, стойкой к воздействию атмосферы не менее 3 лет, и кольцом баскетбольным металлическим с сеткой расположен на высоте 2680 мм, второй – на обратной стороне шеста на высоте не менее 2500 мм. | Н = 3550 | Влагостойкая фанера, металл, двухкомпонентные краски. |
|  | Качалка на пружине «Петушок» или эквивалент | 1 | На пружине-рессоре металлической и каркасе устойчивых к воздействию атмосферы не менее 3 лет. Качалка в виде сиденья защищенного бортами с двух сторон в виде петушков, с одним посадочным местом для детей 3-8 лет. Высота качалки 900 мм. Высота посадочного места не ниже 300 мм. Сидения и борта из фанеры, устойчивой к воздействию атмосферы не менее 3 лет, с закругленными краями. Основание: металлические оцинкованные закладные детали под каждый каркас. | 1000х500х900 | Пружина металлическая оцинкованная, влагостойкая фанера, двухкомпонентные краски. |
| п.29.3.4 ул. Революции, 16 |  |  |  |  |  |
| Установка элементов детской игровой площадки во дворе дома | Качели на деревянных стойках, большие | 1 | Стойки деревянные (4 шт.) стойкие к воздействию атмосферы не менее 3 лет, по две на каждую сторону, расположены под углом друг к другу. Высота над уровнем земли не менее 2100 мм. Перекладина металлическая оцинкованная длиной не менее 3800 мм, снабжена двумя подвесками цепочными. Сидения резиновые без спинки. | Н = 2390 | Дерево, порошковое покрытие, балка оцинкованная. Подвески цепочные. |
|  | Песочница «Ромашка» или эквивалент | 1 | Борта деревянные, фанерные, стойкие к воздействию атмосферы не менее 3 лет. Высота не менее 300 мм. Стойки деревянные (4 шт.), 2 шт. для навеса. Горизонтальные поверхности для игры и сидения из фанеры, устойчивой к воздействию атмосферы не менее 3 лет, с закругленными краями, высота над землей не более 500 мм. Навес стилизован под цветок-ромашку из фанеры, устойчивой к воздействию атмосферы не менее 3 лет, размер в плане не менее (600х600) мм, имеет наклон на внешнюю сторону. Высота кромки над уровнем земли не менее 1600 мм. Основание: металлические окрашенные закладные детали под каждую опору-стойку. | 1700х1640х1500 | Влагостойкая фанера, двухкомпонентные краски. |
|  | Домик-беседка | 1 | Прямоугольное в плане сооружение размером (1660х1400) мм, высота не менее 1870 мм, перекрыто двускатной крышей из фанерных элементов. Борта: с двух сторон фанерные панели, стойкость к воздействию атмосферы не менее 3х лет, игровые элементы в виде разноцветных дисков не менее 100 мм, расположенных на металлических перекладинах, к бортам крепятся две скамейки для отдыха внутри домика. Стойки: деревянные (6 шт.) по углам, высота от поверхности земли не менее 1600 мм. Высокая стойкость к воздействию атмосферы, радиус закругления не менее 5 мм. Площадка (пол дома): деревянная. Крыша двускатная, наборная из досок. Основание: металлические оцинкованные закладные детали под каждую опору. | 1660х1400х1870 | Влагостойкое дерево, влагостойкая фанера, Двухкомпонентные краски по дереву. |
| п.30.3.3 ул. Белинского, 40 (42) |  |  |  |  |  |
| Оборудование детской игровой площадки во дворе домов | Качалка-балансир малая | 1 | Перекладина деревянная длиной не менее 2000 мм, толщина не менее 50 мм, стойкая к воздействию атмосферы, снабжена двумя посадочными местами, оборудованными спинками и поручнями, отбойниками резиновыми для смягчения удара о землю при качании. Опора металлическая, стойкая к воздействию атмосферы, высота не более 400 мм, обеспечивает качание в одной вертикальной плоскости. Радиусы закругления всех углов не менее 20 мм. | 2100х440х900 | Влагостойкое дерево, влагостойкая фанера, резиновые отбойники, металлический каркас. Двухкомпонентные краски по дереву, порошковые краски по металлу. |
|  | Качели на металлических стойках средние | 1 | Стойки металлические (6 шт.) стойкие к воздействию атмосферы не менее 3 лет, по три на каждую сторону, две расположены под углом друг к другу. Высота над уровнем земли не менее 1800 мм. Перекладина металлическая длиной не менее 1200 мм, снабжена одной металлической подвеской с деревянным сиденьем со спинкой. | 1600х1360х1870 | Скат из нержавеющей стали, ступени из ламинированной фанеры. |
|  | Песочница | 1 | Борта деревянные, стойкие к воздействию атмосферы не менее 3 лет. Высота не менее 300 мм. Горизонтальные поверхности для игры и сидения из дерева, с закругленными краями, высота над землей не более 500 мм. Основание: металлические уголки. | 1400 х 1400 | Влагостойкая фанера, двухкомпонентные краски. |
|  | Детский игровой комплекс | 1 | На 6 стойках деревянных, устойчивых к воздействию атмосферы не менее 3 лет. Две площадки, соединенные между собой. Первая игровая площадка на высоте 1200 мм, на площадку ведет трап-барабан деревянный с канатом для поддержания. Площадка из досок наборная. Вторая площадка на высоте 1500 мм, из досок наборная. Купол образован металлическими дугами. На площадку ведёт лесенка с деревянными перилами. Горка-скат на высоте 1500 мм из нержавеющей стали, высота бортов стартового участка не менее 500 мм, к бортам крепится защитная перекладина, высота бортов горки не менее 200 мм. Защитные борта площадки из металлических накладок. Основание: металлические оцинкованные закладные детали под каждую опору. | 3170х4430х4050 | Влагостойкое дерево, влагостойкая фанера, металлические элементы для лазания, перекладины, Двухкомпонентные краски по дереву, порошковые краски по металлу. |
|  | Детский спортивный комплекс | 1 | Опоры деревянные (6 шт.) высотой не более 2500 мм, устойчивые к воздействию атмосферы не менее 3 лет, снабжены пластиковыми заглушками. Металлические перекладины длиной не менее 1000 мм, расстояние между перекладинами не менее 200 мм. Канат веревочный крепится к металлической перекладине. К низу каната крепится закладная пластина для устройства бетонного основания Лестница из полипропиленового армированного каната, устойчивого к изнашиванию с опрессованными петлями для крепления к металлической перекладине. К низу лестницы крепится закладная пластина для устройства бетонного основания. Кольца (2 шт.) крепятся к металлической перекладине полипропиленовым канатом. Перекладины-столбы деревянные, устойчивые к воздействию атмосферы не менее 3 лет, снабжены пластиковыми заглушками. Сетка полипропиленовая армированная, устойчивая к изнашиванию, с опрессованными петлями для крепления к перекладинам-столбам. Основание: металлические оцинкованные закладные детали под каждую опору. | 2540х1440х2490 | Влагостойкое дерево, металлические перекладины, полипропиленовые плетёные канаты с армированием. Двухкомпонентные краски по дереву, порошковые краски по металлу. |
| п. 30.3.4 ул. 1-я Красноармейская, 44а (46) |  |  |  |  |  |
| Оборудование детской игровой площадки во дворе домов | Качалка-балансир малая | 1 | Перекладина деревянная длиной не менее 2000 мм, толщина не менее 50 мм, стойкая к воздействию атмосферы, снабжена двумя посадочными местами, оборудованными спинками и поручнями, отбойниками резиновыми для смягчения удара о землю при качании. Опора металлическая, стойкая к воздействию атмосферы, высота не более 400 мм, обеспечивает качание в одной вертикальной плоскости. Радиусы закругления всех углов не менее 20 мм. | 2100х440х900 | Влагостойкое дерево, влагостойкая фанера, резиновые отбойники, металлический каркас. Двухкомпонентные краски по дереву, порошковые краски по металлу. |
|  | Горка «Мини» или эквивалент | 1 | Лестница: металлическая, на двух металлических стойках, ступени из ламинированной фанеры. Поручни из металлической трубы Ду=(15-20) мм, высотой (200-250) мм от лестницы. Верхняя площадка: металлическая. Н от земли не менее 1200 мм. Защитные борта фанерные высотой не менее 500 мм. Съезд горки: нержавеющая сталь, толщиной не менее 2 мм, ширина не менее 500 мм. В конце ската прямолинейный участок 700 мм, длина ската без прямоугольного участка не менее 2300 мм. Борта: по краям горки фанерные борта высотой не менее 200 мм. | Н = 1200 | Скат из нержавеющей стали, ступени из ламинированной фанеры, двухкомпонентные краски, для деревянных деталей и фанерных элементов, порошковые краски по металлу. |
|  | Рукоход с брусьями | 1 | На шести стойках деревянных, устойчивых к воздействию атмосферы не менее 3 лет. Рукоход: металлические перекладины длиной не менее 600 мм. Имеется шведская стенка, шест-спираль. Рукоход оснащён металлическими брусьями, установленными на высоте не менее 1200 мм. | 3900х2500х1050 | Деревянные борта, двухкомпонентные краски по дереву, порошковые краски по металлу. |
| п.31.3.2 пр. Комсомольский, 49 |  |  |  |  |  |
| Оборудование детской игровой площадки во дворе дома | Детский игровой комплекс | 1 | Комплекс с четырьмя игровыми башнями, имеющими конусовидную крышу из досок устойчивых к воздействию атмосферы не менее 3 лет. Высота башен вместе с крышей 4000-4300 мм. От башни к башне идут деревянные мостики с металлическими защитными перилами. 1 Башня: Четыре стойки деревянные, устойчивые к воздействию атмосферы не менее 3 лет. Крыша из досок. Площадка деревянная на высоте (1200-1500) мм. Защитные борта башни из металлических перил. Лестница металлическая наклонная с металлическими перилами. 2 Башня: центральная: Четыре стойки деревянные, устойчивые к воздействию атмосферы не менее 3 лет. Крыша из досок Площадка деревянная на высоте (1200-1500) мм. имеет спираль наклонную. 3 Башня: Четыре стойки деревянные, устойчивые к воздействию атмосферы не менее 3 лет. Крыша из досок. Горка-скат высотой 1500 мм из нержавеющей стали, высота бортов стартового участка не менее 500 мм, к бортам крепится защитная перекладина, высота бортов горки не менее 200 мм. Защитные борта башни из металлических поручней. Лестница вертикальная металлическая с защитной перекладиной и ручкой. 4 Башня: переход к башне в виде качающегося мостика на канатных перилах. Четыре стойки деревянные, устойчивые к воздействию атмосферы не менее 3 лет. Крыша из досок. Горка-скат высотой 1200 мм из нержавеющей стали, высота бортов стартового участка не менее 500 мм, к бортам крепится защитная перекладина, высота бортов горки не менее 200 мм. Защитные борта башни из металлических поручней, на игровую площадку ведет деревянная лестница с перилами. Рукоход прямой металлический с шестом-спиралью крепится к опорным столбам башни. Основание: металлические оцинкованные закладные детали под каждую опору. | 8320х7800х4100 | Влагостойкое дерево, влагостойкая фанера, металлические элементы для лазания, перекладины. Скат горки из нержавеющей стали. Двухкомпонентные краски по дереву, порошковые краски по металлу. |
|  | Качели на металлических стойках средние | 1 | Стойки металлические (6 шт.) стойкие к воздействию атмосферы не менее 3 лет, по три на каждую сторону, две расположены под углом друг к другу. Высота над уровнем земли не менее 1800 мм. Перекладина металлическая длиной не менее 1200 мм, снабжена одной металлической подвеской с деревянным сиденьем со спинкой. | 1600х1360х1870 | Скат из нержавеющей стали, ступени из ламинированной фанеры. |
|  | Песочница «Кораблик» или эквивалент | 1 | Имеет вид корабля с носом и бортами. Борта деревянные, фанерные, стойкие к воздействию атмосферы не менее 3 лет. Высота не менее 300 мм. Стойки деревянные (3 шт.) для навеса в виде будки капитана со штурвалом на одной из опорных стек. Высота навеса 2200 мм. Горизонтальные поверхности для игры и сидения из фанеры, устойчивой к воздействию атмосферы не менее 3 лет, с закругленными краями, высота над землей не более 500 мм. Основание: металлические окрашенные; закладные детали под каждую опору-стойку. | 3580х1910х2140 | Влагостойкое дерево, влагостойкая фанера, двухкомпонентные краски. |
|  | Скамья | 5 | Рама: металлическая, стойкая к воздействию атмосферы не менее 3х лет, 6 стоек. Посадочное место: дерево, толщина не менее 30 мм. Размер (1950x370) мм, высота 420 мм. Основание: Металлическая закладная либо анкерные болты в бетонном основании под каждую опору. | 1950х370х420 | Влагостойкое дерево, металлические ножки, порошковые краски по металлу, двухкомпонентные краски по дереву. |
|  | Диван на металлических ножках | 3 | Рама: металлическая, стойкая к воздействию атмосферы не менее 3х лет, 6 стоек. Посадочное место: дерево, толщина не менее 30 мм. Размер (1950x640) мм, высота 830 мм. Основание: Металлическая закладная либо анкерные болты в бетонном основании под каждую опору. | 1950х640х830 | Влагостойкое дерево, металлические ножки, порошковые краски по металлу, двухкомпонентные краски по дереву. |
| п. 34.3.2 ул. Брестская, 12 |  |  |  |  |  |
| Оборудование детской игровой площадки во дворе дома | Качели на металлических стойках средние | 1 | Стойки металлические (6 шт.) стойкие к воздействию атмосферы не менее 3 лет, по три на каждую сторону, две расположены под углом друг к другу. Высота над уровнем земли не менее 1800 мм. Перекладина металлическая длиной не менее 1200 мм, снабжена одной металлической подвеской с деревянным сиденьем со спинкой. | 1600х1360х1870 | Скат из нержавеющей стали, ступени из ламинированной фанеры. |
|  | Качалка-балансир малая | 1 | Перекладина деревянная длиной не менее 2000 мм, толщина не менее 50 мм, стойкая к воздействию атмосферы, снабжена двумя посадочными местами, оборудованными спинками и поручнями, отбойниками резиновыми для смягчения удара о землю при качании. Опора металлическая, стойкая к воздействию атмосферы, высота не более 400 мм, обеспечивает качание в одной вертикальной плоскости. Радиусы закругления всех углов не менее 20 мм. | 2100х440х900 | Влагостойкое дерево, влагостойкая фанера, резиновые отбойники, металлический каркас. Двухкомпонентные краски по дереву, порошковые краски по металлу. |
|  | Детский игровой комплекс | 1 | На 8 стойках деревянных, устойчивых к воздействию атмосферы не менее 3 лет. Первая игровая площадка на высоте 1500 мм, на площадку ведет деревянная лестница с перилами. Площадка с куполом из досок наборная. Высота вместе с фанерным куполом (3600-3700) мм. Горка-скат на высоте 1500 мм из нержавеющей стали, высота бортов стартового участка не менее 500 мм, к бортам крепится защитная перекладина, высота бортов горки не менее 200 мм. Защитные борта башни из фанерных накладок. Вторая площадка на высоте (1200-1300) мм с альпинисткой стенкой перекладиной и веревкой, спиралью наклонной. Рукоход прямой металлический с шестом- спиралью крепится к опорным столбам второй площадки. | 5800х5050х3640 | Влагостойкое дерево, влагостойкая фанера, металлические элементы для лазания, перекладины. Скат горки Н=1.5 м из нержавеющей стали Двухкомпонентные краски по дереву, порошковые краски по металлу. |
|  | Песочница | 1 | Борта деревянные, стойкие к воздействию атмосферы не менее 3 лет. Высота не менее 300 мм. Горизонтальные поверхности для игры и сидения из дерева, с закругленными краями, высота над землей не более 500 мм. Основание: металлические уголки. | 3140х3140х570 | Деревянные борта, двухкомпонентные краски. |
|  | Скамья | 2 | Рама: металлическая, стойкая к воздействию атмосферы не менее 3х лет, 6 стоек. Посадочное место: дерево, толщина не менее 30 мм. Размер (1950x370) мм; высота 420 мм. Основание: Металлическая закладная либо анкерные болты в бетонном основании под каждую опору. | 1950х370х420 | Влагостойкое дерево, металлические ножки, порошковые краски по металлу, двухкомпонентные краски по дереву. |
|  | Урна металлическая большая | 1 | Урна металлическая переворачивающаяся на одной или двух стойках, бетонируется на глубину 300 мм, объёмом 40 литров. | 300х465х900 | Покрытие – эмаль ПФ-115 (или эквивалент), устойчивость к атмосферному воздействию не менее трёх лет. |
| п. 35.3.1 ул. Нейвинская, 14 |  |  |  |  |  |
| Оборудование детской игровой площадки для дома | Качели на металлических стойках средние | 1 | Стойки металлические (6 шт.) стойкие к воздействию атмосферы не менее 3 лет, по три на каждую сторону, две расположены под углом друг к другу. Высота над уровнем земли не менее 1800 мм. Перекладина металлическая длиной не менее 1200 мм, снабжена одной металлической подвеской с деревянным сиденьем со спинкой. | 1600х1360х1870 | Скат из нержавеющей стали, ступени из ламинированной фанеры. |
|  | Детский игровой комплекс | 1 | Комплекс с четырьмя игровыми башнями имеющими куполовидную крышу из фанеры, устойчивой к воздействию атмосферы не менее 3 лет. Высота башен вместе с крышей 4000 мм. Башни соединены между собой деревянными мостиками с металлическими защитными перилами и армированной полипропиленовой сеткой для лазания. - Башня: Четыре стойки деревянные, устойчивые к воздействию атмосферы не менее 3 лет. Крыша из фанеры. Площадка деревянная на высоте 1850 мм. Защитные борта башни из металлических перил. Имеется спиралевидный спуск. - Башня: центральная: Шесть стоек деревянных, устойчивые к воздействию атмосферы не менее 3 лет. Крыша из фанеры. Площадка деревянная на высоте 1850 мм. Винтовая пластиковая горка высотой 1850 мм; высота бортов стартового участка не менее 500 мм. К бортам крепится защитная перекладина; высота бортов горки не менее 200 мм; имеет деревянную лестницу с перилами. - Башня: четыре стойки деревянные, устойчивые к воздействию атмосферы не менее 3 лет. Крыша из фанеры. Площадка деревянная на высоте 1550 мм. Имеет спуск из наборных пластиковых элементов. - Башня: Четыре стойки деревянные, устойчивые к воздействию атмосферы не менее 3 лет. Крыша из фанеры. Защитные борта башни из металлических поручней. Горка-скат из нержавеющей стали высотой 1550 мм. Имеет деревянную лестницу с перилами. Основание: металлические оцинкованные закладные детали под каждую опору. | 11070х6560х4330 | Влагостойкое дерево, пол-ламинированная фанера, деревянные, металлические, элементы для лазания, перекладины. Скат горки Н=1.55 м из нержавеющей стали, скат горки Н=1,85 м из пластика. Двухкомпонентные краски по дереву, порошковые краски по металлу. |
|  | Качалка-балансир малая | 1 | Перекладина деревянная длиной не менее 2000 мм, толщина не менее 50 мм, стойкая к воздействию атмосферы, снабжена двумя посадочными местами, оборудованными спинками и поручнями, отбойниками резиновыми для смягчения удара о землю при качании. Опора металлическая, стойкая к воздействию атмосферы, высота не более 400мм, обеспечивает качание в одной вертикальной плоскости. Радиусы закругления всех углов не менее 20 мм. | 2100х440х900 | Влагостойкое дерево, влагостойкая фанера, резиновые отбойники, металлический каркас. Двухкомпонентные краски по дереву, порошковые краски по металлу. |
|  | Песочница | 1 | Борта деревянные, стойкие к воздействию атмосферы не менее 3 лет. Высота не менее 300 мм. Горизонтальные поверхности для игры и сидения из дерева, с закругленными краями, высота над землей не более 500 мм. Основание: металлические уголки. | 3140х3140х570 | Деревянные борта, двухкомпонентные краски |
|  | Песочница | 1 | Борта деревянные, стойкие к воздействию атмосферы не менее 3 лет. Высота не менее 300мм. Горизонтальные поверхности для игры и сидения из дерева, с закругленными краями, высота над землей не более 500 мм. Основание: металлические уголки. | 1400х1400х320 | Деревянные борта, двухкомпонентные краски. |
|  | Качели на металлических стойках, большие | 1 | Стойки металлические (4 шт.) стойкие к воздействию атмосферы не менее 3 лет, по две на каждую сторону, расположены под углом друг к другу. Высота над уровнем земли не менее 2100 мм. Перекладина металлическая оцинкованная длиной не менее 3800 мм, снабжена двумя подвесками цепочными. Сидения резиновые без спинки. | Н = 2200 | Металл, порошковое покрытие, балка оцинкованная. Подвески цепочные. |
|  | Горка «Мини» или эквивалент | 1 | Лестница: борта-поручни из фанеры, ступени из ламинированной фанеры. Верхняя площадка: высота от земли не менее 900 мм. Защитные борта фанерные высотой не менее 500 мм. Защитная перекладина из металла у начала ската. Съезд горки: нержавеющая сталь, толщиной не менее 2 мм, ширина не менее 500 мм. В конце ската прямолинейный участок 700 мм. Борта: по краям горки фанерные борта высотой не менее 200 мм. | Н = 900 | Скат из нержавеющей стали, ступени из ламинированной фанеры, фанерные элементы – двухкомпонентные краски. |
|  | Горка | 1 | Лестница: борта-поручни из фанеры, ступени из ламинированной фанеры. Верхняя площадка: наборная из досок, Н от земли не менее 1800 мм. Защитные борта фанерные высотой не менее 500 мм. Съезд горки: деревянные доски, толщиной не менее 50 мм, ширина не менее 600 мм. Борта: по краям горки фанерные борта высотой не менее 200 мм Покрытие: Деревянные детали и фанерные элементы – двухкомпонентные краски. Опора: 18 стоек деревянных, устойчивых к воздействию атмосферы не менее 3 лет. Основание: металлические оцинкованные закладные детали под каждую опору. | Н = 1800 | Влагостойкое дерево, влагостойкая фанера. Двухкомпонентные краски по дереву. |
|  | Карусель | 1 | Рама: металлическая, стойкая к воздействию атмосферы не менее 3лет, в точке крепления к подвижной части к центральной опоре расположен подшипник. Поручни: металлические, Ду=(25-32) мм (6 шт.), расходятся от центра горизонтально и расположены через равные промежутки. Посадочные места: 3 пары. Дерево. Высота над площадкой 250 мм. Ограничители от падения во внешнюю сторону. Нижняя площадка: из ламинированной фанеры толщиной не менее 23 мм, Д не менее 1600 мм, высота от поверхности земли 100 мм. Основание: металлическая закладная в бетонном основании под опору. | 1630 х 630 | 6 посадочных мест, основание – ламинированная фанера, влагостойкое дерево, металл, порошковые краски по металлу, двухкомпонентные краски по дереву. |
|  | Качалка на пружине "Мотоцикл" или эквивалент | 1 | На пружине-рессоре металлической и каркасе устойчивых к воздействию атмосферы не менее 3 лет. Качалка в виде мотоцикла, с одним посадочным местом для детей 3-8 лет. Высота качалки 970 мм. Высота посадочного места не ниже 600 мм. Сидения и борта из фанеры, устойчивой к воздействию атмосферы не менее 3 лет, с закругленными краями. Основание: металлические оцинкованные закладные детали под каждый каркас. | 1000х350х970 | Пружина металлическая оцинкованная, влагостойкая фанера, двухкомпонентные краски. |
|  | Скамья на металлических ножках | 5 | Рама: металлическая, стойкая к воздействию атмосферы не менее 3х лет, 6 стоек. Посадочное место: дерево, толщина не менее 30 мм. Размер (1950x370) мм; высота 420 мм. Основание: Металлическая закладная либо анкерные болты в бетонном основании под каждую опору. | 1950х370х420 | Влагостойкое дерево, металлические ножки, порошковые краски по металлу, двухкомпонентные краски по дереву. |
|  | Урна металлическая большая | 4 | Урна металлическая переворачивающаяся на одной или двух стойках, бетонируется на глубину 300 мм, объёмом 40 литров. | 300х465х900 | Покрытие – эмаль ПФ-115 (или эквивалент), устойчивость к атмосферному воздействию не менее трёх лет. |
| п. 36.3.3 ул. Братская, 22 |  |  |  |  |  |
| Оборудование детской игровой площадки во дворе дома | Детский игровой комплекс | 1 | На 6 стойках деревянных, устойчивых к воздействию атмосферы не менее 3 лет. Две площадки, соединенные между собой. Первая игровая площадка на высоте 1200 мм, на площадку ведет трап-барабан деревянный с канатом для поддержания. Площадка из досок наборная. Вторая площадка на высоте 1500 мм, из досок наборная. Купол образован металлическими дугами. На площадку ведёт лесенка с деревянными перилами. Горка-скат на высоте 1500 мм из нержавеющей стали, высота бортов стартового участка не менее 500 мм, к бортам крепится защитная перекладина, высота бортов горки не менее 200 мм. Защитные борта площадки из металлических накладок. Основание: металлические оцинкованные закладные детали под каждую опору. | 3170х4430х4050 | Влагостойкое дерево, влагостойкая фанера, металлические элементы для лазания, перекладины, двухкомпонентные краски по дереву, порошковые краски по металлу. |
|  | Горка «Мини» или эквивалент | 1 | Лестница: борта-поручни из фанеры, ступени из ламинированной фанеры. Верхняя площадка: высота от земли не менее 1200 мм. Защитные борта фанерные высотой не менее 500 мм. Защитная перекладина из металла у начала ската. Съезд горки: нержавеющая сталь, толщиной не менее 2 мм, ширина не менее 500 мм. В конце ската прямолинейный участок 700 мм. Борта: по краям горки фанерные борта высотой не менее 200 мм. | Н = 1200 | Скат из нержавеющей стали, ступени из ламинированной фанеры, фанерные элементы – двухкомпонентные краски. . |
|  | Стойка баскетбольная комбинированная | 1 | Металлический оцинкованный шест высотой не менее 3500 мм. Один фанерный щит из фанеры, стойкой к воздействию атмосферы не менее 3 лет, и кольцом баскетбольным металлическим с сеткой расположен на высоте 2680 мм, второй – на обратной стороне шеста на высоте не менее 2500 мм. | Н = 3550 | Влагостойкая фанера, металл, двухкомпонентные краски. |
|  | Теннисный стол | 1 | Четыре металлические оцинкованные ножки. Столешница из влагостойкой фанеры. Имеется разделительная перекладина из фанеры. | 2700х1500х840 | Влагостойкая фанера, двухкомпонентные краски, металлические ножки. |
|  | Скамья на металлических ножках | 4 | Рама: металлическая, стойкая к воздействию атмосферы не менее 3х лет, 6 стоек. Посадочное место: дерево, толщина не менее 30 мм. Размер (1950x370) мм; высота 420 мм. Основание: Металлическая закладная либо анкерные болты в бетонном основании под каждую опору. | 1950х370х420 | Влагостойкое дерево, металлические ножки, порошковые краски по металлу, двухкомпонентные краски по дереву. |
|  | Урна металлическая большая | 4 | Урна металлическая переворачивающаяся на одной или двух стойках, бетонируется на глубину 300 мм, объёмом 40 литров. | 300х465х900 | Покрытие – эмаль ПФ-115 (или эквивалент), устойчивость к атмосферному воздействию не менее трёх лет. |
| п. 30.3.2 ул. Льва Шатрова, 30 (32) |  |  |  |  |  |
| Оборудование детской игровой площадки во дворе домов | Песочница с грибком | 2 | Песочница квадратная размером (2000x2000x400) мм; основание из металлического листа; сверху доска толщиной не менее 32 мм. Грибок металлический размером (1700x1980) мм; труба с косынками по низу бетонируется на глубине не менее 700 мм. Крыша – шестигранная. | 2000 x 2000мм | Покрытие – эмаль ПФ-115 (или эквивалент), устойчивость к атмосферному воздействию не менее трёх лет. |
|  | Качалка прямая | 2 | Опора «А» - образная из прямоугольной трубы с закладными деталями, бетонируется на глубину 300 мм. Сиденья из ламинированной фанеры. | 3000x4100x800 | Каркас из металла, сиденья – ламинированная фанера. Покрытие – эмаль ПФ-115 (или эквивалент), устойчивость к атмосферному воздействию не менее трёх лет |
|  | Качель 2-х уровневая | 1 | Качель металлическая на трёх опорах размером (3040x370x2350) мм., высотой 1650 мм для детей до 7 лет, высотой 2150 мм. Для детей старше 7 лет; бетонируется на глубину 600 мм, механизм вращения на подшипниках. Сиденья из ламинированной фанеры. | 3040x370x2350 | Каркас из металла, сиденья – ламинированная фанера. Покрытие – эмаль ПФ-115 (или эквивалент), устойчивость к атмосферному воздействию не менее трёх лет. |
|  | Скамейка без спинки | 2 | Каркас металлический на четырёх опорах в бетоне на глубину 300 мм. Сиденье – доска 40 мм. | 1700x420x600 | Покрытие – эмаль ПФ-115 (или эквивалент), устойчивость к атмосферному воздействию не менее трёх лет. |
|  | Карусель | 1 | Карусель металлическая, круглая. Стойка – труба; основание – металлическая плита с закладными деталями, которые бетонируются. К стойке крепятся 6 лучей, настил деревянный. Механизм вращения на подшипниках. | 2000 x 600 | Покрытие – эмаль ПФ-115 (или эквивалент), устойчивость к атмосферному воздействию не менее трёх лет. |
|  | Металлическое ограждение |  | Стойка из круглой трубы высотой 850 мм. Рамка из прямоугольной трубы длиной 2000 мм, высота 550 мм. Связи рисунка из круга – ромб или прямоугольник. | L=50м., h=0,8 м | Труба D=40 мм. Покрытие – эмаль ПФ-115 (или эквивалент), устойчивость к атмосферному воздействию не менее трёх лет. |

- Приложение № 2

(заполняется на фирменном бланке при наличии)                                   к документации об аукционе

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Изучив  документацию об аукционе на выполнение подрядных работ по городской целевой программе «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010гг».    ____________________________________________________________________________________

- (наименование участника размещения заказа)

предлагает выполнить работы, предусмотренные сведениями о качестве работ по лоту №______, и обязуется  в случае признания  победителем аукциона ____________________________________

- (наименование участника размещения заказа)

- осуществить выполнение работ в соответствии с условиями муниципального контракта и на условиях, которые мы представили в настоящей заявке.

Данная заявка на участие в аукционе означает согласие с условиями муниципального контракта, предусмотренного документацией об аукционе.

Настоящей заявкой декларируем/декларирую, что ___________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

соответствует/соответствую требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ:

 непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

 неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

 отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

В случае признания  _____________________________________________________________
                                                                                        (наименование участника размещения заказа)

победителем аукциона, мы берем на себя обязательства представить в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Перми подписанный с нашей стороны проект муниципального контракта в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений, в срок не ранее 10 и не позднее 20 дней со дня подписания протокола аукциона.

В случае если наше предложение будет предпоследним после предложения победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения  контракта с управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Перми, мы обязуемся подписать указанный контракт в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями нашего предложения.

- Должность                                                   Подпись                                     ФИО подписавшего заявку

- М.П.

- Приложение № 3

к документации об аукционе

- Сведения об участнике размещения заказа

- Для юридических лиц

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике размещения заказа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фирменное наименование (полное) |  |
| 2 | Организационно-правовая форма |  |
| 3 | Адрес места нахождения (по выписке из ЕГРЮЛ) |  |
| 4 | Почтовый адрес |  |
| 5 | Контактные телефоны (с указанием кода страны и города) |  |

- Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике размещения заказа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фамилия, имя, отчество |  |
| 2 | Паспортные данные |  |
| 3 | Сведения о месте жительства |  |
| 4 | Контактный телефон |  |

- Должность                                                   Подпись                                     ФИО подписавшего заявку

- М.П.

- Приложение № 4

- к документации об аукционе

- Сведения о качестве выполняемых работ.

Объем выполняемых работ по _______________________________

(наименование объекта)

| №п/п | Обоснования (ТЕР, СЦМ) | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

(Виды и объемы, указываемые в столбцах 2-5 должны соответствовать позициям  локальных сметных расчетов  документации  об аукционе (Приложение № 1), указываемое оборудование  должно соответствовать  Приложению № 1а  к документации об аукционе).

Срок выполнения работ __________________ календарных дней.

Срок гарантии на выполненные работы – ______ месяцев  с момента подписания акта приемки объекта рабочей комиссией в эксплуатацию

- Должность                                                   Подпись                                     ФИО подписавшего заявку

- М.П.

Приложение № 5

к документации об аукционе

УТВЕРЖДЕН

приказом планово-экономического

департамента администрации города Перми

от 10 ноября 2008 № 15

Порядок проведения открытого аукциона

I. Правила участия в открытом аукционе

- Участники аукциона или их представители заблаговременно прибывают по адресу проведения аукциона и проходят регистрацию. Регистрация начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Регистрация проводится перед началом проведения аукциона по каждому лоту отдельно, т.е. в случае проведения аукциона по нескольким лотам перед началом каждого лота проводится регистрация участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей.

- Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются неявившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- Уполномоченные представители участников, желающие принять участие в аукционе, при регистрации обязаны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством.

- Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому выдана доверенность, и образец его подписи. В доверенности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает участвовать в аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота) и подавать предложения о цене контракта путем поднятия карточки». Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- На процедуре аукциона, кроме уполномоченного представителя участника аукциона, вправе присутствовать иные представители участника аукциона без права участия в аукционе (далее – иные представители).

- Иные представители, желающие присутствовать на процедуре аукциона, при регистрации должны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством.

- Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому выдана доверенность, и образец его подписи. В доверенности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения в доверенность следующих сведений: «уполномочивает присутствовать на процедуре аукциона (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота)». Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- Представление одним лицом интересов нескольких участников аукциона не допускается.

- Участники аукциона или их представители, не подтвердившие должным образом свои полномочия для участия в аукционе в соответствии с пп.3-8 настоящего Порядка, считаются неявившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки и таблицы снижения начальной (максимальной) цены контракта. Регистрационный номер получает только один представитель участника аукциона, уполномоченный участвовать в аукционе, т.е. каждому участнику аукциона независимо от количества представителей выдается только одна пронумерованная карточка.

- Участники аукциона имеют право участвовать в аукционе только по тем лотам, по которым они допущены к участию в аукционе в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, и представители которых прошли регистрацию для участия в открытом аукционе (лоте) в соответствии с настоящим Порядком.

- Участники аукциона или их представители, уполномоченные участвовать в аукционе, занимают места, указанные конкурсной (аукционной) комиссией.

- Представители участников аукциона, которые не будут участвовать в аукционе (уполномоченные присутствовать на аукционе), располагаются отдельно от представителей участников аукциона, которые будут принимать непосредственное участие в аукционе.

II. Правила проведения открытого аукциона

- Открытый аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг, представителей муниципального заказчика, участников открытого аукциона или их уполномоченных представителей последовательно по каждому лоту. Аукционист выбирается из числа членов конкурсной (аукционной) комиссии непосредственно перед началом открытого аукциона путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов.

- Аукцион начинается с объявления аукционистом:

- начала проведения аукциона (лота),

- номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам),

- предмета контракта (лота),

- начальной (максимальной) цены контракта (лота), а также в установленных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ случаях общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной цены единицы услуги,

- "шага аукциона",

- наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион,

- наименований участников аукциона, присутствующих на аукционе,

- наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона.

- Любой участник аукциона (представитель) вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. Участники аукциона или их представители, пожелавшие осуществлять аудио- или видеозапись процедуры открытого аукциона должны поставить в известность конкурсную (аукционную) комиссию.

- Во время проведения открытого аукциона участникам аукциона или их представителям запрещается перебивать и переспрашивать аукциониста, комментировать и оспаривать действия аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии, вступать в переговоры между собой, разговаривать по телефону, перемещаться по залу, досрочно поднимать карточку или держать её всегда поднятой, а также иным образом затруднять работу аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии.

- Подтверждением согласия с правилами проведения аукциона является регистрация и непосредственное присутствие на открытом аукционе по заявленному лоту участников аукциона или их представителей.

- Участники аукциона или их представители, нарушившие правила участия в аукционе (присутствия на аукционе), лишаются права участия в аукционе (присутствия на аукционе) и удаляются из помещения по требованию конкурсной (аукционной) комиссии.

- Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта путём поднятия выданных пронумерованных карточек.

- Во время проведения аукциона аукционист самостоятельно или по просьбе участника аукциона или членов конкурсной (аукционной) комиссии может принять решение о приостановке проведения аукциона и объявлении короткого перерыва. После окончания перерыва продолжение открытого аукциона начинается с места, на котором открытый аукцион был приостановлен.

- Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта на «шаг аукциона». Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») составляет 5% от начальной (максимальной) цены контракта.

- Каждая последующая цена контракта (лота), сниженная в соответствии с "шагом аукциона", объявляется аукционистом 3 раза.

- Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.  Поднятие участником аукциона карточки с регистрационным номером после приглашения аукциониста делать предложения означает подачу им этого предложения на объявленную цену контракта.

- Участник аукциона делает предложение о цене контракта (соглашается с ценой контракта, объявленной аукционистом), поднимая карточку не ниже уровня плеча после слов аукциониста: «Делайте Ваши предложения». Предложение, поданное путем поднятия карточки, ниже уровня плеча и (или) до окончания фразы: «Делайте Ваши предложения», не считается сделанным и не фиксируется аукционистом.

- Участник аукциона вправе подавать предложения о цене контракта только в период времени от приглашения аукциониста делать предложения по объявленной цене контракта (лота) до третьего объявления цены включительно. Поднятие участником открытого аукциона карточки в вышеуказанный период времени означает подачу им этого предложения.

- Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пп.17-18 настоящего Порядка, и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена контракта.

- Участником аукциона, сделавшим предложение по текущей цене контракта, является участник, первым поднявший карточку. Участник аукциона, подавший предложение по объявленной цене контракта (цене лота), обязан удерживать поднятую карточку до оглашения его регистрационного номера аукционистом в подтверждение принятия предложения. Участники аукциона обязаны опустить карточки после объявления аукционистом номера карточки, поднятой первой.

- В случае поступления предложений о цене контракта, оглашенной аукционистом, от нескольких участников аукциона, первую поднятую карточку определяет аукционист. В случае, когда аукционист затрудняется определить участника аукциона, поднявшего карточку ранее других, решение о признании такого участника первым, предложившим цену контракта (лота), принимается конкурсной (аукционной) комиссией путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов. Инициатива проведения голосования может принадлежать только члену конкурсной (аукционной) комиссии.

- При наличии предложений о текущей цене контракта (лота) от участников аукциона (при наличии поднятых карточек) аукционист снижает цену на текущий «шаг аукциона» (5%, 4,5%, 4%, 3,5%, 3%, 2,5%, 2%, 1,5%, 1%, 0,5%).

- При отсутствии предложений (поднятия карточек) со стороны участников аукциона по объявленной аукционистом цене и ее троекратном повторении, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 %, т.е. увеличивает последнюю оглашенную им цену контракта на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта. Такое снижение «шага аукциона» осуществляется до тех пор, пока разница между оглашаемой аукционистом ценой контракта (лота) и последним предложением, заявленным участником открытого аукциона, не составит 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта.

- Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку и не согласился с называемой аукционистом ценой, сниженной в соответствии с минимально возможным «шагом аукциона» (0,5%). В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

- Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта, за исключением случаев, когда при проведении открытого аукциона на:

- право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить муниципальный контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить муниципальный контракт;

- выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования предложена наиболее низкая общая цена запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об открытом  аукционе;

- на оказание услуг связи, юридических услуг предложена наиболее низкая цена единицы услуги.

- После проведения аукциона участники аукциона имеют право, подняв карточку с регистрационным номером, устно заявить о несогласии с результатом открытого аукциона или действиями аукциониста с указанием номера лота и аргументацией своих претензий. Очередность подачи заявлений участников регулируется председателем конкурсной (аукционной) комиссии или членом комиссии, выполняющим в отсутствии председателя его функции.

- В случае если в аукционе участвовал один участник или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен в соответствии с пп.17-18 настоящего Порядка до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.

- В случае если в аукционе участвовал один участник, муниципальный контракт с таким участником заключается на условиях, предусмотренных ч.13 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ.

- В случае если в аукционе принимали участие несколько участников и аукцион признан несостоявшимся в соответствии с п.22 настоящего Порядка, муниципальный контракт не заключается.

- После объявления результатов открытого аукциона (лота) участники аукциона обязаны сдать карточки с регистрационными номерами и покинуть помещение, где проводился аукцион.