Гранд-СМЕТА СОГЛАСОВАНО:

«_____» ________________200_г.

УТВЕРЖДАЮ:

«_____» ________________200_г.

2009г. Департамент по образованию и науке администрации г.Перми

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на МОУ "СОШ №44" по адресу: пр.Парковый,28. Усиление стены по оси ЗВ-И, Дзержинский район (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Рабочий проект ОАО "НЬЮ ГРАУНД" 1416.07, служебная Абашева Н.В. от 01.06.09г. Сметная стоимость строительных работ ________________________      132822,82 руб.

Средства на оплату труда	33263,1 руб.

Сметная трудоемкость	302,21 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2-й квартал 2009г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. наед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 ,- | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр53-14-01 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | Юм трещин | 7,97 79,7/10 | 42,28 | 34,58 |  |  | 336,97 | 275,6 |  |  | 2,71 | 21,6 |  |  |
| 2 | ТЕРр69-02-01 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм | 100 отверсти й | 1,45 | 83,74 | 66,7 | 17,04 |  | 121,42 | 96,72 | 24,7 |  | 5,49 | 7,96 |  |  |
| 3 | ТЕРр69-02-02 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Глубиной 470мм (470-125) 125 ИЗ 2,76; ОЗП 2,76; ЭМ 2,76; ЗПМ 2,76; МАТ 2,76; ТЗ 2,76; ТЗМ 2,76 | 100 отверсти й | 0,45 | 222,29 | 177,05 | 45,24 |  | 100,03 | 79,67 | 20,36 |  | 14,5728 | 6,56 |  |  |
| 4 | ТЕРр69-02-02 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Глубиной 650мм (650-125) 125 ПЗ- 4,2; ОЗП 4,2; ЭМ 4,2; ЗПМ- 4,2; МАГ -4,2; ТЗ 4,2; ТЗМ 4,2 | 100 отверсти й | 1 | 338,27 | 269,43 | 68,84 |  | 338,27 | 269,43 | 68,84 |  | 22,176 | 22,18 |  |  |

Страница 1