Гранд-СМЕТА СОГЛАСОВАНО:

«_____» ________________200_г.

УТВЕРЖДАЮ:

«_____» ________________200_г.

2009г. Департамент по образованию и науке администрации г.Перми

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на МОУ "СОШ №44" по адресу: пр.Парковый,28. Усиление фундаментов в осях 1-5/А-Л; 6-9/И-Л, Дзержинский район (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Рабочий проект ОАО "НЬЮ ГРАУНД" 1416.07, служебная Абашева Н.В. от01.06.09г. .

Сметная стоимость строительных работ		1534265,05 руб.

Средства на оплату труда	297246,97 руб.

Сметная трудоемкость	1722,58 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2-й квартал 2009г.

| пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. наед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/и | Эк. Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР04-01-030-01 | Колонковое бурение станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в.грунтах группы: 2-4 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3. 1 При колонковом бурении и применении долот диаметром до112 мм ОЗП=0,9; ЭМ= 0,9;ЗПМ=0,9; МАТ=0,9; ТЗ=0,9; ТЗМ= 0,9 | 100 м бурения скважин ы | 3,444 (2S2,4+62)/100 | 13060,97 | 2302,34 | 10533,53 | 2165,07 | 44981,98 | 7929,27 | 36277,47 | 7456,49 | 168,3 | 579,63 | 159,516 | 549,37 |
| 2 | СЦМ-109-0020 | Долота трехшарошечные типа Ш1460К-ЦВ | шт | 2,852 округл(3,444*0,»2»;3) | 5489,34 |  |  |  | 15655,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР04-01-030-02 | Колонковое бурение станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 5-6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 При колонковом бурении и применении долот диаметром до 112мм ОЗП= 0,9; ЭМ= 0,9;ЗПМ=0,9; МАТ=0,9; ТЗ=0,9; ТЗМ= 0,9 | 100 м бурения скважин ы | 0,744 7-1,-1/ИЮ | 18204,8 | 2979,5 | 14745,78 | 3050,87 | 13544,37 | 2216,75 | 10970,86 | 2269,85 | 217,8 | 162,04 | 225,594 | 167,84 |
| 4 | СЦМ-109-0020 | Долота трехшарошечные тина Ш1460К-ЦВ | шт | 1,339 округл(0,744*1,8;3) | 5489,34 |  |  |  | 7350,23 |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 1