Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

от 31 июля 2009г №39

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование | Каталожный № | Объем в наборе | Метод | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Билирубин прямой | 981365 | 20х10 мл | Diazotized sulfanilic acid | уп | 5 |
| 2 | Трансферрин | 981673 | 2х5мл | Иммунотурбидиметрия | уп | 2 |
| 3 | Магний | 981783 | 8х10 мл | Xylidyl Blue I | уп | 2 |
| 4 | Щелочная фосфатаза | 981833 | 10x20 мл | IFCC (AMP buffer | уп | 2 |
| 5 | LDL - холестерин | 981656 | 4х24 мл | Direct method | уп | 2 |
| 6 | Липопротеин А (Lp(A)FS) | 171735 | 108 мл | Иммунотурбидиметрия | уп | 1 |
| 7 | Калибратор E-CAL | 981830 | 5х3 мл | - | уп | 1 |
| 8 | Нортрол | 981043 | 10х5 мл | - | уп | 1 |
| 9 | Абтрол | 981044 | 10х5 мл | - | уп | 2 |
| 10 | Амилаза | 981809 | 12х20 мл | IFCC (EPS) | уп | 6 |
| 11 | Липаза | 164846 | 100 мл | IFCC (EPS) | уп | 3 |
| 12 | Холестерин высокой плотности | 981655 | 6х24 мл | Dextran sulfate, Mg2+ | уп | 1 |
| 13 | Кюветы мультиячеистые (12000 измерений) | 984000 | 1000 шт. (40х25) | - | уп | 2 |

Поставка товара должна осуществляться транспортом Поставщика с соблюдением температурных режимов (холодовой цепи), применяемым к поставкам таких товаров (транспортирование и хранение в сухом, защищённом от света месте в соответствии с СП 3.3.2.1248-03 при температуре от 2 до 8°С). Замораживание не допускается. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

Товар должен быть поставлен на склад Заказчика двумя партиями в соответствии с графиком поставки. Первая партия (билирубин прямой и амилаза - по 3 упаковки, липаза - 2 упаковки, каждая из остальных десяти позиций технического задания - по 1 упаковке) поставляется в течение 3 (Три) рабочих дней после подписания муниципального контракта. Отгрузка второй партии товара производится с 21 сентября по 25 сентября 2009 года. По согласованию с Заказчиком возможна досрочная поставка товара.

Место доставки товара – г. Пермь, ул. Лебедева,44, биохимическая лаборатория.  Время - не позднее 15 часов.

Главный врач МУЗ «ГДКБ№1»                                                           Токмакова О.Г.