Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 30 от «05» августа 2009 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПОСТАВКУ МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ

| № п.п | Наименование | Цвет | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Столик процедурный передвижной с тремя полками. Каркас изготовлен из стальных труб. Полки из нержавеющей стали. Колеса самоориентирующиеся импорттые d=50 мм., из немаркой серой резины. Номинальная распределенная нагрузка-не более 50 кг., масса не более 20 кг. Габаритные размеры 640*420*890 | Белый или светло серый | 1 |
| 2 | Столик процедурный передвижной с тремя полками. Каркас изготовлен из стальных труб. Полки из стекла. Колеса самоориентирующиеся импортные d=50 мм., из немаркой серой резины. Номинальная распределенная нагрузка-не более 50 кг., масса не более 20 кг. Габаритные размеры 640*420*890 | Белый или светло серый | 1 |
| 3 | Стол манипуляционный. Каркас изготовлен из стального профиля, покрыт порошковой краской. Столешница из нержавеющей стали. Телескопическое устройство каркаса с регулировкой высоты от 900 до 1250 мм. Колесные опоры самоориентирующиеся d=50 мм. Из немаркой серой резины. Номинальная распределенная нагрузка 20 кг. Масса не более 12 кг. Габаритные размеры 600*400*900-1250 | Белый или светло серый | 1 |
| 4 | Шкаф металлический двухсекционный, однодверный. Изготовлен из листовой стали толщиной 0,8 мм, покрытой экологически-чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской. Верхняя секция с дверцей и двумя полками из стекла. Нижняя секция с дверцей и двумя полками из металла. Дверцы оборудованы металлическая-замком, стеклянная-магнитной защелкой. Опоры регулируемые, винтовые. Масса не более 35 кг. Габаритные размеры 570*320*1655 мм. | Белый или светло серый | 1 |
| 5 | Табурет лабораторный на пневмопружине. Каркас из хромированного стального профиля. Колеса самоориентирующиеся d=50 мм. Обивка сиденья из искуственной кожи с поролоновойподкладкой. Регулировка по высоте с помощью пневмопружины. Масса не более 10 кг. Диаметр основапния 560 мм. Высота регулируется от 480 до 620 мм. |  | 1 |

Главный врач МУЗ «ГКП № 4»                                                                        Н. М. Зуева