Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 31 от «05» августа 2009 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПОСТАВКУ МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ

| № п.п | Наименование | Цвет | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кресло гинекологическое. Каркас и рамы из стального профиля и листа. Съемные подколенные опоры, регулируемые по высоте. Обивка секций и опор полумягкая, устойчивая к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств. Опоры для рук из стальной трубы. Откидная ступенька из стальной трубы и ламинированной ДСП. Гинекологический лоток съемный. Основание на регулируемых ножках. Регулировка углов наклона: спинной секции от 0 до 60 градусов бесступенчатая, на пневмопружине; сиденья- от 0 до 10 градусов, ступенчатая, при помощи механизма Ростомат. Номинальная нагрузка 110 кг., допустимая нагрузка до 160 кг. Масса не более 60 кг. Габаритные размеры 1450*560*900 |  | 1 |

Главный врач МУЗ «ГКП № 4»                                                                        Н. М. Зуева