Техническое задание на выполнение работ по оборудованию спортивной площадки в микрорайоне Заостровка.

Предмет закупки: выполнение работ по оборудованию спортивной площадки в микрорайоне Заостровка.

Источник финансирования: ГЦП «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 годы» п. 4.3.2.

Срок выполнения работ: 30 дней с момента заключения муниципального контракта.

Место выполнения работ: ул. 1-я Колхозная, 4.

Характеристика и требования к работе:

- Оборудовать спортивную площадку в микрорайоне Заостровка по адресу ул. 1-я Колхозная, 4 в соответствии с требованиями, изложенными в таблице № 1.

- Обеспечить гарантийные обязательства на выполнение работы на срок не менее 3 лет.

Таблица № 1

| № | Наименование работ | Объем/кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт асфальтового покрытия (с заменой основания и асфальтового покрытия) | 364 м² (26 х 14) |
| 2 | Расширение ям для установки стоек и столбов глубиной 0,7 м | 19 ям |
| 3 | Уширение бетонных фундаментов общего назначения | 0,95 м³ |
| 4 | Замена баскетбольных и волейбольных стоек и столбов из железа | 2 волейбольные стойки 2 баскетбольные стойки высота - 4 м диаметр - 0,125 мм |
| 5 | Замена баскетбольных щитов из фанеры | 2 шт. 900 х 1200 см |
| 6 | Замена волейбольной сетки | 1 шт. 9,5 х 1 м |
| 7 | Покраска металлических поверхностей за 2 раза краской черного цвета. | 6, 28 м² |
| 8 | Смена отдельных участков ограждения площадки из отработанных автомобильных колес | 60 шт. |
| 9 | Нанесение соответствующей разметки белой краской | 170 м |
| 10 | Замена спортивного оборудования: - детский рукоход - гимнастический комплекс | 1 шт. 1 шт. |