Приложение №_2_

к извещению №_66/2_ от 06.08. 2009 г.

## Техническое задание

на разработку и составление проекта электроснабжения

МУЗ «Городская клиническая больница №2 имени доктора Ф.Х.Граля»,

г.Пермь, ул.Плеханова, 36 (стационар №1, урологический корпус, офтальмологический корпус)

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Основание для проектирования | Востановленние электроснабжения потребителей 1 категории. |
| 2. Заказчик и его адрес | МУЗ «Городская клиническая больница №2 имени доктора Ф.Х.Граля», г.Пермь, ул.Кирова,230, Дзержинский район |
| 3.Проектная организация – генеральный проектировщик и его адрес |  |
| 4. Стадийность работ | Рабочий проект, сметная документация |
| 5. Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6. Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций. | Предусмотреть проектом: 1.Необходимо создать двухступенчатую градацию резервирования электроснабжения: - все здания ЛПУ по резервным кабелям через АВР и отдельные помещения с внешним генератором электроэнергии. 2. Востановить АВР в электрощитовых больницы а где отсутствовало установить. Провести прокладку кабелей до потребителей особой группы ,пере коммутация цепей питания потребителей, установить вводно-распределительное устройство для подключения дизель-генератора. |
| 7. Срок начала и окончания работ | Согласно утвержденному графику работ |
| 8. Исходные данные | 1. Технический паспорт БТИ. |
| 9. Особые условия проектирования | 1. Проектно-сметную документацию предоставить в 3-х экземплярах. 2. Согласовать проект с Энергонадзором, устранить замечания. |

Главный врач МУЗ «ГКБ №2»  ___________________________/ Грязнов В.Н./