ПРОТОКОЛ №46

рассмотрения и оценки котировочных заявок на «Выполнение работ по ремонту охранно-пожарной, тревожной сигнализации и монтаж системы видеонаблюдения в помещения отдела ЗАГС Мотовилихинского района по адресу: ул. Уральская, 111»

- Администрация Мотовилихинского района города Перми

г. Пермь       11.00 час.							    7 августа 2009 года

1. На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали следующие члены  комиссии:

1.1. Члены комиссии:

Ситкин Павел Иванович

Мищенко Алефтина Юрьевна

Варушкина Анна Николаевна

Дорошенко Алексей Васильевич

Варов Иван Ананьевич

1.2.  Секретарь:

Курбанов Илья Рамилевич

Заказчик - Администрация Мотовилихинского района г. Перми

614014, г. Пермь, ул. Уральская, 36. Телефон/ факс: 260 24 16. E-mail: finmot@permregion.ru

2. Наименование предмета запроса котировок: «Выполнение работ по ремонту охранно-пожарной, тревожной сигнализации и монтаж системы видеонаблюдения в помещения отдела ЗАГС Мотовилихинского района по адресу: ул. Уральская, 111» (извещение о проведении запроса котировок № 46 размещено на официальном сайте администрации города Перми (www.gorodperm.ru) в сети Интернет 29 июля 2009 года).

3. Максимальная цена муниципального контракта: 99000 (Девяносто девять тысяч) рублей.

4. Источник финансирования  закупки – средства бюджета города Перми.

5. Требованиями, установленными в извещении о проведении запроса котировок (существенными условиями муниципального контракта) являются:

5.1. При выполнении работ:

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж -прибор ультразвуковой одноблочный(примен. Арфа) | шт | 10 |
| 2 | Демонтаж - концентратор ОПС, блок базовый на 10 лучей(примен. DSC-5010) | шт | 1 |
| 3 | Демонтаж - Прибор ОПС на 2 луча(примен. Атлас-3) | шт | 1 |
| 4 | Демонтаж - преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый(примен. БПР-2А) | шт | 1 |
| 5 | Демонтаж - извещатель дымовой, фото/эл, радиоиз, световой | шт | 20 |
| 6 | Демонтаж - прибор оптико-электрический одноблочный | шт | 10 |
| 7 | Монтаж видеоcервера 4х канального | шт | 1 |
| 8 | Монтаж- устройство видеоконтрольное (примен.Монитор 19") | шт | 1 |
| 9 | Монтаж - в/камер цв. | шт | 4 |
| 10 | Монтаж микрофона на стойке | шт | 1 |
| 11 | Прокладка кабелей и проводов питания на провододержателях. | м | 300 |
| 12 | Монтаж - устройство промежуточное на 5 лучей(примен. Ф-3 УО-3К) | шт | 1 |
| 13 | Монтаж - концентратор ОПС, блок базовый на 10 лучей(примен. DSC-1832) | шт | 1 |
| 14 | Монтаж -прибор ультразвуковой одноблочный(примен. Арфа) | шт | 10 |
| 15 | Монтаж - преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. | шт | 1 |
| 16 | Монтаж - извещатель дымовой, фото/эл, радиоиз, световой | шт | 20 |
| 17 | Монтаж - прибор оптико-электрический одноблочный | шт | 10 |

Основные требования к системе видеонаблюдения:

- выполнить на базе 4х канального видеосервера  с объемом жестких дисков не менее 1Tb для размещения файлов видеоархива (не менее 30 суток), 2 аудио канала, M-JPEG, возможность просмотра записи на компьютере через USB-порт, скорость записи/воспроизведения 25к/с, детектор движения.

- видеокамеры цветные (540ТВл, объектив f=2,8-9,5 mm АРД, полусфера).

3. Основные требования к системе охранно-пожарной сигнализации:

- провести ремонт охранно-пожарной сигнализации  с заменой приборов, извещателей, шлейфов сигнализации;

- охранно-пожарную и тревожную  сигнализацию вывести на пульт вневедомственной охраны через оконечное устройство Фобос-3(УО-3К).

Выполнение работ в течение 10 дней с момента заключения контракта.

Место выполнения работ: г. Пермь, ул. Уральская, 111.

5.2. Оплата выполненных работ будет произведена безналичным перечислением  денежных средств в течение 20 дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), счет-фактуры, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

5.3. Цена работ должна  быть указана  с учетом всех налогов, сборов и других платежей (расходов), сопутствующих исполнению данного контракта.

6. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок (до 18-00 часов 6 августа 2009 г.) поступило 5 (пять) котировочных заявок, что зафиксировано в журнале регистрации № 46 поступления котировочных заявок.

7.Участники размещения заказа:

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Цена контракта, предлагаемая в котировочной заявке (руб.) | Регистрационный номер (по Журналу регистрации № 46 поступления котировочных заявок) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «РЭССИ» | 91380 | 1 |
| 2 | ООО ТД «Системы Комплексной Безопасности» | 99000 | 2 |
| 3 | ООО ЧОП «Пермская Служба Безопасности» | 97000 | 3 |
| 4 | ООО «Системы Комплексной Безопасности» | 95000 | 4 |
| 5 | ООО «Бриг-1» | 97300 | 5 |

# 8. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и приняла на основании полученных результатов следующее решение:

8.1. Отклонить котировочные заявки следующих участников размещения заказа:

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Основания принятого решения о несоответствии (в т.ч. превышение максимальной цены) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Бриг-1» | В котировочной заявке участника отсутствует декларирование согласно 209-ФЗ. |

9. Наиболее низкая цена котировочной заявки (соответствующей всем требованиям, установленным  в  извещении  о  проведении  запроса  котировок) предложена участником ООО «РЭССИ» и составила 91380 (Девяноста одна тысяча триста восемьдесят) рублей 00 копеек.

10.Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение:

10.1.признать победителем в проведении запроса котировок:

ООО «РЭССИ»

Фактический (почтовый) адрес: 614051, г. Пермь, ул. Юрша, 92-офис 20.

Цена муниципального контракта – 91380 (Девяноста одна тысяча триста восемьдесят) рублей 00 копеек.

10.2. признать участником размещения заказа, предложившим лучшую цену после цены, предложенной победителем

ООО «Системы Комплексной Безопасности»

Фактический (почтовый) адрес: 614068, г. Пермь, ул. Луначарского, 90

Цена муниципального контракта – 95000 (Девяносто пять тысяч) рублей.

ПОДПИСИ:

Члены котировочной комиссии:

_________________/ П.И. Ситкин/

______________ / А.Ю. Мищенко/

______________/А.Н. Варушкина/

__________________/И.А. Варов/

______________/А.В. Дорошенко/

Секретарь котировочной комиссии:	                            _______________/Курбанов И.Р./