«Согласовано»

И.о. 1-го зам. главы администрации

Мотовилихинского  района города Перми

_____________А.Н. Морозов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На устройство видеонаблюдения на территории сада им. Свердлова, а именно установка видеосервера, установка 9-ти стационарных видеокамер и одной поворотной видеокамеры, комплектация оборудованием, монтажно-пусконаладочные работы.

| № п/п | Наименование | Объем |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
|  | Наружная поворотная камера, купольная с функцией день/ночь, с электронным увеличением чувствительности и детектором движения. | 1 шт. |
|  | Наружные стационарные камеры DSP цветная, регулировка положения ПЗС-матрицы; 0,5lux/F1.2; DD/VD; эл.затвор 1/50-1/100000; аудио; C/CS; 51x57x140; AC220B. | 9 шт. |
|  | Оборудование для просмотра информации: LG 19" LCD monitor, 5ms, 300 cd/m2 , 5000:1, 170°(H), 170°(V), F-engine, silver, ТСО'03 QDL-E50S43CU20209K116D20RLNTPN3. Aquarius Elt E50 S43 CPF-M1000 - Back UPS, мощность 600Вт, встроенный фильтр телефонной линии, 2 выхода в виде розеток |  |
|  | Оборудование устанавливаемое в шкаф 19". DES-1228. Коммутатор 24x10/100, 2xSFP + 2xGigaUTP. Domination CX-16-3TB. Многоканальный видеосервер пентаплексный; 16 видеовходов х 4 к/с на канал; 2 аудиовхода; сетевая плата LAN/Ethernet 10/100/1000Mbps; сетевое ПО с лицензией на неограниченное кол-во рабочих мест; интеграция с АРМ "ОРИОН", широкие возможности интеграции с ОПС, СКУД и др. системами; 4 шт. HDD SATA х 750 Гб С-2000-ПИ. Преобразователь интерфейсов RS- 232–RS-485. Источник питания БП24/5. AC24В; 5А CPG-SR2000H. ИБП CITO Power Line-Interactive SR2000 LCD RM, мощность 1200Вт. |  |

Начало производства работ: с момента заключения муниципального контракта,

Окончание производства работ: 30.09.2009.

.

Начальник отдела благоустройства					        А.В. Дорошенко