Извещение № 275А  от 11.08.2009 г. о проведении открытого аукциона

на право заключения муниципального контракта

на выполнение сантехнических работ в рамках капитального ремонта в ожоговом корпусе муниципального учреждения здравоохранения «Городская больница №21», Кировского района г. Перми

Заказчик – муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница №21» Кировского района г. Перми (614113, г. Пермь, ул. Автозаводская,82, контактный телефон 255-54-20, e-mail: boln21@mail.ru) извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение сантехнических работ в рамках капитального ремонта в ожоговом корпусе.

Начальная (максимальная) цена контракта – 841493,95 руб.

Место выполнения работ – г. Пермь, ул. Автозаводская,82, литер Н (ожоговый корпус)

Предмет аукциона – право заключения муниципального контракта на выполнение сантехнических работ в рамках капитального ремонта в ожоговом корпусе муниципального учреждения здравоохранения «Городская больница №21» Кировского района г. Перми.

Максимальный срок выполнения работ:  40 календарных дней.

Начало выполнения работ  - в течение 5 дней со дня заключения муниципального контракта.

В состав работ входят следующие основные работы:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Трубопроводы водоснабжения. |  |  |  |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 63 мм | 100 м трубопроводов | 1,08 |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 4,26 |
| 3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 1,06 |
| 4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 2,1 |
| 5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм (20 компенсаторов на стояки горячего водоснабжения через этаж с плечом 0,31м) | 100 м трубопровода | 0,124 |
| 6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 1,1 |
| 7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм (8 компенсаторов на стояках горячего водоснабжения через этаж с плечом 0,35м) | 100 м трубопровода | 0,056 |
| 8 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 1,08 |
| 9 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм (5 компенсаторов через 10м с плечом 0,5м) | 100 м трубопровода | 0,05 |
| Раздел 2. Система водоотведения. |  |  |  |
| 10 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 1,2 |
| 11 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,8 |
| 12 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 1,2 |
| 13 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,8 |
| Раздел 3. Сантехнические приборы. |  |  |  |
| 14 | Демонтаж санитарных приборов: смывных бачков фаянсовых на унитазе | 100 приборов | 0,05 |
| 15 | Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,05 |
| 16 | Снятие смесителя : без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0,31 |
| 17 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,31 |
| 18 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,3 |
| 19 | Установка умывальников одиночных: без подводки воды | 10 комплектов | 3,1 |
| 20 | Установка ванн купальных прямых: чугунных | 10 комплектов | 0,2 |
| 21 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 0,5 |
| 22 | Установка смесителей | 10 шт | 3,5 |
| Раздел 4. Общестроительные работы. |  |  |  |
| 23 | Пробивка в бетонных стенах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 | 100 отверстий | 0,3 |
| 24 | Пробивка в бетонных полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0,55 |
| 25 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,187 |
| 26 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,03 |
| Раздел 5. Вывоз мусора |  |  |  |
| 27 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 4 |
| 28 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 | 1 т | 4 |
| 29 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 4 |

Полный перечень работ указан в локальном сметном расчете (приложение № 5 к документации об аукционе) и изменению в объемах и  видах работ не подлежит.

Источник финансирования: средства муниципального бюджета (реализация регионального проекта «Качественное здравоохранение»)

С 11.08.2009 г. документация об аукционе предоставляется Заказчиком в печатном виде или на электронные носители, представленные участниками размещения заказа, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Документация об аукционе предоставляется по рабочим дням с 08:00-17:00 ч. (по пятницам до 16:00) по адресу: г. Пермь, ул. Автозаводская, 82 (каб.15). Плата за предоставление документации об аукционе не взимается

Документация об аукционе размещена на официальном сайте администрации города Перми http://www.gorodperm.ru.

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на 01 сентября 2009г. и начнется в 10 час. 00 мин.  по адресу: г. Пермь, ул. Автозаводская, 82.

Проведение аукциона назначено на 11 час.00 мин. 15 сентября 2009г. по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 15, 1-й этаж, зал заседаний.