## Локальная смета
Приложение № 5
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
МУЗ "Городская больница №21"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | сантехнические работы в ожоговом корпусе, капитальный ремонт по адресу: ул. Автозаводская, 82 (литер Н)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектная ведомость
|  |  | Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________841493,95 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________167387,9 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________1486,62 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2009 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Трубопроводы водоснабжения.
1 | ТЕРр65-01-02 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 63 мм | 100 м трубопроводов | 1.08 | 830.18 | 705.3 | 20.23 | 2.33 | 896.59 | 761.72 | 21.85 | 2.52 | 59.62 | 64.39 | 0.17 | 0.18
2 | ТЕРр65-01-01 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 4,26 1,1+2,1+1,06 | 482.51 | 410.03 | 11.78 | 1.37 | 2055.49 | 1746.73 | 50.18 | 5.84 | 34.66 | 147.65 | 0.1 | 0.43
3 | ТЕР16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 | 100 м трубопровода | 1.06 | 4061.41 | 2680.48 | 1380.93 | 210.96 | 4305.09 | 2841.31 | 1463.78 | 223.62 | 190.24 | 201.65 | 13.64 | 14.46
4 | СЦМ-103-9001-400 | Трубы полипропиленовые РРRC тип 3, PN-20, Дн=20 х 3,4 мм | 10 м | 9.529 | 68.4 |  |  |  | 651.78
5 | СЦМ-300-1526 | Краны шаровые cтандартные муфтовые с ручкой-рычагом диаметром 15 мм | шт | 89 86+3 | 41.28 |  |  |  | 3673.92
6 | СЦМ-103-9001-407 | Муфты диам.20мм | шт | 86 | 1.51 |  |  |  | 129.86
7 | СЦМ-103-9001-439 | Муфта комбинированная (внутр.резьба), 20 мм х 1/2" | шт | 243 31*2+3+89*2 | 19.24 |  |  |  | 4675.32
8 | СЦМ-103-9001-404 | Скобы диам.20мм | шт | 23 | 9.09 |  |  |  | 209.07
9 | СЦМ-103-9001-418 | Тройники диам.20мм | шт | 62 | 2.58 |  |  |  | 159.96
10 | СЦМ-103-9001-411 | Угольники 90, диам.20мм | шт | 90 | 1.97 |  |  |  | 177.3
11 | СЦМ-103-9001-453 | Угольник комбинированный с креплением (внутр.резьба), 20 мм х 1/2" | шт | 18 5*2+2*2+2*2 | 21.37 |  |  |  | 384.66
12 | СЦМ-103-9001-428 | Опора 16 мм, 20мм | шт | 100 | 1.01 |  |  |  | 101
13 | ТЕР16-04-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 | 100 м трубопровода | 2.1 | 2958.73 | 2108.43 | 850.3 | 128.9 | 6213.33 | 4427.7 | 1785.63 | 270.69 | 149.64 | 314.24 | 8.42 | 17.68
14 | ТЕР16-04-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм (20 компенсаторов на стояки горячего водоснабжения через этаж с плечом 0,31м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 | 100 м трубопровода | 0.124 | 2958.73 | 2108.43 | 850.3 | 128.9 | 366.88 | 261.45 | 105.43 | 15.98 | 149.64 | 18.56 | 8.42 | 1.04
15 | СЦМ-103-9001-401 | Трубы полипропиленовые РРRC тип 3, PN-20, Дн=25 х 4,2 мм | 10 м | 9.755 | 96.06 |  |  |  | 937.07
16 | Прайс лист | Трубы полипропиленовые РРRC тип 3, PN-20, Дн=25 мм (армированные) | 10 м | 10,907 9,755+1,152 | 158.81 |  |  |  | 1732.14
17 | СЦМ-103-9001-408 | Муфты диам.25мм | шт | 70 20*2+15*2 | 1.97 |  |  |  | 137.9
18 | СЦМ-103-9001-441 | Муфта комбинированная (внутр.резьба), 25 мм х 3/4" | шт | 50 5*2+20*2 | 26.82 |  |  |  | 1341
19 | СЦМ-103-9001-425 | Тройники переходные 25 х 20 х 25 мм | шт | 10 5*2 | 5.6 |  |  |  | 56
20 | СЦМ-103-9001-446 | Муфта комбинированная разъемная (внутр.резьба), 25 мм х 3/4" | шт | 10 5*2 | 60 |  |  |  | 600
21 | СЦМ-300-9232-202 | Краны стальные шаровые проходные на воду и пар (Т-150 град.С), марка 11б27п1, диаметр 20 мм | шт. | 10 5*2 | 26.39 |  |  |  | 263.9
22 | СЦМ-103-9001-439 | Муфта комбинированная (внутр.резьба), 20 мм х 1/2" | шт | 10 | 19.24 |  |  |  | 192.4
23 | СЦМ-300-9232-201 | Краны стальные шаровые проходные на воду и пар (Т-150 град.С), марка 11б27п1, диаметр 15 мм | шт. | 10 5*2 | 18.56 |  |  |  | 185.6
24 | СЦМ-103-9001-412 | Угольники 90, диам.25мм | шт | 120 5*2*4+4*20 | 3.35 |  |  |  | 402
25 | СЦМ-300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 33,6 16*2,1 | 15.43 |  |  |  | 518.45
26 | ТЕР16-04-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 | 100 м трубопровода | 1.1 | 2212.7 | 1716.16 | 496.54 | 74.2 | 2433.97 | 1887.78 | 546.19 | 81.62 | 121.8 | 133.98 | 4.94 | 5.43
27 | ТЕР16-04-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм (8 компенсаторов на стояках горячего водоснабжения через этаж с плечом 0,35м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 | 100 м трубопровода | 0.056 | 2212.7 | 1716.16 | 496.54 | 74.2 | 123.91 | 96.11 | 27.8 | 4.16 | 121.8 | 6.82 | 4.94 | 0.28
28 | СЦМ-103-9001-402 | Трубы полипропиленовые РРRC тип 3, PN-20, Дн=32 х 5,4 мм | 10 м | 5.16 | 168.24 |  |  |  | 868.12
29 | Прайс лист | Трубы полипропиленовые РРRC тип 3, PN-20, Дн=32 мм (армированные | 10 м | 5,6853 5,16+0,5253 | 258.93 |  |  |  | 1472.09
30 | СЦМ-103-9001-409 | Муфты диам.32мм | шт | 56 20*2+8*2 | 3.03 |  |  |  | 169.68
31 | СЦМ-103-9001-423 | Муфты переходные 32 х 20 мм, 32-25 мм | шт | 30 15*2 | 2.73 |  |  |  | 81.9
32 | СЦМ-103-9001-413 | Угольники 90, диам.32мм | шт | 92 15*4+8*4 | 4.54 |  |  |  | 417.68
33 | СЦМ-103-9001-426 | Тройники переходные 32 х 20 х 32 мм | шт | 80 20*2+20*2 | 6.06 |  |  |  | 484.8
34 | СЦМ-103-9001-443 | Муфта комбинированная под ключ (внутр.резьба), 32мм х 1" | шт | 30 15*2 | 64.69 |  |  |  | 1940.7
35 | СЦМ-300-9232-203 | Краны стальные шаровые проходные на воду и пар (Т-150 град.С), марка 11б27п1, диаметр 25 мм | шт. | 30 15*2 | 37.43 |  |  |  | 1122.9
36 | СЦМ-103-9001-439 | Муфта комбинированная (внутр.резьба), 20 мм х 1/2" | шт | 30 | 19.24 |  |  |  | 577.2
37 | СЦМ-300-9232-201 | Краны стальные шаровые проходные на воду и пар (Т-150 град.С), марка 11б27п1, диаметр 15 мм | шт. | 30 15*2 | 18.56 |  |  |  | 556.8
38 | СЦМ-300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 17,6 16*1,1 | 15.43 |  |  |  | 271.57
39 | ТЕР16-04-002-05 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 | 100 м трубопровода | 1.08 | 3388.27 | 1994.02 | 1394.25 | 211.59 | 3659.33 | 2153.54 | 1505.79 | 228.52 | 141.52 | 152.84 | 13.8 | 14.9
40 | ТЕР16-04-002-05 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм (5 компенсаторов через 10м с плечом 0,5м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 | 100 м трубопровода | 0.05 | 3388.27 | 1994.02 | 1394.25 | 211.59 | 169.41 | 99.7 | 69.71 | 10.58 | 141.52 | 7.08 | 13.8 | 0.69
41 | Прайс лист | Трубы полипропиленовые РРRC тип 3, PN-20, Дн=50 мм | 10 м | 5.11 | 388.51 |  |  |  | 1985.29
42 | Прайс лист | Трубы полипропиленовые РРRC тип 3, PN-20, Дн=50 мм (армированные) | 10 м | 5,583 5,11+0,473 | 621.18 |  |  |  | 3468.05
43 | Прайс лист | Угольник 90гр. Д=50мм | шт | 8 4*2 | 11.89 |  |  |  | 95.12
44 | Прайс лист | Тройник 50-32-50 | шт | 10 5*2 | 9.31 |  |  |  | 93.1
45 | Прайс лист | Муфта комбинированная (внутр. рез.) под ключ 50 -1 1/2 | шт | 2 | 101.5 |  |  |  | 203
46 | СЦМ-300-9232-205 | Краны стальные шаровые проходные на воду и пар (Т-150 град.С), марка 11б27п1, диаметр 40 мм | шт. | 2 | 124.66 |  |  |  | 249.32
47 | СЦМ-300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 18,08 16*1,13 | 15.43 |  |  |  | 278.97
Раздел 2. Система водоотведения.
48 | ТЕРр65-02-01 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 1.2 | 834.85 | 828.35 | 6.5 | 2.19 | 1001.82 | 994.02 | 7.8 | 2.63 | 68.8 | 82.56 | 0.16 | 0.19
49 | ТЕРр65-02-02 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.8 | 1040.01 | 1027.01 | 13 | 4.38 | 832.01 | 821.61 | 10.4 | 3.5 | 85.3 | 68.24 | 0.32 | 0.26
50 | ТЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 1.2 | 5555.77 | 905.14 | 10.53 | 0.31 | 6666.92 | 1086.17 | 12.64 | 0.37 | 64.24 | 77.09 | 0.13 | 0.16
51 | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0.8 | 9598.52 | 867.94 | 22.85 | 0.94 | 7678.82 | 694.35 | 18.28 | 0.75 | 61.6 | 49.28 | 0.28 | 0.22
Раздел 3. Сантехнические приборы.
52 | ТЕРр65-04-10 | Демонтаж санитарных приборов: смывных бачков фаянсовых на унитазе | 100 приборов | 0,05 0,03+0,02 | 463.51 | 452.95 | 10.56 | 3.56 | 23.18 | 22.65 | 0.53 | 0.18 | 37.28 | 1.86 | 0.26 | 0.01
53 | ТЕРр65-04-02 | Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,05 0,03+0,02 | 787.44 | 775.66 | 11.78 | 3.97 | 39.37 | 38.78 | 0.59 | 0.2 | 63.84 | 3.19 | 0.29 | 0.01
54 | ТЕРр65-03-07 | Снятие смесителя : без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0.31 | 448.87 | 446.03 | 2.84 | 0.96 | 139.15 | 138.27 | 0.88 | 0.3 | 36.71 | 11.38 | 0.07 | 0.02
55 | ТЕРр65-04-01 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин | 100 приборов | 0.31 | 633.85 | 623.29 | 10.56 | 3.56 | 196.49 | 193.22 | 3.27 | 1.1 | 51.3 | 15.9 | 0.26 | 0.08
56 | ТЕР17-01-003-01 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0.3 | 3720.27 | 333.38 | 43.53 | 4.38 | 1116.08 | 100.01 | 13.06 | 1.31 | 24.64 | 7.39 | 0.71 | 0.21
57 | ТЕР17-01-001-12 | Установка умывальников одиночных0: без подводки воды | 10 комплектов | 3.1 | 1516.97 | 217.1 | 20.33 | 1.78 | 4702.61 | 673.01 | 63.02 | 5.52 | 15.87 | 49.2 | 0.32 | 0.99
58 | ТЕР17-01-001-01 | Установка ванн купальных прямых: чугунных | 10 комплектов | 0.2 | 17066.78 | 440.36 | 106.5 | 11.26 | 3413.36 | 88.07 | 21.3 | 2.25 | 32.19 | 6.44 | 1.55 | 0.31
59 | ТЕР17-01-001-14 | Установка умывальников одиночных0: с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 0.5 | 1612.8 | 296.17 | 22.65 | 1.78 | 806.4 | 148.09 | 11.33 | 0.89 | 21.65 | 10.83 | 0.35 | 0.18
60 | СЦМ-300-0827 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм | комплект | -5 | 121.82 |  |  |  | -609.1
61 | СЦМ-300-0877 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые со смесителем настенным локтевым, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском хирургические, размером 650х590х180 мм | комплект | 5 | 718.44 |  |  |  | 3592.2
62 | ТЕР17-01-002-03 | Установка смесителей | 10 шт | 3,5 3,1+0,2+0,2 | 1283.28 | 95.76 | 0.17 |  | 4491.48 | 335.16 | 0.6 |  | 7 | 24.5
63 | СЦМ-300-1527 | Смесители латунные с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения | шт | -4 | 117.5 |  |  |  | -470
64 | СЦМ-300-0617 | Смесители общие для ванн и умывальников СМ-ВУ-ШЛР с душевой сеткой на гибком шланге с золотниково-кривошипным переключателем | комплект | 2 | 255.28 |  |  |  | 510.56
65 | СЦМ-300-0621 | Смесители для ванн СМ-В-ШТ с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, с латунными маховичками, штангой | комплект | 2 | 265.56 |  |  |  | 531.12
Раздел 4. Общестроительные работы.
66 | ТЕР46-03-010-02 | Пробивка в бетонных стенах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 | 100 отверстий | 0.3 | 1898.08 | 479.37 | 1418.71 | 122.98 | 569.42 | 143.81 | 425.61 | 36.89 | 35.43 | 10.63 | 8.99 | 2.7
67 | ТЕР46-03-010-01 | Пробивка в бетонных полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0.55 | 891.72 | 205.25 | 686.47 | 59.51 | 490.45 | 112.89 | 377.56 | 32.73 | 15.17 | 8.34 | 4.35 | 2.39
68 | ТЕР46-03-017-01 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,187 55*0,0034 | 1845.83 | 634.89 | 19.91 |  | 345.17 | 118.72 | 3.72 |  | 55.16 | 10.31 | 0.24 | 0.04
69 | ТЕР46-03-017-03 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,03 30*0,001 | 2393.82 | 869.93 | 33.99 |  | 71.81 | 26.1 | 1.02 |  | 75.58 | 2.27 | 0.43 | 0.01
Раздел 5. Вывоз мусора
70 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 4 | 1.78 |  |  |  | 7.12
71 | СЦП3-3-25-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 | 1 т | 4 | 22.04 |  | 22.04 |  | 88.16 |  | 88.16
72 | СЦП1-4-26 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 4 | 2.52 |  |  |  | 10.08
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 87334.3 | 20010.97 | 6636.13 | 932.15 |  | 1486.62 |  | 62.87
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 432313.12 | 159937.71 | 31498.31 | 7450.19 |  | 1486.62 |  | 62.87
В том числе, справочно:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15% (Поз. 1-2, 48-49, 52-55, 3, 13-14, 26-27, 50-51, 56-59, 62, 4-12, 15-25, 28-47, 60-61, 63-69) | [8 empty] | 3983.86 | 3001.65 | 982.2 | 139.82
Коэффициенты пересчета в текущие цены ОЗП=6,95; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=6,95; МАТ=3,97 (Поз. 1-2, 48-49, 52-55, 3, 13-14, 26-27, 50-51, 56-59, 62, 4-12, 15-25, 28-47, 60-61, 63-69) | [8 empty] | 340994.96 | 136925.09 | 23879.97 | 6378.22
Накладные расходы | [8 empty] | 168435.43
В том числе, справочно:
74%*0,94 ФОТ (от 37830,65) (Поз. 1-2, 48-49, 52-55) | [8 empty] | 26315
110%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 3765,58) (Поз. 66-69) | [8 empty] | 3504.25
128%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 105871,58) (Поз. 3, 13-14, 26-27, 50-51, 56-59, 62) | [8 empty] | 114648.33
128%*0,94 ФОТ (от 19920,09) (Поз. 4-12, 15-25, 28-47, 60-61, 63-65) | [8 empty] | 23967.85
Сметная прибыль | [8 empty] | 112381.92
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 37830,65) (Поз. 1-2, 48-49, 52-55) | [8 empty] | 18915.33
70%*0,85 ФОТ (от 3765,58) (Поз. 66-69) | [8 empty] | 2240.52
83% ФОТ (от 19920,09) (Поз. 4-12, 15-25, 28-47, 60-61, 63-65) | [8 empty] | 16533.67
83%*0,85 ФОТ (от 105871,58) (Поз. 3, 13-14, 26-27, 50-51, 56-59, 62) | [8 empty] | 74692.4
Итоги по смете:
Итого | [8 empty] | 713130.47 |  |  |  |  | 1486.62 |  | 62.87
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 240859.9
Машины и механизмы | [8 empty] | 31498.31
ФОТ | [8 empty] | 167387.9
Накладные расходы | [8 empty] | 168435.43
Сметная прибыль | [8 empty] | 112381.92
НДС 18% | [8 empty] | 128363.48
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 841493.95 |  |  |  |  | 1486.62 |  | 62.87
Составил Березовская Л.М.
Проверил Гущина Т.И.