Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 20  от  «11»   августа  2009 г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____» _______________  2009г.

Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа ______________________________________________________

Юридический адрес____________________________________________________________________________

Фактический (почтовый) адрес__________________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Должность,  фамилия, имя, отчество лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  участника размещения заказа________________________________________________________________________________________ Наименование и реквизиты документа на основании, которого действует ______________________________

(Устав, Положение, доверенность и пр.)

тел/факс:_______________________________ электронная почта (e-mail): ______________________________

сайт:_______________________________________

Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа _____________________________________________________________

Адрес проживания ____________________________________________________________________________

Паспортные данные____________________________________________________________________________

Свидетельство о регистрации (для индивидуальных предпринимателей)_______________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Тел./факс_______________________________ электронная почта (e-mail): _____________________________

сайт:___________________________________

_______________________________________________________________ является субъектом малого

(ФИО / наименование участника размещения заказа)

предпринимательства и соответствует всем требованиям установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и подтверждает, что:

- средняя численность работников у __________________________________________ за

(ФИО / наименование участника размещения заказа)

предшествующий календарный год (п.2 ч.1 ст.4 ФЗ от 24.07.2007 №209-ФЗ) ____человек ;

- суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) _______________________________________ не превышает двадцать пять процентов (за

(ФИО / наименование участника размещения заказа)

исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства у ______________________________________ не превышает

(ФИО / наименование участника размещения заказа)

двадцать пять процентов (для юридических лиц);

- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год у __________________________________________  не превышает

(ФИО / наименование участника размещения заказа)

предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства.

Кому ________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального заказчика)

Изучив направленное Вами Извещение № _____ от «_____» ________________ 200__ г. о проведении запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку товаров в соответствии с техническим заданием, а именно:

| Требования к товару |  |  | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (Указать конкретные значения) | Ед. измерения | Количество, шт. |  | Цена за ед., руб. в т.ч. НДС |  | Сумма, руб., в т.ч. НДС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |
| 1. шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Торговое наименование |  | Наличие |  | шт | 7500 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Производитель |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Страна происхождения |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение |  | Наличие | от___ №___, сроком действия до___ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Индивидуальная упаковка |  | блистер | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Вместимость, мл |  | 2 | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Материал цилиндра |  | Полипропилен | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Материал шток-поршня |  | Полиэтилен | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Присоединительный конус типа |  | Луер | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Шкала четкая черного цвета |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Длина шкалы, мм |  | не менее 40 | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Внутренняя сторона покрыта |  | Силиконом | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Наличие стопорного кольца внутри цилиндра. |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм |  | не менее 15 | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Резиновая уплотнительная манжета на поршне |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Выемка на шток-поршне для пальцев |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Наличие упоров для пальцев с ребристой поверхностью |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Размер иглы, мм. |  | 0,6х32 | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Заточка иглы |  | в 3-х плоскостях | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Толщина стенки иглы, мм |  | Не менее 0,1 | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Стерилизация |  | Газовая (окисью этилена) | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Срок годности, лет |  | не менее 5 | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. шприц инъекционный однократного применения трехдетальный,стерильный с иглой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Торговое наименование |  | Наличие |  | шт | 12600 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Производитель |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Страна происхождения |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение |  | Наличие | от___ №___, сроком действия до___ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Индивидуальная упаковка |  | блистер | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Вместимость, мл |  | 10 | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Материал цилиндра |  | Полипропилен | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Материал шток-поршня |  | Полиэтилен | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Присоединительный конус типа |  | Луер | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Шкала четкая черного цвета |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Длина шкалы, мм |  | не менее 60 | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Внутренняя сторона цилиндра покрыта |  | Силиконом | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Наличие стопорного кольца внутри цилиндра. |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Резиновая уплотнительная манжета на поршне |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Выемка на шток-поршне для пальцев |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Наличие упоров для пальцев с ребристой поверхностью |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Размер иглы, мм. |  | 0,8х40 | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Заточка иглы |  | в 3-х плоскостях | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Внешнее покрытие иглы |  | Силиконовое | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Толщина стенки иглы, мм |  | не менее 0,1 | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Стерилизация |  | Газовая (окисью этилена) | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Срок годности, лет |  | не менее 5 | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. шприц инъекционный однократного применения трехдетальный,стерильный с иглой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Торговое наименование |  | Наличие |  | шт | 24000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Производитель |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Страна происхождения |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение |  | Наличие | от___ №___, сроком действия до___ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Индивидуальная упаковка |  | блистер | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Вместимость, мл |  | 20 | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Материал цилиндра |  | Полипропилен | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Материал шток-поршня |  | Полиэтилен | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Присоединительный конус типа |  | Луер | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Шкала четкая черного цвета |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Длина шкалы, мм |  | не менее 75 | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Внутренняя сторона цилиндра покрыта |  | Силиконом | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Наличие стопорного кольца внутри цилиндра. |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм |  | не менее 19 | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Резиновая уплотнительная манжета на поршне |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Выемка на шток-поршне для пальцев |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Наличие упоров для пальцев с ребристой поверхностью |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Размер иглы |  | 0,8х40 | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Заточка иглы |  | в 3-х плоскостях | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Внешнее покрытие иглы |  | Силиконовое | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Толщина стенки иглы, мм |  | не менее 0,1 | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Стерилизация |  | Газовая (окисью этилена) | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Срок годности, лет |  | не менее 5 | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. шприц однократного применения трехдетальный,стерильный"Жане" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Торговое наименование |  | Наличие |  | шт | 210 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Производитель |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Страна происхождения |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение |  | Наличие | от___ №___, сроком действия до___ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Индивидуальная упаковка |  | блистер | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Вместимость, мл |  | 150 | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Материал цилиндра |  | Полипропилен | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Материал шток-поршня |  | Полиэтилен | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Резиновая уплотнительная манжета на поршне |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Наконечник для катетерной насадки |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Шкала четкая черного цвета |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Длина шкалы, мм |  | не менее 120 | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Внутренняя сторона цилиндра покрыта |  | Силиконом | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Наличие стопорного кольца внутри цилиндра. |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм |  | Не менее 17 | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Выемка на шток-поршне для пальцев |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Выемка на шток-поршне для пальцев |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Наличие упоров для пальцев с ребристой поверхностью |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Стерилизация |  | Газовая (окисью этилена) | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Срок годности, лет |  | не менее 3 | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |

Предлагаемая цена контракта: ___________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ рублей включает

____________________________________________________________________________________________.

(сведения о включенных расходах, в т.ч. расходы  на  уплату  налогов,  сборов  и других обязательных платежей)

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки поставить товары на условиях, указанных в Извещении о проведении запроса котировок, а именно:

место доставки товаров:________________________________________________________________________;

сроки поставки:_______________________________________________________________________________.

условия оплаты: _____________________________________________________________________________.

__________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

Место печати