|  |  |  | Приложение № 2 к Извещению о проведении запроса котировок № 21 от «11» августа 2009г |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Техническое задание |  |  |  |  |
| Требования к товару |  |  | Параметры и условия требований к товару | Ед. измерения | Количество, шт. |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 |
| 1. Бинт марлевый нестерильный |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Регистрационное удостоверение | Наличие | шт. | 10 200 |
| 2 |  | Паспорт качества | Наличие |  |  |
| 3 |  | Фабричная упаковка | Наличие |  |  |
| 4 |  | Количество в упаковке, шт. | не менее 20 |  |  |
| 5 |  | Длина бинта, м | не менее 7 |  |  |
| 6 |  | Ширина бинта, см | не менее 14 |  |  |
| 7 |  | Толщина бинта, мм при длине 7м | не более 20 |  |  |
| 8 |  | Степень белизны % | не менее 80 |  |  |
| 9 |  | Капиллярность, см/час | не менее 7 |  |  |
| 10 |  | Плотность, г/кв. м. | не менее 36 |  |  |
| 11 |  | Разрывная нагрузка, кгс | не менее 9 |  |  |
| 12 |  | Указание на упаковке даты изготовления | Наличие |  |  |
| 13 |  | Срок от даты изготовления, месяцев | не более 3 |  |  |
| 2. Пластырь, фиксирующий для внутривенных катетеров однократного применения |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Регистрационное удостоверение | Наличие | шт. | 6000 |
| 2 |  | Сертификат соответствия или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |  |
| 3 |  | Упаковка каждого пластыря | Индивидуальная |  |  |
| 4 |  | Размер, см. | 6 х 8 |  |  |
| 5 |  | Материал | нетканый |  |  |
| 6 |  | Вырез для порта катетера | U-образный |  |  |
| 7 |  | "Подушечка" не липкая впитывающая для места прокола кожи | Наличие |  |  |
| 8 |  | Гипоаллергенный, стерильный | Соответствие |  |  |
| 9 |  | Способ стерилизации | Оксидом этилена |  |  |
| 10 |  | Срок годности, лет | не менее 5 |  |  |
| 3. Бинт марлевый нестерильный |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Регистрационное удостоверение | Наличие | шт. | 1000 |
| 2 |  | Паспорт качества | Наличие |  |  |
| 3 |  | Фабричная упаковка | Наличие |  |  |
| 4 |  | Количество в упаковке шт | не менее 20 |  |  |
| 5 |  | Длина бинта, м | не менее 5 |  |  |
| 6 |  | Ширина бинта, см | не менее 10 |  |  |
| 7 |  | Толщина бинта, мм при длине 5м | не более 20 |  |  |
| 8 |  | Степень белизны % | не менее 80 |  |  |
| 9 |  | Капиллярность, см/час | не менее 7 |  |  |
| 10 |  | Плотность, г/кв. м. | не менее 36 |  |  |
| 11 |  | Разрывная нагрузка, кгс | не менее 9 |  |  |
| 12 |  | Указание на упаковке даты изготовления | Наличие |  |  |
| 13 |  | Срок от даты изготовления, месяцев | не более 3 |  |  |

Старший врач выездных бригад                                                ____________Буренкин Ю.А.

Фармацевт                                                                                   ____________Собакина Т.И.