Приложение 2

Спецификация

Общие требования

    - Поставляемое оборудование должно быть новым (не бывшим в эксплуатации) и изготовлено не ранее 2008 г.

    - Оборудование по своим параметрам должно соответствовать или превосходить технические параметры, приводимые в требованиях.

    - Все оборудование должно поставляться комплектами, готовыми к монтажу на месте его эксплуатации.

    - Поставляемое оборудование должно  иметь  сертификат соответствия (называемый также сертификат качества), выданный сертификационным органом РФ РосТест, санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии поставляемого оборудования нормам, предъявляемым к данному оборудованию на территории РФ. Вышеперечисленные документы должны быть предоставлены Поставщиком при поставке товара.

    - Срок поставки Товара не должен превышать 15 календарных дней со дня подписания муниципального контракта.

    - Поставка Товара производится путем доставки Товара транспортом Поставщика по адресу: г. Пермь, ул. Большевистская, 63.

    - После поставки Товара должны быть произведены работы по монтажу и пуско-наладке оборудования.

    - Максимальная цена контракта  - 471 000 руб.

  - Требования к гарантийным обязательствам.

    - Поставщик должен обеспечить гарантийное обслуживание оборудования. Гарантийный срок на оборудование должен быть не менее гарантийного срока, предоставляемого производителем:

- сервер, монитор – не менее 36 месяцев;

- источник бесперебойного питания – не менее 24 месяца;

- коммутатор – не менее 12 месяцев.

    - Поставщик на период гарантийного срока оказывает весь комплекс бесплатных услуг: по ремонту оборудования; восстановлению работоспособности установленного им  оборудования.

    - В случае выхода оборудования из строя в течение гарантийного срока поставщик обеспечивает на весь срок его неработоспособности бесплатное предоставление аналогичного оборудования, по техническим характеристикам не ниже поставленного по условиям контракта.

    - Поставщик должен обеспечить наличие «горячей линии» технической поддержки в течение рабочего дня.

  - Спецификация поставки

| № п/п | Наименование товара | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Телекоммуникационный сервер | 1 |
|  | Телекоммуникационный сервер со встроенными функциями телефонии и коммутатора локальной сети с возможностью установки в 19” стойку и модульным наращиванием, реализованный на единой аппаратной платформе с телефонными абонентскими портами и телефонными соединительными линиями. Управление и конфигурирование через порты LAN (10/100 Мбит/с) или DTE. Доступ к сети Internet через порт WAN. Работа в качестве DHCP – сервера. Наличие встроенных средств firewall profile, маршрутизации трафика между разными подсетями (IP Route), маршрутизации исходящей связи ARS (Automatic Route Selection) Возможность подключения аналоговых и цифровых аппаратов. Наличие не менее 30 встроенных аналоговых абонентских портов. Наличие не менее 8 встроенных цифровых абонентских портов. Возможность подключения к цифровым портам цифровых телефонных аппаратов Avaya IPO 5410 DSP Telset GRY RHS Возможность подключения к цифровым портам цифровых телефонных аппаратов Avaya IPO 5420 DSP Telset DARK GRY RHS Возможность подключения к ТфСОП по аналоговым линиям, по цифровым линиям (ISDN BRI,PRI), подключение к провайдеру по IP – каналам. Наличие не менее 8 портов для подключения аналоговых внешних линий. Возможность расширения функционала с помощью системы лицензирования с привязкой к серийному номеру лицензионного ключа (карты). Принцип лицензирования основных функций – по количеству портов, использующих данную лицензию. Хранение конфигурационного файла системы на данном лицензионном ключе (карте). Возможности создания резервной копии файла конфигурации и последующего восстановления конфигурации в случае сбоя системы. Возможность использования системы голосовой почты. Наличие каналов голосовой почты – не менее 4. Количество каналов голосовой почты в максимальной конфигурации системы – не менее 30 (достигается путем дополнительного лицензирования системы). Возможность интеграции системы голосовой почты с системами электронной почты, в частности MS Outlook. Возможность использования программ управления персональным рабочим местом (управление телефонным аппаратом непосредственно с ПК пользователя) Возможность интеграции пользовательских приложений (программ для управления персональным рабочим местом) с клиентом MS Outlook на локальном компьютере (максимальное число пользователей данной функции определяется числом имеющихся лицензий). Возможность реализации записи разговоров без дополнительных модулей и оборудования, с помощью системы голосовой почты (максимальное число разговоров, записываемых системой одновременно, должно определяться числом имеющихся лицензий). Хранение всех записанных разговоров на сервере (из расчета 1 минута записи = 1 Мбайт). Количество участников конференции – не менее 64. Количество абонентов при полной комплектации системы – не менее 272 абонентов (достигается путем установки дополнительных модулей и блоков расширения). Возможность вывода биллинговой информации как в формате CDR, так и в формате SMDR. Использование звуковых файлов (.WAV) в качестве музыки на удержании (Music On Hold) без необходимости применения дополнительных средств либо устройств Совместимость с sql – ориентированными базами данных (SQL Server или MSDE) Возможность получения статистики работы всех абонентов Возможность изменения списка выводимой информации путем написания html – шаблонов и редактированием БД .mdb Возможность доступ к статистике с любого ПК локальной сети через браузер | 1 |
|  | С предварительно установленным программным обеспечением для работы в качестве сервера голосовой почты, отвечающим следующим характеристикам: | 1 |
|  | Русифицированный интерфейс |  |
|  | Обеспечение интеграции с сервером электронной почты с использованием одного из протоколов: SMTP, либо MAPI. |  |
|  | Обеспечение записи одного телефонного разговора занятием одного канала Voicemail |  |
|  | Создание алгоритмов обработки вызовов голосовой почты в графическом виде |  |
|  | Использование персональных алгоритмов обработки вызовов для каждого абонента/группы абонентов |  |
|  | Возможность интеграции системы голосовой почты с базами данных |  |
|  | Возможность использования функции преобразования текста в речь (text-to-speech) как средствами ОС Windows, так и специализированными средствами компании – производителя оборудования ТК сервера. |  |
|  | Стабильная работа приложения на серверных операционных системах, указанных в п.3.3 настоящей спецификации |  |
|  | Возможность создания администраторов данной службы для удаленного конфигурирования |  |
|  | Построение меню «Автосекретарь» с различной сложностью структуры |  |
|  | Возможность реализации на базе платформы Voicemail системы воспроизведения текста из конкретного поля базы данных |  |
|  | В комплект поставки должно входить активное сетевое и монтажное оборудование, в составе: |  |
|  | Стойка для 19" оборудования, двухрамная, 42U, 600x800. Наличие системы заземления. Возможность регулирования полезной глубины. | 1 |
|  | Патч-панель телефонная на 50 портов RJ45 | 1 |
|  | Патч-панель кат. 5е, на 24 порта RJ45 | 1 |
|  | Горизонтальный организатор кроссовых шнуров, 1U | 5 |
|  | Блок силовых розеток для установки в шкаф. Количество розеток - не менее 8 шт, разъем под шнур, 1U | 1 |
|  | Полка перфорированная в 19" коммуникационный шкаф. Глубина не менее 750мм. Четыре точки крепления. Нагрузка не менее 45 кг. | 1 |
|  | Выдвижная полка на телескопических направляющих, 19" | 1 |
|  | Монитор не менее 17" Разрешение не менее 1280 X 1024 Размер пикселя не более 0.264 мм Диапазон горизонтальной развертки не менее 30 ~ 80 кГц Диапазон вертикальной развертки не менее 55 ~ 75 Гц Контрастность не менее 2000 : 1 Яркость не менее 300 кд/м2 Время реакции пикселя не более 5 мс Кол-во отображаемых цветов не менее 16.2 млн Углы обзора не менее 176° / 176° Наличие замка Кенсингтона Вес не более 3.4 кг Гарантия не менее 3-х лет Цвет корпуса Черный | 1 |
|  | Клавиатура классического дизайна, интерфейс подключения USB | 1 |
|  | Мышь оптическая, разрешение не менее 800dpi, интерфейс подключения USB | 1 |
|  | KVM-переключатель для управления 4 компьютерами, используя только один монитор, клавиатуру и мышь. | 1 |
|  | Коммутатор, удовлетворяющий характеристикам: • не менее 16 портов 10/100/1000Base-T для подключения кабелей UTP 5 категории • Коммутационная матрица: не менее 32 Гбит/с • Автоопределение полярности кабеля MDI/MDIX на всех портах • Режимы полу- и полного дуплекса для скоростей Ethernet/Fast Ethernet • Управление потоком IEEE 802.3x • Установка Plug-and-play • Возможность настенного и стоечного монтажа Поддерживаемые стандарты: • IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (на витой медной паре) • IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (на витой медной паре) • IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (на витой медной паре) • Управление потоком IEEE 802.3x Количество портов не менее 16 портов 10BASE-T/ 100BASE-TX/ 1000BASE-T Скорость передачи данных • Ethernet: o 10 Мбит/с (полудуплекс) o 20 Мбит/с (полный дуплекс) • Fast Ethernet: o 100 Мбит/с (полудуплекс) o 200 Мбит/с (полный дуплекс) • Gigabit Ethernet: o 2000 Мбит/с (полный дуплекс) Расширенные возможности интерфейса Автоопределение MDI/MDIX для каждого порта Передача/Фильтрация пакетов (в полнодуплексном режиме) • Ethernet: 14,880 pps на порт • Fast Ethernet: 148,800 pps на порт • Gigabit Ethernet: 1,488,100 pps на порт Физические параметры Питание на входе • 100-240 В переменного тока Потребляемая мощность • 16 Ватт Рабочая температура • От 0˚ до 40˚ C Температура хранения • От -25˚ до 70˚ Рабочая влажность • От 5% до 90% Rh без конденсата Влажность хранения • От 5% до 95% Rh без конденсата Размеры устройства не должны превышать: • 330 x 230 x 43,2 мм | 1 |
|  | Коммутатор, удовлетворяющий характеристикам: • Поддержка полного/полудуплекса на каждом порту • Автоопределение сетевой конфигурации • Монтаж в 19” стойку • Коррекция полярности подключения RX на каждом порту • IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet • IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet Количество Портов • не менее 24 Порта 10/100Mbps • Обмен среды интерфейса автоопределение MDI/MDIX на каждом порту • Таблица MAC-адресов 4K на устройство Фильтрация пакетов/Скорость передачи (полудуплекс) • 10BASE-T: 14,880 pps на порт • 100BASE-TX: 148,000 pps на порт Питание: • 100 - 240 Вольт, • 50/60 Гц 0.5A Габаритные размеры не должны превышать: • 430 x 294 x 18 мм. Вес • не более 1.6 кг. | 3 |
| 2 | Сервер БД Сервер с возможностью установки в стойку высотой не более 2 юнитов Возможность установки не менее 14 жестких дисков с "горячей заменой" Возможность установки не менее 96Гб оперативной памяти Наличие контроллера с объемом памяти не менее 256Мб и поддержкой уровней RIAD 0, 1, 5, 10 Наличие не менее двух портов Ethernet Наличие не менее двух процессоров с тактовой частотой не менее 2,2Ггц и объемом кэш памяти не менее 8Мб Наличие не менее 16Гб оперативной памяти PC3-10600 Наличие не менее шести жестких дисков SAS объемом не менее 146Гб, скоростью вращения шпинделя не менее 15000об/мин. и возможностью горячей замены Наличие не менее двух блоков питания мощностью не менее 450 Вт и возможностью горячей замены Наличие модуля управления Lights-Out 100i Наличие оптического привода DVD-RW с интерфейсом SATA | 1 |
| 3 | Источник бесперебойного питания Источник бесперебойного питания для установки в стойку. Высота не более 2U. Мощность не менее 1500 ВА /800 Вт. Количество выходных розеток с резервным питанием 4x IEC320 С13. Форма выходной волны - ступенчатая аппроксимация синусоиды. Защита тел., модема, сети 10Base-T порт. Тип батарей - свинцово-кислотные, герметичные, не требуют обслуживания. Типовое время перезарядки не более 8ч. Наличие индикации заряда батарей и уровня нагрузки. Звуковая сигнализация. Управление через USB порт. Гарантия не менее 2 года. | 1 |