## Лист1
Лот № Ультразвуковой генератор электрических импульсов с микропроцессорным управлением для лапаросонической рукояти
№ | № п/п | Обязательные параметры и условия | Требование | Предлагаемые параметры и условия
1 | 1 | Наименование | Указать
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Сертификат соответствия | Наличие
| 6 | Санитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие
| 7 | Подробное описание на русском языке (проспекты) | Наличие
| 8 | Ультразвуковой генератор электрических импульсов с микропроцессорным управлением для лапаросонической рукояти | Наличие
| 9 | Обеспечение колебания титанового лезвия рабочей насадки в продольном направлении с частотой 55,5 килоГерц и амплитудой движения в диапазоне от 30-100 нм | Наличие
| 10 | Мощность генератора, Вт | 700
| 11 | Работа в сети переменного тока с напряжением, В | 100-240
| 12 | С частотой переменного тока, Гц | 50/60
| 13 | Вес генератора, не более, кг. | 7.5
| 14 | Обеспечение возможности рассечения тканей и сосудов (сосуды до 5 мм в диаметре) с одновременным гемостазом | Наличие
| 15 | Возможность работы в двух режимах (уровнях) мощности – максимальном и установленном. | Наличие
| 16 | Индикаторы максимального и установленного уровня мощности выведены на передней панели генератора. | Наличие
| 17 | Возможность подключения одновременно двух педалей для управления. | Наличие
| 18 | Возможность автоматического самотестирования прибора с индикацией ошибки на дисплее прибора, подкрепленной звуковой индикацией тревоги в случае возникновения ошибки. | Наличие
| 19 | Возможность выбора амплитуды движения лезвия рабочей насадки в пределах 30-100 нанометров, не менее 5 уровней изменения амплитуды движения активной части рабочей насадки. | Наличие
| 20 | Возможность обеспечения температуры в рабочей зоне насадки в диапазоне, не менее, градусов по Цельсию. | 80-150
| 21 | Лапаросоническая рукоять для ручной активации, шт. | 1
| 22 | Наличие пьезокерамическимих элементов, обеспечивающих преобразование формируемых генератором электрических импульсов в высокочастотные механические колебания | Наличие
| 23 | Устройство для запирания рабочих насадок к рукояти | Наличие
| 24 | Возможность погружения в дезинфицирующие растворы с рН нейтральной средой | Наличие
| 25 | Стерилизация методами газовой, плазменной, радиационной стерилизации | Наличие
| 26 | Функция тестирования состояния рукояти с выводом кода ошибки на дисплее прибора и индивидуальной звуковой индикации тревоги в случае неисправности рукояти или некорректного соединения рукояти с прибором или инструментом-насадкой. | Наличие
| 27 | Сопряжение с 11 типами различных рабочих насадок. | Наличие
| 28 | Ножной привод (педаль для ножной активации ультразвукового генератора), шт. | 1
| 29 | Обеспечение работы в двух режимах («максимальный» и «заданный» уровень амплитуды колебаний рабочей насадки) | Наличие
| 30 | Механизм защиты силового провода от деформации и повреждения в месте сочленения с ножным приводом | Наличие
| 31 | Возможность тестирования цепи «генератор-рукоять-насадка» при помощи активации любой педали, звуковая индикация активированной педали, звуковая тревога при одновременной активации обеих педалей. | Наличие
| 32 | Ножницы коагуляционные к ультразвуковому генератору для лапароскопических операций, шт. | 1
| 33 | Возможность кавитационного эффекта | Наличие
| 34 | Ротируемая на 360 градусов рабочая часть | Наличие
| 35 | Звуковой сигнал при достижении оптимального давления на бранши | Наличие
| 36 | Пистолетная рукоять | Наличие
| 37 | Механизм сведения браншей по типу "курка" | Наличие
| 38 | Диаметр штифта, не более, мм | 5.5
| 39 | Длина, см | 36
| 40 | Резьбовой разъем для соединения с лапаросонической рукоятью | Наличие
| 41 | Индикатор длины 5 мм на боковых сторонах пассивной бранши | Наличие
| 42 | Рабочая часть состоит из активной (лезвие) и пассивной браншей: | Наличие
| 43 | Активная бранша титановая, изогнутая, для улучшения визуализации рабочего пространства, имеет в сечении шестигранную форму, длиной 15 мм, ширина 1,27 мм, высота 2,16 мм; выпуклая и вогнутая поверхности, кончик активной бранши предназначены для коагуляции тканей, острые верхняя и нижняя грани для рассечения тканей | Наличие
| 44 | Пассивная бранша с прокладкой белого цвета, с насечками для эффективной работы с тканями, длина пассивной бранши 15,8 мм, ширина 2,6 мм, высота 0,6 мм. , апертура раскрытия браншей 13 мм. | Наличие
| 45 | Коагуляция сосудов диаметром до 5 мм. | наличие
| 46 | Кнопки ручной активации | наличие
| 47 | Ножницы коагуляционные к ультразвуковому генератору для открытых операций, шт. | 1
| 48 | Возможность кавитационного эффекта | Наличие
| 49 | Ротируемая на 360 градусов рабочая часть | Наличие
| 50 | Кнопки ручной активации | Наличие
| 51 | Ножницеобразная рукоять | Наличие
| 52 | Длина ,см | 18
| 53 | Коагуляция сосудов диаметром до 5 мм. | Наличие
| 54 | Комплектация замком рабочей части | Наличие
| 55 | Ножницы коагуляционные к ультразвуковому генератору для открытых операций, шт. | 1
| 56 | Ротируемая на 360 градусов рабочая часть | Наличие
| 57 | Звуковой сигнал при достижении оптимального давления на бранши | Наличие
| 58 | Ножницеобразная рукоять | Наличие
| 59 | Длина, см | 23
| 60 | Коагуляция сосудов диаметром до 5 мм. | Наличие
| 61 | Кнопки ручной активации | Наличие
| 62 | Замок рабочей части, шт. | 1
| 63 | Дополнительные условия:
| 64 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие
| 65 | Монтаж, ввод в эксплуатацию и обучение врача на рабочем месте | Наличие
| 66 | Год выпуска не ранее 2008 | Наличие
| 67 | Срок поставки не более, дней | 30
| 68 | Гарантийный срок , с момента ввода в эксплуатацию, не менее, мес | 12

## Приложение 4
Приложение № 4
к документации об аукционе
"Предметное предложение" - функциональные и качественные характеристики
и свойства предлагаемого товара
Ультразвуковой скальпель
№ | № п/п | Обязательные параметры и условия | Требуемые свойства и параметры | Предлагаемые свойства и параметры
| 1 | 2 | 3 | 4
1 | 1 | Наименование | Указать
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Сертификат соответствия | Наличие
| 6 | Санитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие
| 7 | Ультразвуковой генератор электрических импульсов с микропроцессорным управлением для лапаросонической рукояти | Наличие
| 8 | Обеспечение колебания титанового лезвия рабочей насадки в продольном направлении с частотой 55,5 килоГерц и амплитудой движения в диапазоне от 30-100 нм | Наличие
| 9 | Мощность генератора, Вт | 700
| 10 | Работа в сети переменного тока с напряжением, В | 100-240
| 11 | С частотой переменного тока, Гц | 50/60
| 12 | Вес генератора, не более, кг. | 7.5
| 13 | Обеспечение возможности рассечения тканей и сосудов (сосуды до 5 мм в диаметре) с одновременным гемостазом | Наличие
| 14 | Возможность работы в двух режимах (уровнях) мощности – максимальном и установленном. | Наличие
| 15 | Индикаторы максимального и установленного уровня мощности выведены на передней панели генератора. | Наличие
| 16 | Возможность подключения одновременно двух педалей для управления. | Наличие
| 17 | Возможность автоматического самотестирования прибора с индикацией ошибки на дисплее прибора, подкрепленной звуковой индикацией тревоги в случае возникновения ошибки. | Наличие
| 18 | Возможность выбора амплитуды движения лезвия рабочей насадки в пределах 30-100 нанометров, не менее 5 уровней изменения амплитуды движения активной части рабочей насадки. | Наличие
| 19 | Возможность обеспечения температуры в рабочей зоне насадки в диапазоне, не менее, градусов по Цельсию. | 80-150
| 20 | Лапаросоническая рукоять для ручной активации, шт. | 1
| 21 | Наличие пьезокерамическимих элементов, обеспечивающих преобразование формируемых генератором электрических импульсов в высокочастотные механические колебания | Наличие
| 22 | Устройство для запирания рабочих насадок к рукояти | Наличие
| 23 | Возможность погружения в дезинфицирующие растворы с рН нейтральной средой | Наличие
| 24 | Стерилизация методами газовой, плазменной, радиационной стерилизации | Наличие
| 25 | Функция тестирования состояния рукояти с выводом кода ошибки на дисплее прибора и индивидуальной звуковой индикации тревоги в случае неисправности рукояти или некорректного соединения рукояти с прибором или инструментом-насадкой. | Наличие
| 26 | Сопряжение с 11 типами различных рабочих насадок. | Наличие
| 27 | Ножной привод (педаль для ножной активации ультразвукового генератора), шт. | 1
| 28 | Обеспечение работы в двух режимах («максимальный» и «заданный» уровень амплитуды колебаний рабочей насадки) | Наличие
| 29 | Механизм защиты силового провода от деформации и повреждения в месте сочленения с ножным приводом | Наличие
| 30 | Возможность тестирования цепи «генератор-рукоять-насадка» при помощи активации любой педали, звуковая индикация активированной педали, звуковая тревога при одновременной активации обеих педалей. | Наличие
| 31 | Ножницы коагуляционные к ультразвуковому генератору для лапароскопических операций, шт. | 1
| 32 | Возможность кавитационного эффекта | Наличие
| 33 | Ротируемая на 360 градусов рабочая часть | Наличие
| 34 | Звуковой сигнал при достижении оптимального давления на бранши | Наличие
| 35 | Пистолетная рукоять | Наличие
| 36 | Механизм сведения браншей по типу "курка" | Наличие
| 37 | Диаметр штифта, не более, мм | 5.5
| 38 | Длина, см | 36
| 39 | Резьбовой разъем для соединения с лапаросонической рукоятью | Наличие
| 40 | Индикатор длины 5 мм на боковых сторонах пассивной бранши | Наличие
| 41 | Рабочая часть состоит из активной (лезвие) и пассивной браншей: | Наличие
| 42 | Активная бранша титановая, изогнутая, для улучшения визуализации рабочего пространства, имеет в сечении шестигранную форму, длиной 15 мм, ширина 1,27 мм, высота 2,16 мм; выпуклая и вогнутая поверхности, кончик активной бранши предназначены для коагуляции тканей, острые верхняя и нижняя грани для рассечения тканей | Наличие
| 43 | Пассивная бранша с прокладкой белого цвета, с насечками для эффективной работы с тканями, длина пассивной бранши 15,8 мм, ширина 2,6 мм, высота 0,6 мм. , апертура раскрытия браншей 13 мм. | Наличие
| 44 | Коагуляция сосудов диаметром до 5 мм. | наличие
| 45 | Кнопки ручной активации | наличие
| 46 | Ножницы коагуляционные к ультразвуковому генератору для открытых операций, шт. | 1
| 47 | Возможность кавитационного эффекта | Наличие
| 48 | Ротируемая на 360 градусов рабочая часть | Наличие
| 49 | Кнопки ручной активации | Наличие
| 50 | Ножницеобразная рукоять | Наличие
| 51 | Длина ,см | 18
| 52 | Коагуляция сосудов диаметром до 5 мм. | Наличие
| 53 | Комплектация замком рабочей части | Наличие
| 54 | Ножницы коагуляционные к ультразвуковому генератору для открытых операций, шт. | 1
| 55 | Ротируемая на 360 градусов рабочая часть | Наличие
| 56 | Звуковой сигнал при достижении оптимального давления на бранши | Наличие
| 57 | Ножницеобразная рукоять | Наличие
| 58 | Длина, см | 23
| 59 | Коагуляция сосудов диаметром до 5 мм. | Наличие
| 60 | Кнопки ручной активации | Наличие
| 61 | Замок рабочей части, шт. | 1
| 62 | Дополнительные условия:
| 63 | Монтаж, ввод в эксплуатацию и обучение врача на рабочем месте | Наличие
| 64 | Год выпуска не ранее 2008 | Наличие
| 65 | Срок поставки не более, дней | 30
| 66 | Гарантийный срок , с момента ввода в эксплуатацию, не менее, мес | 12

## Приложение 5
Приложение № 5
к документации об аукционе
Техническое задание документации об аукционе на право заключения контракта
на поставку ультразвукового скальпеля
№ | № п/п | Обязательная комплектация и условия | Требуемые параметры и характеристики
1 | 1 | Наименование | Указать
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Сертификат соответствия | Наличие
| 6 | Санитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие
| 7 | Подробное описание на русском языке (проспекты) | Наличие
| 8 | Ультразвуковой генератор электрических импульсов с микропроцессорным управлением для лапаросонической рукояти | Наличие
| 9 | Обеспечение колебания титанового лезвия рабочей насадки в продольном направлении с частотой 55,5 килоГерц и амплитудой движения в диапазоне от 30-100 нм | Наличие
| 10 | Мощность генератора, Вт | 700
| 11 | Работа в сети переменного тока с напряжением, В | 100-240
| 12 | С частотой переменного тока, Гц | 50/60
| 13 | Вес генератора, не более, кг. | 7.5
| 14 | Обеспечение возможности рассечения тканей и сосудов (сосуды до 5 мм в диаметре) с одновременным гемостазом | Наличие
| 15 | Возможность работы в двух режимах (уровнях) мощности – максимальном и установленном. | Наличие
| 16 | Индикаторы максимального и установленного уровня мощности выведены на передней панели генератора. | Наличие
| 17 | Возможность подключения одновременно двух педалей для управления. | Наличие
| 18 | Возможность автоматического самотестирования прибора с индикацией ошибки на дисплее прибора, подкрепленной звуковой индикацией тревоги в случае возникновения ошибки. | Наличие
| 19 | Возможность выбора амплитуды движения лезвия рабочей насадки в пределах 30-100 нанометров, не менее 5 уровней изменения амплитуды движения активной части рабочей насадки. | Наличие
| 20 | Возможность обеспечения температуры в рабочей зоне насадки в диапазоне, не менее, градусов по Цельсию. | 80-150
| 21 | Лапаросоническая рукоять для ручной активации, шт. | 1
| 22 | Наличие пьезокерамическимих элементов, обеспечивающих преобразование формируемых генератором электрических импульсов в высокочастотные механические колебания | Наличие
| 23 | Устройство для запирания рабочих насадок к рукояти | Наличие
| 24 | Возможность погружения в дезинфицирующие растворы с рН нейтральной средой | Наличие
| 25 | Стерилизация методами газовой, плазменной, радиационной стерилизации | Наличие
| 26 | Функция тестирования состояния рукояти с выводом кода ошибки на дисплее прибора и индивидуальной звуковой индикации тревоги в случае неисправности рукояти или некорректного соединения рукояти с прибором или инструментом-насадкой. | Наличие
| 27 | Сопряжение с 11 типами различных рабочих насадок. | Наличие
| 28 | Ножной привод (педаль для ножной активации ультразвукового генератора), шт. | 1
| 29 | Обеспечение работы в двух режимах («максимальный» и «заданный» уровень амплитуды колебаний рабочей насадки) | Наличие
| 30 | Механизм защиты силового провода от деформации и повреждения в месте сочленения с ножным приводом | Наличие
| 31 | Возможность тестирования цепи «генератор-рукоять-насадка» при помощи активации любой педали, звуковая индикация активированной педали, звуковая тревога при одновременной активации обеих педалей. | Наличие
| 32 | Ножницы коагуляционные к ультразвуковому генератору для лапароскопических операций, шт. | 1
| 33 | Возможность кавитационного эффекта | Наличие
| 34 | Ротируемая на 360 градусов рабочая часть | Наличие
| 35 | Звуковой сигнал при достижении оптимального давления на бранши | Наличие
| 36 | Пистолетная рукоять | Наличие
| 37 | Механизм сведения браншей по типу "курка" | Наличие
| 38 | Диаметр штифта, не более, мм | 5.5
| 39 | Длина, см | 36
| 40 | Резьбовой разъем для соединения с лапаросонической рукоятью | Наличие
| 41 | Индикатор длины 5 мм на боковых сторонах пассивной бранши | Наличие
| 42 | Рабочая часть состоит из активной (лезвие) и пассивной браншей: | Наличие
| 43 | Активная бранша титановая, изогнутая, для улучшения визуализации рабочего пространства, имеет в сечении шестигранную форму, длиной 15 мм, ширина 1,27 мм, высота 2,16 мм; выпуклая и вогнутая поверхности, кончик активной бранши предназначены для коагуляции тканей, острые верхняя и нижняя грани для рассечения тканей | Наличие
| 44 | Пассивная бранша с прокладкой белого цвета, с насечками для эффективной работы с тканями, длина пассивной бранши 15,8 мм, ширина 2,6 мм, высота 0,6 мм. , апертура раскрытия браншей 13 мм. | Наличие
| 45 | Коагуляция сосудов диаметром до 5 мм. | наличие
| 46 | Кнопки ручной активации | наличие
| 47 | Ножницы коагуляционные к ультразвуковому генератору для открытых операций, шт. | 1
| 48 | Возможность кавитационного эффекта | Наличие
| 49 | Ротируемая на 360 градусов рабочая часть | Наличие
| 50 | Кнопки ручной активации | Наличие
| 51 | Ножницеобразная рукоять | Наличие
| 52 | Длина ,см | 18
| 53 | Коагуляция сосудов диаметром до 5 мм. | Наличие
| 54 | Комплектация замком рабочей части | Наличие
| 55 | Ножницы коагуляционные к ультразвуковому генератору для открытых операций, шт. | 1
| 56 | Ротируемая на 360 градусов рабочая часть | Наличие
| 57 | Звуковой сигнал при достижении оптимального давления на бранши | Наличие
| 58 | Ножницеобразная рукоять | Наличие
| 59 | Длина, см | 23
| 60 | Коагуляция сосудов диаметром до 5 мм. | Наличие
| 61 | Кнопки ручной активации | Наличие
| 62 | Замок рабочей части, шт. | 1
| 63 | Дополнительные условия:
| 64 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие
| 65 | Монтаж, ввод в эксплуатацию и обучение врача на рабочем месте | Наличие
| 66 | Год выпуска не ранее 2008 | Наличие
| 67 | Срок поставки не более, дней | 30
| 68 | Гарантийный срок , с момента ввода в эксплуатацию, не менее, мес | 12