## 1 эт с обоями
"УТВЕРЖДАЮ"
Начальник ПТО МУ "ОЭС и ОНМФ"
В.Е.Гайдоба
"______"__________________2007г.
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
объект: ул. Куйбышева,64
ремонт внутренней отделки помещений 1 этажа (без дежурной части и актового зала )
№№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание №№ помещений
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Потолки
1 | Демонтаж плитки АГШ | м2 | 200.1
2 | Устр-во потолков "Байкал" | м2 | 320
3 | Обработка поверхности противогрибковым составом | м2 | 26 | 78,81,82,83,84
Стены
1 | Отбивка штукатурки толщ.2см | м2 | 274 | 40,80,101
2 | Обшивка стен листами ГКЛ по дер.каркасу | м2 | 274
3 | Оклейка стен коридоров обоями высококачественными | м2 | 274
4 | Демонтаж облицовки панелей стен | м2 | 30 | 40
5 | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 13.7
6 | Разборка встроенных шкафов | м2 верт.пов-ти | 99.3
|  | м2 гориз.пов-ти | 11.3
7 | Разборка облицовки стен из панелей | м2 | 149
8 | Штукатурка стен отдельными местами улучшенная | м2 | 20
9 | Сплошное выравнивание стен сухими растворными смесями | м2 | 540
10 | Оклейка стен кабинетов обоями высококачественными | м2 | 349
11 | Замена обоев высококачественных | м2 | 191
13 | М/о стен | м2 | 217 | 41,66,67,68,70,106
14 | Демонтаж дверной коробки | м2 | 1.9
15 | М/окр откосов оконных | шт | 21
|  | м2 | 50.4
16 | Демонтаж облицовки стен из керамической плитки | м2 | 34 | 81,82,83,84
17 | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 116 | 81,82,83,84,103,104,105
18 | М/окр деревянных дверей | шт
м2
19 | М/окр дверей металлических | шт
м2
| Составил: инженер |  | И.Е.Никитина

## техзад
Приложение № 6 к
аукционной документации
Техническое задание
на выполнение работ по капитальному ремонту
объекта по адресу: ул. Николая Островского,27
№№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | №№ помещений | Требования к применяемым материалам |  | Требования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5
Общестроительные работы (цокольный этаж)
Потолки
1 | Демонтаж потолков "Байкал" | м2 | 22.4 | 13.14
2 | Устр-во потолков "Байкал" | м2 | 331 | 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24/2,26,27, 34,35,38,45 |  | 301.1
3 | Обработка поверхности противогрибковым составом | м2 | 58.7 | 4,5,11,12,23,24/1,25,28,29,32,33,36
4 | Водоэмульсионная окраска по побелке со снятием до 10% | м2 | 58.7
Стены
5 | Демонтаж облицовки стен из керамической плитки | м2 | 14.8 | 4,5,28,29
6 | Ремонт штукатурки стен | м2 | 38
7 | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 38.4 |  |  |  | на высоту 2м
8 | Снятие обоев простых и улучшенных | м2 | 88.5 | 13,32,33,34
9 | Сплошное выравнивание стен | м2 | 730 | 1,2,6,9,10,13,14,15,19,20,21, 22,26,27,32,33,34,35,37,39, 40/1, 40/кор, 40/2 | сухой смесью "Ветонит"
8 | Оклейка обоями под покраску по штукатурке | м2 | 730 | 1,2,6,9,10,13,14,15,19,20,21, 22,26,27,32,33,34,35,37,39, 40/1, 40/кор, 40/2 | Обои виниловые на флизелиновой основе |  | Обои плотные высококачественные
9 | Оклейка обоями под покраску по ГКЛ | м2 | 166.5 | 13,24,33,38, 40/1, 40/кор, 40/2, 45
10 | Обшивка стен ГКЛ по мет.каркасу из ПС и ПН профилей | м2 | 40.2 | 24
11 | Водоэмульсионная окраска по обоям улучшенная | м2 | 896.5 | 1,2,6,9,10,13,14,15,19,20,21,22,24,26,27,32,33,34,35,37, 38, 39, 40/1, 40/кор, 40/2 | Светлых тонов
12 | Водоэмульсионная окраска стен ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35% | м2 | 41.5 | 24/2 | Светлых тонов
13 | Водоэмульсионная окраска стен ранее окрашенных клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% | м2 | 103.7 | 4,5,24/2, 32,33,36 | Светлых тонов
14 | Устройство перегородки из ГКЛ с оконным проемом по мет.каркасу из ПС и ПН профилей с утеплением пенопластом толщ.100мм | м2 | 4.3 | 40/2
15 | Демонтаж дер.перег. между помещениями | м2 | 3 | 11.12
16 | Заделка проема ГКЛ | м2 | 4 | 5.14
17 | Устройство "отбойников" из пластика шир. 10см(от повреждения обоев стульями) | м | 178.2 | все кабинеты,кроме 32,36
Проемы
18 | Демонтаж дверной коробки | шт | 1 | 2 | 2
19 | М/окр откосов оконных вновь по ГКЛ | м2 | 64.1 | все окна
22 | Замена деревянных дверных блоков площ.до 3м2 в перегородках с окраской и установкой замков и ручек. (19шт. по 2,1м2, 4шт. по 1,5м2, 2шт. по1,6м2) | шт | 25 | 1,3,4,5,7,13,14,15,16,17,18, 19,21,22,25,26,27,28,29,30, 34,35,36,37,39
|  | м2 | 49.2
23 | Замена деревянных дверных блоков в каменных стенах площ.более 3м2 с окраской и установкой врезных замков и ручек. | шт | 2 | 11.12
|  | м2 | 6.4
24 | Установка деревянного дверного блока в перегородках площ.до 3м2 с окраской и установкой замков и ручек., м/окр. | шт | 1 | 19
|  | м2 | 2.1
| Установка и крепление наличников | м | 11.5
25 | М/окр дверей металлических с расчисткой старой до 35% | шт | 2 | 12.23 | Краска ПФ или аналог
|  | м2 | 8.34
26 | Замена двери металлической на остекленную м/пластиковую в каменных стенах площ до 3м2 | м2 | 2.5 | 40/2
27 | Заделка дверного проема ГКЛ со звукоизоляцией | м2 | 2.2 | 20
28 | Демонтаж подоконной доски | м2 | 0.1 | 35
29 | Ремонт штукатурки откосов дверных | м2 | 15 |  | цементно-известковым раствором
30 | Ремонт штукатурки наружных откосов оконных | м2 | 64.1 |  | Огрунтовка, шпатлёвка и окраска перхлорвиниловыми красками
31 | Замена стекла в стеклопакете | м2 | 1.5 | 26
32 | Замена сливов из оцинк.стали шир.20см | м.п. | 40 | все ок.пр.
33 | Перхлорвиниловая окраска наружных оконных откосов | м2 | 64.1 | все ок.пр. | допускается применение кремнеорганической фасадной краски
34 | Установка м/пластикового остекленного дверного блока 2х1 | м2 | 2 | между пом.11,12
Полы
36 | Замена дер.пола с заменой досок до 50% | м2 | 230 | 13,14,15,16,17,18,19,20,21, 22,24,25,26, 27
37 | Разборка покрытий из линолеума и релина | м2 | 10.9 | 34
38 | Устройство покрытий из линолеума (коммерция) насухо со свариванием полотнищ в стыках | м2 | 400 | 1,2,3,6,9,10,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,26,27,32,33,35, 37,39,40/1,40/кор,40/2 | линолеум (коммерция) с толщиной защитного слоя не менее 0,45мм, группы горючести Г3,Г4.
39 | Разборка деревянного плинтуса | м.п. | 13.2 | 34
| Замена линолеума | м2 | 10.9 | 34 | линолеум (полукоммерция) с толщиной защитного слоя не менее 0,2мм, группы горючести Г3,Г4.
40 | Устройство пластиковых плинтусов | м.п. | 403.3 | все кабинеты
41 | Разборка щитов из паркета | м2 | 26.2 | 16.17
42 | Устройство подстилающего слоя из фанеры толщ.12мм | м2 | 88.4 | 16,17,19,21,22,26
43 | Устройство теплоизоляции из ДВП | м2 | 230 | 1,2,3,6,9,10,13,14,15,18,20, 27,32,34,35, 37,39, 40/1, 40/кор, 40/2
44 | Устройство плинтусов из керамической плитки | м.п. | 15.9 | 4,5,28,29
46 | Облицовка пола керамической плиткой на ц/и растворе | м2 | 6 | 4,5,28,29 |  | 198
Наружные стены
19 | Заделка трещины ц/и раствором шир.0,5см | м | 10 | фасад здания
Благоустройство
47 | Срезка кустарников вручную | куст | 5
48 | Вывоз мусора | т | 7.5
Общестроительные работы (1 этаж)
Потолки
1 | Демонтаж потолков "Байкал" | м2 | 11.5 | 9.46
2 | Устр-во потолков "Байкал" | м2 | 11.5 | 9.46 |  |  |  | 301.1
Стены
3 | Устройство перегородки из ГКЛ с дверным проемом по мет.каркасу из ПС 100х50 и ПН 100х40 профилей с утеплением Урсой толщ.100мм | м2 | 19.8 | 9.46
4 | Снятие обоев | м2 | 99 | 9.46
5 | Оклейка обоями под покраску по ГКЛ | м2 | 39.6 | 9.46 | Обои виниловые на флизелиновой основе
6 | Оклейка обоями под покраску по штукатурке | м2 | 95.4 | 9.46
7 | Водоэмульсионная окраска по обоям улучшенная | м2 | 135 | 9.46 | Светлых тонов
Проемы
8 | Установка м/пластикового дверного блока в перегородках 2,1х0,9 | шт/м2 | 2/3,8 | 9.46 | Дверные блоки из металопластика с остекле-нием матовым стеклом
9 | Вывоз мусора | т | 0.2
Сантехнические работы (цокольный этаж)
| Масляная окраска приборов отопления за 2 раза с расчисткой старой краски до 35% | кв.м. | 16.32 |  | эмаль для радиаторов отопления
| Масляная окраска труб отопления за 2 раза с расчисткой старой краски до 35% | кв.м. | 27.9
| Смена унитаза с бачком | компл. | 2 |  | сантехническое изделие I-го сорта
| Смена умывальника с пьедесталом | шт. | 2 |  | сантехническое изделие I-го сорта
| Смена смесителя | шт. | 2
| Установка смесителей 1- с душевой сеткой, 1- к умывальнику | шт | 2
| Установка гибких шлангов | шт. | 6
| Установка чугунного радиатора | секц/квт | 8/ 1,39
| Замена стальных труб на металлопластиковые д=20мм | п.м. | 2.5
| Замена труб ЧК д=100мм на пластиковые | п.м. | 3.5
| Установка вентилей д=20мм | Шт. | 3
Пом.7
| Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным | компл | 1 |  | сантехническое изделие I-го сорта
| Смена вентилей диам. 20мм | шт | 1
| Установка умывальников | компл | 1
| Установка смесителей | шт | 2
| Отопление |  |  | 39,40/1,40/2
| Демонтаж конвекторов | экм | 1.55
| Установка конвекторов | квт | 0.87
| Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диам.15мм | м | 25
| Установка кранов шаровых муфтовых диам.15мм | шт | 8
| Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диам.20мм | м | 4
| Установка кранов шаровых проходных на воду и пар диам.20мм | шт | 2
| Врезка в домовые сети диам.32мм | 1вр | 2
| Вывоз мусора | т | 0.2
Электромонтажные работы (цокольный этаж)
Демонтажные работы
| Трансформаторы тока | шт | 3
| Электросчётчик СА4У-672М, 3х380/220, 3х5А. | шт | 1
| Монтажные работы |  |  |  | согласно схемы
| Электросчётчик СТЭ-561/П50-1-4М, 3х220/380В, 5-50А. | шт | 1
| Щиток осветительный (ОЩВ-12) | шт | 1
| Светильники растровые 4х18ТLС4х18ОL 595Х595. | шт | 91
| Труба гофрированная д-16 лёгкая с зондом | м | 200
| Выключатели автоматические ВА-101-1: 10А, | шт | 6
| ВА-101-1: 16А. | шт | 4
| ВА-101-1: 25А. | шт | 2
| УЗО22-25-2-030-3 30мА. | шт | 1
| Световой указатель СУВ-МУЗ "ВЫХОД"-25Вт. | шт | 3
| Светильник настеннопотолочный (НПС) 40-100Вт. | шт | 10
| Кабель: ВВГ 5х10 | шт | 40
| Кабель канал. 20*10 | м | 500
| Кабельные изделия: ВВГ 3х2,5 | м | 600
| ВВГ 3х1,5 | м | 620
| Светильники ТL 4х18Вт накладные | шт | 6
| Розетка для открытой проводки с заземляющим контактом "евро" | шт | 100
| Выключатель однополюсный для открытой проводки | шт | 33
| Выключатель двухполюсный для открытой проводки | шт | 7
| Коробка ответвительная У-409-4 | шт | 62
| Пусконаладочные работы: измерение полного сопротивления изоляции | линии | 12 |  | с оформлением актов замера лицензированной организацией
| Замер полного сопротивления "фаза-нуль" | токоприёмник | 13
Приложение:
1. план строения
2. схема электроустановки
| Заказчик: |  | Подрядчик:
| _______________________ |  | _________________________