## 1 эт с обоями
"УТВЕРЖДАЮ"
Начальник ПТО МУ "ОЭС и ОНМФ"
В.Е.Гайдоба
"______"__________________2007г.
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
объект: ул. Куйбышева,64
ремонт внутренней отделки помещений 1 этажа (без дежурной части и актового зала )
№№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание №№ помещений
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Потолки
1 | Демонтаж плитки АГШ | м2 | 200.1
2 | Устр-во потолков "Байкал" | м2 | 320
3 | Обработка поверхности противогрибковым составом | м2 | 26 | 78,81,82,83,84
Стены
1 | Отбивка штукатурки толщ.2см | м2 | 274 | 40,80,101
2 | Обшивка стен листами ГКЛ по дер.каркасу | м2 | 274
3 | Оклейка стен коридоров обоями высококачественными | м2 | 274
4 | Демонтаж облицовки панелей стен | м2 | 30 | 40
5 | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 13.7
6 | Разборка встроенных шкафов | м2 верт.пов-ти | 99.3
|  | м2 гориз.пов-ти | 11.3
7 | Разборка облицовки стен из панелей | м2 | 149
8 | Штукатурка стен отдельными местами улучшенная | м2 | 20
9 | Сплошное выравнивание стен сухими растворными смесями | м2 | 540
10 | Оклейка стен кабинетов обоями высококачественными | м2 | 349
11 | Замена обоев высококачественных | м2 | 191
13 | М/о стен | м2 | 217 | 41,66,67,68,70,106
14 | Демонтаж дверной коробки | м2 | 1.9
15 | М/окр откосов оконных | шт | 21
|  | м2 | 50.4
16 | Демонтаж облицовки стен из керамической плитки | м2 | 34 | 81,82,83,84
17 | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 116 | 81,82,83,84,103,104,105
18 | М/окр деревянных дверей | шт
м2
19 | М/окр дверей металлических | шт
м2
| Составил: инженер |  | И.Е.Никитина

## лист1
Приложение № 1
Техническое задание
на выполнение работ по капитальному ремонту УПМ
по адресу: 1-ый Павловский пр-д,2
№№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | №№ ремонти-руемых помещений | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5
Общестроительные работы
Потолки
1 | Обшив короба вентиляции ГКЛ 3,1х1,1х0,5 | м2 | 5 | 23
2 | Устр-во потолков "Байкал" | м2 | 5.39 |  |  | 301.1
Стены
3 | Обшивка стен пластиковыми панелями по мет.каркасу из ПС и ПН профилей | м2 | 17 | 23 | Панели ПВХ на h=1,5м. цвет бежевый
4 | Сплошное выравнивание стен ц/и р-ром | м2 | 11
| Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 11 |  | Обои виниловые на флизелиновой основе
5 | В/э окраска по обоям | м2 | 11 |  | на тон светлее панелей
6 | Устройство радиаторных решеток из пластика 1,1х0,9- 1шт | м2 | 0.99
| шурупы 3,5х35мм самонарезающие с острым концом | шт | 340
| Обрамление пластиковым уголком | м.п. | 35
Полы
9 | Стяжка из ДВП толщ.7мм | м2 | 10 | 23
10 | Укл-ка линолеума из релина со свариванием полотнищ в стык | м2 | 10 |  | Линолеум (полукоммерция) с толщи-ной защитного слоя не менее 0,45мм, группы горючести Г3,Г4
11 | Замена плинтусов деревянных на пластмассовые | м | 12.6
12 | Демонтаж гипсовой плитки | м2 | 3 | 21
13 | Обшивка стен ГКЛ по мет.каркасу из ПС и ПН профилей | м2 | 8 |  | Обшивка стен на h = 2,97м
14 | В/э окраска по ГКЛ | м2 | 8 |  | светлых тонов
Проемы
15 | Облицовка откосов оконных пластиком, ширина откоса 21см | м2 | 0.95
16 | Устр-во подоконника из пластика шир.30см | м | 1.5
17 | Отделка уголком декоративным пластик. | м | 4.5
18 | Облицовка дверных откосов , ширина откоса 20см | м | 5.1
19 | Ремонт штукатурки наружных откосов | м2 | 0.7
20 | В/э окраска наружных откосов | м2 | 0.7
21 | Окраска м/решётки (простой) эмалью со снятием старой краски до 10% | м2 ок.пр. | 2.25 |  | белая эмаль ПФ
22 | М/о метал.двери со снятием старой краски до 10% | м2 | 1.44 |  | эмаль ПФ в тон панелей
23 | Утепление пенопластом входной мет.двери 2,07х1 | м3 | 0.1 |  | допустимо применение утеплителя "Урса"
24 | Обшив двери ламинированной фанерой | м2 | 2.07 |  | допустимо применение облагороженной ДСП
25 | Вывоз мусора | т | 0.02 |  | на полигон бытовых отходов
Электромонтажные работы
1 | Кабель канал 20*10 | м | 6
2 | Кабельные изделия: ВВГ 3х2,5 | м | 12
| ВВГ 3х1,5 | м | 12
3 | Светильники настенно-потолочные (антивандальные) НПС 40-100вт | шт | 1
4 | Выключатель однополюсный для открытой проводки | шт | 2
5 | Светильники растровые 4x18Вт (потолок "Байкал") | шт | 2
6 | Коробка ответвительная | шт | 2
7 | Розетка для открытой проводки с заземляющим контактом "евро" | шт | 2
8 | Пусконаладочные работы измерение полного сопротивления изоляции | линии | 2 |  | с оформлением актов замеров лицензированной организацией
| Замер сопротивления цепи "фаза-нуль" | токопр | 2
Приложение:
1. план строения
| Заказчик: |  | Подрядчик:
| _______________________ |  | _________________________