ПРОТОКОЛ №48

рассмотрения и оценки котировочных заявок на «Устройство видеонаблюдения на территории сада им. Свердлова в рамках реконструкции сада им. Свердлова»

- Администрация Мотовилихинского района города Перми

г. Пермь       11.00 час.							  20 августа 2009 года

1. На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали следующие члены  комиссии:

1.1. Члены комиссии:

Ситкин Павел Иванович

Мищенко Алефтина Юрьевна

Варушкина Анна Николаевна

Варов Иван Ананьевич

1.2.  Секретарь:

Курбанов Илья Рамилевич

Заказчик - Администрация Мотовилихинского района г. Перми

614014, г. Пермь, ул. Уральская, 36. Телефон/ факс: 260 24 16. E-mail: finmot@permregion.ru

2. Наименование предмета запроса котировок: «Устройство видеонаблюдения на территории сада им. Свердлова в рамках реконструкции сада им. Свердлова» (извещение о проведении запроса котировок № 48 размещено на официальном сайте администрации города Перми (www.gorodperm.ru) в сети Интернет 7 августа 2009 года).

3. Максимальная цена муниципального контракта: 500000 (Пятьсот тысяч) рублей.

4. Источник финансирования  закупки – средства бюджета города Перми.

5. Требованиями, установленными в извещении о проведении запроса котировок (существенными условиями муниципального контракта) являются:

5.1. При выполнении работ:

На устройство видеонаблюдения на территории сада им. Свердлова, а именно установка видеосервера, установка 9-ти стационарных видеокамер и одной поворотной видеокамеры, комплектация оборудованием, монтажно-пусконаладочные работы.

| № п/п | Наименование | Объем |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
|  | Наружная поворотная камера, купольная с функцией день/ночь, с электронным увеличением чувствительности и детектором движения. | 1 шт. |
|  | Наружные стационарные камеры DSP цветная, регулировка положения ПЗС-матрицы; 0,5lux/F1.2; DD/VD; эл.затвор 1/50-1/100000; аудио; C/CS; 51x57x140; AC220B. | 9 шт. |
|  | Оборудование для просмотра информации: LG 19" LCD monitor, 5ms, 300 cd/m2 , 5000:1, 170°(H), 170°(V), F-engine, silver, ТСО'03 QDL-E50S43CU20209K116D20RLNTPN3. Aquarius Elt E50 S43 CPF-M1000 - Back UPS, мощность 600Вт, встроенный фильтр телефонной линии, 2 выхода в виде розеток |  |
|  | Оборудование устанавливаемое в шкаф 19". DES-1228. Коммутатор 24x10/100, 2xSFP + 2xGigaUTP. Domination CX-16-3TB. Многоканальный видеосервер пентаплексный; 16 видеовходов х 4 к/с на канал; 2 аудиовхода; сетевая плата LAN/Ethernet 10/100/1000Mbps; сетевое ПО с лицензией на неограниченное кол-во рабочих мест; интеграция с АРМ "ОРИОН", широкие возможности интеграции с ОПС, СКУД и др. системами; 4 шт. HDD SATA х 750 Гб С-2000-ПИ. Преобразователь интерфейсов RS- 232–RS-485. Источник питания БП24/5. AC24В; 5А CPG-SR2000H. ИБП CITO Power Line-Interactive SR2000 LCD RM, мощность 1200Вт. |  |

Начало производства работ: с момента заключения муниципального контракта,

Окончание производства работ: 30.09.2009.

5.2. Оплата выполненных работ будет произведена безналичным перечислением  денежных средств в течение 20 дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), счет-фактуры, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

5.3. Цена работ должна  быть указана  с учетом всех налогов, сборов и других платежей (расходов), сопутствующих исполнению данного контракта.

6. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок (до 18-00 часов 19 августа 2009 г.) поступило 11 (одиннадцать) котировочных заявок, что зафиксировано в журнале регистрации № 48 поступления котировочных заявок.

7.Участники размещения заказа:

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Цена контракта, предлагаемая в котировочной заявке (руб.) | Регистрационный номер (по Журналу регистрации № 48 поступления котировочных заявок) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Нейроком» | 300000 | 1 |
| 2 | ООО «Сенсорс» | 451904,73 | 2 |
| 3 | ООО «Урал-Быт-Сервис» | 370000 | 3 |
| 4 | ООО «Стайл Инжиринг» | 435243,96 | 4 |
| 5 | ООО «Бриг-1» | 426577 | 5 |
| 6 | ООО «Спектрон» | 280228,48 | 6 |
| 7 | ООО «Промэкс» | 390000 | 7 |
| 8 | ООО «Дифеза» | 481626 | 8 |
| 9 | ООО «АС-Инжиниринг Пермь» | 332950 | 9 |
| 10 | ООО «Интеллектуальные системы» | 350000 | 10 |
| 11 | ООО «Фокус СБ» | 358528 | 11 |

# 8. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и приняла на основании полученных результатов следующее решение:

8.1. Отклонить котировочные заявки следующих участников размещения заказа:

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Основания принятого решения о несоответствии (в т.ч. превышение максимальной цены) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Стайл Инжиринг» | В котировочной заявке участника отсутствует декларирование согласно 209-ФЗ. |
| 2 | ООО «АС-Инжиниринг Пермь» | В котировочной заявке участника отсутствует декларирование согласно 209-ФЗ. |
| 3 | ООО «Интеллектуальные системы» | В котировочной заявке участника отсутствует декларирование согласно 209-ФЗ. |

9. Наиболее низкая цена котировочной заявки (соответствующей всем требованиям, установленным  в  извещении  о  проведении  запроса  котировок) предложена участником ООО «Спектрон» и составила 280228,48 (Двести восемьдесят тысяч двести двадцать восемь) рублей 48 копеек.

10.Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение:

10.1.признать победителем в проведении запроса котировок:

ООО «Спектрон»

Фактический (почтовый) адрес: 614101, г. Пермь, ул. Автозаводская, 21.

Цена муниципального контракта – 280228,48 (Двести восемьдесят тысяч двести двадцать восемь) рублей 48 копеек.

10.2. признать участником размещения заказа, предложившим лучшую цену после цены, предложенной победителем

ООО «Нейроком»

Фактический (почтовый) адрес: 614107, г. Пермь, ул. Николая Быстрых, 3.

Цена муниципального контракта – 300000 (Триста тысяч) рублей.

ПОДПИСИ:

Члены котировочной комиссии:

_________________/ П.И. Ситкин/

______________ / А.Ю. Мищенко/

______________/А.Н. Варушкина/

__________________/И.А. Варов/

Секретарь котировочной комиссии:	                            _______________/Курбанов И.Р./