Приложение № 6

Утверждаю:

Директор МУ «СМИ»

___________________ И.Р.Хайдаров

«_____»_________________ 2009 г.

# Техническое задание

# на производство изысканий по установлению технического состояния нежилого муниципального здания по адресу: г. Пермь, проспект Парковый, 20/2 литер А

# для проектирования капитального ремонта

| № п/п | Общие положения местонахождение проектируемого объекта | Основные данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основание для обследования | Акт технического обследования (осмотра) от 26.06.03. Акт технического осмотра от 21.05.07. Задание на проектирование капитального ремонта |
| 2 | ## Заказчик | МУ «СМИ» г. Перми – балансодержатель здания |
| 3 | ## Характеристика объекта | Двухэтажное здание с подвалом, несущими наружными и внутренними шлакоблочными стенами, толщиной 63 см, внутр. 40 см. Объем строения – 3901 куб. м, площадь помещений – 895,2 кв. м |
| 4 | ## Конструктивные элементы, требующие обследования | Обследованию подлежат: а). фундаменты и основания б). стены в). перекрытия г). прочие строительные конструкции: стропильная система, кровля, фасад, оконные и дверные заполнения, перегородки, полы, лестницы; д). системы инженерного оборудования: отопления, водоснабжения, водоотведения, электроустановки |
| 5 | ## Сроки выполнения обследования | По договору в соответствии с утвержденным графиком |
| 6 | ## Количество выдаваемых экземпляров | 4 экземпляра |

Приложение:

- Технический паспорт 1 экз.;

- Акт технического обследования (осмотра) здания от 26.06.03 в 1 экз.;

- Акт технического осмотра от 21.05.07. в 1 экз.;

- Задание на проектирование КР – 1 экз.

Руководитель СКР						С.Г.Филиппов