Приложение № 7

Утверждаю:

Директор МУ «СМИ»

___________________ И.Р.Хайдаров

«_____»_________________ 2009 г.

# Задание на проектирование

капитального ремонта нежилого муниципального здания по адресу:

г. Пермь, ул. Парковый, 20/2, литер  А

| № п/п | Общие положения местонахождение проектируемого объекта | Основные данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основание для проектирования | Акт технического обследования (осмотра) от 26.06.03. Акт весеннего осмотра от 21.05.07. Техническое задание на производство изысканий по установлению технического состояния здания. |
| 2 | ## Заказчик | МУ «СМИ» г. Перми – балансодержатель здания |
| 3 | ## Проектная организация |  |
| 4 | ## Характеристика объекта | Двухэтажное здание с подвалом, несущими наружными и внутренними шлакоблочными стенами, т = 63 см,внутр. т= 40 см. Объем строения – 3901 куб. м, площадь помещений – 895,2 кв. м |
| 5 | ## Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | ## Стадийность проектирования | Одностадийное – рабочий проект. Разделы рабочего проекта |
| 7 | ## Состав и содержание проектной документации | В соответствии со СНиП II-01-95 и заданием на проектирование |
| 8 | ## Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания | Оставить без изменения пространственных характеристик |
| 9 | ## Основные технические решения разделов проекта | Выполнить проект капитального ремонта здания в соответствии с материалами обследования технического состояния объекта. В проекте капитального ремонта здания разработать технические решения по ремонту: 1. перекрытий; 2. стропильной системы и кровли; 3. лестниц и лестничных площадок; 4. электроустановки здания; 5. фасада, балконов; 6. дверных и оконных заполнений; 7. полов; 8. перегородок; 9. внутренней отделки помещений. Раздел капремонт электроустановки согласовать с энергоснабжающей организацией. |
| 10 | ## Благоустройство территории и малые архитектурные формы | Не разрабатывать |
| 11 | ## Требования по разработке инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС | Не требуется |
| 12 | ## Сроки выполнения проектной документации | По договору в соответствии с утвержденным графиком |
| 13 | ## Особые условия проектирования | Проект выполнить без разработки разделов (частей) проекта: - технологической части - газоснабжения - связи - пожарной сигнализации |
| 14 | ## Количество выдаваемых экземпляров | 4 экземпляра |

Приложение:

- Технический паспорт 1 экз.;

- Акт технического обследования (осмотра) здания от 26.06.03. в 1 экз.;

- Акт технического осмотра от 21.05.07. в 1 экз.;

- Техническое задание на производство изысканий по установлению технического состояния здания в 1 экз.

Руководитель СКР          				     Филиппов С.Г.