Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

от «21» августа 2009года  № 21

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование товара | Характеристики | Размер | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перчатки смотровые ANSELL PERI или эквивалент | Для непродолжительных диагностических обследований и терапевтических процедур. Латексные, опудренные, гладкие, нестерильные, длина 250мм, светлые | S | пара | 8 000 |
|  |  |  | M | пара | 2 000 |
| 2 | Перчатки смотровые Dermagrip High Risk или эквивалент | Для продолжительных манипуляций повышенного риска в условиях агрессивных сред (в т.ч. паталогоанатомии); повышенная прочность к повреждениям (в т.ч. на разрыв). Латексные, неопудедренные, текстурированные только на пальцах, длина не менее 290мм, толщина (средний палец) не менее 0,38мм, нестерильные | S | пара | 1 500 |
|  |  |  | M | пара | 1 500 |
| 3 | Перчатки смотровые Dermagrip Exam PF или эквивалент | Латексные, неопудренные для длительных диагностических процедур и стоматологии, текстурированные (улучшенный захват инструментов), двойная хлоринация | S | пара | 1 500 |
|  |  |  | M | пара | 1 500 |

Главный врач МУЗ «ГДП № 4»                                                        О.Е. Чернышова