Приложение №1

к техническому заданию

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на выполнение работ по монтажу и наладке автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в здании администрации Ленинского района

по адресу ул. Кирова, 57

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Монтажные работы: АУПС и СОУЭ |  |  |  |  |
| 1 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 1 |  |
| 2 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые: концентратор - блок базовый на 20 лучей | шт. | 1 |  |
| 3 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 136 |  |
| 4 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | шт. | 1 |  |
| 5 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,05 |  |
| 6 | Звонок | шт. | 5 |  |
| 7 | Транспарант световой (табло) | шт. | 8 |  |
| 8 | Конструкция для установки извещателя | шт. | 96 |  |
| 9 | Рукав металлический, наружный диаметр, мм, до: 48 | 100 м | 0,6 |  |
| 10 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 0,2 |  |
| 11 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 0,8 |  |
| 12 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным | 100 м | 5 |  |
| Раздел 2. Пусконаладочные работы: АУПС и СОУЭ |  |  |  |  |
| 13 | Автоматизированные системы управления I категории технической сложности с количеством каналов: 10 | система | 1 |  |
| 14 | Автоматизированные системы управления I категории технической сложности: за каждый канал св. 10 до 19 добавлять к норме 3 | канал | 8 |  |
| Раздел 3. Материальные ресурсы (неучтенные в ценнике) |  |  |  |  |
| 15 | Автоматический выключатель ВА 47-29 | шт. | 1 |  |
| 16 | Бокс для автомата с крышкой КМПн2/2 | шт. | 1 |  |
| 17 | Прибор приёмно контрольный охранно-пожарный "Сигнал-20М" | шт. | 1 |  |
| 18 | Извещатель пожарный дымовой "ИП-212-70" | шт. | 136 |  |
| 19 | Извещатель пожарный ручной "ИПР-3СУ" | шт. | 5 |  |
| 20 | Оповещатель звуковой "Иволга" | шт. | 5 |  |
| 21 | Оповещатель световой НБО "Люкс" | шт. | 8 |  |
| 22 | Устройство монтажное "ДИП-ИС" | шт. | 96 |  |
| 23 | Источник резервного питания "ИВЭПР 112-5-1" | шт. | 1 |  |
| 24 | Батарея аккумуляторная 12В, 7а/ч | шт. | 2 |  |
| 25 | Кабель КСПВ 2х0,5 | м. | 500 |  |
| 26 | Кабель ШВВП 2х0,5 | м. | 60 |  |
| 27 | Металлорукав 10мм | м. | 60 |  |
| 28 | Кабель ВВГнг 3х1,5 | м. | 20 |  |
| 29 | Труба гофрированная из ПВХ 16мм | м. | 20 |  |