Извещение № 291А  от    «25» августа 2009 г. о проведении открытого аукциона

на право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта помещений 5 этажа в здании МУЗ «ГП № 2» (помещения №№24-41, 53-58 на поэтажном плане 5 этажа здания по ул. Бр. Игнатовых 3)

| 1. Форма торгов | ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН |
| --- | --- |
| 2. Наименование заказчика | муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №2» |
| 3. Предмет аукциона | право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта помещений 5 этажа в здании МУЗ «ГП № 2» (помещения №№24-41, 53-58 на поэтажном плане 5 этажа здания по ул. Бр. Игнатовых 3) |
| 4. Место нахождения заказчика | г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, д.3, |
| 5. Почтовый адрес заказчика | 614990, г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, д.3 |
| 6. Адрес электронной почты | permgp2@lpu.perm.ru |
| 7. Контактные телефоны заказчика | 8 (342) 221-67-67 |
| 8. Место выполнения работ | Помещения по адресу: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых дом 3, 5 этаж |
| 9. Срок, место, порядок предоставления аукционной документации. | С 25 августа 2009 г. Документация об аукционе предоставляется заинтересованным лицам в печатном виде или на электронные носители, представленные участниками размещения заказа в течение двух рабочих дней со дня получения заказчиком соответствующего заявления, поданного в письменной форме, по адресу: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, д.3 каб.710Б. Документация предоставляется бесплатно. |
| 10. Официальный сайт на котором размещена аукционная документация, | официальный сайт администрации города Перми: http://www.gorodperm.ru |
| 11. Место, порядок, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе | Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на 10 час. 00 мин 15 сентября 2009 г. по адресу: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых д.3. |
| 12. Место, дата и время проведения аукциона | г. Пермь, ул. Сибирская 15, 1 этаж (зал заседаний) «29» сентября 2009 г. в 10 час. 45 мин. |

13. Основные виды работ и их объемы:

| Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- |
| Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 1,87 |
| Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,25 |
| Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 5 |
| Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | линия | 38 |
| Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 3,582 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,646 |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 | 100 м трубопровода | 0,88 |
| Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,41 |
| Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 1,812 |
| Разборка подвесных потолков из гипсокартонных листов на двухуровневом металлическом каркасе (П 112) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | 100 м2 потолка | 0,59 |
| Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 1,771 |
| Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,84 |
| Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 4,085 |
| Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных | 100 м2 | 0,04 |
| Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,44 |
| Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до: 5 мм | 100 м2 поверхности | 3,785 |
| Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,349 |
| Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,124 0,06+0,064 |
| Установка смесителей | 10 шт | 1,3 |
| Установка умывальников одиночных: без подводки воды | 10 комплектов | 1,1 |
| Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтусов | 2,4178 |
| Устройство подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", Taurus и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 1,988 |
| Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного в построечных условиях | 100 м2 покрытия | 2,619 |
| Устройство потолков реечных алюминиевых | 100 м2 поверхности облицовки | 1,793 |

### Главный  врач МУЗ «ГП №2»                                                                   Г.С. Беседин