ИЗВЕЩЕНИЕ № 39 от «25» августа 2009 г. о внесении изменений в извещение № 37 от «21» августа 2009 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на закупку спиртовых салфеток для инъекций для МУЗ «ГКП № 4».

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая поликлиника № 4», 614087, г. Пермь, ул. Академика Вавилова, д. 4, Тел./факс: (342)238-09-38, электронная почта (e-mail): ek-gkp4@yandex.ru, ответственный исполнитель Мутовкина Светлана Анатольевна, тел. 238-09-38, в связи с допущенной технической ошибкой извещает о внесении нижеследующих изменений в извещение № 37 от «21» августа 2009 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК на закупку спиртовых салфеток для инъекций для МУЗ «ГКП № 4» (далее по тексту – Извещение):

- Читать техническое задание на закупку спиртовых салфеток для инъекций для МУЗ «ГКП № 4» (Приложение № 2 к Извещению) в следующей редакции:

| № позиции | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики работ в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______ №_______, сроком действия до___________ |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | 6 | Салфетка спиртовая для инъекций, однократного применения | Наличие |  |
|  | 7 | Индивидуальная герметичная упаковка | Наличие |  |
|  | 8 | Размеры | 60 х 100 мм |  |
|  | 9 | Содержание этилового спирта в пропитывающем растворе | 70% |  |
|  | 10 | Количество пропитывающего состава | Не менее 1 грамма |  |
|  | 11 | Изготовлена из нетканого материала | Наличие |  |
|  | 12 | Не оставляет на поверхности кожи волокнистых компонентов | Наличие |  |
|  | 13 | Отсутствие аллергических и местнораздрожающих эффектов | Наличие |  |
|  | 14 | Количество штук в упаковке/коробке 400/2000 штук | Наличие |  |
|  | 15 | Срок годности | 5 лет |  |
|  | 16 | Требуемое количество, штук | 150 000 | 150 000 |
|  | 17 | Цена за ед. |  |  |

2. Продлить срок подачи котировочных заявок по форме согласно приложению № 1 к Извещению  в кабинет № 14 МУЗ ГКП № 4  по адресу: г. Пермь, ул. Академика Вавилова, д. 4, до 10 часов 00 минут «01» сентября 2009 г.

3. Остальные пункты и положения Извещения и его неотъемлемых приложений оставить без изменения.

Главный врач МУЗ «ГКП №4»                                                                           Н. М. Зуева