Приложение 1

Техническое  задание

к извещению от «27» августа 2009 №102

на  выполнение работ по  монтажу кабельных сетей

в акушерском корпусе МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье»

- Выполняемые работы  должны отвечать следующим требованиям:

  - Работы должны производиться в соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 года, техническим заданием, рабочим проектом, НПБ, СНиПами, ГОСТами, стандартами и другими нормативными документами.

  - Требования к безопасности работ: При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить техническую безопасность и охрану труда, СНИП12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», ППБ01-2003 «Правила пожарной безопасности в РФ».

- Условия выполнения работ:

  - Участник размещения заказа в случае признания его победителем должен выполнить весь комплекс работ в соответствии с ведомостью  объемов  работ без права внесения каких либо изменений в виды и объемы работ.

  - Поставка материалов и оборудования являются обязанностью Подрядчика. Все используемые материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении и соответствовать по качеству установленным ГОСТам, ОСТам, ТУ и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

  - Срок приемки объекта в работу не должен превышать 3-х рабочих дней с момента заключения муниципального контракта. Срок сдачи результата работ не должен превышать 3-х рабочих дней.

- Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ.

  - Срок предоставления гарантии на выполненные работы  распространяется на весь объем работ (100%) и должен составлять не менее 3 (трех) лет  с момента принятия Объекта в эксплуатацию.

Приложение 1.1.

Ведомость  материалов  на  выполнение  монтажных работ

по установке  кабельных линий акушерского корпуса

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Кабель «КСПВ2*0,5» | м | 5500 |
| 2 | Кабель «КВП 4*2*0,53» | м | 1500 |
| 3 | Коробка соединительная «УК-2П» | шт. | 100 |
| 4 | Проволока стальная «ПС1,2 мм» | кг | 25 |
| 5 | Коробка распределительная «КРТП 10*2» | шт. | 6 |
| 6 | Труба «ПХВ 6мм» | кг | 5 |
| 7 | Электрокороб 20*10 | м | 150 |
| Измерение сопротивления изоляции и омической асимметрии |  |  |  |
| 8 | Измерение сопротивления шлейфа | участок цепи | 54 |