Приложение № 1.

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 01-31/08 от 31.08.2009 г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___» ___________ 2009г.

Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа ________________________________________________________

Место нахождения_______________________________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты _________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

тел/факс:_______________________________________________________________________________________

Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа _______________________________________________________________

Место нахождения ______________________________________________________________________________

ИНН, банковские реквизиты ______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Тел./факс_______________________________________________________________________________________

Кому: МУЗ «ГБ №21»

Изучив направленное Вами Извещение № 01-31/08 от «31» августа 2009г. о проведении запроса котировок цен, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем поставить мониторы фетальные в количестве - 3 шт. для МУЗ «Городская больница №21» Кировского района г. Перми, в соответствии с техническим заданием.

Предлагаемая цена контракта ______________ (_____________________________________________) рублей включает в себя все затраты, включая предоставление вспомогательных услуг, налоги, сборы и иные обязательные платежи.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки поставить оборудование на условиях, указанных в Извещении о проведении запроса котировок.

Срок поставки:___________________________________________________________________г

Место поставки:___________________________________________________________________

В случае признания победителем и в иных случаях заключения муниципального контракта, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, ___________________________________________________________________________________________)

(наименование участника размещения заказа)

обязуется подписать в установленный срок муниципальный контракт (приложение № 3 к извещению о проведении запроса котировок) по цене, предложенной в котировочной заявке

Прилагаем: ____________________.

__________________________	_________________________	___________________________

(должность)	(подпись)	(ФИО)

МП

Приложение

к котировочной заявке

|  | Наименование параметра | Величина | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Модель |  | указать |
|  | Производитель, страна происхождения |  | указать |
|  | Год выпуска | не ранее 2009г |  |
|  | Сертификат соответствия ГОСТ РФ | наличие |  |
|  | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | наличие |  |
|  | Измеряемые параметры |  |  |
|  | Диагностика двуплодной беременности до родов | наличие |  |
|  | Определение частоты сердечных сокращений плода | 50-240 уд./мин |  |
|  | Точность: | ±1 уд./мин |  |
|  | Ручной маркер событий и автоматическое определение шевелений плода | наличие |  |
|  | Ультразвуковой сигнал |  |  |
|  | Технология: Импульсный Доплер с автокорреляцией | наличие |  |
|  | Частота следования импульсов | 2 кГц |  |
|  | Длительность импульсов | 92 мксек |  |
|  | УЗ-датчик | наличие |  |
|  | Импульсный широкозахватный УЗ – датчик | наличие |  |
|  | Технология: Импульсный Доплер с автокорреляцией | наличие |  |
|  | Частота датчика | 1 МГц |  |
|  | Точность генерации сигнала: | ±10% |  |
|  | Количество кристаллов в датчике | 12 |  |
|  | Кол-во датчиков в комплекте | 2 |  |
|  | TOCO | наличие |  |
|  | Определение сократительной активности матки (токотонометрия) | 0-100% |  |
|  | Разрешение | 1% |  |
|  | Установка нуля | Автоматическая/ручная |  |
|  | Чувствительность | 3.7 мкВ/В/мм рт.ст. |  |
|  | Инвазивный TOCO | Возможность |  |
|  | Диапазон давления ВМД: | 0-100 мм рт.ст |  |
|  | Чувствительность | 5 µВ/В/ мм рт. ст |  |
|  | Нелинейная ошибка | ±1 мм рт. ст |  |
|  | Разрешение | 1% |  |
|  | Обнуление | Автоматическое / Ручное |  |
|  | Регистрация шевелений плода | Ручное/автоматическое |  |
|  | Маркер событий | наличие |  |
|  | Дисплей |  |  |
|  | Жидкокристаллический цветной экран, 310 мм (12.1') с регулируемым углом наклона | наличие |  |
|  | Размер экрана: 246,0 x 184,5 мм | наличие |  |
|  | Кол-во пикселей: | 800x600 |  |
|  | Поддержка цветов: | 262,144 (RGB 6-битный драйвер) |  |
|  | Электо-интерфейс: | LVDS (дифференциальная сигнализация низкого напряжения) |  |
|  | На экране выводятся данные в виде временных трендов и числовых значений параметров | наличие |  |
|  | Принтер |  |  |
|  | Встроенный термопринтер высокого разрешения | наличие |  |
|  | Скорость подачи бумаги: 1,2,3 см/мин (по выбору) | наличие |  |
|  | Термочувствительная бумага z-типа, 152 мм | 152 мм |  |
|  | Данные на записи: | ЧССП1, ЧССП2, ЭКГ плода, TOCO, Автоматический маркер, дата, время, скорость печати, сигнал тревоги ЧССП, отметки движений плода, отметки действий врача, Авто-обнуление, ID и т.д. |  |
|  | Обмен данных |  |  |
|  | Интерфейс для передачи данных на ПК | наличие |  |
|  | Программное обеспечение для хранения данных на ПК | наличие |  |
|  | Встроенный коммуникационный порт RS - 232 | наличие |  |
|  | Тревоги |  |  |
|  | 2 уровня (высокий, средний) : звуковая и световая индикация ( с заданием верхнего и нижнего пределов) | наличие |  |
|  | Настройка параметров тревоги | наличие |  |
|  | Фетальный стимулятор | возможность |  |
|  | Аккумулятор | наличие |  |
|  | Питание |  |  |
|  | Рабочее напряжение: | ~220 В, 50 Гц |  |
|  | Макс. мощность | 60 Вт |  |
|  | Электробезопасность | Класс I |  |
|  | Габаритные размеры Д х Ш х В, не более | 347 мм x 330 мм x 126 мм |  |
|  | Вес прибора не более | 6 кг |  |
|  | Комплектация |  |  |
|  | УЗ-датчик | 2шт |  |
|  | ТОСО-датчик | 1шт |  |
|  | Маркер событий | 1шт |  |
|  | Ремни для крепления датчиков | 3шт |  |
|  | Термобумага | 1уп |  |
|  | Кабель RS-232 | 1шт |  |
|  | УЗИ-гель | 1шт |  |
|  | CD-диск с программным обеспечением | 1шт |  |
|  | Кабель заземления | 1шт |  |
|  | Инструкция на русском | 1шт |  |

__________________________	_________________________	___________________________

(должность)	(подпись)	(ФИО)

МП