Приложение №2

к извещению от 01.09.09 №10

Техническое задание

на выполнение работ по восстановлению нарушенного благоустройства после ремонтных  работ  на  инженерных сетях, находящихся на балансе МУ «СОИИ»

1. Место нахождения: Орджоникидзевский район, Мотовилихинский район

Орджоникидзевский район

ул. Бушмакина, 26; ул. Доватора, 42; ул. Лянгасова, 67.

Мотовилихинский район:

ул. Гашкова ,26/3, 29;  ул. Целинная, 21.

Общая сметная стоимость  работ   499 744,75 руб.

### 2. Основные технические характеристики работ:

| № п/п | Наименование | Един. изм | Количество | Сроки выполнения работ, календарные дни |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Передача объекта в работу |  |  | 3 |
| 2 | Устройство оснований из щебня | м2 | 620 | 5 |
| 3 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей | м2 | 620 | 4 |
| 4 | Установка бортовых камней | м | 11 | 1 |
| Всего: 13 к/дней |  |  |  |  |

3. Сроки выполнения работ:

в течение  13  календарных дней   с момента  заключения муниципального контракта

4. Требования к качеству и  результатам работ:

При производстве работ по восстановлению благоустройства соблюдать требования нормативных правовых актов РФ, СНиП III-10-75(2000), СНиП 3.01.04-87, ВСН 19-89, «Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми».

5. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ – 24  месяца.

Руководитель СКиТР  технического отдела                                Г.В.Малыгина