## Локальная смета
Форма № 1
Заказчик
(наименование организации)
"Утвержден" « »________________20__г.
Сводный сметный расчет в сумме 6 702 020,28 руб
В том числе возвратных сумм
(ссылка на документ об утверждении)
« »________________20__г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА
капитальный ремонт купола здания МУК "Планетарий" по адресу; Б.Гагарина,27А
(наименование стройки)
Составлена в ценах по состоянию на 2 квартал 2009г.
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость |  |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 1 | Монтаж электрооснабжения,электроосвещения и молниезащиты | 530659.39 |  |  |  | 530659.39
2 | 2 | Монтаж системы вентиляции | 703620.81 |  |  |  | 703620.81
3 | 3 | Общестроительные работы | 2733307.719 |  |  |  | 2733307.719
5 | 5 | Кровля из оцинкованной кровли | 338069 |  |  |  | 338069
6 | 6 | Внутренний купол | 1374021.28 |  |  |  | 1374021.28
|  | Итого : | 5679678.199 |  |  |  | 5679678.199
Налоги обязательные платежи
|  | НДС 18% | 1022342.0758 |  |  |  | 1022342.0758
|  | Всего по сводному расчету | 6702020.28 |  |  |  | 6702020.28
Составил:
Начальник
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
2009год
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на монтаж электроснабжения, электроосвещения и молниезащиты в здании МУК "Планетарий" по адресу: б.Гагарина,27А.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|  |  | Основание: | [6 empty] | проект № 04/ИСП-08-ЭО
|  |  | Сметная стоимость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________626178,08 |  | руб.
|  |  | строительных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________667,36 |  | руб.
|  |  | монтажных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________518646,14 |  | руб.
|  |  | прочих ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________940,8 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________123315,06 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________731 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _2кв.______2009_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтажные работы
1 | ТЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 600х600х350 | шт. | 1 | 86.93 | 33.39 | 50.04 | 4.3 | 86.93 | 33.39 | 50.04 | 4.3 | 2.37 | 2.37 | 0.36 | 0.36
2 | Прайс-лист | Щит освещения распределительный ЩРн-9з-036 УХЛ3 | шт | 1 | 142.56 |  |  |  | 142.56
3 | ТЕРм08-03-526-01 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 2 | 288.32 | 21.11 | 1.85 | 0.04 | 576.64 | 42.22 | 3.7 | 0.08 | 1.56 | 3.12 | 0.004 | 0.01
4 | ТЕРм08-03-526-02 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100 | шт. | 2 | 326.74 | 31.39 | 2.77 | 0.09 | 653.48 | 62.78 | 5.54 | 0.18 | 2.32 | 4.64 | 0.01 | 0.02
5 | Прайс-лист | Автоматический выключатель ВА47-29-3 С, 40А | шт | 1 | 18.2 |  |  |  | 18.2
6 | Прайс-лист | Автоматический выключатель ВА47-29-3С, 32А | шт | 1 | 18.2 |  |  |  | 18.2
7 | Прайс-лист | Автоматический выключатель ВА47-29-1С, 10А | шт | 2 | 6.07 |  |  |  | 12.14
8 | ТЕРм08-03-530-04 | Пускатель магнитный общего назначения отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток, А, до: 40 | шт. | 1 | 191.98 | 41.91 | 2.77 | 0.11 | 191.98 | 41.91 | 2.77 | 0.11 | 3.17 | 3.17 | 0.012 | 0.01
9 | Прайс-лист | Пускатель магнитный ПМ12-010270 | шт | 1 | 150.28 |  |  |  | 150.28
10 | ТЕРм08-02-144-02 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до: 6 (к щитам управления вентиляцией) | 100 шт. | 0.2 | 177.84 | 177.84 |  |  | 35.57 | 35.57 |  |  | 13 | 2.6
11 | терм8-02-396-59-1 | Прокладка коробов пластмассовых,шириной до 40мм | 100м | 1.8 | 324.7 | 218.74 | 19.36 | 1.93 | 584.46 | 393.73 | 34.85 | 3.47
12 | Прайс-лист | Кабель-канал 25*16 Элекор | м | 180 | 5.4 |  |  |  | 972
13 | ТЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 180 | 277.07 | 47.1 | 57.83 | 28.86 | 49872.6 | 8478 | 10409.4 | 5194.8 | 3.52 | 633.6 | 1.58 | 284.4
14 | СЦМ-501-0586-69 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000 м | 0.13 | 5100.26 |  |  |  | 663.03
15 | СЦМ-501-0586-80 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 5х4 мм2 | 1000 м | 0.05 | 19450.13 |  |  |  | 972.51
16 | ТЕРм08-03-593-06 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0.04 | 5856.75 | 1244.15 | 1866.77 | 804.31 | 234.27 | 49.77 | 74.67 | 32.17 | 88.3 | 3.53 | 45.1 | 1.8
17 | СЦМ-546-0601-81 | Светильник накаливания НПП 03-100 IP54 | шт | 4 | 85.76 |  |  |  | 343.04
18 | СЦМ-546-0051 | Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип БK220-230-100 | 10 шт | 0.4 | 21.3 |  |  |  | 8.52
19 | ТЕРм08-03-593-10 | Световые настенные указатели | 100 шт. | 0.07 | 3262.57 | 1383.64 | 518.27 | 20.59 | 228.38 | 96.85 | 36.28 | 1.44 | 98.2 | 6.87 | 2.24 | 0.16
20 | Прайс-лист | Светильник настенный с люминесцентными лампами автономный (время работы в ав.режиме 3 часа) EPS 73 1P22 1*1,2Вт+1*6Вт | шт | 7 | 96 |  |  |  | 672
21 | Прайс-лист | Пиктограмма эвакуационно-указательная "Выход" ПЭУ 010 | шт | 7 | 25.62 |  |  |  | 179.34
22 | ТЕРм08-03-591-01 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.01 | 1356.35 | 556.55 | 17.69 | 0.55 | 13.56 | 5.57 | 0.18 | 0.01 | 39.5 | 0.4 | 0.06
23 | СЦМ-500-9011-2 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт | 1 | 9.34 |  |  |  | 9.34
24 | СЦМ-549-4137-49 | Коробка У-409 | шт | 12 | 20.44 |  |  |  | 245.28
24.1 | ТЕРм08-02-411-04 | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава, мм, до: 27 | 1 ввод | 1 | 57.72 | 13.78 |  |  | 57.72 | 13.78 |  |  | 1.03 | 1.03
24.2 | Прайс-лист | Ввод гибкий К1080 | шт | 1 | 31.8 |  |  |  | 31.8
Молниезащита
25 | ТЕРм08-02-471-01 | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм: 50х50х5 | 10 шт. | 0.6 | 869.6 | 143.17 | 61.68 | 3.49 | 521.76 | 85.9 | 37.01 | 2.09 | 10.7 | 6.42 | 0.38 | 0.23
26 | ТЕРм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0.4 | 1112.84 | 222.11 | 82.59 | 4.04 | 445.14 | 88.84 | 33.04 | 1.62 | 16.6 | 6.64 | 0.44 | 0.18
27 | ТЕРм08-02-472-06 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение, мм2: 100 | 100 м | 0.3 | 2059 | 254.22 | 77.97 | 3.49 | 617.7 | 76.27 | 23.39 | 1.05 | 19 | 5.7 | 0.38 | 0.11
28 | ТЕРм08-02-472-06 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение, мм2: 100 (молниеприемная сетка) | 100 м | 2.3 | 2059 | 254.22 | 77.97 | 3.49 | 4735.7 | 584.71 | 179.33 | 8.03 | 19 | 43.7 | 0.38 | 0.87
29 | СЦМ-101-9373 | Сталь полосовая кипящая 40х4 мм | т | -0.1863 | 5749.19 |  |  |  | -1071.07
30 | СЦМ-101-1641 | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм | т | 0.867 | 5392.19 |  |  |  | 4675.03
31 | ТЕР09-06-001-03прим. | Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий (монтаж молниеприемника №1) | 1 т конструкций | 0.017 | 1442.61 | 1258.13 | 101.12 | 2.52 | 24.52 | 21.39 | 1.72 | 0.04 | 103.55 | 1.76 | 0.4 | 0.01
32 | СЦМ-201-9002 | Конструкции стальные | т | 0.017 | 7793.05 |  |  |  | 132.48
33 | ТЕР15-04-030-03 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.01 | 1934.62 | 1023.68 | 5.46 | 0.28 | 19.35 | 10.24 | 0.05 |  | 81.18 | 0.81 | 0.08
Раздел 2. Пусконаладочные работы
34 | ТЕРп01-11-010-02 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м | измерение | 2 | 36.38 | 36.38 |  |  | 72.76 | 72.76 |  |  | 2 | 4
35 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.04 | 291.04 | 291.04 |  |  | 11.64 | 11.64 |  |  | 16 | 0.64
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 67158.84 | 10205.32 | 10891.97 | 5249.39 |  | 731 |  | 288.16
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 330253.5 | 81359.3 | 66029.84 | 41955.76 |  | 731 |  | 288.16
В том числе, справочно:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15% (Поз. 31, 33, 1-24.2, 25-30, 32, 34-35) | [8 empty] | 3164.6 | 1530.8 | 1633.8 | 787.41
Перевод в цены 2009г.2кв. ОЗП=6,95; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=6,95; МАТ=3,97 (Поз. 31, 33, 1-24.2, 25-30, 32) | [8 empty] | 259559.29 | 69252.41 | 53504.07 | 35918.96
ПНР ПЗ=4,82; ОЗП=4,82; ЭМ=4,82; ЗПМ=4,82; МАТ=4,82 (Поз. 34-35) | [8 empty] | 370.77 | 370.77
Накладные расходы | [8 empty] | 109965.49
В том числе, справочно:
65%*0,94 ФОТ (от 467,83) (Поз. 34-35) | [8 empty] | 285.84
90%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 171,32) (Поз. 31) | [8 empty] | 130.44
95%*0,94 ФОТ (от 122594,04) (Поз. 1-24.2, 25-30, 32) | [8 empty] | 109476.48
105%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 81,87) (Поз. 33) | [8 empty] | 72.73
Сметная прибыль | [8 empty] | 80035.31
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 467,83) (Поз. 34-35) | [8 empty] | 187.13
55%*0,85 ФОТ (от 81,87) (Поз. 33) | [8 empty] | 38.27
65% ФОТ (от 122594,04) (Поз. 1-24.2, 25-30, 32) | [8 empty] | 79686.13
85%*0,85 ФОТ (от 171,32) (Поз. 31) | [8 empty] | 123.78
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 667.36 |  |  |  |  | 2.57 |  | 0.01
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 518646.14 |  |  |  |  | 723.79 |  | 288.15
Итого Прочие затраты | [8 empty] | 940.8 |  |  |  |  | 4.64
Итого | [8 empty] | 520254.3 |  |  |  |  | 731 |  | 288.16
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 182864.36
Машины и механизмы | [8 empty] | 66029.84
ФОТ | [8 empty] | 123315.06
Накладные расходы | [8 empty] | 109965.49
Сметная прибыль | [8 empty] | 80035.31
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 10405.09
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 530659.39
НДС 18% | [8 empty] | 95518.69
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 626178.08 |  |  |  |  | 731 |  | 288.16
Составил
Проверил
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
2009год
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на монтаж системы вентиляции и кондиционирования в здании МУК "Планетарий" по адресу: б.Гагарина,27А.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|  |  | Основание: | [6 empty] | проект № 04/ИСП-08-ОВ
|  |  | Сметная стоимость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________830272,56 |  | руб.
|  |  | строительных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________573940,72 |  | руб.
|  |  | монтажных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________109447,54 |  | руб.
|  |  | прочих ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________6436,06 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________53947,19 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________484,41 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на __2кв._____2009_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Приточная система П1
1 | ТЕР20-06-002-01 | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью: до 10 тыс.м3/час КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Техническая часть сб.20 п.1.22 ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 1 камера | 1 | 986.48 | 599.85 | 130.47 | 3.63 | 986.48 | 599.85 | 130.47 | 3.63 | 45.8955 | 45.9 | 0.5775 | 0.58
2 | Прайс-лист | Приточная установка VS-21-R-H-Compact/S | комп. | 1 | 17780.35 |  |  |  | 17780.35
3 | Прайс-лист | Опциональное оснащение | комп. | 1 | 1539.8 |  |  |  | 1539.8
4 | ТЕРм11-06-001-01 | Щит автоматики | шт. | 1 | 191.88 | 64.94 | 9.33 | 0.74 | 191.88 | 64.94 | 9.33 | 0.74 | 5.15 | 5.15 | 0.07 | 0.07
5 | ТЕРм11-02-001-01 | Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 1,5 (канальный датчик температуры) | шт. | 2 | 15.46 | 14.51 |  |  | 30.92 | 29.02 |  |  | 1.03 | 2.06
6 | ТЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до: 5 (датчик давления,комнатной температуры,термостат) | шт. | 3 | 8.26 | 7.33 |  |  | 24.78 | 21.99 |  |  | 0.52 | 1.56
7 | Прайс-лист | Автоматика АS-1R | комп. | 1 | 14698 |  |  |  | 14698
8 | ТЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 0.32 | 2143.17 | 318.44 | 631.8 | 292.43 | 685.81 | 101.9 | 202.18 | 93.58 | 23.8 | 7.62 | 16 | 5.12
9 | СЦМ-300-9920-1 | Трубки защитные гофрированные диаметром 20 мм | м | 32 | 4.95 |  |  |  | 158.4
10 | ТЕРм08-02-412-01 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 0.32 | 335.62 | 75.06 | 2.31 | 0.18 | 107.4 | 24.02 | 0.74 | 0.06 | 5.61 | 1.8 | 0.02 | 0.01
11 | СЦМ-501-0586-72 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 4х1.5 мм2 | 1000 м | 0.008 | 6829.15 |  |  |  | 54.63
12 | СЦМ-501-0586-67 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 2х1.5 мм2 | 1000 м | 0.008 | 3647.98 |  |  |  | 29.18
13 | СЦМ-501-0586-69 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000 м | 0.016 | 5100.26 |  |  |  | 81.6
14 | ТЕРм10-01-055-02 | Прокладка кабеля и провода по стенам. Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене: кирпичной | 100 м кабеля | 0.23 | 1075.65 | 479.33 | 148.5 | 20.93 | 247.4 | 110.25 | 34.16 | 4.81 | 37.1 | 8.53 | 1.53 | 0.35
15 | Прайс-лист | Кабель LIYCY 2*0.5 | м | 15 | 1.5 |  |  |  | 22.5
16 | Прайс-лист | Кабель LIYCY 4*0.5 | м | 8 | 2.03 |  |  |  | 16.24
17 | ТЕР20-02-004-15 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 1600 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 1 клапан | 1 | 4082.68 | 54.54 | 5.63 |  | 4082.69 | 54.54 | 5.63 |  | 4.221 | 4.22 | 0.0105 | 0.01
18 | СЦМ-300-9170-45 | Клапаны огнезадерживающие АЗЕ 106 (серия 5.904-70-93) с пределом огнестойкости 1 час, периметром до 1600 мм | шт | -1 | 3915.69 |  |  |  | -3915.69
19 | Прайс-лист | Клапан огнезадерживающий КЛОП-1В(60)-ТЗ-300*300 | шт | 1 | 1358.34 |  |  |  | 1358.34
20 | СЦМ-300-9110-11 | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из листовой стали прямоугольные, периметром до 600 мм | шт | 9 | 98.24 |  |  |  | 884.16
21 | ТЕР20-02-004-05 | Установка клапанов обратных периметром: до 1000 мм (клапан D 200*100) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 1 клапан | 6 | 1189.25 | 13.64 | 2.05 |  | 7135.48 | 81.84 | 12.29 |  | 1.0815 | 6.49 | 0.0105 | 0.06
22 | ТЕР20-02-002-01 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 1 решетка | 1 | 84.96 | 19.56 | 2.56 |  | 84.96 | 19.56 | 2.56 |  | 1.533 | 1.53 | 0.0105 | 0.01
23 | СЦМ-300-9390-1 | Решетки жалюзийные неподвижные типа СТД площадью в свету до 0,5 м2 | шт | -1 | 59.02 |  |  |  | -59.02
24 | Прайс-лист | Решетка наружная АРН 400*400 | шт | 1 | 429.54 |  |  |  | 429.54
25 | ТЕР20-02-003-05 | Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР) номер 1 размер 100х200 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 1 решетка | 10 | 91.14 | 15.68 | 2.56 |  | 911.39 | 156.77 | 25.62 |  | 1.2285 | 12.29 | 0.0105 | 0.11
26 | СЦМ-300-0597 | Решетки регулирующие марка РР-1, размер 100х200мм | м2 | -0.2 | 3473.46 |  |  |  | -694.69
27 | Прайс-лист | Решетка АМН 300*200 | шт | 9 | 134.33 |  |  |  | 1208.97
28 | Прайс-лист | Решетка АМР 150*100 | шт | 1 | 138.56 |  |  |  | 138.56
29 | ТЕР20-01-001-23 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.12 | 31021.76 | 2196.12 | 147.58 | 8.58 | 3722.61 | 263.53 | 17.71 | 1.03 | 176.253 | 21.15 | 1.365 | 0.16
30 | ТЕР20-01-001-24 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.235 | 30807.39 | 2010.73 | 119.08 | 6.77 | 7239.74 | 472.52 | 27.98 | 1.59 | 161.3745 | 37.92 | 1.365 | 0.32
31 | ТЕР20-01-001-31 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.12 | 30462.54 | 1739.78 | 111.47 | 6.27 | 3655.51 | 208.77 | 13.38 | 0.75 | 139.629 | 16.76 | 1.071 | 0.13
32 | ТЕР20-02-019-01 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 100 кг изделия | 0.09 | 838.66 | 82.61 | 14.94 |  | 75.48 | 7.44 | 1.34 |  | 6.321 | 0.57 | 0.042
33 | Прайс-лист | Лючок питометражный | шт | 16 | 53.08 |  |  |  | 849.28
34 | ТЕР26-01-018-01 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): | 10 м2 изолируемой поверхности | 1 | 805.26 | 93.98 | 33.29 |  | 805.26 | 93.98 | 33.29 |  | 6.67 | 6.67 | 0.43 | 0.43
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 64567.94 | 2310.92 | 516.68 | 106.19 |  | 180.22 |  | 7.36
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 266179.27 | 18470.04 | 2600.08 | 848.74 |  | 180.22 |  | 7.36
Накладные расходы | [8 empty] | 19795.9
Сметная прибыль | [8 empty] | 13253.58
Итоги по разделу 1 Приточная система П1 :
Итого Строительные работы | [8 empty] | 227253.2 |  |  |  |  | 153.5 |  | 1.81
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 71975.55 |  |  |  |  | 26.72 |  | 5.55
Итого | [8 empty] | 299228.75 |  |  |  |  | 180.22 |  | 7.36
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 245109.15
Машины и механизмы | [8 empty] | 2600.08
ФОТ | [8 empty] | 19318.78
Накладные расходы | [8 empty] | 19795.9
Сметная прибыль | [8 empty] | 13253.58
Итого по разделу 1 Приточная система П1 | [8 empty] | 299228.75 |  |  |  |  | 180.22 |  | 7.36
Раздел 2. Вытяжная система В1
35 | ТЕР20-03-001-01 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 1 вентилятор | 1 | 278.36 | 83.43 | 9.12 | 0.17 | 278.36 | 83.43 | 9.12 | 0.17 | 6.867 | 6.87 | 0.021 | 0.02
36 | СЦМ-300-9091-11 | Вставки гибкие для вентиляторов № 2,5 | шт | -2 | 78.1 |  |  |  | -156.2
37 | Прайс-лист | Вентилятор канальный в изолированном корпусе IRE 500*300F | шт | 1 | 12322.93 |  |  |  | 12322.93
38 | ТЕР20-02-018-01 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 1 м2 | 0.3 | 299.65 | 75.23 | 0.81 |  | 89.9 | 22.57 | 0.24 |  | 6.0375 | 1.81 | 0.0105
39 | СЦМ-300-0231 | Вставки гибкие из парусины и сортовой стали | м2 | -0.3 | 217.67 |  |  |  | -65.3
40 | Прайс-лист | Вставки гибкие DS 50*30 | шт | 2 | 204.5 |  |  |  | 409
41 | ТЕР20-02-015-04 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП 1-4, сечением 400х300 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 1 шт. | 1 | 1651.63 | 24.1 | 3.82 |  | 1651.63 | 24.1 | 3.82 |  | 1.911 | 1.91 | 0.021 | 0.02
42 | СЦМ-300-0247 | Шумоглушители вентиляционных установок трубчатые из листовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольного сечения на бандажном соединении: марка ГТП 1-4, сечение обечайки 400х300 мм, масса наполнителя 3,53 кг | шт | -1 | 1610.21 |  |  |  | -1610.21
43 | Прайс-лист | Шумоглушитель RSA 500*300 | шт | 1 | 1357.85 |  |  |  | 1357.85
44 | СЦМ-300-9110-14 | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из листовой стали прямоугольные, периметром до 1600 мм | шт | 1 | 556.7 |  |  |  | 556.7
45 | ТЕР20-02-002-01 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 1 решетка | 1 | 84.96 | 19.56 | 2.56 |  | 84.96 | 19.56 | 2.56 |  | 1.533 | 1.53 | 0.0105 | 0.01
46 | СЦМ-300-9390-1 | Решетки жалюзийные неподвижные типа СТД площадью в свету до 0,5 м2 | шт | -1 | 59.02 |  |  |  | -59.02
47 | Прайс-лист | Решетка потолочная 4АПР 600*600 | шт | 1 | 1360.22 |  |  |  | 1360.22
48 | ТЕР20-01-001-31 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.104 | 30462.54 | 1739.78 | 111.47 | 6.27 | 3168.1 | 180.94 | 11.59 | 0.65 | 139.629 | 14.52 | 1.071 | 0.11
49 | ТЕР20-06-011-01прим. | Установка камер воздушных ВК-0.5 (В-622 мм) производительностью: до 10 тыс.м3/час (камера статического давления) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 1 камера | 1 | 1405.46 | 93.51 | 15.39 | 0.49 | 1405.46 | 93.51 | 15.39 | 0.49 | 6.8355 | 6.84 | 0.105 | 0.11
50 | ТЕР20-02-019-01 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 100 кг изделия | 0.1 | 838.66 | 82.61 | 14.94 |  | 83.87 | 8.26 | 1.49 |  | 6.321 | 0.63 | 0.042
51 | Прайс-лист | Лючок питометражный | шт | 2 | 53.08 |  |  |  | 106.16
52 | ТЕР26-01-018-01 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): | 10 м2 изолируемой поверхности | 1.5 | 805.26 | 93.98 | 33.29 |  | 1207.89 | 140.97 | 49.94 |  | 6.67 | 10.01 | 0.43 | 0.65
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 22192.3 | 573.34 | 94.15 | 1.31 |  | 44.12 |  | 0.92
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 90442.56 | 4582.48 | 406.58 | 10.49 |  | 44.12 |  | 0.92
Накладные расходы | [8 empty] | 4706.73
Сметная прибыль | [8 empty] | 3115.83
Итоги по разделу 2 Вытяжная система В1 :
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [8 empty] | 91264.3 |  |  |  |  | 34.11 |  | 0.27
Теплоизоляционные работы | [8 empty] | 7000.82 |  |  |  |  | 10.01 |  | 0.65
Итого | [8 empty] | 98265.12 |  |  |  |  | 44.12 |  | 0.92
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 85453.5
Машины и механизмы | [8 empty] | 406.58
ФОТ | [8 empty] | 4592.97
Накладные расходы | [8 empty] | 4706.73
Сметная прибыль | [8 empty] | 3115.83
Итого по разделу 2 Вытяжная система В1 | [8 empty] | 98265.12 |  |  |  |  | 44.12 |  | 0.92
Раздел 3. Кондиционеры
53 | ТЕР20-06-013-01 | Установка блоков тепломассообмена производительностью: до 10 тыс.м3/час (внутреннего и наружногоблока) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 10 блоков | 0.6 | 213066.26 | 2395.48 | 795.04 | 41.43 | 127839.76 | 1437.29 | 477.02 | 24.86 | 175.1085 | 105.07 | 6.531 | 3.92
54 | СЦМ-300-9621-1 | Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью до 10 тыс.м3/час | шт | -6 | 20827.19 |  |  |  | -124963.14
55 | Прайс-лист | Кондиционеры сплит-система MSC-GA35VB | шт | 3 | 10773.55 |  |  |  | 32320.65
56 | ТЕРм12-02-053-01 | Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2.5 МПа на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях. Диаметр труб наружный, мм: 18 | 100 м | 0.8 | 2421.72 | 1225.73 | 1127.94 | 187.48 | 1937.38 | 980.58 | 902.35 | 149.98 | 89.6 | 71.68 | 11.17 | 8.94
57 | Прайс-лист | Медная трубка ,Д=9,52 | м | 40 | 27.7 |  |  |  | 1108
58 | Прайс-лист | Медная трубка,Д=6,35 | м | 40 | 17.38 |  |  |  | 695.2
59 | ТЕР16-03-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 | 100 м трубопровода | 0.1 | 1598.45 | 1555.68 | 42.77 | 1.1 | 159.85 | 155.57 | 4.28 | 0.11 | 112 | 11.2 | 0.44 | 0.04
60 | Прайс-лист | Трубы дренажные ,Д=16мм | м | 10 | 7.47 |  |  |  | 74.7
61 | ТЕР20-02-019-01 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 100 кг изделия | 0.4 | 838.66 | 82.61 | 14.94 |  | 335.46 | 33.05 | 5.98 |  | 6.321 | 2.53 | 0.042 | 0.02
62 | СЦМ-300-1193 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | -40 | 7.16 |  |  |  | -286.4
63 | Прайс-лист | Кронштейны 600*600 | пара | 3 | 101.6 |  |  |  | 304.8
64 | ТЕРм08-02-146-01 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 0,5 | 100 м кабеля | 0.25 | 2475.31 | 201.1 | 1001.06 | 132.06 | 618.83 | 50.28 | 250.27 | 33.02 | 14.7 | 3.68 | 8.6 | 2.15
65 | СЦМ-501-0586-72 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 4х1.5 мм2 | 1000 м | 0.025 | 6829.15 |  |  |  | 170.73
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 40315.82 | 2656.77 | 1639.9 | 207.97 |  | 194.16 |  | 15.07
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 172001.83 | 21234.27 | 7771.53 | 1662.23 |  | 194.16 |  | 15.07
Накладные расходы | [8 empty] | 21677.91
Сметная прибыль | [8 empty] | 15163.23
Итоги по разделу 3 Кондиционеры :
Итого Строительные работы | [8 empty] | 172444.09 |  |  |  |  | 118.8 |  | 3.98
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 36398.88 |  |  |  |  | 75.36 |  | 11.09
Итого | [8 empty] | 208842.97 |  |  |  |  | 194.16 |  | 15.07
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 142996.03
Машины и механизмы | [8 empty] | 7771.53
ФОТ | [8 empty] | 22896.5
Накладные расходы | [8 empty] | 21677.91
Сметная прибыль | [8 empty] | 15163.23
Итого по разделу 3 Кондиционеры | [8 empty] | 208842.97 |  |  |  |  | 194.16 |  | 15.07
Раздел 4. Теплоснабжение калорифера П1
66 | ТЕР16-02-006-01 | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 40 мм | 100 м трубопровода | 0.18 | 5672.8 | 576.57 | 40.25 | 2.99 | 1021.1 | 103.78 | 7.25 | 0.54 | 41.51 | 7.47 | 0.47 | 0.08
67 | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0.18 | 134.78 | 82.77 | 45.05 |  | 24.26 | 14.9 | 8.11 |  | 5.01 | 0.9
68 | Прайс ООО "Данфосс" | Кран шаровой муфтовый ,Ду40 | шт | 4 | 859.5 |  |  |  | 3438
69 | Прайс ООО "Данфосс" | Кран шаровой муфтовый ,Ду20 | шт | 2 | 551.9 |  |  |  | 1103.8
70 | Прайс ООО "Данфосс" | Кран шаровой муфтовый ,Ду15 | шт | 7 | 481.55 |  |  |  | 3370.85
71 | Прайс ООО "Данфосс" | Кран шаровой сварной,Ду15 | шт | 2 | 290.32 |  |  |  | 580.64
72 | Прайс ООО "Данфосс" | Кран шаровой сливной ,Ду20 | шт | 1 | 64.28 |  |  |  | 64.28
73 | ТЕР18-06-007-04 | Установка фильтров диаметром: 50 мм | 10 фильтров | 0.1 | 7079.98 | 131.14 | 80.27 | 0.79 | 708 | 13.11 | 8.03 | 0.08 | 9.92 | 0.99 | 0.5 | 0.05
74 | СЦМ-300-1216 | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления магнитные фланцевые ФМФ диаметром, мм: 50 | шт | -1 | 685.64 |  |  |  | -685.64
75 | Прайс ООО "Данфосс" | Фильтр сетчатый муфтовый Y333P, Ду=50 | шт | 1 | 830.35 |  |  |  | 830.35
76 | ТЕР18-05-001-01 | Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата: до 0.1 т | 1 насос | 1 | 2769.93 | 187.33 | 13.15 | 0.79 | 2769.93 | 187.33 | 13.15 | 0.79 | 14.17 | 14.17 | 0.08 | 0.08
77 | СЦМ-300-1494 | Насосы центобежные 8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1т | комплект | -1 | 2412.52 |  |  |  | -2412.52
78 | Прайс-лист | Насос циркуляционный UPS 25-40 180 | шт | 1 | 1241.3 |  |  |  | 1241.3
79 | Прайс ООО "Данфосс" | Клапан обратный типа 223 с наружной резьбой ,Ду20 | шт | 1 | 489.76 |  |  |  | 489.76
80 | Прайс ООО "Данфосс" | Клапан ручной балансировочный MSV-F2 фланцевый ,Ду40 | шт | 1 | 2337.54 |  |  |  | 2337.54
81 | ТЕР18-06-003-10 | Установка воздухоотводчиков | 1 шт. | 1 | 190.32 | 22.46 | 7.65 | 0.31 | 190.32 | 22.46 | 7.65 | 0.31 | 1.66 | 1.66 | 0.09 | 0.09
82 | ТЕР18-07-001-02 | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 комплект | 2 | 215.4 | 3.1 |  |  | 430.8 | 6.2 |  |  | 0.22 | 0.44
83 | ТЕР18-07-001-04 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 комплект | 2 | 344.11 | 4.15 |  |  | 688.22 | 8.3 |  |  | 0.31 | 0.62
84 | ТЕРм12-10-001-01 | Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа | 100 шт. | 0.04 | 3374.1 | 894.67 | 554.84 |  | 134.96 | 35.79 | 22.19 |  | 65.4 | 2.62 | 0.01
85 | ТЕР26-01-017-01 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | 10 м трубопроводов | 2 | 450.98 | 49.6 | 20.2 |  | 901.96 | 99.2 | 40.4 |  | 3.52 | 7.04 | 0.25 | 0.5
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 17227.91 | 491.07 | 106.78 | 1.72 |  | 35.91 |  | 0.8
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 70408.23 | 3924.88 | 462.01 | 13.76 |  | 35.91 |  | 0.8
Накладные расходы | [8 empty] | 3982.61
Сметная прибыль | [8 empty] | 2660.92
Итоги по разделу 4 Теплоснабжение калорифера П1 :
Итого Строительные работы | [8 empty] | 75978.65 |  |  |  |  | 33.29 |  | 0.8
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 1073.11 |  |  |  |  | 2.62
Итого | [8 empty] | 77051.76 |  |  |  |  | 35.91 |  | 0.8
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 66021.34
Машины и механизмы | [8 empty] | 462.01
ФОТ | [8 empty] | 3938.64
Накладные расходы | [8 empty] | 3982.61
Сметная прибыль | [8 empty] | 2660.92
Итого по разделу 4 Теплоснабжение калорифера П1 | [8 empty] | 77051.76 |  |  |  |  | 35.91 |  | 0.8
Раздел 5. Пусконаладочные работы
86 | ТЕРп03-01-022-01 | Сети систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до: 5 | 1 вентиляционная сеть | 3 | 192.46 | 192.46 |  |  | 577.38 | 577.38 |  |  | 10 | 30
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 577.38 | 577.38 |  |  |  | 30
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 3200.43 | 3200.43 |  |  |  | 30
Накладные расходы | [8 empty] | 1955.46
Сметная прибыль | [8 empty] | 1280.17
Итоги по разделу 5 Пусконаладочные работы :
Итого Поз. 86 | [8 empty] | 577.38 | 577.38 |  |  |  | 30
Всего с учетом "Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%" | [8 empty] | 663.99 | 663.99 |  |  |  | 30
Всего с учетом "ПНР ПЗ=4,82; ОЗП=4,82; ЭМ=4,82; ЗПМ=4,82; МАТ=4,82" | [8 empty] | 3200.43 | 3200.43 |  |  |  | 30
Накладные расходы 65%*0,94 ФОТ (от 3 200,43) | [8 empty] | 1955.46
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 3 200,43) | [8 empty] | 1280.17
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 6436.06 |  |  |  |  | 30
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 3200.43
Накладные расходы | [8 empty] | 1955.46
Сметная прибыль | [8 empty] | 1280.17
Итого по разделу 5 Пусконаладочные работы | [8 empty] | 6436.06 |  |  |  |  | 30
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 144881.35 | 6609.48 | 2357.51 | 317.19 |  | 484.41 |  | 24.15
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 602232.19 | 51412.03 | 11240.15 | 2535.16 |  | 484.41 |  | 24.15
В том числе, справочно:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15% (Поз. 1-3, 17-33, 35-51, 53-55, 59-63, 66-83, 34, 52, 85, 4-6, 14-16, 56, 84, 8-13, 64, 86) | [8 empty] | 1345.05 | 991.42 | 353.63 | 47.58
Перевод в цены 2009г.2кв. ОЗП=6,95; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=6,95; МАТ=3,97 (Поз. 1-3, 17-33, 35-51, 53-55, 59-63, 66-83, 34, 52, 85, 4-6, 14-16, 56, 84, 7, 57-58, 8-13, 64-65) | [8 empty] | 453469.35 | 41274.67 | 8529.02 | 2170.38
ПНР ПЗ=4,82; ОЗП=4,82; ЭМ=4,82; ЗПМ=4,82; МАТ=4,82 (Поз. 86) | [8 empty] | 2536.44 | 2536.44
Накладные расходы | [8 empty] | 52118.48
В том числе, справочно:
65%*0,94 ФОТ (от 3200,43) (Поз. 86) | [8 empty] | 1955.46
80%*0,94 ФОТ (от 11174,35) (Поз. 4-6, 14-16, 56, 84) | [8 empty] | 8403.11
95%*0,94 ФОТ (от 2420,62) (Поз. 8-13, 64) | [8 empty] | 2161.61
100%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 2670,68) (Поз. 34, 52, 85) | [8 empty] | 2259.4
128%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 34481,11) (Поз. 1-3, 17-33, 35-51, 53-55, 59-63, 66-83) | [8 empty] | 37338.9
Сметная прибыль | [8 empty] | 35473.65
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 3200,43) (Поз. 86) | [8 empty] | 1280.17
60% ФОТ (от 11174,35) (Поз. 4-6, 14-16, 56, 84) | [8 empty] | 6704.61
65% ФОТ (от 2420,62) (Поз. 8-13, 64) | [8 empty] | 1573.4
70%*0,85 ФОТ (от 2670,68) (Поз. 34, 52, 85) | [8 empty] | 1589.05
83%*0,85 ФОТ (от 34481,11) (Поз. 1-3, 17-33, 35-51, 53-55, 59-63, 66-83) | [8 empty] | 24326.42
Итого | [8 empty] | 689824.32 |  |  |  |  | 484.41 |  | 24.15
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 13796.49
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 703620.81
НДС 18% | [8 empty] | 126651.75
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 830272.56 |  |  |  |  | 484.41 |  | 24.15
Составил
Проверил
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | общестроительные работы в здании МУК "Планетарий" по ул.Б.Гагарина,27А
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость ___________________________________________________________ | [5 empty] | 3225303.1084 |  | руб.
|  |  | строительных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________2679524,81 |  | руб.
|  |  | монтажных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________188,64 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________716202,64 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________7409,71 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2009 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
общестроительные работы
1 | ТЕР46-03-007-03 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 0.011 | 557.79 | 156.95 | 400.84 | 34.75 | 6.14 | 1.73 | 4.41 | 0.38 | 12.3 | 0.14 | 2.54 | 0.03
2 | ТЕРр53-20-04 | Кладка отдельных участков стен из кирпича внутренних | 100 м3 кладки | 0.0031 | 63984.91 | 7999.8 | 3502.38 | 613.08 | 198.35 | 24.8 | 10.86 | 1.9 | 670 | 2.08 | 39 | 0.12
3 | СЦМ-101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | 0.00018 | 10227 |  |  |  | 1.84
4 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.09 | 1510.47 | 1196 | 314.47 | 105.88 | 135.94 | 107.64 | 28.3 | 9.53 | 103.91 | 9.35 | 7.74 | 0.7
5 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.0739 | 32012.53 | 1362.94 | 1262.06 | 178.42 | 2365.73 | 100.72 | 93.27 | 13.19 | 104.28 | 7.71 | 13.34 | 0.99
6 | СЦМ-203-0199 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2 | м2 | -7.39 | 267.34 |  |  |  | -1975.64
7 | ТЕР10-01-039-03 | Установка блоков в перегородках площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.0161 | 32721.06 | 1467.4 | 301.92 |  | 526.81 | 23.63 | 4.86 |  | 115 | 1.85 | 3.9 | 0.06
8 | СЦМ-203-0199 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2 | м2 | -1.61 | 267.34 |  |  |  | -430.42
9 | СЦМ-101-0953 | Ручки-скобы из алюминиевого сплава анодированная | шт | 8 | 18.33 |  |  |  | 146.64
10 | СЦМ-101-0950 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом | шт | 4 | 80.79 |  |  |  | 323.16
11 | СЦМ-201-0250 | Дверной блок | шт. | 3 | 2269.36 |  |  |  | 6808.08
12 | Текущие цены | Двери с уплотнительной прокладкой | шт. | 1 | 3520.77 |  |  |  | 3520.77
16 | ТЕРр55-05-01 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | 100 м2 перегородок | 0.0103 | 2593.89 | 1715.58 | 878.31 | 91.93 | 26.72 | 17.67 | 9.05 | 0.95 | 141.2 | 1.45 | 6.72 | 0.07
17 | ТЕР10-01-012-03 | Разборка обшивки стен фанерой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | 100 м2 обшивки стен за вычетом проемов | 0.975 | 781.54 | 750.59 | 30.94 |  | 762 | 731.83 | 30.17 |  | 60.24 | 58.73 | 0.392 | 0.38
18 | ТЕР15-01-047-03 | Демонтаж облицовки потолков (Звездный экран) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=0,6; ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | 100 м2 поверхности облицовки | 2.187 | 8079.46 | 7930.3 | 149.17 | 3.28 | 17669.78 | 17343.56 | 326.22 | 7.18 | 613.8 | 1342.38 | 1.812 | 3.96
19 | ТЕРр57-02-09 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 покрытий | 1.093 | 459.3 | 424.36 | 34.94 | 11.76 | 502.01 | 463.83 | 38.18 | 12.85 | 38.3 | 41.86 | 0.86 | 0.94
20 | ТЕР09-03-039-01 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой: до 0,1 т | 1 т конструкций | 0.03106 | 1731.14 | 1036.44 | 383.44 | 1.73 | 53.77 | 32.19 | 11.91 | 0.05 | 80.22 | 2.49 | 0.27 | 0.01
21 | СЦМ-201-9002 | Конструкции стальные | т | 0.03106 | 7793.05 |  |  |  | 242.05
22 | СЦМ-101-9465 | Уголок 32х32х3 мм | кг | 4.8 | 5.64 |  |  |  | 27.07
23 | Текущие цены | Анкера HILTI HSТ М8* 75/10 | шт | 12 | 9.54 |  |  |  | 114.48
24 | СЦМ-204-9120-74 | Каркасы плоские из элементов прфильной стали-полоса | т | 0.00056 | 8663.26 |  |  |  | 4.85
25 | ТЕР13-07-001-02 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 0.064 | 455.71 | 113.14 | 2.55 | 0.14 | 29.17 | 7.24 | 0.16 | 0.01 | 9.08 | 0.58 | 0.03
26 | ТЕР13-03-002-02 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ФЛ-03К | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.064 | 430.18 | 80.23 | 9.86 | 0.14 | 27.53 | 5.13 | 0.63 | 0.01 | 5.31 | 0.34 | 0.02
27 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.064 | 549.22 | 49.48 | 6.47 | 0.14 | 35.15 | 3.17 | 0.41 | 0.01 | 3.83 | 0.25 | 0.02
28 | ТЕРр55-04-02прим | Установка блоков АБК | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0.0095 | 11269.03 | 1795.46 | 125.22 | 39.1 | 107.06 | 17.06 | 1.19 | 0.37 | 134.19 | 1.27 | 2.66 | 0.03
29 | СЦМ-201-9400-119 | Панели трехслойные кровельные (типа "СЭНДВИЧ)" с обшивками из стальных профиллированных листов | м2 | 0.95 | 388.84 |  |  |  | 369.4
30 | ТЕР10-01-039-05 | Установка люка | 100 м2 проемов | 0.0036 | 28890.77 | 1717.87 | 1239.48 | 171.66 | 104.01 | 6.18 | 4.46 | 0.62 | 142.68 | 0.51 | 12.76 | 0.05
31 | СЦМ-203-0236 | Люк 600*600 | м2 | 0.36 | 221.85 |  |  |  | 79.87
32 | ТЕР07-01-006-04 | Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов: до 5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0.39 | 16242.76 | 2194.2 | 3451.06 | 460.05 | 6334.68 | 855.74 | 1345.91 | 179.42 | 169.83 | 66.23 | 33.24 | 12.96
33 | Текущие цены | ж/плита типа ПТ 12,5-8-6 | шт | 39 | 1575.74 |  |  |  | 61453.86
34 | ТЕР46-03-001-08 | Пробивка отверстий диаметром: 60 мм | 100 отверстий | 0.01 | 3160.98 | 280.44 | 950.14 | 354.73 | 31.61 | 2.8 | 9.5 | 3.55 | 20.5 | 0.21 | 21.1 | 0.21
35 | ТЕРм08-02-155-01прим | Герметизация трубы д-60мм | проход кабеля | 1 | 20.81 | 6.43 |  |  | 20.81 | 6.43 |  |  | 0.47 | 0.47
36 | СЦМ-101-9465 | Уголок 32х32х3 мм | кг | 0.8 | 5.64 |  |  |  | 4.51
Отделочные работы в звездном зале
37 | ТЕР10-01-010-01 | Установка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 0.1265 | 1560.59 | 268.65 | 30.38 |  | 197.41 | 33.98 | 3.84 |  | 22.5 | 2.85 | 0.36 | 0.05
39 | ТЕР15-01-049-04 | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из фанеры | 100 м2 облицовки стен | 0.85 | 9910.97 | 684.62 | 110.94 | 3.01 | 8424.32 | 581.93 | 94.3 | 2.56 | 50.6 | 43.01 | 1.42 | 1.21
40 | Текущие цены | HILTI HUS 7.5/80 | шт | 232 | 9.34 |  |  |  | 2166.88
41 | ТЕР15-04-025-01 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.85 | 1414.71 | 756.08 | 6.6 | 0.14 | 1202.5 | 642.67 | 5.61 | 0.12 | 58.52 | 49.74 | 0.09 | 0.08
43 | ТЕРр57-01-02 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 1.093 | 84.98 | 84.98 |  |  | 92.88 | 92.88 |  |  | 7.67 | 8.38
44 | ТЕРр57-02-09 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 покрытий | 1.093 | 459.3 | 424.36 | 34.94 | 11.76 | 502.01 | 463.83 | 38.18 | 12.85 | 38.3 | 41.86 | 0.86 | 0.94
45 | ТЕР11-01-011-01 | Демонтаж стяжек цементных толщиной 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=0,6; ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | 100 м2 стяжки | 0.214 | 301.58 | 267.64 | 33.94 | 10.42 | 64.54 | 57.28 | 7.26 | 2.23 | 23.706 | 5.07 | 0.762 | 0.16
46 | ТЕР11-01-012-03 | Укладка лаг по плитам перекрытий | 100 м2 пола | 0.8785 | 2016.69 | 434.24 | 27.76 | 2.46 | 1771.66 | 381.48 | 24.39 | 2.16 | 35.74 | 31.4 | 0.44 | 0.39
47 | ТЕР11-01-033-02 | Устройство покрытий дощатых | 100 м2 покрытий | 0.8785 | 8828.76 | 810.53 | 135.59 | 10.4 | 7756.07 | 712.05 | 119.12 | 9.14 | 66.71 | 58.6 | 1.86 | 1.63
48 | ТЕР11-01-004-01 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.8785 | 3249.32 | 738.42 | 315.6 | 5.34 | 2854.53 | 648.7 | 277.25 | 4.69 | 46.18 | 40.57 | 0.98 | 0.86
49 | ТЕР26-02-017-01 | Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом "КЛОД-01" | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 1.093 | 719.43 | 541.36 | 153.21 |  | 786.34 | 591.71 | 167.46 |  | 41.42 | 45.27 | 0.2 | 0.22
50 | СЦМ-113-0506 | Композиция огнезащитная пропиточная "КЛОД-01" | кг | 71.05 | 76.99 |  |  |  | 5470.14
51 | ТЕР15-04-025-03 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.093 | 1429.03 | 663.7 | 9.33 | 0.27 | 1561.93 | 725.42 | 10.2 | 0.3 | 51.37 | 56.15 | 0.13 | 0.14
52 | ТЕР15-04-047-12 | Декоративная отделка поверхностей обивка плюшем | 100 м2 отделываемой поверхности | 17.91 | 3569.66 | 3505.48 | 1.18 | 0.14 | 63932.61 | 62783.15 | 21.13 | 2.51 | 245.31 | 4393.5 | 0.02 | 0.36
55 | ТЕР26-02-017-01 | Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом "КЛОД-01" | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0.536 | 719.43 | 541.36 | 153.21 |  | 385.61 | 290.17 | 82.12 |  | 41.42 | 22.2 | 0.2 | 0.11
56 | ТЕР26-02-017-01 | Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом "КЛОД-01" | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0.85 | 719.43 | 541.36 | 153.21 |  | 611.52 | 460.16 | 130.23 |  | 41.42 | 35.21 | 0.2 | 0.17
57 | СЦМ-113-0506 | Композиция огнезащитная пропиточная "КЛОД-01" | кг | 126.3 | 76.99 |  |  |  | 9723.84
58 | ТЕР26-02-033-01 | Огнезащитная пропитка ковровых изделий, тканей, занавесей составом "КЛОД-02" | 1 м2 обрабатываемой поверхности | 27.5 | 502.63 | 448.23 | 54.4 |  | 13822.33 | 12326.33 | 1496 |  | 32.27 | 887.43
59 | СЦМ-113-0507 | Композиция огнезащитная пропиточная "КЛОД-02" | кг | 687.5 | 179.92 |  |  |  | 123695
60 | ТЕР13-03-002-01 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.187 | 71.48 | 60.84 | 10.64 | 0.14 | 156.33 | 133.06 | 23.27 | 0.31 | 3.92 | 8.57 | 0.03 | 0.07
61 | Цена поставщика | Грунтовка Эколон- 55 | кг | 43.7 | 8.52 |  |  |  | 372.32
62 | Цена поставщика | Грунтовка Эколон--15у | кг | 21.8 | 8.52 |  |  |  | 185.74
63 | ТЕР13-03-005-01 | Шпатлевка поверхностей КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 | 100 м2 шпатлюемой поверхности | 2.187 | 890.55 | 780.39 | 110.16 | 41.45 | 1947.63 | 1706.71 | 240.92 | 90.65 | 53.82 | 117.7 | 3.66 | 8
64 | Цена поставщика | Шпатлевка Эколон-8 | кг | 174.9 | 3.3 |  |  |  | 577.17
65 | ТЕР15-04-001-02 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая: улучшенная КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.187 | 145.26 | 141.76 | 3.5 | 0.14 | 317.68 | 310.03 | 7.65 | 0.31 | 11.11 | 24.3 | 0.05 | 0.11
66 | Цена поставщика | Краска Эколан -15с/б | кг | 56.8 | 8.43 |  |  |  | 478.82
Замена экрана в звездном зале
Раздел 2.
85 | СЦП3-3-25-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км класс груза 1 | 1 т | 6.2 | 22.04 |  | 22.04 |  | 136.65 |  | 136.65
86 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 6.2 | 1.78 |  |  |  | 11.04
87 | СЦП1-4-26 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 6.2 | 2.52 |  |  |  | 15.62
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 348848.91 | 102692.89 | 4805.07 | 357.85 |  | 7409.71 |  | 35.01
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 1691253.35 | 713715.57 | 18615.92 | 2487.07 |  | 7409.71 |  | 35.01
В том числе, справочно:
2 квартал 2009г ОЗП=6,95; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=6,95; МАТ=3,97 (Поз. 1, 4, 34, 2-3, 5-12, 17, 30, 37, 13-14, 18, 23-24, 38-42, 51-52, 65-66, 15, 45-48, 16, 29, 31, 28, 19, 43-44, 20-22, 68-71, 74-76, 25-27, 53-54, 60-64, 78-79, 82-84, 32-33, 49-50, 55-59, 80, 35-36) | [8 empty] | 1341566.66 | 611022.7 | 13810.85 | 2129.21
Перевозка ПЗ=6,13 (Поз. 85-87) | [8 empty] | 837.78
Накладные расходы | [8 empty] | 633588.43
В том числе, справочно:
80%*0,94 ФОТ (от 7271,37) (Поз. 19, 43-44) | [8 empty] | 5468.07
86%*0,94 ФОТ (от 185,57) (Поз. 2) | [8 empty] | 150.01
89%*(0,9*0,94) ФОТ (от 129,41) (Поз. 16, 29, 31) | [8 empty] | 97.43
89%*0,94 ФОТ (от 121,14) (Поз. 28) | [8 empty] | 101.35
90%*(0,9*0,94) ФОТ (от 13750,85) (Поз. 20-22, 68-71, 74-76, 25-27, 53-54, 60-64, 78-79, 82-84) | [8 empty] | 10469.9
95%*0,94 ФОТ (от 44,69) (Поз. 35) | [8 empty] | 39.91
100%*(0,9*0,94) ФОТ (от 94995,17) (Поз. 49-50, 55-59, 80) | [8 empty] | 80365.91
105%*(0,9*0,94) ФОТ (от 572678,19) (Поз. 13-14, 18, 23-24, 38-42, 51-52, 65-66) | [8 empty] | 508710.04
110%*(0,9*0,94) ФОТ (от 873,13) (Поз. 1, 4, 34) | [8 empty] | 812.53
118%*(0,9*0,94) ФОТ (от 6325,54) (Поз. 5-12, 17, 30, 37) | [8 empty] | 6314.79
123%*(0,9*0,94) ФОТ (от 12633,22) (Поз. 15, 45-48) | [8 empty] | 13146.13
130%*(0,9*0,94) ФОТ (от 7194,36) (Поз. 32-33) | [8 empty] | 7912.36
Сметная прибыль | [8 empty] | 354871.67
В том числе, справочно:
55%*0,85 ФОТ (от 572678,19) (Поз. 13-14, 18, 23-24, 38-42, 51-52, 65-66) | [8 empty] | 267727.05
63%*0,85 ФОТ (от 6325,54) (Поз. 5-12, 17, 30, 37) | [8 empty] | 3387.33
65% ФОТ (от 165,83) (Поз. 28, 35) | [8 empty] | 107.79
65%*0,85 ФОТ (от 129,41) (Поз. 16, 29, 31) | [8 empty] | 71.5
68% ФОТ (от 7271,37) (Поз. 19, 43-44) | [8 empty] | 4944.53
70% ФОТ (от 185,57) (Поз. 2) | [8 empty] | 129.9
70%*0,85 ФОТ (от 109395,08) (Поз. 1, 4, 34, 25-27, 53-54, 60-64, 78-79, 82-84, 49-50, 55-59, 80) | [8 empty] | 65090.07
75%*0,85 ФОТ (от 12633,22) (Поз. 15, 45-48) | [8 empty] | 8053.68
85%*0,85 ФОТ (от 7418,43) (Поз. 20-22, 68-71, 74-76, 32-33) | [8 empty] | 5359.82
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 2679524.81 |  |  |  |  | 7409.24 |  | 35.01
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 188.64 |  |  |  |  | 0.47
Итого | [8 empty] | 2679713.45 |  |  |  |  | 7409.71 |  | 35.01
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 958084.08
Машины и механизмы | [8 empty] | 18615.92
ФОТ | [8 empty] | 716202.64
Накладные расходы | [8 empty] | 633588.43
Сметная прибыль | [8 empty] | 354871.67
Итого | [8 empty] | 2679713.45
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 53594.269
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 2733307.719
НДС 18% | [8 empty] | 491995.3894
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 3225303.1084 |  |  |  |  | 7409.71 |  | 35.01
Составил
Проверил
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
2009г
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | капитальный ремонт внешнего купола в здании МУК "Планетарий" по ул. Б.Гагарина,27А
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Проект 04/ИСП-08-АС
|  |  | Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________398921,42 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________56934,04 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________669,49 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Кровельные работы
Металлическая кровля
1 | ТЕРр58-14-06 | Смена кровли простой сложности: без настенных желобов и свесов | 100 м2 покрытий | 2.944 | 2066.11 | 1384.2 | 127.42 | 28.04 | 6082.63 | 4075.08 | 375.12 | 82.55 | 109.77 | 323.16 | 2.62 | 7.71
2 | СЦМ-101-1706 | Сталь листовая оцинкованная толщина листа 0.55 мм | т | 1.7075 | 12787 |  |  |  | 21834.06
4 | ТЕР09-04-001-01 | Монтаж металлического колпака МК-1,МК-2 | 1 т конструкций | 0.02408 | 566.93 | 166.9 | 353.1 | 41.22 | 13.65 | 4.02 | 8.5 | 0.99 | 12.2 | 0.29 | 2.55 | 0.06
5 | СЦМ-101-1706 | Сталь листовая оцинкованная толщина листа 0.55 мм | т | 0.02408 | 12787 |  |  |  | 307.91
6 | ТЕРр58-18-03 | Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше | 100 м2 сменяемой обрешетки | 2.89 | 2193.46 | 917.43 | 40.62 |  | 6339.1 | 2651.37 | 117.39 |  | 81.26 | 234.84 | 0.5 | 1.45
7 | СЦМ-101-1805 | Гвозди строительные | т | -0.0289 | 8033.19 |  |  |  | -232.16
8 | Текущие цены | Анкера HILTI OBZ 7,5/80 | шт | 1501 | 3.63 |  |  |  | 5448.63
9 | ТЕР10-01-088-01 | Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 | 1000 м2 обработанной поверхности | 0.289 | 465.81 | 393.86 | 71.95 | 3.62 | 134.62 | 113.83 | 20.79 | 1.05 | 31.61 | 9.14 | 0.79 | 0.23
10 | текущие цены | Огнебиозащитный материал Терминус | кг | 58.281 | 6.06 |  |  |  | 353.18
11 | ТЕР10-01-087-01 | Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 | 10 м3 древесины в конструкции | 0.6 | 120.98 | 104.55 | 16.43 | 0.79 | 72.59 | 62.73 | 9.86 | 0.47 | 8.5 | 5.1 | 0.17 | 0.1
12 | ТЕРр58-10-03 | Смена частей водосточных труб: Колена с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.17 | 3826.4 | 776.39 | 6.19 |  | 650.49 | 131.99 | 1.05 |  | 63.9 | 10.86 | 0.08 | 0.01
13 | СЦМ-201-1102 | Колено из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 140 мм, марка КГ-140 | шт | 17 | 30.42 |  |  |  | 517.14
14 | ТЕРр58-10-01 | Смена частей водосточных труб: Прямые звенья с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.25 | 7810.36 | 447.12 | 10.06 |  | 1952.59 | 111.78 | 2.52 |  | 36.8 | 9.2 | 0.13 | 0.03
15 | СЦМ-201-1101 | Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 | м | 28.63 | 64.2 |  |  |  | 1838.05
16 | ТЕРр58-10-05 | Смена частей водосточных труб: Отливы (отметы) | 100 шт. | 0.04 | 5959.18 | 645.17 | 6.19 |  | 238.37 | 25.81 | 0.25 |  | 53.1 | 2.12 | 0.08
17 | СЦМ-201-1103 | Отмет из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 140 мм, марка ОМ-140 | шт | 17 | 53.06 |  |  |  | 902.02
18 | ТЕРр58-10-06 | Смена частей водосточных труб: Воронки с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.05 | 8776.18 | 645.17 | 6.19 |  | 438.81 | 32.26 | 0.31 |  | 53.1 | 2.66 | 0.08
19 | СЦМ-201-1104 | Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 215 мм, марка ВК-140 | шт | 5 | 81.23 |  |  |  | 406.15
20 | ТЕРр58-22-01 | Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах | 100 шт. | 0.18 | 1205.85 | 438.86 | 0.77 |  | 217.05 | 78.99 | 0.14 |  | 37.8 | 6.8 | 0.01
21 | ТЕР12-01-009-02 | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 0.68 | 6077.9 | 381.63 | 22.42 | 2.52 | 4132.97 | 259.51 | 15.25 | 1.71 | 31.41 | 21.36 | 0.25 | 0.17
22 | ТЕРр58-20-01 | Смена обделок из листовой стали, капельников | 100 м | 0.68 | 3238.7 | 503.13 | 6.35 | 1.09 | 2202.32 | 342.13 | 4.32 | 0.74 | 41.41 | 28.16 | 0.12 | 0.08
23 | ТЕР09-03-029-01 | Демонтаж лестниц | 1 т конструкций | 0.09 | 1293.28 | 433.11 | 754.55 | 77.4 | 116.4 | 38.98 | 67.91 | 6.97 | 32.37 | 2.91 | 5.83 | 0.52
24 | ТЕР09-03-029-01 | Монтаж лестниц | 1 т конструкций | 0.09 | 1293.28 | 433.11 | 754.55 | 77.4 | 116.4 | 38.98 | 67.91 | 6.97 | 32.37 | 2.91 | 5.83 | 0.52
25 | СЦМ-201-9002 | Конструкции стальные | т | 0.09 | 7793.05 |  |  |  | 701.37
26 | Текущие цены | Анкера HILTI HSTM12*215/120 | шт | 2 | 32.98 |  |  |  | 65.96
27 | Текущие цены | Тяговая заклепка 4,0*11 | шт | 18 | 0.08 |  |  |  | 1.44
28 | ТЕР15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей лестниц | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.03755 | 1351.54 | 896.07 | 2.73 | 0.14 | 50.75 | 33.65 | 0.1 | 0.01 | 71.06 | 2.67 | 0.04
29 | ТЕРр58-20-08 | Смена обделок из листовой стали, примыканий к: вытяжным трубам | 100 м | 0.06 | 2880.49 | 1128.25 | 55.34 | 8.21 | 172.83 | 67.7 | 3.32 | 0.49 | 92.86 | 5.57 | 0.1 | 0.01
30 | ТЕРр58-20-07прим | Смена обделок из листовой стали, примыканий к: трубам | 100 м | 0.02 | 2446.85 | 1059.24 | 4.35 | 0.68 | 48.94 | 21.18 | 0.09 | 0.01 | 87.18 | 1.74 | 0.08
Раздел 2.
141 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 7.429 | 1.78 |  |  |  | 13.22
142 | СЦП3-3-25-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км класс груза 1 | 1 т | 7.429 | 22.04 |  | 22.04 |  | 163.74 |  | 163.74
143 | СЦП1-4-26 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 7.429 | 2.52 |  |  |  | 18.72
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 55319.94 | 8089.99 | 858.57 | 101.96 |  | 669.49 |  | 10.89
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 244300.68 | 56225.43 | 3071.91 | 708.61 |  | 669.49 |  | 10.89
В том числе, справочно:
2 квартал 2009г ОЗП=6,95; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=6,95; МАТ=3,97 (Поз. 1, 6, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 29-31, 2, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 3, 21, 4, 23-25, 8, 26-28, 9-11) | [8 empty] | 187976.9 | 48135.44 | 2213.34 | 606.66
Перевозка ПЗ=6,13 (Поз. 141, 143, 142) | [8 empty] | 1003.84
Накладные расходы | [8 empty] | 45129.14
В том числе, справочно:
83%*0,94 ФОТ (от 52973,46) (Поз. 1, 6, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 29-31) | [8 empty] | 41329.89
90%*(0,9*0,94) ФОТ (от 673,52) (Поз. 4, 23-25) | [8 empty] | 512.82
105%*(0,9*0,94) ФОТ (от 233,94) (Поз. 8, 26-28) | [8 empty] | 207.81
118%*(0,9*0,94) ФОТ (от 1237,65) (Поз. 9-11) | [8 empty] | 1235.55
120%*(0,9*0,94) ФОТ (от 1815,47) (Поз. 3, 21) | [8 empty] | 1843.07
Сметная прибыль | [8 empty] | 36694.55
В том числе, справочно:
55%*0,85 ФОТ (от 233,94) (Поз. 8, 26-28) | [8 empty] | 109.37
63%*0,85 ФОТ (от 1237,65) (Поз. 9-11) | [8 empty] | 662.76
65% ФОТ (от 52973,46) (Поз. 1, 6, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 29-31) | [8 empty] | 34432.75
65%*0,85 ФОТ (от 1815,47) (Поз. 3, 21) | [8 empty] | 1003.05
85%*0,85 ФОТ (от 673,52) (Поз. 4, 23-25) | [8 empty] | 486.62
Итоги по смете:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 272714.76 |  |  |  |  | 625.11 |  | 9.29
Кровли | [8 empty] | 20028.92 |  |  |  |  | 21.36 |  | 0.17
Строительные металлические конструкции | [8 empty] | 5017.43 |  |  |  |  | 6.11 |  | 1.1
Отделочные работы | [8 empty] | 22517.58 |  |  |  |  | 2.67
Деревянные конструкции | [8 empty] | 4646.16 |  |  |  |  | 14.24 |  | 0.33
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках | [8 empty] | 195.79
Перевозка грузов автомобильным транспортом | [8 empty] | 1003.73
Итого | [8 empty] | 326124.37 |  |  |  |  | 669.49 |  | 10.89
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 183999.5
Машины и механизмы | [8 empty] | 3071.91
ФОТ | [8 empty] | 56934.04
Накладные расходы | [8 empty] | 45129.14
Сметная прибыль | [8 empty] | 36694.55
Зимние 1,63% | [8 empty] | 5315.83
Итого | [8 empty] | 331440.2
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 6628.8
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 338069
НДС 18% | [8 empty] | 60852.42
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 398921.42 |  |  |  |  | 669.49 |  | 10.89
Составил
Проверил
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
2009г
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | капитальный ремон внутреннего купола в здании МУК "Планетарий" по ул.Б.Гагарина,27А
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 10-01-08-АС
|  |  | Сметная стоимость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________1621345,11 |  | руб.
|  |  | строительных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________1324441,13 |  | руб.
|  |  | монтажных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________22638,56 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________157439,66 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________2290,32 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2009 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1.
1 | ТЕРр58-01-03 | Разборка экрана | 100 м2 кровли | 2.187 | 349.41 | 311.69 | 37.72 | 6.6 | 764.16 | 681.67 | 82.49 | 14.43 | 27.08 | 59.22 | 0.42 | 0.92
2 | ТЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 390 | 10.94 | 10.94 |  |  | 4266.6 | 4266.6 |  |  | 0.9 | 351
3 | ТЕР26-01-039-01 | Разборка изоляции покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=0,6; ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | 1 м3 изоляции | 9.75 | 116.56 | 83.92 | 32.63 |  | 1136.42 | 818.24 | 318.18 |  | 6.348 | 61.89 | 0.36 | 3.51
4 | ТЕРр53-14-01 | Заделка трещин в стенах: цементным раствором | 10 м трещин | 30 | 42.28 | 34.58 |  |  | 1268.4 | 1037.4 |  |  | 2.71 | 81.3
5 | ТЕР15-04-006-02 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков | 100 м2 покрытия | 3.9 | 373.23 | 273.87 | 2.73 | 0.14 | 1455.6 | 1068.09 | 10.65 | 0.55 | 20.02 | 78.08 | 0.04 | 0.16
6 | ТЕР13-03-005-01 | Нанесение теплоизоляционного слоя толщиной слоя 3 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 | 100 м2 шпатлюемой поверхности | 3.9 | 890.55 | 780.39 | 110.16 | 41.45 | 3473.15 | 3043.53 | 429.62 | 161.66 | 53.82 | 209.9 | 3.66 | 14.27
7 | Цена поставщика | Теплоизоляционный материал "Астратек" | л | 487.5 | 85.97 |  |  |  | 41910.38
8 | ТЕР06-01-015-08 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг | 1 т | 0.6336 | 9863.01 | 816.8 | 32.97 | 2.36 | 6249.2 | 517.52 | 20.89 | 1.5 | 63.22 | 40.06 | 0.36 | 0.23
9 | ТЕР09-03-047-01 | Монтаж ферм и стяжного кольца | 1 т конструкций | 3.4033 | 2242.9 | 1064.64 | 664.63 | 9.41 | 7633.26 | 3623.29 | 2261.94 | 32.03 | 75.56 | 257.15 | 0.87 | 2.96
10 | СЦМ-201-9418 | Конструкции ферм и стяжного кольца | т | 3.4033 | 12469.54 |  |  |  | 42437.59
11 | ТЕР09-03-047-01 | Монтаж связевых прогонов | 1 т конструкций | 0.3292 | 2242.9 | 1064.64 | 664.63 | 9.41 | 738.36 | 350.48 | 218.8 | 3.1 | 75.56 | 24.87 | 0.87 | 0.29
12 | СЦМ-201-9418 | Конструкции ферм и стяжного кольца | т | 0.3225 | 12469.54 |  |  |  | 4021.43
13 | СЦМ-101-1810 | Винты самонарезающие | т | 0.0067 | 54396 |  |  |  | 364.45
14 | ТЕР09-04-002-04 | Монтаж кровельного покрытия из: профилированных алюминиевых листов | 100 м2 покрытия | 2.187 | 2524.24 | 512.11 | 562.43 | 66.35 | 5520.51 | 1119.98 | 1230.03 | 145.11 | 41.1 | 89.89 | 3.81 | 8.33
15 | СЦМ-517-0004 | Листы алюминиевые толщиной 0,8 мм | т | 0.4796 | 55876.32 |  |  |  | 26798.28
16 | СЦМ-101-1707 | Сталь листовая оцинкованная толщина листа 08 мм | т | 0.1002 | 15847 |  |  |  | 1587.87
17 | СЦМ-101-1810 | Винты самонарезающие | т | 0.0101 | 54396 |  |  |  | 549.4
18 | ТЕР13-03-001-01 | Нанесение клея КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 7.8 | 120.64 | 110.78 | 9.86 | 0.14 | 940.99 | 864.08 | 76.91 | 1.09 | 7.43 | 57.95 | 0.02 | 0.16
19 | Текущие цены | Бутодион-стирольный клей | кг | 4.4 | 23.24 |  |  |  | 102.26
20 | ТЕР26-01-039-01 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 9.75 | 194.26 | 139.87 | 54.39 |  | 1894.04 | 1363.74 | 530.3 |  | 10.58 | 103.16 | 0.6 | 5.85
21 | СЦМ-104-9132-2 | Материал теплоизоляционный (Роквул М50) | м3 | 9.945 | 609.46 |  |  |  | 6061.08
22 | ТЕР13-07-001-02 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 1.6872 | 455.71 | 113.14 | 2.55 | 0.14 | 768.87 | 190.89 | 4.3 | 0.24 | 9.08 | 15.32 | 0.03 | 0.05
23 | ТЕР13-03-002-02 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ФЛ-03К | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.68 | 430.18 | 80.23 | 9.86 | 0.14 | 722.7 | 134.79 | 16.56 | 0.24 | 5.31 | 8.92 | 0.02 | 0.03
24 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.68 | 549.22 | 49.48 | 6.47 | 0.14 | 922.69 | 83.13 | 10.87 | 0.24 | 3.83 | 6.43 | 0.02 | 0.03
25 | ТЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 19.32 | 10.94 | 10.94 |  |  | 211.36 | 211.36 |  |  | 0.9 | 17.39
26 | Цена поставщика | Реставрация художественного изображения панорамы города | м2 | 19.32 | 5000 |  |  |  | 96600
27 | ТЕР08-07-002-01 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 1.093 | 1304.2 | 863.46 | 13.93 |  | 1425.49 | 943.76 | 15.23 |  | 70.2 | 76.73 | 0.18 | 0.2
28 | ТЕР08-07-002-02 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=0,6; ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0,6; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | 100 м2 горизонтальной проекции | 1.093 | 538.04 | 367.52 | 5.11 |  | 588.08 | 401.7 | 5.59 |  | 29.88 | 32.66 | 0.066 | 0.07
Раздел 2.
29 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 2.73 | 1.78 |  |  |  | 4.86
30 | СЦП3-3-25-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км класс груза 1 | 1 т | 2.73 | 22.04 |  | 22.04 |  | 60.17 |  | 60.17
31 | СЦП1-4-26 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 2.73 | 2.52 |  |  |  | 6.88
Раздел 3. Демонтаж и монтаж оборудования звездного зала
32 | ТЕРм37-01-002-01 | Демонтаж оборудования КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=0,6; ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | шт. | 20 | 165.62 | 142.72 | 22.9 |  | 3312.36 | 2854.44 | 457.92 |  | 10.92 | 218.4 | 0.018 | 0.36
33 | ТЕРм37-01-002-01 | Монтаж оборудования | шт. | 20 | 451.75 | 237.87 | 38.16 |  | 9035 | 4757.4 | 763.2 |  | 18.2 | 364 | 0.03 | 0.6
34 | ТЕР09-03-015-01 | Демонтаж стульев КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,6; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0,5; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,7 | 1 т конструкций | 1.56 | 330.58 | 118.04 | 152.61 | 19.5 | 515.71 | 184.15 | 238.07 | 30.42 | 9.474 | 14.78 | 1.225 | 1.91
35 | ТЕР46-03-001-01 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм | 100 отверстий | 4.8 | 2224.57 | 236.66 | 828.31 | 301.43 | 10677.94 | 1135.97 | 3975.89 | 1446.86 | 17.3 | 83.04 | 18.2 | 87.36
37 | ТЕР06-01-015-01 | Установка болтов: в готовые гнезда с заделкой | 1 т | 0.043 | 15220.11 | 3972.28 | 56.49 | 3.93 | 654.46 | 170.81 | 2.43 | 0.17 | 315.01 | 13.55 | 0.62 | 0.03
38 | СЦМ-101-1809 | Болты высокопрочные | т | 0.043 | 17902 |  |  |  | 769.79
39 | ТЕР09-03-015-01 | Монтаж стульев | 1 т конструкций | 1.56 | 534.61 | 196.74 | 218.01 | 27.86 | 833.99 | 306.91 | 340.1 | 43.46 | 15.79 | 24.63 | 1.75 | 2.73
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 286283.78 | 30129.93 | 11070.14 | 1881.1 |  | 2290.32 |  | 130.05
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 1121631.08 | 153415.42 | 26416.84 | 4024.24 |  | 2290.32 |  | 130.05
В том числе, справочно:
2 квартал 2009г ОЗП=6,95; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=6,95; МАТ=3,97 (Поз. 1, 16, 2, 6-7, 18-19, 22-26, 3, 20, 4-5, 8, 13, 17, 9-12, 14-15, 21, 27-28) | [8 empty] | 834978.41 | 123285.49 | 15346.71 | 2143.13
Перевозка ПЗ=6,13 (Поз. 29, 31, 30) | [8 empty] | 368.89
Накладные расходы | [8 empty] | 126278.07
В том числе, справочно:
80%*0,94 ФОТ (от 7611,84) (Поз. 32-33) | [8 empty] | 5724.1
83%*0,94 ФОТ (от 4837,9) (Поз. 1) | [8 empty] | 3774.53
86% ФОТ (от 7209,93) (Поз. 4) | [8 empty] | 6200.54
90%*(0,9*0,94) ФОТ (от 99476,23) (Поз. 2, 6-7, 18-19, 22-26, 9-12, 14-15, 34, 36, 38-39) | [8 empty] | 75741.21
100%*(0,9*0,94) ФОТ (от 15164,76) (Поз. 3, 20) | [8 empty] | 12829.39
105%*(0,9*0,94) ФОТ (от 11205,22) (Поз. 5, 8, 37) | [8 empty] | 9953.6
110%*(0,9*0,94) ФОТ (от 2582,83) (Поз. 35) | [8 empty] | 2403.58
122%*(0,9*0,94) ФОТ (от 9350,95) (Поз. 27-28) | [8 empty] | 9651.12
Сметная прибыль | [8 empty] | 99170.54
В том числе, справочно:
55%*0,85 ФОТ (от 7427,05) (Поз. 5) | [8 empty] | 3472.15
60% ФОТ (от 7611,84) (Поз. 32-33) | [8 empty] | 4567.1
65% ФОТ (от 4837,9) (Поз. 1) | [8 empty] | 3144.64
65%*0,85 ФОТ (от 3778,17) (Поз. 8, 37) | [8 empty] | 2087.44
70% ФОТ (от 7209,93) (Поз. 4) | [8 empty] | 5046.95
70%*0,85 ФОТ (от 80004,65) (Поз. 2, 6-7, 18-19, 22-26, 3, 20, 35) | [8 empty] | 47602.76
80%*0,85 ФОТ (от 9350,95) (Поз. 27-28) | [8 empty] | 6358.65
85%*0,85 ФОТ (от 37219,17) (Поз. 9-12, 14-15, 34, 36, 38-39) | [8 empty] | 26890.85
Итоги по смете:
Итого | [8 empty] | 1347079.69 |  |  |  |  | 2290.32 |  | 130.05
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 941429.93
Машины и механизмы | [8 empty] | 26416.84
ФОТ | [8 empty] | 157439.66
Накладные расходы | [8 empty] | 126278.07
Сметная прибыль | [8 empty] | 99170.54
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 26941.59
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 1374021.28
НДС 18% | [8 empty] | 247323.83
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 1621345.11 |  |  |  |  | 2290.32 |  | 130.05
Составил
Проверил