Приложение  2

Техническое задание на ремонтные работы компьютерного томографа Philips MX8000 Dual EXP. с заменой запасных частей.

| № | Наименование работ. | Требуемые условия выполнения работ. | Предлагаемые условия выполнения работ. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение ремонта не зависимо от сложности с заменой вышедших из строя запасных частей. | Соответствие. |  |
| Виды выполняемых работ: |  |  |  |
| 1. | Проведение работ с заменой платы контроля управления включением аппарата ACC unit (код запчасти 45356069982) с последующей калибровкой работы аппарата. | Наличие. |  |
| 2. | Проведение работ с заменой блока силовых щеток Power Brush Blok (код запчасти 453566494211) – 2 шт. | Наличие. |  |
| Требования к выполняемым работам: |  |  |  |
| 1. | Устанавливаемые во время текущего ремонта запасные части должно быть новыми, оригинальными и не бывшим в употреблении. | Соответствие. |  |
| 2. | Вышедшие из строя запасные части возвращаются исполнителю для утилизации. | Соответствие. |  |
| 3. | Поставка необходимого оборудования, материалов, конструкций, инструмента необходимого для выполнения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту являются обязанностью подрядчика. | Соответствие. |  |
| 4. | Используемые в работе оборудование и материалы, должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. | Соответствие. |  |
| 5. | Срок гарантии качества на выполненные работы и запасные части устанавливается со дня подписания акта о приемке результата выполненных работ и действует на весь период контракта. | Соответствие. |  |
| 6. | Лицензия на техническое обслуживание и ремонт рентгенологического медицинского оборудования. | Наличие. |  |
| 7. | Лицензия на деятельность в области использования источников ионизирующего излучения – техническое обслуживание рентгеновских медицинских аппаратов. | Наличие. |  |

Должность                                     подпись                                                    Ф.И.О.

М.П.