Приложение № 2.

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 12 от «03» сентября  2009 г

Утверждаю:

___________________ / ____________________ /

« ___ » ___________________ 200__ г.

Техническое задание на текущий ремонт

для МОУ ДОД «СДЮСШОР по дзюдо и самбо» г. Перми

по адресу: г. Пермь, ул. Вижайская, 16

Максимальная цена контракта – 465 400 рублей 00 коп.

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| Заказчик и его адрес | МОУ ДОД «СДЮСШОР по дзюдо и самбо» г. Перми, по адресу: ул. Революции, 60, оф.44 |
| Срок выполнения всех работ | 25 дней |
| Особые условия текущего ремонта | - Покраска потолков. - Окраска стен водостойкой краской. - Замена линолеума. - Частичная замена сетей водоснабжения. - Замена горючих перегородок в помещении. - Замена двери электрощитовой с пределом огнестойкости 0,6 часа. - Расширение дверного проема из раздевалки в спортзал не менее 0,8 м. - Увеличение высоты эвакуационного выхода с 1 (первого) этажа не менее 1,9 м. и шириной не менее 0,8м. - Ремонт наружной металлической лестницы со 2го (второго) этажа. - Замена плитки в помещениях раздевалки и душевых. - Замена решеток (открывающихся) на окнах 1го (первого) и 2го (второго) этажа - Перенос труб отопления (8 м). - Оборудовать окно для вахтера (50х50). - Демонтаж перегородки центрального входа 1,5х2,6. - На все материалы должен быть сертификат качества. - Все материалы должны соответствовать требованиям пожарной безопасности и соответствовать требованиям СнИп для детских учреждений. |

Ответственный представитель Заказчика:

________________________________________ / ___________________________ /