Разъяснение к документации об открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта купола и звездного зала здания МУК «Планетарий»

(Извещение № 292 А от «01» сентября 2009г.)

Муниципальный заказчик: Муниципальное учреждение культуры «Планетарий»

Адрес: 614060, г. Пермь, бульвар Гагарина, 27 а

Тел. (342) 260-41-29. ф. 260-47-48

Вопрос:

Какие виды работ должны присутствовать в лицензии на строительство зданий, сооружений I и II уровней ответственности в составе заявки на участие в аукционе.

Ответ:

В лицензии должны присутствовать следующие виды работ:

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1 Подготовительные работы, в т.ч. Разборка и демонтаж зданий и сооружений

2 Монтаж деревянных конструкций, в т.ч.  Укрупнительная сборка конструкций

3 Кровельные работы, в т.ч. Устройство деталей кровли из металлических листов

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

4 Отделочные работы, в т.ч. Производство штукатурных и лепных работ, производство декоративных отделочных работ, производство стекольных работ, производство облицовочных работ, монтаж подвесных (натяжных) потолков, панелей и плит с лицевой отделкой

5 Устройство полов, в т.ч. Устройство покрытий из древесины и изделий на ее основе

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

6 Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования, в т.ч. Устройство системы отопления и вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

7 Защита конструкций, технологического оборудования и трубопроводов, в т.ч. Защита деревянных конструкций от гниения (устройство антисептических покрытий), защита от коррозии (устройство антикоррозийных покрытий)

8 Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования, в т.ч. Устройство электроснабжения до 1000 В, устройство электроосвещения (в т.ч. для театрально-зрелищных и других специальных зданий)

9 Пусконаладочные работы, в т.ч. систем вентиляции и кондиционирования воздуха

И.о. директора 							О.В. Лядова