Приложение №1

к извещению о запросе котировок №ЗК43/1-09/09 от 08.09.2009г.

Техническое задание

| № п/п | Требуемые характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средство для дезинфекции изделий медицинского назначения, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой (включая наркозно-дыхательную аппаратуру, вращающиеся стоматологические инструменты, системы слюноотсосов, зубные оттиски, плевательницы, лабораторную посуду). Для текущей дезинфекции поверхностей, включая кувезы и приспособления к ним, генеральных уборок в помещениях, включая стоматологические, хирургические, гинекологические, акушерские, соматические отделения, процедурные кабинеты, лаборатории, разрешенное к применению в присутствии пациентов, дезинфекции воздуха способом распыления, дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха, медицинских отходов и биологических жидкостей. Действующие вещества (ДВ): 20% водный раствор водорода пероксида и функциональные добавки. Действие на бактерии, включая микобактерии туберкулеза и синегнойную палочку, вирусы, грибы, в том числе плесневые, а также на возбудителей кишечных гельминтозов; срок годности рабочих растворов- 14 суток, класс опасности – 4. Фасовка во флаконах по 1 литру. | Флакон | 40 |  |
| 2 | Средство для дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой изделий медицинского назначения, жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним; текущей дезинфекции поверхностей и генеральных уборок, разрешенное к применению в присутствии пациентов; дезинфекции медицинских отходов. Комплекс действующих веществ (ДВ): N, N-бис- (3- аминопропил) додециламин – 5%, полигексаметиленгуанидин гидрохлорид – 2,5 %; действие на бактерии, включая микобактерии туберкулеза, вирусы гепатита В и ВИЧ, грибы; срок годности рабочих растворов- 14 суток, клаcc опасности - 3-4. Фасовка во флаконах по 1 литру. | Флакон | 40 |  |
| 3 | Средство для дезинфекции и предстерилизационной очистки, в том числе совмещенных в одном процессе, изделий медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические инструменты, в том числе вращающиеся, гибкие и жесткие эндоскопы и инструменты к ним); для дезинфекции высокого уровня эндоскопов, стерилизации изделий медицинского назначения (включая хирургические, стоматологические инструменты и материалы); для текущей дезинфекции поверхностей и генеральных уборок в помещениях, для дезинфекции биологических жидкостей и медицинских отходов перед утилизацией. Действующее вещество (ДВ): N, N-бис (3- аминопропил) додециламин – 10%, N.N-дидецил-N,N-диметиламмоний хлорид – 7%, полигексаметиленгуанидин гидрохлорид – 3 %; Действие на бактерии, включая микобактерии туберкулеза, вирусы (вирусы гепатита В и ВИЧ, гриппа, ОРВИ, аденовирусы, ротавирусы, герпеса, атипичной пневмонии), грибы рода Кандида и Трихофитон, плесень и возбудителей ВБИ. Срок годности рабочих растворов- 28 суток. Класс опасности – 3-4. Фасовка во флаконах по 1 литру. | Литр | 40 |  |
| 4 | Средство для дезинфекции и предстерилизационной очистки, в том числе совмещенных в одном процессе, изделий медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические инструменты, в том числе вращающиеся, гибкие и жесткие эндоскопы и инструменты к ним); для дезинфекции высокого уровня эндоскопов, стерилизации изделий медицинского назначения (включая хирургические, стоматологические инструменты и материалы); для текущей дезинфекции поверхностей и генеральных уборок в помещениях, для дезинфекции биологических жидкостей и медицинских отходов перед утилизацией. Действующее вещество (ДВ): N, N-бис (3- аминопропил) додециламин – 10%, N.N-дидецил-N,N-диметиламмоний хлорид – 7%, полигексаметиленгуанидин гидрохлорид – 3 %; Действие на бактерии, включая микобактерии туберкулеза, вирусы (вирусы гепатита В и ВИЧ, гриппа, ОРВИ, аденовирусы, ротавирусы, герпеса, атипичной пневмонии), грибы рода Кандида и Трихофитон, плесень и возбудителей ВБИ. Срок годности рабочих растворов- 28 суток. Класс опасности – 3-4. Фасовка в канистрах по 3 литра. | Канистра | 10 |  |
| 5 | Средство для дезинфекции изделий медицинского назначения, текущей дезинфекции поверхностей, генеральных уборок в процедурных кабинетах, лабораториях, операционных и перевязочных, дезинфекции посуды, медицинских отходов. Действующее вещество: натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты- 50%, содержание активного хлора в диапазоне 43,8% – 50,0%, вес таблетки- 3,2 грамма; действие на бактерии, вирусы гепатита В и ВИЧ, грибы; срок годности рабочих растворов-3 суток, класс опасности - 3-4. Фасовка в банках по 320 таблеток. | Банка | 100 |  |
| 6 | Средство для гигиенической обработки рук медицинского персонала (в том числе рук хирургов), операционного и инъекционного полей, локтевых сгибов доноров. Комплекс действующих веществ (ДВ): 2-изопропанол – 70%, ингредиенты, смягчающие кожу рук, другие функциональные добавки. Гигиеническая обработка - 30 сек. Общее время обработки рук хирургов - 2,5 минуты, расход препарата на обработку рук хирургов не более 5 мл. Обработка инъекционного поля - 1 мин. Обработка операционного поля – 2 мин. Фасовка во флаконах по 1 литру. | Флакон | 100 |  |
| 7 | Средство для дезинфекции и стерилизации изделий медицинского назначения (включая хирургические, стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним), дезинфекции высокого уровня эндоскопов и инструментов к ним. Действующее вещество (ДВ): глутаровый альдегид -2,7 %; раствор готовый к применению; ДВУ- 20 мин; стерилизация – 8 часов; срок годности рабочего раствора – 30 суток. Фасовка в канистрах по 5 литров. | Канистра. | 10 |  |
| 8 | Средство для дезинфекции изделий медицинского назначения из металлов, резин, стекла, пластмасс, в том числе хирургических и стоматологических (кроме эндоскопов и инструментов к ним), дезинфекции посуды, в том числе лабораторной, белья (набор специализированных режимов), санитарно-технического оборудования, медицинских отходов перед утилизацией, биологических жидкостей, дезинфекции поверхностей и генеральных уборок. Наличие инновационной инструкции по применению с расширенными режимами применения, позволяющими дифференцированно использовать растворы препарата для обработки объектов в зависимости от их конструкционных материалов, конструкционной сложности и степени загрязненности. Действует на бактерии (в том числе микобактерии туберкулёза), вирусы гепатита В и ВИЧ, полиомиелита, грибы, в том числе плесневые, возбудителей анаэробных инфекций. Действующее вещество: гипохлорит натрия – 4% и другие компоненты (стабилизаторы, антикоррозионная, комплексообразующая, моющая добавки, отдушка, вода). Срок годности рабочих растворов - 14 суток, класс опасности – 4-5. Фасовка в канистрах по 5 литров | Канистра | 10 |  |
| Всего: |  |  |  | 200 000,00 руб. |

- При заключении муниципального контракта обязательно приложить инструкцию и паспорт на средства дезинфекции.

- Поставка товара: IV квартал 2009 г. по заявке Заказчика транспортом поставщика.