Приложение № 11

к документации об аукционе

ЛОТ № 3.

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту тротуаров на территории Свердловского района г.Перми.

1.Срок выполнения работ : 30 дней с момента заключения муниципального контракта;

- место выполняемых работ: Свердловский район (по заданию заказчика);

- стоимость работ 1 119 090 рублей;

- срок гарантии не менее 24 месяцев;

- площадь 2 000 м2;

Требования к выполняемым работам                                                                     Приложение

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 20 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 | 1 |
| 3 | Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала | 1000 м2площади основания | 2 |
| 4 | Разогрев битумных материалов | 1 т | 1,6 |
| 5 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 1,6 |
| 6 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из крупнозернистой асфальтобетонной смеси (марка 2 тип Д) толщиной 4,5 см | 100 м2 покрытия | 20 |
| 7 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытия (БР 100-30-15) | 100 м бортового камня | 1,9 |
| 8 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 170 |
| 9 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 22 км: класс груза 1 | 1 т | 170 |