Приложение № 9

к документации об аукционе

ЛОТ № 1.

Техническое задание

выполнение работ по установке  ограждений вдоль улично-дорожной сети  на территории Свердловского района г.Перми.

1.Срок выполнения работ:30 дней с момента заключения муниципального контракта;

- место выполняемых работ: Свердловский район (по заданию заказчика);

- срок гарантии не менее 24 месяцев;

- стоимость работ   893 085 рублей;

- длина ограждения  576 м (1секция-3м);

Требования к выполняемым работам

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рытье ям для установки стоек и столбов: глубиной 0,7 м | 100 ям | 1,92 |
| 2 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических | 1000 м2 | 0,0192 |
| 3 | Устройство бетонной подготовки (заделка бетоном стоек) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0386 |
| 4 | Монтаж ограждений (192 секции по3метра=576 метров) | 1 т конструкций | 9,8 |
| 5 | Конструкции стальные | т | 9,8 |
| 6 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 5,75 |
| 7 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 5,43 |
| 8 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 22 км: класс груза 1 | 1 т | 5,43 |