ИЗВЕЩЕНИЕ № 50(СМП) от 09 сентября 2009 г. о проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на поставку реактивов и тест-систем для лабораторной диагностики

Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №2»,

- Адрес: г. Пермь. ул. Бр. Игнатовых, 3

Тел./факс: 221-79-99, 221-67-67, e-mail: permgp2@lpu.perm.ru

ответственный исполнитель: Перина Надежда Юрьевна (каб. 710Б), часы приема с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут по местному времени

предусматривает осуществить за счет средств обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности способом запроса котировок поставку реактивов и тест-систем для лабораторной диагностики

Участники размещения заказа: Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства. Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, установленным в пунктах 1, 2, 3 части 1 статьи 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 года №209-ФЗ

Подробная информация о наименовании и характеристиках товаров приведена в Техническом задании (приложение №1 к извещению о проведении запроса котировок), который изменению не подлежит. Товары, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, должны иметь соответствующие документы.

Место поставки товара: по адресу г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, д.3 в МУЗ «ГП №2», 7 этаж.

Сроки поставки товара: в течение 3 рабочих дней с момента подписания муниципального контракта.

Срок годности товара – остаточный срок годности поставляемого товара должен быть не менее 70% от установленного изготовителем, если иное не установлено в техническом задании (приложение №1 к настоящему извещению).

Максимальная цена контракта: 338 000,00 (триста тридцать восемь тысяч) рублей.

Цена товара является неизменной на время действия муниципального контракта. Цена  включает в себя  все расходы по приобретению товара, должна включать в себя все затраты на его доставку, погрузочно-разгрузочные работы, выплаченные или подлежащие выплате налоги, таможенные, страховые и прочие обязательные платежи.

Срок и условие оплаты: оплата товара будет произведена в течение 20 банковских дней с момента представления следующих документов: накладная, счет-фактура, при этом участник размещения заказа, применяющий специальные налоговые режимы также представляет счет-фактуру с нулевой суммой налога на добавленную стоимость. От участника требуется представлять пакеты документов на оплату раздельно по всем источникам в обязательном порядке.

Требования к участникам размещения заказа: В отношении участников размещения муниципального заказа в соответствии с п. 12 части 1 статьи 43, п. 2 части 2 статьи 11 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в реестре недобросовестных поставщиков должны отсутствовать соответствующие сведения.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении данных работ, просим представить котировочную заявку в письменной форме на бумажном носителе, в том числе посредством факсимильной связи, по форме приложения №2 к настоящему извещению до 10 часов 00 минут по местному времени «21» сентября 2009 г по адресу: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, 3, каб. 710Б, при представлении заявки курьером – в часы работы ответственного исполнителя.

Победителем будет признан участник размещения заказа, являющийся субъектом малого предпринимательства, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

При заполнении котировочной заявки по форме приложения № 2 к настоящему извещению участник размещения заказа в соответствующих местах должен указать собственное наименование (для юридических лиц) либо имя (для физических лиц). В соответствии с ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» участник размещения заказа указывает свое место нахождения (для юридических лиц) или место жительства (для физических лиц), ИНН и банковские реквизиты. По желанию участника размещения заказа может быть указана иная информация, в том числе контактные телефоны, адрес электронной почты. При заполнении основной части котировочной заявки участник размещения заказа должен сделать ссылку на извещение о проведении запроса котировок, указать наименование предлагаемых к поставке товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) в соответствии с настоящим извещением, указать предлагаемую цену муниципального контракта и сообщить о включенных или невключенных в эту цену конкретных расходах. Кроме этого участник размещения заказа должен продекларировать готовность заключить муниципальный контракт, в случае признания его победителем, а также отсутствие о нем сведений в реестре недобросовестных поставщиков. В приложении к котировочной заявке участник размещения заказа должен указать собственное наименование (для юридических лиц) либо имя (для физических лиц), в представленной таблице в колонке «предложение участника» участник размещения заказа указывает конкретные значения характеристик, указанных в колонке «содержание характеристики».

При направлении котировочной заявки по факсу участник размещения заказа несет риск несвоевременного поступления ее Заказчику, поступления котировочной заявки не в полном объеме либо в нечитабельном виде.

Срок подписания муниципального контракта победителем составляет не ранее 7 дней с момента размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее 9 дней с момента подписания указанного протокола.

Главный врач                                                      __________________________                                      Г.С. Беседин

(должность)                                                                   (подпись)                                                               (ФИО)

- МП

Приложение:

1. Техническое задание (приложение №1)

2. Форма котировочной заявки (приложение №2)

3. Проект муниципального контракта (приложение №3)

Приложение 1

К извещению о проведении запроса котировок

№50(СМП) от 09.09.2009 г.

Техническое задание

| Наименование реактива | Технические характеристики товара | един | Кол-во всего | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ОМС | ПД |
| Тест полоски Aution Sticks 10EA | 100 штук/уп. | набор | 72 | 66 | 6 |
| Берихром Антитромбин III 270т | 270 тестов состав набора 6х5мл тромбин бычий,3х3 мл субстрат 1х100 мл буфер | набор | 1 | 1 |  |
| Берихром Плазминоген 120т | 120 тестов 3х5 мл стрептокиназа,3х2 мл субстрат | набор | 1 | 1 |  |
| Тромборель С | 10х10 мл | набор | 1 | 1 |  |
| Тест тромбин | 500 тестов | набор | 1 | 1 |  |
| Патромтин SL | 10х5 мл | набор | 1 | 1 |  |
| Контрольная плазма N (норма) BEHRING | аттестована по параметрам: ПВ, АЧТВ, ТВ, фиброноген, факторы II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, BT, анититромбин III, Протеин С, Протеин S, ProC Global/FV, ProC Ac R, альфа-2-антиплазмин, плазминоген, общая функция комплемента, С1-ингибитор, волчаночные антикоагулянты, фактор Виллебранда | набор | 1 | 1 |  |
| РФМК-тест | 200-400 опр Behring | набор | 1 | 1 |  |
| Тромбиновоe время Trombine Reagent 12x2ml | 200 тестов BEHRING | набор | 1 | 1 |  |
| МОЮЩИЙ Р-Р CA CLEAN 2 | 50мл | набор | 1 | 1 |  |
| АСО-латекс-тест 250 опр | Диагностикум латексный для определения антител к стрептолизину О в сыворотке/плазме крови методом латекс-агглютинации. Реагент производства Испания. Время анализа 2 мин. | набор | 1 | 1 |  |
| РФ-латекс-тест 250опр | Диагностикум латексный для определения антител к стрептолизину О в сыворотке/плазме крови методом латекс-агглютинации. Реагент производства Испания. Время анализа 2 мин. | набор | 4 | 3 | 1 |
| СРБ-латекс тест 250опр | Диагностикум латексный для определения антител к стрептолизину О в сыворотке/плазме крови методом латекс-агглютинации. Реагент производства Испания. Время анализа 2 мин. | набор | 16 | 15 | 1 |
| ТироидИФА-ТТГ-1 1*96 | 0,05-15 мкМЕ/мл 0,05 мкМЕ/мл Набор для иммуноферментного определения тиреотропного гормона в сыворотке крови человека. М-д анализа – сэндвич одностадийный; ТМБ готов к употреблению Термостатируемое шейкирование (+37),Коньюгат однократный готовый, Калибратор 6х0,5 мл жидкие, Срок годности наборов 12мес. Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной Службой в Сфере Здравоохранения и социального развития № ФС 012а2004/5442-06 | набор | 11 | 4 | 7 |
| ТироидИФА-трийодтиронин Т3, 1*96 | 0,15-12 нмоль/л 0,15 нмоль/л Набор для иммуноферментного определения общего трийодтиронина в сыворотке крови человека. М-д анализа – конкурентный ТМБ готов к употреблению Термостатируемое шейкирование (+37) Коньюгат однократный готовый Калибратор 6х0,5 мл жидкие Срок годности наборов 12 мес. Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной Службой в Сфере Здравоохранения и социального развития № ФС 012а2004/5441-06 | набор | 3 | 1 | 2 |
| Тироид ИФА-свободный Т4, 1*96 | 1-109 пмоль/л 1 пмоль/л Набор для иммуноферментного определения свободного тироксина в сыворотке крови человека. М-д анализа – конкурентный, ТМБ готов к употреблению Термостатируемое шейкирование (+37) Коньюгат однократный готовый,Калибратор 6х0,5 мл жидкие Срок годности наборов 12 мес.Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной Службой в Сфере Здравоохранения и социального развития, № ФС 012а2003/5456-06 | набор | 8 | 2 | 6 |
| ТироидИФА-атТГ (ат к тиреоглобулину), 1*96 | 10-1200 Ед/мл 10 Ед/мл Набор для иммуноферментного опр-ния аутоантител к тиреоглобулину в сыворотке крови человека. М-д анализа – сэндвич двустадийный,ТМБ готов к употреблению Термостатируемое шейкирование(+37),Коньюгат однократный готовый. Калибратор 6х0,5 мл (аттест IRP WHO 65/093) жидкие,Срок годности наборов 12 мес. Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной Службой в Сфере Здравоохранения и социального развития. № ФС 012а2004/5462-06 | набор | 2 | 1 | 1 |
| Тироид ИФА-ат ТПО(ат к тироидной пероксидазе) 1*96 | 10-500 Ед/мл 10 Ед/мл Набор для иммуноферментного определения аутоантител к тиройдной пероксидазе сыворотке крови человека. М-д анализа – сэндвич двустадийный, ТМБ готов к употреблению Термостатируемое шейкирование (+37),Коньюгат однократный готовый.Калибратор 6х0,5 мл жидкие,Срок годности наборов 12 мес. Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной Службой в Сфере Здравоохранения и социального развития № ФС 012а2003/5445-06 | набор | 4 | 1 | 3 |
| Гонадотропин ИФА-ЛГ 1*96 | 0,3-100 мМЕ/мл 0,3 мМЕ/мл Набор для иммуноферментного определения лютеинезирующего гормона в сыворотке кровы человека. М-д анализа – сэндвич одностадийный ТМБ готов к употреблению Термостатируемое шейкирование (+37) Коньюгат однократный готовый Калибратор 6х0,5 мл лиофилизированные Срок годности наборов 12мес. Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной Службой в Сфере Здравоохранения и социального развития № ФС 012а2004/5463-06 | набор | 3 | 1 | 2 |
| Гонадотропин ИФА-ФСГ 1*96 | 0,3-100 мМЕ/мл 0,3 мМЕ/мл Набор для иммуноферментного определения фоликулостимулирующего гормона в сыворотке кровы человека. М-д анализа – сэндвич одностадийный ТМБ готов к использованию, Термостатируемое шейкирование (+37) Коньюгат однократный готовый. Калибратор 6х0,5 мл жидкиеСрок годности наборов 12 мес.Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной Службой в Сфере Здравоохранения и социального развития № ФС 012а2004/5439-06 | набор | 3 | 1 | 2 |
| Стероид ИФА-кортизол, 1*96 | Метод анализа-конкурентный.Диапазон-5-2000 нмоль/мл.Чувствительность-5 нмоль/мл.Срок годности наборов 12 месяцев.ТМБ, входящий в состав наборов готовый к употреблению (однокомпонентный).Термостатируемое шейкирование (+37). Коньюгат однократный готовый. Все реагенты готовы к использованию. | набор | 2 | 0 | 2 |
| Стероид ИФА-тестостерон-01, 1*96 | .Метод анализа-конкурентный.Диапазон-0.2-50 нмоль/л.Чувствительность-0.2 нмоль/л.Срок годности наборов 12 месяцев.ТМБ, входящий в состав наборов готовый к употреблению (однокомпонентный).Термостатируемое шейкирование (+37). Коньюгат однократный готовый. Все реагенты готовы к использованию. | набор | 2 | 0 | 2 |
| Ифа-пролактин-01, 1*96 | 10-4500 мМЕ/л 10 мМЕ/л Набор для иммуноферментного определения пролактина в сыворотке кровы человека. М-д анализа – сэндвич одностадийный, ТМБ готов к употреблению, Термостатируемое шейкирование (+37) Коньюгат однократный готовый, Калибратор 6х0,5 мл жидкие, Срок годности наборов 12 мес. Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной Службой в Сфере Здравоохранения и социального развития № ФС 012а2004/5450-06 | набор | 3 | 1 | 2 |
| ИФА-АФП альфа-фетопротеин 1*96 | 10-4500 мМЕ/л 10 мМЕ/л Набор для иммуноферментного определения альфа-фетопротеина в сыворотке кровы человека. М-д анализа – сэндвич одностадийный, ТМБ готов к употреблению, Термостатируемое шейкирование (+37) Коньюгат однократный готовый, Калибратор 6х0,5 мл жидкие, Срок годности наборов 12 мес. Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной Службой в Сфере Здравоохранения и социального развития | набор | 2 | 0 | 2 |
| СА-242 DRG | ИФА 96 тестов | набор | 2 | 0 | 2 |
| СА-724 DRG | ИФА 96 тестов | набор | 1 | 0 | 1 |
| С-пептид (ИФА) | ИФА 96 тестов | набор | 1 | 0 | 1 |
| Мембрана керамическая для измерения глюкозы | для анализатора Эко Твенти | набор | 1 | 1 |  |
| Boule Con Normal (гемат. контроль 8 параметров) 1фл*3,0мл | Компоненты крови Общий срок годности 3 месяца со дня поставки | набор | 3 | 2 | 1 |
| Boule Con Low (гемат. контроль 8 параметров) 1фл*3,0мл | Компоненты крови Общий срок годности 3 месяца со дня поставки | набор | 3 | 2 | 1 |
| Boule Con High (гемат. контроль 8 параметров) 1фл*3,0мл | Компоненты крови Общий срок годности 3 месяца со дня поставки | набор | 3 | 2 | 1 |
| Boule Con-Diff Normal (гем. Контр. 16 параметров) 1фл*4,5мл | Компоненты крови Общий срок годности 3 месяца со дня поставки | набор | 3 | 3 |  |
| Boule Con-Diff Low (гемат. rонтроль 16 параметров) 1фл*4,5мл | Компоненты крови Общий срок годности 3 месяца со дня поставки | набор | 3 | 3 |  |
| Boule Con-Diff High (гемат. контроль 16 параметров) 1фл*4,5мл | Компоненты крови Общий срок годности 3 месяца со дня поставки | набор | 3 | 3 |  |