Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 51(СМП) от 09.09.2009 г.

- КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____» _______________  200_г.

- Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа ______________________________________________________

Место нахождения (адрес)  _____________________________________________________________________

ИНН_________________________________________________________________________________________

банковские реквизиты _________________________________________________________________________

По желанию участника размещения муниципального заказа может быть указано:

тел/факс:_______________________________ электронная почта (e-mail): ______________________________

сайт:_______________________________________

- Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа _____________________________________________________________

Место жительства _ ___________________________________________________________________________

ИНН ________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты: _________________________________________________________________________

По желанию участника размещения муниципального заказа может быть указано:

Свидетельство о регистрации (для индивидуальных предпринимателей)______________________________

Тел./факс_______________________________ электронная почта (e-mail): ________________________

сайт:___________________________________

- Кому: Котировочной комиссии Муниципального учреждения здравоохранения «Городская поликлиника №2»

Изучив размещенное на официальном сайте Извещение № __ от «__» _______________ 200__г. о проведении запроса котировок, __________________________________________________________________

(ФИО, наименование участника размещения заказа)

предлагает поставить (выполнить, оказать) _______________________________________________________

(наименование товара, работы, услуги в соответствии с извещением о проведении запроса котировок)

в соответствии с требованиями Вашего технического задания и согласен (-на, -но) исполнить муниципальный контракт, с проектом которого ознакомлен (-а, -о) и согласен (-на, но), на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок и приложениях к нему.

Предлагаемая цена контракта ___________________________________________________________ рублей и

включает __________________________________________________________________________________

(сведения о включенных расходах или невключенных расходах)

_______________________________________ обязуется в случае признания меня (его) победителем

(ФИО, наименование участника размещения заказа)

Поставить товар (выполнить работы, оказать услугу) на условиях, указанных в Извещении о проведении запроса котировок.

Настоящим также подтверждаю, что в реестре недобросовестных поставщиков отсутствуют сведения о __________________________________________________________________________________________

(ФИО, наименование участника размещения заказа)

Настоящим подтверждаю также, что _____________________________________________________________

(ФИО, наименование участника размещения заказа)

является субъектом малого предпринимательства и соответствует требованиям, установленным в пунктах 1, 2, 3 части 1 статьи 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 года №209-ФЗ, а именно:

- для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц составляет _______________ (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, составляет ____________________;

- средняя численность работников за предшествующий календарный год составляет _________________  включительно;

- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость за предшествующий календарный год составляет ___________________________ и балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный составляет ___________________.

Сведения о качестве, технических характеристиках, безопасности и результате выполнения работ, оказания услуг  приведены в приложении №1 к настоящей котировочной заявке

______________________                    ___________________          __________________

(должность уполномоченного лица,                                               (подпись)                                                            (Ф.И.О.)

подписавшего заявку)                                                             мп (при наличии)

Приложение 1

к котировочной заявке

Наименование и характеристики предлагаемых к поставке товаров

_____________________________________________________________________________________________

(ФИО, наименование участника размещения заказа)

| Наименование реактива | Технические характеристики товара | Ед. изм | Кол-во всего |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование | Технические характеристики | Производитель | Страна происхождения | Количество | Цена за единицу | Стоимость |
| Альфа-Амилаза(AMS СС FS)125 мл | Метод EPS-G7, кинетический БИРЕАКТИВ (рабочая смесь стабильна в течение 6 месяцев при 2-8°C)Линейность до 4000 Е/л, 405 нм | набор | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Гамма-Глютамилтрансфераза (Gamma-GT FS), 500мл | Метод колориметрический, кинетический, Szasz/Persijn БИРЕАКТИВ (рабочая смесь стабильна в течение 4 недель при 2-8°C) Линейность до 1200 Е/л, 405 (400 – 420) нм | набор | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тест-набор для опред.HbA1с | для рф NycoCard 24теста Норвегия | набор | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Калий-11, 2х50мл (50опр) | нефелометрически, без депротеин., 2*50 мл (50 опр.) | набор | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Креатинин (CREATININE FS) 500 мл | Ферментативный метод с пара-аминоантипирином Линейность до 30 мг/дл, Hg 546 нм | набор | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мембрана из ацетата целлюлозы 57*140мм, (50шт/уп.) | 57*140 мм, (50 шт./уп.) | упак | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мочевая кислотата (URIC FCID FS TOOS) 500мл | Метод уриказный - TOOS, ферментативный,с аскорбатоксидазой, конечная точка БИРЕАКТИВ, Линейность до 20 мг/дл Стандарт 6 мг/дл (357,0 ммоль/л), 550 нм, Hg 546 нм | набор | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мочевина (UREA FS) 500 мл | Метод уреазный - глутаматдегидрогеназный , УФ, ферментативный, кинетический БИРЕАКТИВ.Линейность до 300 мг/дл Стандарт 50 мг/дл (8,33 ммоль/л) 340 нм, Hg 334 нм, Hg 365 нм | набор | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий белок (TP FS), 1000мл | Общий белок (Total Protein FS), Метод биуретовый БИРЕАКТИВ, Линейность до 15 г/дл Стандарт 5,0 г/дл, 540 нм, Hg 546 нм | набор | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Фосфор (P UV FS), 125мл | Метод с молибдатом аммония, УФ, конечная точка МОНОРЕАКТИВ Линейность до 30 мг/дл Стандарт 5,0 мг/дл (1,61 ммоль/л) 340 нм, Hg 334 нм, Hg 365 нм | набор | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Хлориды (Cl FS) 125мл | метод фотометрический с использованием тиоцианата |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уритрол 3 уровня 3фл/упак | Для контроля качества диагностических полосок и прибора Урискан | упак | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Холестерин ЛПНП (LDL-C Select FS), 125мл | Метод прямой селективный, без осаждения, конечная точка БИРЕАКТИВ Не подвержен влиянию интерферирующих субстратов Коррелирует с Национальной Референтной Системой США Линейность до 400 мг/дл 600 нм/700 нм (бихроматический) | набор | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Холестерин Диасис (CHOL FS), 5минут, 600мл | 5 минут Метод Триндера, ферментативный, конечная точка МОНОРЕАКТИВ Линейность до 750 мг/дл Стандарт 200мг/дл (5,2 ммоль/л) 500нм, Нg546 | набор | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Холестерин ЛПВП Диасис (HDL-C Immuno FS), 125мл | Метод прямой иммуноингибирования, без осаждения, конечная точка БИРЕАКТИВ Не подвержен влиянию интерферирующих субстратов Коррелирует с Национальной Референтной Системой США Линейность до 180 мг/дл 600 нм/700 нм (бихроматический) | набор | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| "ЮНИВЕТ - I" микропробирка с антикоагулянтом для капиллярной крови 100шт./уп. | для забора капиллярной крови. Специальная конструкция защелкивающейся крышки снижает аэрозольный эффект. | набор | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| Аланинаминотрансфераза Диасис (ALT UV FS), 500мл | Метод кинетический, УФ, рекомендуемый IFCC* БИРЕАКТИВ (рабочая смесь стабильна в течение 4 недель при 2-8°C) Линейность до 600 Е/л 340, 334 или 365 нм | набор | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Аспартатаминотрансфераза Диасис (AST UV FS), 500мл | Метод кинетический, УФ, рекомендуемый IFCC* БИРЕАКТИВ (рабочая смесь стабильна в течение 4 недель при 2-8°C) Линейность до 1000 Е/л 340, 334, 365 нм | набор | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Железо Диасис (Iron FS), 500мл | Метод с ференом, колориметрический,конечная точка БИРЕАКТИВ Линейность до 1000 мкг/дл Стандарт 100 мкг/дл (17,9 мкмоль/л) 600 нм, Hg 595 нм | набор | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Trucal мультикалибратор | для калибровки Сапфира | флакон | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЮНИ-ТЕСТ-БМ пирагол красн 500мл рабочий реагент | состоит из: пирогаллолового красного в буфере (500) мл и калибровочные растворы: концентрации белка (1 г/л), 5 мл и концентрации белка (0,2 г/л), 5 мл | набор | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

В соответствии со статьей 54 ГК РФ местом нахождения юридического лица является место его государственной регистрации.

В соответствии со статьей 20 ГК РФ местом жительства гражданина является место, где он постоянно или преимущественно проживает.