Приложение №1 к запросу котировок №ЗК50-09/09 от 10.09.2009г.

Техническое задание на изделия медицинского назначения.

| № п/п | Наименование | Характеристика товара | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 Х 10 | Длина, м - 5,0±0,2; | шт. | 3000 |
|  |  | ширина, см - 10,0±0,5; |  |  |
|  |  | Поверхностная плотность,г/м – 36±2; |  |  |
|  |  | толщина скатки, мм не более - 16, |  |  |
|  |  | степень белизны, % не менее - 80; |  |  |
|  |  | капиллярность, см/ч не менее - 7,0; |  |  |
|  |  | разрывная нагрузка, кгс не менее - 9 (7)). |  |  |
|  |  | Количество в упаковке 990 шт; |  |  |
|  |  | Предоставление документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат, аналитический паспорт) при подписании муниципального контракта. |  |  |
| 2 | Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 Х 14 | Длина, м - 7,0±0,2; | шт. | 11000 |
|  |  | ширина, см - 14,0+-0,5; |  |  |
|  |  | Поверхностная плотность,г/м – 36±2; |  |  |
|  |  | толщина скатки, мм не более - 20, |  |  |
|  |  | степень белизны, % не менее - 80; |  |  |
|  |  | капиллярность, см/ч не менее - 7,0; |  |  |
|  |  | разрывная нагрузка, кгс не менее - 9 (7)). |  |  |
|  |  | Количество в упаковке 500 шт; |  |  |
|  |  | Предоставление документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат, аналитический паспорт) при подписании муниципального контракта. |  |  |
| 3 | Марля медицинская отбеленная в рулонах пл. 36 | ширина ткани, см -90,0+-1,5; | метр | 18000 |
|  |  | поверхностная плотность, г/м -36+-2; |  |  |
|  |  | число нитей на 10 см: основы-118+-2; утка-56+-2; разрывная нагрузка полоски-50 х 200 мм, кгс: основы, не менее8,0; утка, не менее 3,0; |  |  |
|  |  | реакция водной вытяжки - нейтральная; |  |  |
|  |  | массовая доля хлористых солей, % не более - 0,02; |  |  |
|  |  | массовая доля сернокислых солей, % не более - 0,02; |  |  |
|  |  | массовая доля кальциевых солей, % не более - 0,06; |  |  |
|  |  | скорость смачивания, сек, не более - 10; |  |  |
|  |  | капиллярность, см/ч не менее - 10,0; |  |  |
|  |  | влажность, % не более - 8,5; |  |  |
|  |  | зольность, % не более - 0,3; |  |  |
|  |  | степень белизны, % - не менее 80. |  |  |
|  |  | Предоставление документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат, аналитический паспорт) при подписании муниципального контракта. |  |  |
| 4 | Вата хирургическая хлопковая нестерильная 2,5 кг. | массовая доля плотных нерасчесанных скоплений, волокон-узелков, % не более - 2,4; | шт. | 160 |
|  |  | массовая доля коротких волокон (не более 5 мм) и хлопковой пыли, % не более - 0,15; |  |  |
|  |  | засоренность, % не более - 0,30; |  |  |
|  |  | зольность, % не более - 0,30; |  |  |
|  |  | массовая доля жировых и воскообразных веществ, % не более - 0,35; |  |  |
|  |  | влажность, % не более - 9,0; |  |  |
|  |  | поглотительная способность, г, не менее - 20,0; |  |  |
|  |  | капиллярность, мм, не менее - 70,0; |  |  |
|  |  | массовая доля хлористых солей, % не более - 0,04; |  |  |
|  |  | массовая доля сернокислых солей, % не более-0,02; |  |  |
|  |  | массовая доля кальциевых солей, % не более - 0,06; |  |  |
|  |  | скорость смачивания, сек, не более - 30; |  |  |
|  |  | реакция водной вытяжки - нейтральная; |  |  |
|  |  | запах - не допускается. |  |  |
|  |  | содержание посторонних примесей: иголочек, щепочек и др. не допускается. |  |  |
|  |  | Упаковка : индивидуальная пленочная оболочка с ручкой , со сварными термическим способом краями; |  |  |
|  |  | Количество штук в упаковке-8. |  |  |
|  |  | Предоставление документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат, аналитический паспорт) при подписании муниципального контракта. |  |  |
| 5 | Вата хирургическая льнохлопковая нестерильная 200,0 г. | массовая доля плотных нерасчесанных скоплений, волокон-узелков, % не более - 2,4; | шт. | 75 |
|  |  | массовая доля коротких волокон (не более 5 мм) и хлопковой пыли, % не более - 0,15; |  |  |
|  |  | засоренность, % не более - 0,30; |  |  |
|  |  | зольность, % не более - 0,30; |  |  |
|  |  | массовая доля жировых и воскообразных веществ, % не более - 0,35; |  |  |
|  |  | влажность, % не более - 9,0; |  |  |
|  |  | поглотительная способность, г, не менее - 20,0; |  |  |
|  |  | капиллярность, мм, не менее - 70,0; |  |  |
|  |  | массовая доля хлористых солей, % не более - 0,04; |  |  |
|  |  | массовая доля сернокислых солей, % не более-0,02; |  |  |
|  |  | массовая доля кальциевых солей, % не более - 0,06; |  |  |
|  |  | скорость смачивания, сек, не более - 30; |  |  |
|  |  | реакция водной вытяжки - нейтральная; |  |  |
|  |  | запах - не допускается. |  |  |
|  |  | содержание посторонних примесей: иголочек, щепочек и др. не допускается. |  |  |
|  |  | Количество штук в упаковке-75. |  |  |
|  |  | Предоставление документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат, аналитический паспорт) при подписании муниципального контракта. |  |  |
| 6 | Повязка адгезивная стерильная послеоперационная на полимерной основе с абсорбирующей атравматичной подушечкой на нетканой основе, гипоаллергенная, микропористая, воздухопроницаемая, размер 5,0Х5,7см. | Для фиксации периферических и центральных катетеров и медицинских устройств (датчики, дренажные трубки и т.д.)‏ Состав: прозрачная микропористая полиуретановая пленка с вставкой и фиксирующей лентой из нетканого материала (полипропилена), гипоаллергенный акрилатный адгезив. Абсорбирующая атравматичная подушечка из вискозы. Неприлипающая полиэтиленовая сетка на атравматичной подушке. Предоставление документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат, аналитический паспорт) при подписании муниципального контракта. | шт. | 30 |
| 7 | Повязка адгезивная стерильная «П-образная» для фиксации катетеров, с абсорбирующей атравматичной подушечкой на нетканой основе, гипоаллергенная, микропористая, воздухопроницаемая, размер 8,5Х6см. | Для фиксации периферических катетеров и др. медицинских устройств (датчики, дренажные трубки и т.д.)‏. Состав: нетканый материал (полипропилен), гипоаллергенный акрилатный адгезив. Абсорбирующая атравматичная подушечка из вискозы. Неприлипающая полиэтиленовая сетка на атравматичной подушке. Предоставление документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат, аналитический паспорт) при подписании муниципального контракта. | шт. | 30 |
| 8 | Повязка адгезивная стерильная послеоперационная с абсорбирующей атравматичной бактерицидной серебряной подушечкой на нетканой основе, гипоаллергенная, микропористая, воздухопроницаемая, размер 8,25Х6см. | Для послеоперационной обработки хирургических, шовных, травматических ран, в особенности с риском развития вторичной инфекции, и для ухода за мелкими повреждениями кожи. Состав: нетканый материал (полипропилен), гипоаллергенный акрилатный адгезив. Абсорбирующая атравматичная подушечка из вискозы с содержанием серебра. Неприлипающая полиэтиленовая сетка на атравматичной подушке. Предоставление документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат, аналитический паспорт) при подписании муниципального контракта. | шт. | 30 |
| 9 | Дезин концентрат 20% | Флаконы по 1,0 л | Фл. | 5 |
| 10 | Кислота муравьиная, концентрированная | Флаконы по 1,2 л | Фл. | 5 |
| 11 | Клеол | Флаконы по 0,9 л | Фл. | 5 |
| 12 | Хлорофилипт раствор спиртовый 1% | Флаконы по 100 мл | Фл. | 30 |
| 13 | Хлорофилипт раствор масляный 2% | Флаконы по 20 мл | Фл. | 15 |
| 14 | Мазь цинковая | Флаконы по 25мл | Фл. | 50 |
| 15 | Винилин | Флаконы по 50 мл | Фл. | 30 |
| 16 | Трубка эндотрахеальная с манжетой тип «Мерфи» | Стерильная, однократного применения; Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичного поливинилхлорид с рентгеноконтрастной линией, термопластичен; Наконечник трубки гладкий, закругленной формы, имеет окошко «Мерфи»; Наличие - манжеты большого объема низкого давления; Коннектор с ушками для фиксации; Пилотный баллон промаркирован Количество штук в упаковке-10 Размер 7 | шт. | 100 |
| 17 | Трубка эндотрахеальная с манжетой тип «Мерфи» | Стерильная, однократного применения; Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичного поливинилхлорид с рентгеноконтрастной линией, термопластичен; Наконечник трубки гладкий, закругленной формы, имеет окошко «Мерфи»; Наличие - манжеты большого объема низкого давления; Коннектор с ушками для фиксации; Пилотный баллон промаркирован Количество штук в упаковке-10 Размер 7,5 | шт. | 100 |
| 18 | Трубка эндотрахеальная с манжетой тип «Мерфи» | Стерильная, однократного применения; Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичного поливинилхлорид с рентгеноконтрастной линией, термопластичен; Наконечник трубки гладкий, закругленной формы, имеет окошко «Мерфи»; Наличие - манжеты большого объема низкого давления; Коннектор с ушками для фиксации; Пилотный баллон промаркирован Количество штук в упаковке-10 Размер 8 | шт. | 100 |
| 19 | Трубка эндотрахеальная с манжетой тип «Мерфи» | Стерильная, однократного применения; Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичного поливинилхлорид с рентгеноконтрастной линией, термопластичен; Наконечник трубки гладкий, закругленной формы, имеет окошко «Мерфи»; Наличие - манжеты большого объема низкого давления; Коннектор с ушками для фиксации; Пилотный баллон промаркирован Количество штук в упаковке-10 Размер 8,5 | шт. | 100 |
| 20 | Трубка трахеостомическая с манжетой низкого давления | Стерильная, однократного применения; Изготовлена из термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида с рентгеноконтрастной линией, имеет анатомический изгиб; Термопластична; Наличие стилета и шейной ленты; Наличие гибкого фланца для крепления на шее пациента; Несмываемая маркировка на трубке и пилоте баллона; Срок годности 5 лет; Количество штук в упаковке-10 Размер 8 | шт. | 100 |
| 21 | Трубка трахеостомическая с манжетой низкого давления | Стерильная, однократного применения; Изготовлена из термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида с рентгеноконтрастной линией, имеет анатомический изгиб; Термопластична; Наличие стилета и шейной ленты; Наличие гибкого фланца для крепления на шее пациента; Несмываемая маркировка на трубке и пилоте баллона; Срок годности 5 лет; Количество штук в упаковке-10 Размер 6 | шт. | 100 |
| 22 | Катетер внутривенный | Наличие дополнительного порта Размер 16 G | шт. | 100 |
| 23 | Катетер внутривенный | Наличие дополнительного порта Размер 18 G | шт. | 100 |
| 24 | Зонд желудочный | Стерильный, однократного применения; Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, термопластичен; Длина 110 см; Размер 18 | шт. | 100 |
| 25 | Зонд желудочный | Стерильный, однократного применения; Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, термопластичен; Длина 110 см; Размер 20 | шт. | 100 |
|  | ИТОГО | Максимальная цена контракта 450 000,00 руб. |  |  |

Поставка равными долями 1 раз в месяц, первая поставка в течение 3-х календарных дней после подписания муниципального контракта, последующие - не позднее 5-го числа текущего месяца транспортом поставщика.

Одномоментная поставка всей партии товара не допускается.