Приложение №1

к запросу котировок №13

от 10 сентября 2009 года

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту бесхозяйной тепловой сети

### 1. Название предмета закупки:

Выполнение работ по текущему ремонту бесхозяйной тепловой сети на участке от ж/д по ул.Овчинникова,16 до ж/д по ул.Мильчакова,10  .

В перечень работ по  ремонту включены:

- демонтаж трубопроводов в проходном канале;

- прокладка трубопроводов в проходном канале  по существующей схеме;

- установка запорной арматуры;

- окраска трубопроводов;

- вывоз строительного мусора;

- подготовка почвы для устройства обыкновенного газона.

2. Срок гарантии выполненных работ – 2 года.

3 . Перечень инженерных сетей:

| Место нахождения | Наименование основного средства | Вид прокладки | Характеристика | Всего труб, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| от ТК-3 до ТК-5 ул.Овчинникова,16/ ул.Мильчакова,10 Дзержинский район, г. Пермь | тепловая сеть | проходной канал | 2Д150мм сталь | 205 |

Подробная информация представлена в локальном сметном расчете.

4. Требования по срокам выполнения  работ:

7 календарных дней  со дня подписания контракта.

5. Требования по качеству работ:

При производстве  работ по текущему ремонту тепловой сети соблюдать требования

нормативных правовых актов РФ и нормативных технических документов, устанавливающих правила эксплуатации тепловых сетей , СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СНиП 3.05.03-85 (2000) «Тепловые сети»; СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»; СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;СНиП III-10-75 (2000) «Благоустройство территорий»; 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

Руководитель СК и ТР технического отдела                                             Г.В.Малыгина