СОГЛАСОВАНО                                                              УТВЕРЖДАЮ

И. о. начальника управления                                             Директор Муниципального

муниципального заказа планово-                                      бюджетного учреждения

экономического департамента                                          «Благоустройство Индустриального

администрации города  Перми      	                                    района»

Кириллова О. И.                                                               Полыгалов А. С.

«       »                                    2009 г.                                    «       »                                    2009 г.

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый аукцион на

выполнение работ по капитальному ремонту контейнерных площадок

на территории Индустриального района г. Перми

Пермь 2009

Содержание

- Инструкция участникам размещения заказа………………………………………………......3

- Приложение № 1

- Техническое задание …………………………………………………………………...12

- Приложение № 2

- Проект муниципального контракта …………………………………………………..16

- Приложение № 3

- Формы документов для заполнения участниками размещения                                               заказа на участие в аукционе..………………………………………………………....39

- Сведения об участнике размещения заказа (форма № 1)………………………………...39

- Сведения о качестве работ (форма № 2)………………………………………………...40

- Опись документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе (форма № 3)……...41

- Приложение № 4

- Правила проведения открытого аукциона……………………………………………42

Приложение № 5

- Запрос документации об аукционе ……………………………………………………47

Приложение № 6

- Запрос о разъяснении положений документации об аукционе ……………………..48

Приложение № 7

- Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе…………………………........49

Инструкция участникам размещения заказа

1. Общие положения

Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральным законом от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94 ФЗ             (с изменениями);

- решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за размещением и исполнением муниципального заказа города Перми»;

- постановлением администрации г. Перми от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь»;

- постановлением администрации г. Перми от 06.04.2009 № 188 «Об использовании автоматизированной информационной системы управления муниципальным заказом при размещении муниципального заказа муниципального образования город Пермь»;

Заказчик – Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Индустриального района» (614066, г. Пермь, ул. Стахановская, 51, телефон 2-277-500).

Подрядчик – лицо, с которым по итогам проведения открытого аукциона будет подписан муниципальный контракт.

2. Требования к выполняемым работам

Предмет открытого аукциона – выполнение работ по капитальному ремонту контейнерных площадок на территории Индустриального района г. Перми.                                                 	Наименование, объем, а также требования к качеству выполняемых работ установлены Техническим заданием аукционной документации (Приложение № 1).                                                              	Подрядчик своими силами осуществляет работы, предусмотренные Техническим заданием.

3. Место, условия и сроки выполнения работ

Место выполнения работ: г. Пермь, Индустриальный район.

Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 13 ноября 2009 года.

Условия выполнения работ: выполнение работ должно соответствовать Техническому заданию аукционной документации (Приложение № 1).

4. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ

Срок предоставления гарантий качества всего объема выполняемых работ составляет 24 месяца, течение которого начинается с момента приемки выполненных работ Заказчиком.

5. Начальная (максимальная) цена контракта

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 022 399 (один миллион двадцать две тысячи триста девяносто девять) рублей 88 копеек.

6. Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта

Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта – 5 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 51 119,99 рублей. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5% начальной (максимальной) цены контракта (5 112,00 рублей), но не ниже 0,5% начальной (максимальной) цены контракта (5 112,00 рублей).

7. Источник финансирования заказа

Источник финансирования заказа –  бюджет города Перми.

8. Порядок формирования цены контракта

Цена контракта устанавливается на основании итогов аукциона. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной муниципальным контрактом. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта.

Цена контракта включает в себя следующие расходы: полную стоимость работ, стоимость материалов, стоимость доставки материалов к месту выполнения работ, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

9. Форма, сроки и порядок оплаты работ

Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) фактически выполненных Подрядчиком объемов работ, являются акты контрольных проверок, дефектные ведомости, схемы производства работ, акты на скрытые работы, акты приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и счета-фактуры, предоставляемые Заказчику.

Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков, с учетом применения штрафных санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и на основании предоставленной Заказчику счет-фактуры.

Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объёмы работ осуществляется в соответствии с локальным сметным расчетом заказчика, являющимся приложением к муниципальному контракту, с учетом применения «понижающего коэффициента», который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта. Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до 4 (четырех) знаков после запятой без округления. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт.

Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения расчётной стоимости работ заказчика на полученный понижающий коэффициент.        Например, при начальной (максимальной) цене контракта 1 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона, 895 550 рублей расчетный коэффициент снижения составит 0,89555, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт.

В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии со сметой заказчика, понижающий коэффициент и стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). Например, в течение месяца подрядчиком выполнены различные виды работ на сумму 100 000 рублей в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика, являющимся приложением к документации об аукционе и муниципальному контракту, что отражается в акте выполненных работ. При этом в акте выполненных работ также указывается понижающий коэффициент – 0,8955 и итоговая сумма, подлежащая оплате и составляющая 89 550 рублей.

Оплата по муниципальному контракту, являющемуся приложением к документации об аукционе, производится на счет подрядчика, указанный в таком контракте. Оплата по муниципальному контракту третьим лицам не допускается.

10.  Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиками

При формировании цены контракта и для расчетов с подрядчиком используется российский рубль.

11. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного муниципального контракта                                                                                                                                              	Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

12. Порядок предоставления аукционной документации

Аукционная документация размещена на сайте администрации города Перми http://www.gorodperm.ru.

Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме (Приложение № 5 к аукционной документации), в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу аукционную документацию в письменной форме бесплатно.

Аукционная документация предоставляется в рабочие дни с 9.00 до 18.00                      (в пятницу до 17.00), обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 по адресу: 614066, г. Пермь,                 ул. Стахановская, 51, 3-ий этаж, каб. 2 (сметно-договорной отдел).

Участники размещения заказа, использующие аукционную документацию с официального сайта и не направившие заявления на получение аукционной документации заказчику, должны самостоятельно отслеживать появление на сайте разъяснений, изменений аукционной документации. Заказчик не несет ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений аукционной документации.

13. Требования к участникам размещения заказа

Участниками размещения заказа являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

Участники размещения заказа имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие требования к участникам размещения заказа:

1) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

3) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

4) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

14. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе

Требования к форме заявки на участие в аукционе:

Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в срок и по форме, которые установлены настоящей документацией.

Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в соответствии с приложением № 3 к аукционной документации.

Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе:

Заявка на участие в аукционе должна содержать:

1) Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в аукционе (форма № 1 приложения № 3 к аукционной документации);

2) Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

3) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, а именно:

Юридические лица – резиденты РФ представляют:

Если документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе,  подписаны лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа:

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель);

Если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, т.е. документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны лицом, не имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа:

- копию решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель);

- доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности.

В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна также содержать:

- документ, подтверждающий полномочия такого лица.

Физические лица – резиденты РФ, являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют:

Если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны не самим физическим лицом, являющимся индивидуальным предпринимателем и выступающим участником размещения заказа:

- доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию.

Физические лица – резиденты РФ, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют:

Если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны непосредственно лицом, выступающим участником размещения заказа:

- копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника размещения заказа;

Если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны не самим лицом, выступающим участником размещения заказа:

- доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию;

- копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника размещения заказа.

Доверенности, указанные в документации, должны быть составлены в соответствии с требованиями гражданского законодательства (ст.185-186 ГК РФ).

Иностранные лица представляют надлежащим образом заверенный перевод документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего от имени участника размещения заказа документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

4) Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

5) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

6) Сведения о качестве работ (форма № 2 приложения № 3 к аукционной документации);

7) Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения);

8) Опись документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе (форма № 3 приложения № 3 к аукционной документации).

В заявке на участие в аукционе участник размещения заказа декларирует свое соответствие требованиям, предусмотренным в пунктах 2 – 4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ.

Требования к оформлению заявки на участие в аукционе:

Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.

Все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Допускается использование в документах, входящих в состав заявки на участие в аукционе, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающих наименования, модели, торговые марки и т.п.

В случае если в состав заявки на участие в аукционе входят документы и сведения, составленные на иностранном языке, такие документы и сведения должны быть представлены в совокупности с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Непредоставление документов, определенных пунктом 14 аукционной документации, либо наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, соответственно на выполнение которых размещается заказ, является основанием для отклонения заявки участника размещения заказа на участие в аукционе.

15. Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ

Участники размещения заказа должны представить описание выполняемых работ по форме № 2 Приложения № 3 к аукционной документации.

Описание выполняемых работ, являющихся предметом аукциона, осуществляется участником размещения заказа путем заполнения таблицы, в которой указываются данные о согласии (согласен/ не согласен) выполнить работы в соответствии с техническим заданием заказчика.

16. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении предмета аукциона.

Заявки на участие в открытом аукционе принимаются с 9.00 часов (местное время)                «12» сентября 2009 года до 10.00 (местное время) «02» октября 2009 года по адресу: 614066, г. Пермь, ул. Стахановская, 51, 3-ий этаж, каб.2 (сметно-договорной отдел).

Заявки принимаются в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (в пятницу до 17.00), обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

17. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме (приложение № 6 к аукционной документации) заказчику запрос о разъяснении положений аукционной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направляет в письменной форме разъяснения положений аукционной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

В течение одного дня со дня направления разъяснений положений аукционной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается  заказчиком на сайте администрации города Перми (http://www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

18. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Отзыв заявки осуществляется в письменном виде и направляется заказчику без конверта (приложение № 7 к аукционной документации).

19. Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

Дата и время начала рассмотрения заявок – «02» октября 2009 года в 10.00 (местное время).

Место начала рассмотрения заявок – г. Пермь, ул. Стахановская, 51.

20. Место, дата и время проведения аукциона

Аукцион состоится «15» октября 2009 года в 10.15 (местное время) по адресу:                     г. Пермь, ул. Сибирская, 15, зал заседаний.

Аукцион проводится в соответствии с положениями ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г № 94-ФЗ согласно приложению № 4 к аукционной документации.

В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

21. Порядок заключения муниципального контракта

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к аукционной документации.

Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником.

В случае, если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе передает такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта.

В случае если муниципальный контракт заключается с физическим лицом, муниципальный заказчик, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта – не менее чем 10 дней и не более чем 14 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

В случае если участник аукциона, с которым заключается муниципальный контракт (победитель аукциона), в указанный срок не представил заказчику подписанный контракт, такой участник аукциона (победитель аукциона) признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

22. Обеспечение заявки на участие в аукционе

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе – 5 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 51 119 (пятьдесят одна тысяча сто девятнадцать) рублей 99 копеек.

Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе предоставляется участником размещения заказа. Платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения должны иметь отметку банка о списании денежных средств со счета участника размещения заказа.

Обеспечение заявки на участие в аукционе перечисляется по следующим реквизитам: Получатель – Департамент финансов администрации города Перми (МБУ «Благоустройство Индустриального района», л/с 04935018365), ИНН 5905264538, КПП 590501001, р/с 40302810900000000007 в РКЦ Пермь г. Перми, БИК 045744000. В платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать словосочетание «Обеспечение заявки на участие в аукционе, извещение №  311А от «11» сентября 2009 года».

23. Обеспечение исполнения муниципального контракта

Обеспечение исполнения муниципального контракта – не требуется.

24. Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренный контрактом объем работ

В соответствии с частью 10 статьи 65 Федерального закона от 21 июля 2005 г.            № 94-ФЗ заказчик по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения контракта на выполнение работ, вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом.

При выполнении дополнительного объема таких работ заказчик по согласованию с подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов этой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

Приложение № 1

к аукционной  документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту контейнерных площадок

на территории Индустриального района г. Перми

Перечень адресов контейнерных площадок

| № п/п | Адрес КП | Количество КП для установки |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Левченко, 6 | 1 |
| 2 | ул. Самолетная, 56 | 2 |
| 3 | ул. Норильская, 9 | 1 |
| 4 | ул. Мира, 78а | 1 |
| 5 | ул. Мира, 6а | 1 |
| 6 | ул. Мира, 66 | 2 |
| ВСЕГО: |  | 8 |

Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 13 ноября 2009 года.

Место выполнения работ: ул. Мира, 6а.                                                                                                       Состав выполняемых работ:                                                                                                                                1. Демонтаж металлического ограждения (30 м2).                                                                             Установка контейнерной площадки:                                                                                                   2. Монтаж сварной металлоконструкции (согласно приложенного чертежа) в количестве 1 шт.: бетонирование (тяжелый класс В марка 200) толщиной 0,1 м площадью 20 м2.

Место выполнения работ: ул. Мира, 66.

Состав выполняемых работ:

1. Демонтаж металлического ограждения (28,5 м2).

2. Разборка асфальтового покрытия толщиной 0,06 м площадью 30 м2, вывозка.

3. Разборка бортового камня 17 п.м., вывозка

Установка контейнерной площадки:

4. Планировка основания с уплотнением площадью 40 м2.

5. Устройство выравнивающего слоя из песка толщиной 0,1 м с разравниванием и уплотнением - площадь 40 м2.

6. Монтаж сварных металлоконструкций (согласно приложенного чертежа) в количестве 2 шт.: бетонирование (тяжелый класс В марка 200) толщиной 0,1 м площадью 40 м2.

7. Установка бортовых камней БР 100.30.15 – 17 п.м.

Место выполнения работ: ул. Норильская, 9.

Состав выполняемых работ:

- Демонтаж металлического ограждения (25,6 м2 – сетка рабица, 8 м2 - железо).

Установка контейнерной площадки:

- Монтаж сварной металлоконструкции (согласно приложенного чертежа) в количестве 1 шт.: бетонирование (тяжелый класс В марка 200) толщиной 0,1 м площадью 20 м2.

Место выполнения работ: ул. Мира, 78а.

Состав выполняемых работ:

1. Демонтаж металлического ограждения (44 м2).

Установка контейнерной площадки:

- Разборка асфальтового покрытия толщиной 0,06 м площадью 39 м2, вывозка.

- Разборка бортового камня 13 п.м., вывозка

- Планировка основания с уплотнением площадью 20 м2.

- Устройство выравнивающего слоя из песка толщиной 0,1 м с разравниванием и уплотнением - площадь 20 м2.

- Монтаж сварной металлоконструкции (согласно приложенного чертежа) в количестве 1 шт.: бетонирование (тяжелый класс В марка 200) толщиной 0,1 м площадью 20 м2.

- Установка бортовых камней БР 100.30.15 – 13 п.м.

Устройство подъездного пути:

- Разборка асфальта толщиной 0,05 м площадью 66 м2 и вывозка

- Устройство выравнивающего слоя из щебня фракции 20-40 мм М 800 объемом 3,68 м3.

- Укладка выравнивающего слоя покрытия (пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь) толщиной 0,05 м. площадь 21, 3м2.

- Укладка верхнего слоя покрытия (плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б II марки) толщиной 0,05 м площадью 71 м2.

Место выполнения работ: ул. Самолетная, 56.

Состав выполняемых работ:

- Демонтаж металлического ограждения (35,2 м2).

Установка контейнерной площадки:

- Планировка основания с уплотнением площадью 40 м2.

- Устройство выравнивающего слоя из песка толщиной 0,1 м с разравниванием и уплотнением - площадь 40 м2.

- Монтаж сварной металлоконструкции (согласно приложенного чертежа) в количестве 2 шт.: бетонирование (тяжелый класс В марка 200) толщиной 0,1 м площадью 40 м2.

Место выполнения работ: ул. Левченко, 6.

Состав выполняемых работ:

- Демонтаж металлического ограждения (17,6 м2).

Установка контейнерной площадки:

- Монтаж сварной металлоконструкции (согласно приложенного чертежа) в количестве 1 шт.: бетонирование (тяжелый класс В марка 200) толщиной 0,1 м площадью 20 м2.

Чертеж контейнерной площадки

Вид    спереди

Вид  сверху

Перечень применяемых материалов сварной металлоконструкции:

Труба 60×60×4 ТУ-14162-5                                                                                                                               Труба 60×40×3 ГОСТ 8645-68 Ст.20 ГОСТ 13663-86                                                                                            Труба 50×25×3 ГОСТ 8645-68 Ст.20 ГОСТ 13663-86                                                                             Швеллер 10П ГОСТ 8240-89 Ст.3 ГОСТ 535-88                                                                                               Уголок 45*45*3                                                                                                                                                Уголок 35×35×3 ГОСТ 8509-93 Ст.3 ГОСТ 535-88                                                                                            Лист Б-ПН-4 ГОСТ 19903-74 Ст.3 ГОСТ 14637-89 (обрезь)	                                                                                   Лист Б-ПН-2,5 ГОСТ 19903-74 Ст.3 ГОСТ 14637-89 (обрезь)                                                                              Лист Б-ПН-8 ГОСТ 19903-74 Ст.3 ГОСТ 14637-89 (обрезь)	                                                                       Лист Б-ПН-2 ГОСТ 19903-74 Ст.3 ГОСТ 14637-89                                                                       Профнастил НС-10, толщина 0,5 (1190×1660)                                                                                               Профнастил НС-10, толщина 0,5 (1190×1400)	                                                                            Арматура 14А-III ГОСТ 5781-82 	                                                                                                               Круг 10-В ГОСТ 2590-88Ст.3пс ГОСТ 535-88                                                                                                       Круг 18-В ГОСТ 2590-88Ст.3пс ГОСТ 535-88                                                                                                       Круг 30-В ГОСТ 2590-88Ст.3пс ГОСТ 535-88	                                                                                     Круг d=110мм Ст.45 ГОСТ 1050-88	                                                                                                                Круг d=50мм Ст.20 ГОСТ 1050-88	                                                                                                              Болт М20-6g×35.58.05 ГОСТ 7798-70                                                                                                               Гайка М20-6Н.5.05 ГОСТ 5915-70                                                                                                                  Шайба 20.01.05 ГОСТ 11371-78                                                                                                                      Гайка М16-6Н.5.05 ГОСТ 5915-70  	                                                                                                      Вытяжная заклепка со стандартным буртом d=4×15

Подшипник 80108 ГОСТ 7242-81                                                                                                                       Кольцо В40 ГОСТ 13942-86	                                                                                                                      Кольцо В80 ГОСТ 13943-86	                                                                                                                                Сетка-рабица 50*50 d=1,6 (1500×5200)	                                                                                                                           Грунт		                                                                                                                                                       Краска

Требования к результатам работ:

| Описание сварной металлоконструкции |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристик | Описание характеристик |
| Длина, мм | 8380 |
| Ширина, мм | 2400 |
| Высота, мм | 1800 |
| Комплектация | Отсек под контейнера и отсек под КГМ |
| Исполнение | Каркасная цельнометаллическая сварная конструкция включающая в себя отсек для контейнеров, который состоит из задней стенки, двух боковых стенок и переднего борта, и отсек для КГМ, который состоит из передней и задней стенки, основания и сдвижной крыши. |
| Соединения | Отсутствуют быстросъемные и болтовые соединения |
| Металлический каркас конструкции | Состоит из труб прямоугольного сечения с толщиной стенки не менее 4 мм., усиленных уголком с толщиной стенки не менее 3 мм. |
| Сборка конструкции | Сварным способом в среде смеси Аr-CO2. |
| Стенки | Закрыты профилированным листом, установленным вертикально между стойками металлического каркаса с усилителями. |
| Задняя стенка отсека под КГМ | Закрыта сеткой рабица с фиксацией по всем краям. |
| Передний борт | Выполнен с применением уголка с толщиной стенки не менее 3 мм. и листового металла толщиной не менее 2 мм. |
| Крыша | Выполнена сдвижной, что обеспечивает беспрепятственный процесс погрузки и выгрузки контейнеров. Перекрывает отсек для контейнеров и отсек для КГМ . Защищает от атмосферных осадков. Имеет ограничитель от продольного и вертикального смещения. |
| Передняя часть крыши | Покрыта листовым металлом толщиной не менее 2 мм., без наружних следов сварки. |
| Основание | Металлический каркас с армированным бетоном толщиной слоя не менее 100 мм. |
| Покраска | Окраска самогрунтующимся составом зеленого цвета на алифатических полиуретанах с фосфатом цинка |
| Доставка | Контейнерная площадка доставляется к месту установки в собранном виде |

Приложение № 2                                                                                                                                                                                         к аукционной документации

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Муниципальный контракт  № ______

на выполнение работ по капитальному ремонту контейнерных площадок

на территории Индустриального района г. Перми

г. Пермь                                                                                         «___»  ___________ 2009 года

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Индустриального района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Полыгалова Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, далее контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. На основании приказа директора учреждения № ____ от «     » __________ 2009 года «О размещении муниципального заказа» и решения аукционной комиссии (протокол № ____ от «__» __________ 2009 года), Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение следующих обязательств по контракту:

- выполнение работ по капитальному ремонту контейнерных площадок на территории Индустриального района г. Перми.

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 - техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту контейнерных площадок на территории Индустриального района г. Перми;

- Приложение № 2 – оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ;

- Приложение № 3 – локальный сметный расчет;

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ.

2. Сроки действия контракта

2.1. Срок действия настоящего контракта: с момента заключения настоящего контракта  до момента исполнения сторонами обязательств.

2.2. Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 13 ноября 2009 года.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты

3.1. Общая цена работ, подлежащих выполнению, определена на основании итогов проведения аукциона и составляет ______________ (_____________) рублей ____ копеек,  в т.ч. НДС ___________ (__________) рублей ______ копеек, без дальнейшей индексации.    Понижающий коэффициент составляет ________________.

3.2. Цена контракта включает в себя следующие расходы: полную стоимость работ, стоимость материалов, стоимость доставки материалов к месту выполнения работ, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.3. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной муниципальным контрактом. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта.

3.4. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) фактически выполненных Подрядчиком объемов работ, являются акты контрольных проверок, дефектные ведомости, схемы производства работ, акты на скрытые работы, акты приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и счета-фактуры, предоставляемые Заказчику.

3.5. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков, с учетом применения штрафных санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и на основании предоставленной Заказчику счет-фактуры.

3.6. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объёмы работ осуществляется в соответствии с локальным сметным расчетом заказчика, являющимся приложением к муниципальному контракту, с учетом применения «понижающего коэффициента». Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения расчётной стоимости работ заказчика на полученный понижающий коэффициент. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии со сметой заказчика, понижающий коэффициент и стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента).	                                                                                                                                               	3.7. В случае, если муниципальный контракт заключается с физическим лицом, муниципальный заказчик уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

4. Качество работ

4.1. При выполнении работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно нормативной (СНиП, ГОСТ и др.)  и технической документации.

4.2. Срок предоставления гарантий качества всего объема выполняемых работ  составляет 24 месяца, течение которого начинается с момента приемки выполненных работ Заказчиком. Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки при условии соблюдения требований по эксплуатации объекта. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим контрактом, так и действующей нормативной документацией (СНиП, ГОСТ и др.).

4.3.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований нормативной документации (СНиП, ГОСТ, и др.) Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Подрядчик соответствующим приказом, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта назначает уполномоченных представителей, имеющих право подписания актов контрольных проверок, актов приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), фотодокументов.

5.3. Подрядчик обязан вести общий журнал работ, акты на скрытые работы, журнал укладки асфальтобетонной смеси с начала производства работ до их завершения.

5.4. Подрядчик обязан предоставлять фотодокументацию по письменной заявке Заказчика (заявка должна содержать наименование объекта и срок предоставления фотодокументации). Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

5.5. Подрядчик обязан обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств и иных участников дорожного движения, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.6. Подрядчик обязан принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.7. Подрядчик обязан  обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.8. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

5.9. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик в течение суток, с момента, когда Подрядчик узнал о наступлении таких событий, уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.10. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика и представителя администрации Индустриального района г. Перми

5.11. Подрядчик за свой счет и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

5.12. Подрядчик обязан выполнять предписания и письменные указания, в сроки указанные Заказчиком.

5.13. Подрядчик обязан  осуществлять ограждение мест производства работ в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов.

5.14. Подрядчик обязан выполнить работы по настоящему контракту своими силами без привлечения субподрядной организации.

5.15. Подрядчик обязан получить у Заказчика письменное задание о конкретном месте, объемах и сроках выполнения работ.

5.16. Подрядчик обязан обеспечить Заказчику объезд и осмотр объектов для оценки качества выполняемых работ на транспортном средстве, предоставленном Подрядчиком

6. Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку общего журнала работ, актов на скрытые работы, журналов укладки асфальтобетонной смеси;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Заказчик обязан своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ, принимать фотодокументацию.

6.3. Заказчик обязан производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.4. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение семи рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.5. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.6. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. Количество проверок определяется Заказчиком. По итогам каждой проверки представители Заказчика и Подрядчика составляют акты контрольной проверки, в которых, в том числе фиксируют выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, указывают замечания по качеству выполнения работ. Периодические проверки проводятся в форме выезда на соответствующие объекты представителей Заказчика и Подрядчика. При отказе одной из сторон от подписания актов контрольных проверок в нем делается отметка об этом, акт подписывается другой стороной и в течение суток направляется другой стороне заказным письмом с уведомлением или по факсимильному аппарату. Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению.

6.7. Данные общих журналов работ, актов на скрытые работы, журналов укладки асфальтобетонной смеси, фотодокументации и актов контрольных проверок служат основанием для применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта.

6.8. Заказчик вправе выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

6.9. В соответствии с частью 10 статьи 65 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ заказчик по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения контракта на выполнение работ, вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ заказчик по согласованию с подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов этой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.4. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.4.1. За просрочку сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки.

7.4.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере  1 % от общей стоимости работ указанных в п. 3.1 настоящего контракта за каждый день просрочки.

7.4.3.  За выданные Заказчиком и неисполненные предписания в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

7.5. Заказчик за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.6. Удержание штрафов, пени, неустойки производится Заказчиком при расчетах согласно п. 3.4. настоящего контракта.

8. Действие и прекращение действия контракта

8.1. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

8.3. Расторжение муниципального контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.4. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25 % от общей цены работ, указанной в п.3.1 настоящего контракта.

9. Разрешение споров между сторонами

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд города Перми.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик:                                                                 Подрядчик:

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Индустриального района» Получатель: УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми МБУ «Благоустройство Индустриального района» л/с 02935018365) ИНН 5905264538 КПП 590501001 ОГРН 1085905007121 ОКПО 88058958 р/сч 40204810300000000006 ГКРЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор ________________Полыгалов А.С. м.п. | Директор ________________ ФИО м.п. |  |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ ______от ______________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту контейнерных площадок

на территории Индустриального района г. Перми

Перечень адресов контейнерных площадок

| № п/п | Адрес КП | Количество КП для установки |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Левченко, 6 | 1 |
| 2 | ул. Самолетная, 56 | 2 |
| 3 | ул. Норильская, 9 | 1 |
| 4 | ул. Мира, 78а | 1 |
| 5 | ул. Мира, 6а | 1 |
| 6 | ул. Мира, 66 | 2 |
| ВСЕГО: |  | 8 |

Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 13 ноября 2009 года.

Место выполнения работ: ул. Мира, 6а.                                                                                                       Состав выполняемых работ:                                                                                                                                1. Демонтаж металлического ограждения (30 м2).                                                                             Установка контейнерной площадки:                                                                                                   2. Монтаж сварной металлоконструкции (согласно приложенного чертежа) в количестве 1 шт.: бетонирование (тяжелый класс В марка 200) толщиной 0,1 м площадью 20 м2.

Место выполнения работ: ул. Мира, 66.

Состав выполняемых работ:

1. Демонтаж металлического ограждения (28,5 м2).

2. Разборка асфальтового покрытия толщиной 0,06 м площадью 30 м2, вывозка.

3. Разборка бортового камня 17 п.м., вывозка

Установка контейнерной площадки:

4. Планировка основания с уплотнением площадью 40 м2.

5. Устройство выравнивающего слоя из песка толщиной 0,1 м с разравниванием и уплотнением - площадь 40 м2.

6. Монтаж сварных металлоконструкций (согласно приложенного чертежа) в количестве 2 шт.: бетонирование (тяжелый класс В марка 200) толщиной 0,1 м площадью 40 м2.

7. Установка бортовых камней БР 100.30.15 – 17 п.м.

Место выполнения работ: ул. Норильская, 9.

Состав выполняемых работ:

- Демонтаж металлического ограждения (25,6 м2 – сетка рабица, 8 м2 - железо).

Установка контейнерной площадки:

- Монтаж сварной металлоконструкции (согласно приложенного чертежа) в количестве 1 шт.: бетонирование (тяжелый класс В марка 200) толщиной 0,1 м площадью 20 м2.

Место выполнения работ: ул. Мира, 78а.

Состав выполняемых работ:

1. Демонтаж металлического ограждения (44 м2).

Установка контейнерной площадки:

1.  Разборка асфальтового покрытия толщиной 0,06 м площадью 39 м2, вывозка.

2.  Разборка бортового камня 13 п.м., вывозка

- Планировка основания с уплотнением площадью 20 м2.

- Устройство выравнивающего слоя из песка толщиной 0,1 м с разравниванием и уплотнением - площадь 20 м2.

- Монтаж сварной металлоконструкции (согласно приложенного чертежа) в количестве 1 шт.: бетонирование (тяжелый класс В марка 200) толщиной 0,1 м площадью 20 м2.

- Установка бортовых камней БР 100.30.15 – 13 п.м.

Устройство подъездного пути:

- Разборка асфальта толщиной 0,05 м площадью 66 м2 и вывозка

- Устройство выравнивающего слоя из щебня фракции 20-40 мм М 800 объемом 3,68 м3.

- Укладка выравнивающего слоя покрытия (пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь) толщиной 0,05 м. площадь 21, 3м2.

- Укладка верхнего слоя покрытия (плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б II марки) толщиной 0,05 м площадью 71 м2.

Место выполнения работ: ул. Самолетная, 56.

Состав выполняемых работ:

- Демонтаж металлического ограждения (35,2 м2).

Установка контейнерной площадки:

- Планировка основания с уплотнением площадью 40 м2.

- Устройство выравнивающего слоя из песка толщиной 0,1 м с разравниванием и уплотнением - площадь 40 м2.

- Монтаж сварной металлоконструкции (согласно приложенного чертежа) в количестве 2 шт.: бетонирование (тяжелый класс В марка 200) толщиной 0,1 м площадью 40 м2.

Место выполнения работ: ул. Левченко, 6.

Состав выполняемых работ:

- Демонтаж металлического ограждения (17,6 м2).

Установка контейнерной площадки:

- Монтаж сварной металлоконструкции (согласно приложенного чертежа) в количестве 1 шт.: бетонирование (тяжелый класс В марка 200) толщиной 0,1 м площадью 20 м2.

Чертеж контейнерной площадки

Вид    спереди

Вид  сверху

Перечень применяемых материалов сварной металлоконструкции:

Труба 60×60×4 ТУ-14162-5                                                                                                                               Труба 60×40×3 ГОСТ 8645-68 Ст.20 ГОСТ 13663-86                                                                                            Труба 50×25×3 ГОСТ 8645-68 Ст.20 ГОСТ 13663-86                                                                             Швеллер 10П ГОСТ 8240-89 Ст.3 ГОСТ 535-88                                                                                               Уголок 45*45*3                                                                                                                                                Уголок 35×35×3 ГОСТ 8509-93 Ст.3 ГОСТ 535-88                                                                                            Лист Б-ПН-4 ГОСТ 19903-74 Ст.3 ГОСТ 14637-89 (обрезь)	                                                                                   Лист Б-ПН-2,5 ГОСТ 19903-74 Ст.3 ГОСТ 14637-89 (обрезь)                                                                              Лист Б-ПН-8 ГОСТ 19903-74 Ст.3 ГОСТ 14637-89 (обрезь)	                                                                       Лист Б-ПН-2 ГОСТ 19903-74 Ст.3 ГОСТ 14637-89                                                                       Профнастил НС-10, толщина 0,5 (1190×1660)                                                                                               Профнастил НС-10, толщина 0,5 (1190×1400)	                                                                            Арматура 14А-III ГОСТ 5781-82 	                                                                                                               Круг 10-В ГОСТ 2590-88Ст.3пс ГОСТ 535-88                                                                                                       Круг 18-В ГОСТ 2590-88Ст.3пс ГОСТ 535-88                                                                                                       Круг 30-В ГОСТ 2590-88Ст.3пс ГОСТ 535-88	                                                                                     Круг d=110мм Ст.45 ГОСТ 1050-88	                                                                                                                Круг d=50мм Ст.20 ГОСТ 1050-88	                                                                                                              Болт М20-6g×35.58.05 ГОСТ 7798-70                                                                                                               Гайка М20-6Н.5.05 ГОСТ 5915-70                                                                                                                  Шайба 20.01.05 ГОСТ 11371-78                                                                                                                      Гайка М16-6Н.5.05 ГОСТ 5915-70  	                                                                                                      Вытяжная заклепка со стандартным буртом d=4×15

Подшипник 80108 ГОСТ 7242-81                                                                                                                       Кольцо В40 ГОСТ 13942-86	                                                                                                                      Кольцо В80 ГОСТ 13943-86	                                                                                                                                Сетка-рабица 50*50 d=1,6 (1500×5200)	                                                                                                                           Грунт		                                                                                                                                                       Краска

Требования к результатам работ:

| Описание сварной металлоконструкции |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование характеристик | Описание характеристик |  |  |  |  |  |
| Длина, мм | 8380 |  |  |  |  |  |
| Ширина, мм | 2400 |  |  |  |  |  |
| Высота, мм | 1800 |  |  |  |  |  |
| Комплектация | Отсек под контейнера и отсек под КГМ |  |  |  |  |  |
| Исполнение | Каркасная цельнометаллическая сварная конструкция включающая в себя отсек для контейнеров, который состоит из задней стенки, двух боковых стенок и переднего борта, и отсек для КГМ, который состоит из передней и задней стенки, основания и сдвижной крыши. |  |  |  |  |  |
| Соединения | Отсутствуют быстросъемные и болтовые соединения |  |  |  |  |  |
| Металлический каркас конструкции | Состоит из труб прямоугольного сечения с толщиной стенки не менее 4 мм., усиленных уголком с толщиной стенки не менее 3 мм. |  |  |  |  |  |
| Сборка конструкции | Сварным способом в среде смеси Аr-CO2. |  |  |  |  |  |
| Стенки | Закрыты профилированным листом, установленным вертикально между стойками металлического каркаса с усилителями. |  |  |  |  |  |
| Задняя стенка отсека под КГМ | Закрыта сеткой рабица с фиксацией по всем краям. |  |  |  |  |  |
| Передний борт | Выполнен с применением уголка с толщиной стенки не менее 3 мм. и листового металла толщиной не менее 2 мм. |  |  |  |  |  |
| Крыша | Выполнена сдвижной, что обеспечивает беспрепятственный процесс погрузки и выгрузки контейнеров. Перекрывает отсек для контейнеров и отсек для КГМ . Защищает от атмосферных осадков. Имеет ограничитель от продольного и вертикального смещения. |  |  |  |  |  |
| Передняя часть крыши | Покрыта листовым металлом толщиной не менее 2 мм., без наружних следов сварки. |  |  |  |  |  |
| Основание | Металлический каркас с армированным бетоном толщиной слоя не менее 100 мм. |  |  |  |  |  |
| Покраска | Окраска самогрунтующимся составом зеленого цвета на алифатических полиуретанах с фосфатом цинка |  |  |  |  |  |
| Доставка | Контейнерная площадка доставляется к месту установки в собранном виде |  |  |  |  |  |
| Заказчик: МБУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. м.п. |  | Подрядчик: _______________/______________/ м.п. |  |  |  |  |

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ ______от ______________________

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ И УСЛОВИЯ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ РАБОТ

| Перечень возможных нарушений при текущем ремонте асфальтобетонных покрытий | Размер снижения стоимости работ (%) |
| --- | --- |
| Несоблюдение прямолинейности контуров | -10 |
| Заделка карт без зачистки основания от пыли и грязи | -100 |
| Без обработки стенок карт битумом, стыков между старым и новым асфальтобетоном | - 30 |
| Отсутствие заделки подготовленных карт в течение одной рабочей смены | - 20 за каждый день |
| Несоответствие асфальтобетона по типу и марке | - 50 |
| Не выдержано сопряжение в одном уровне старого слоя асфальтобетона и вновь уложенного | - 30 |
| Не вывезен асфальтобетонный скол | - 20 за каждый день |
| Не выдержана ровность покрытия | -50 |
| Не уплотнено асфальтобетонное покрытие | -100 |

| Перечень возможных нарушений при устройстве щебеночного основания | Размер снижения стоимости работ (%) |
| --- | --- |
| Не выдержана ровность покрытия (продольная и поперечная), не выполнено профилирование покрытия | -30 |
| Несоответствие щебня по фракции и марке | - 50 |
| Не уплотнено щебеночное основание | - 100 |
| Используемый щебень не промыт, грязный, с примесью глинистых частиц | -30 |

| Перечень возможных нарушений при установке контейнерной площадки | Размер снижения стоимости работ (%) |
| --- | --- |
| Несоблюдение ровности основания | -50 |
| Применение деталей размерами не соответствующих схеме | - 50 |
| Применение материалов не соответствующих техническому заданию | -50 |
| Индивидуальная сварная металлоконструкция не соответствует приложенной схеме | -100 |
| Установка индивидуальной сварной металлоконструкции без закрепления и без бетонирования | -100 |
| Толщина бетонирования не соответствует техническому заданию | -50 |
| Поверхность конструкции не окрашена | -50 |

| Перечень возможных нарушений при установке бортового камня | Размер снижения стоимости работ (%) |
| --- | --- |
| Несоблюдение ровности в плане | -50 |
| Несоблюдение ровности по высоте | -50 |
| Установка борта без бетонирования | - 100 |
| Нет щебеночной подготовки | - 100 |

| Перечень возможных нарушений при устройстве песчаного основания | Размер снижения стоимости работ (%) |
| --- | --- |
| Толщина слоя песчаного основания не соответствует техническому заданию | -100 |
| Не уплотнено песчаное основание | - 100 |

| Заказчик: МБУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. м.п. | Подрядчик: _______________/______________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к муниципальному контракту

№ ______от ______________________

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                           УТВЕРЖДАЮ

| Подрядчик: _______________/______________/ м.п. | МБУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. м.п. |
| --- | --- |

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на выполнение работ по капитальному ремонту контейнерных площадок

на территории Индустриального района г. Перми

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 1022 399,88тыс.руб.

- Средства  на оплату труда 68,848 тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв.  2009  г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Установка контейнерной площадки по адресу: ул. Левченко,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР09-04-006-02 | Демонтаж( примен) Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2..5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; Демонтаж МАТ=0 | 100 м2 | 0,176 | 2379,88 | 952,15 | 1427,73 207,44 |  | 418,86 | 167,58 | 251,28 36,51 |  |
| 2 | ТЕР09-03-030-01 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 0,7 | 1287,64 | 511,43 | 670,59 73,99 | 105,62 | 901,35 | 358,00 | 469,41 51,79 | 73,94 |
| 3 | ТЕР06-01-013-01 | Устройство подливки толщиной 20 мм | 100 м2 подливки под оборудование | 0,2 | 1751,41 | 584,15 | 14,12 1,26 | 1153,14 | 350,28 | 116,83 | 2,82 0,25 | 230,63 |
| 4 | ТЕР06-01-013-02 ПЗ*8; ОЗП*8; ЭМ*8; ЗПМ*8; МАТ*8; ТЗ*8; ТЗМ*8 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=8; ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8; ТЗ=8; ТЗМ=8 | 100 м2 подливки под оборудование | 0,2 | 5756,32 | 1335,20 | 51,12 5,04 | 4370,00 | 1151,26 | 267,04 | 10,22 1,01 | 874,00 |
| 5 | СЦМ-201-9012 | Металлоконструкции индивидуальные | т | 0,7 | 25759,25 |  |  | 25759,25 | 18031,48 |  |  | 18031,48 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 20853,23 | 909,45 | 733,73 89,56 | 19210,05 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 85726,76 | 6438,91 | 3023,95 634,08 | 76263,90 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6368,21 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 5466,70 |  |  |  |
| Раздел 2. Установка контейнерной площадки по адресу: ул. Мира,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР09-04-006-02 | Демонтаж( примен) Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2..5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; Демонтаж МАТ=0 | 100 м2 | 0,285 | 2379,88 | 952,15 | 1427,73 207,44 |  | 678,27 | 271,36 | 406,91 59,12 |  |
| 7 | ТЕРр68-12-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,018 0,06*30/100 | 9623,46 | 2878,83 | 6744,63 570,58 |  | 173,22 | 51,82 | 121,40 10,27 |  |
| 8 | ТЕРр68-14-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,17 | 2362,69 | 839,60 | 1523,09 128,59 |  | 401,66 | 142,73 | 258,93 21,86 |  |
| 9 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 5,65 | 1,78 |  |  |  | 10,06 |  |  |  |
| 10 | СЦП3-3-10-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 2 | 1 т | 5,65 | 12,59 |  |  |  | 71,13 |  |  |  |
| 11 | ТЕР09-03-030-01 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 1,4 | 1287,64 | 511,43 | 670,59 73,99 | 105,62 | 1802,70 | 716,00 | 938,83 103,59 | 147,87 |
| 12 | ТЕР11-01-002-01 | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 4 0,1*40 | 143,05 | 26,70 | 30,86 4,10 | 85,49 | 572,20 | 106,80 | 123,44 16,40 | 341,96 |
| 13 | ТЕР06-01-013-01 | Устройство подливки толщиной 20 мм | 100 м2 подливки под оборудование | 0,4 | 1751,41 | 584,15 | 14,12 1,26 | 1153,14 | 700,56 | 233,66 | 5,65 0,50 | 461,25 |
| 14 | ТЕР06-01-013-02 ПЗ*8; ОЗП*8; ЭМ*8; ЗПМ*8; МАТ*8; ТЗ*8; ТЗМ*8 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=8; ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8; ТЗ=8; ТЗМ=8 | 100 м2 подливки под оборудование | 0,4 | 5756,32 | 1335,20 | 51,12 5,04 | 4370,00 | 2302,53 | 534,08 | 20,45 2,02 | 1748,00 |
| 15 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,17 | 10791,00 | 916,00 | 78,84 10,69 | 9796,16 | 1834,47 | 155,72 | 13,40 1,82 | 1665,35 |
| 16 | СЦМ-201-9012 | Металлоконструкции индивидуальные | т | 1,4 | 25759,25 |  |  | 25759,25 | 36062,95 |  |  | 36062,95 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 44609,75 | 2212,17 | 1889,01 215,58 | 40427,38 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 184362,05 | 15662,16 | 7734,73 1526,31 | 160496,69 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 16337,37 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 13142,61 |  |  |  |
| Раздел 3. Установка контейнерной площадки по адресу: ул. Мира,6а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР09-04-006-02 | Демонтаж( примен) Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2..5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; Демонтаж МАТ=0 | 100 м2 | 0,3 | 2379,88 | 952,15 | 1427,73 207,44 |  | 713,96 | 285,65 | 428,31 62,23 |  |
| 18 | ТЕР09-03-030-01 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 0,7 | 1287,64 | 511,43 | 670,59 73,99 | 105,62 | 901,35 | 358,00 | 469,41 51,79 | 73,94 |
| 19 | ТЕР06-01-013-01 | Устройство подливки толщиной 20 мм | 100 м2 подливки под оборудование | 0,2 | 1751,41 | 584,15 | 14,12 1,26 | 1153,14 | 350,28 | 116,83 | 2,82 0,25 | 230,63 |
| 20 | ТЕР06-01-013-02 ПЗ*8; ОЗП*8; ЭМ*8; ЗПМ*8; МАТ*8; ТЗ*8; ТЗМ*8 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=8; ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8; ТЗ=8; ТЗМ=8 | 100 м2 подливки под оборудование | 0,2 | 5756,32 | 1335,20 | 51,12 5,04 | 4370,00 | 1151,26 | 267,04 | 10,22 1,01 | 874,00 |
| 21 | СЦМ-201-9012 | Металлоконструкции индивидуальные | т | 0,7 | 25759,25 |  |  | 25759,25 | 18031,48 |  |  | 18031,48 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 21148,33 | 1027,52 | 910,76 115,28 | 19210,05 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 87306,15 | 7274,84 | 3767,41 816,18 | 76263,90 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 7229,47 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 6332,03 |  |  |  |
| Раздел 4. Установка контейнерной площадки по адресу: ул. Мира,78а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕР09-04-006-02 | Демонтаж( примен) Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2..5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; Демонтаж МАТ=0 | 100 м2 | 0,44 | 2379,88 | 952,15 | 1427,73 207,44 |  | 1047,15 | 418,95 | 628,20 91,27 |  |
| 23 | ТЕРр68-12-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,0234 0,06*39/100 | 9623,46 | 2878,83 | 6744,63 570,58 |  | 225,19 | 67,36 | 157,83 13,35 |  |
| 24 | ТЕРр68-14-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,13 | 2362,69 | 839,60 | 1523,09 128,59 |  | 307,15 | 109,15 | 198,00 16,72 |  |
| 25 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 6,61 | 1,78 |  |  |  | 11,77 |  |  |  |
| 26 | СЦП3-3-10-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 2 | 1 т | 6,61 | 12,59 |  |  |  | 83,22 |  |  |  |
| 27 | ТЕР09-03-030-01 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 0,7 | 1287,64 | 511,43 | 670,59 73,99 | 105,62 | 901,35 | 358,00 | 469,41 51,79 | 73,94 |
| 28 | ТЕР11-01-002-01 | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 2 0,1*20 | 143,05 | 26,70 | 30,86 4,10 | 85,49 | 286,10 | 53,40 | 61,72 8,20 | 170,98 |
| 29 | ТЕР06-01-013-01 | Устройство подливки толщиной 20 мм | 100 м2 подливки под оборудование | 0,2 | 1751,41 | 584,15 | 14,12 1,26 | 1153,14 | 350,28 | 116,83 | 2,82 0,25 | 230,63 |
| 30 | ТЕР06-01-013-02 ПЗ*8; ОЗП*8; ЭМ*8; ЗПМ*8; МАТ*8; ТЗ*8; ТЗМ*8 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=8; ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8; ТЗ=8; ТЗМ=8 | 100 м2 подливки под оборудование | 0,2 | 5756,32 | 1335,20 | 51,12 5,04 | 4370,00 | 1151,26 | 267,04 | 10,22 1,01 | 874,00 |
| 31 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,13 | 10791,00 | 916,00 | 78,84 10,69 | 9796,16 | 1402,83 | 119,08 | 10,25 1,39 | 1273,50 |
| 32 | СЦМ-201-9012 | Металлоконструкции индивидуальные | т | 0,7 | 25759,25 |  |  | 25759,25 | 18031,48 |  |  | 18031,48 |
| 33 | ТЕРр68-12-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,033 0,05*66/100 | 9623,46 | 2878,83 | 6744,63 570,58 |  | 317,57 | 95,00 | 222,57 18,83 |  |
| 34 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 7,26 3,3*2,2 | 1,78 |  |  |  | 12,92 |  |  |  |
| 35 | СЦП3-3-10-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 2 | 1 т | 7,26 3,3*2,2 | 12,59 |  |  |  | 91,40 |  |  |  |
| 36 | ТЕР11-01-002-04 | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 3,68 | 260,21 | 29,03 | 57,07 7,52 | 174,11 | 957,57 | 106,83 | 210,02 27,67 | 640,72 |
| 37 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,0119 | 1988,03 |  | 48,44 10,38 | 1939,59 | 23,66 |  | 0,58 0,12 | 23,08 |
| 38 | ТЕР27-06-020-06 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 033,83 = 35 391,26 - 349,81 x 92,5 | 1000 м2 покрытия | 0,0213 | 3033,83 | 523,94 | 2439,58 307,16 | 70,31 | 64,62 | 11,16 | 51,96 6,54 | 1,50 |
| 39 | СЦМ-410-0021-1 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 1 | т | 1,97 | 502,85 |  |  | 502,85 | 990,61 |  |  | 990,61 |
| 40 | ТЕР27-06-021-06 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-6 3,90 = 4 061,70 - 349,81 x 11,6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 1000 м2 покрытия | 0,0213 | 7,80 | 2,46 | 0,46 | 4,88 | 0,17 | 0,05 | 0,01 | 0,11 |
| 41 | СЦМ-410-0021-1 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 1 | т | 0,4942 | 502,85 |  |  | 502,85 | 248,51 |  |  | 248,51 |
| 42 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,0213 | 1988,03 |  | 48,44 10,38 | 1939,59 | 42,35 |  | 1,03 0,22 | 41,32 |
| 43 | ТЕР27-06-020-18 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 184,58 = 41 697,07 - 398,68 x 96,6 | 1000 м2 покрытия | 0,071 | 3184,58 | 523,94 | 2445,24 307,63 | 215,40 | 226,11 | 37,20 | 173,61 21,84 | 15,30 |
| 44 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 6,859 | 559,73 |  |  | 559,73 | 3839,19 |  |  | 3839,19 |
| 45 | ТЕР27-06-021-18 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-18 3,91 = 4 827,94 - 398,68 x 12,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 1000 м2 покрытия | 0,071 | 7,82 | 2,46 | 0,48 | 4,88 | 0,56 | 0,17 | 0,03 | 0,36 |
| 46 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 1,718 | 559,73 |  |  | 559,73 | 961,62 |  |  | 961,62 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 31574,64 | 1760,22 | 2198,26 259,20 | 27416,85 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 131486,32 | 12462,36 | 9029,05 1835,13 | 108844,89 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 13893,78 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 11041,58 |  |  |  |
| Раздел 5. Установка контейнерной площадки по адресу: ул. Норильская,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ТЕР09-04-006-02 | Демонтаж( примен) Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2..5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; Демонтаж МАТ=0 | 100 м2 | 0,08 | 2379,88 | 952,15 | 1427,73 207,44 |  | 190,39 | 76,17 | 114,22 16,60 |  |
| 48 | ТЕР27-09-001-06 | Демонтаж сетки-рабицы (примен.)Устройство ограждений из сетки КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; Демонтаж МАТ=0 | 100 м | 0,16 | 1451,93 | 682,50 | 769,43 107,37 |  | 232,31 | 109,20 | 123,11 17,18 |  |
| 49 | ТЕР09-03-030-01 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 0,7 | 1287,64 | 511,43 | 670,59 73,99 | 105,62 | 901,35 | 358,00 | 469,41 51,79 | 73,94 |
| 50 | ТЕР06-01-013-01 | Устройство подливки толщиной 20 мм | 100 м2 подливки под оборудование | 0,2 | 1751,41 | 584,15 | 14,12 1,26 | 1153,14 | 350,28 | 116,83 | 2,82 0,25 | 230,63 |
| 51 | ТЕР06-01-013-02 ПЗ*8; ОЗП*8; ЭМ*8; ЗПМ*8; МАТ*8; ТЗ*8; ТЗМ*8 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=8; ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8; ТЗ=8; ТЗМ=8 | 100 м2 подливки под оборудование | 0,2 | 5756,32 | 1335,20 | 51,12 5,04 | 4370,00 | 1151,26 | 267,04 | 10,22 1,01 | 874,00 |
| 52 | СЦМ-201-9012 | Металлоконструкции индивидуальные | т | 0,7 | 25759,25 |  |  | 25759,25 | 18031,48 |  |  | 18031,48 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 20857,07 | 927,24 | 719,78 86,83 | 19210,05 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 85791,75 | 6564,86 | 2962,99 614,75 | 76263,90 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6895,78 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 5646,80 |  |  |  |
| Раздел 6. Установка контейнерной площадки по адресу: ул.Самолетная,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | ТЕР09-04-006-02 | Демонтаж( примен) Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2..5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; Демонтаж МАТ=0 | 100 м2 | 0,352 | 2379,88 | 952,15 | 1427,73 207,44 |  | 837,72 | 335,16 | 502,56 73,02 |  |
| 54 | ТЕР09-03-030-01 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 1,4 | 1287,64 | 511,43 | 670,59 73,99 | 105,62 | 1802,70 | 716,00 | 938,83 103,59 | 147,87 |
| 55 | ТЕР11-01-002-01 | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 4 0,1*40 | 143,05 | 26,70 | 30,86 4,10 | 85,49 | 572,20 | 106,80 | 123,44 16,40 | 341,96 |
| 56 | ТЕР06-01-013-01 | Устройство подливки толщиной 20 мм | 100 м2 подливки под оборудование | 0,4 | 1751,41 | 584,15 | 14,12 1,26 | 1153,14 | 700,56 | 233,66 | 5,65 0,50 | 461,25 |
| 57 | ТЕР06-01-013-02 ПЗ*8; ОЗП*8; ЭМ*8; ЗПМ*8; МАТ*8; ТЗ*8; ТЗМ*8 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=8; ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8; ТЗ=8; ТЗМ=8 | 100 м2 подливки под оборудование | 0,4 | 5756,32 | 1335,20 | 51,12 5,04 | 4370,00 | 2302,53 | 534,08 | 20,45 2,02 | 1748,00 |
| 58 | СЦМ-201-9012 | Металлоконструкции индивидуальные | т | 1,4 | 25759,25 |  |  | 25759,25 | 36062,95 |  |  | 36062,95 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 42278,66 | 1925,70 | 1590,93 195,53 | 38762,03 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 174080,48 | 13633,95 | 6561,28 1384,35 | 153885,25 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 13745,00 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 11587,65 |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 181321,68 | 8762,30 | 8042,47 961,98 | 164236,41 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 748753,58 | 62037,09 | 33079,45 6810,82 | 652018,55 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 64469,63 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 53217,37 |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительные металлические конструкции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-2, 6, 11, 17-18, 22, 27, 47, 49, 53-54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11097,15 | 4418,87 | 6086,78 753,09 | 591,50 |
| Всего с учетом "Перевод в тек. цены 3 кв. 2009 ОЗП=7,08; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=7,08; МАТ=3,97" |  |  |  |  |  |  |  |  | 58753,73 | 31285,60 | 25119,87 5331,88 | 2348,26 |
| Накладные расходы 90%*0,94 ФОТ (от 36 617,48) |  |  |  |  |  |  |  |  | 30978,39 |  |  |  |
| Сметная прибыль 85% ФОТ (от 36 617,48) |  |  |  |  |  |  |  |  | 31124,86 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 120856,98 |  |  |  |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 3-4, 13-14, 19-20, 29-30, 50-51, 56-57 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12012,34 | 3070,96 | 104,36 10,08 | 8837,02 |
| Всего с учетом "Перевод в тек. цены 3 кв. 2009 ОЗП=7,08; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=7,08; МАТ=3,97" |  |  |  |  |  |  |  |  | 57246,52 | 21742,40 | 421,15 71,37 | 35082,97 |
| Накладные расходы 105%*0,94 ФОТ (от 21 813,77) |  |  |  |  |  |  |  |  | 21530,19 |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 21 813,77) |  |  |  |  |  |  |  |  | 14178,95 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 92955,66 |  |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 5, 16, 21, 32, 39, 41, 44, 46, 52, 58 |  |  |  |  |  |  |  |  | 150291,75 |  |  | 150291,75 |
| Всего с учетом "Перевод в тек. цены 3 кв. 2009 ОЗП=7,08; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=7,08; МАТ=3,97" |  |  |  |  |  |  |  |  | 596658,25 |  |  | 596658,25 |
| Благоустройство (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 7-8, 23-24, 33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1424,79 | 466,06 | 958,73 81,03 |  |
| Всего с учетом "Перевод в тек. цены 3 кв. 2009 ОЗП=7,08; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=7,08; МАТ=3,97" |  |  |  |  |  |  |  |  | 7129,66 | 3299,70 | 3829,96 573,69 |  |
| Накладные расходы 104%*0,94 ФОТ (от 3 873,39) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3786,63 |  |  |  |
| Сметная прибыль 60% ФОТ (от 3 873,39) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2324,03 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 13240,32 |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 9, 25, 34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,75 |  |  |  |
| Всего с учетом "Погрузочно-разгрузочные работы ПЗ=5,77; ОЗП=5,77; ЭМ=5,77; ЗПМ=5,77; МАТ=5,77" |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,51 |  |  |  |
| Накладные расходы 100%*0,94 ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,51 |  |  |  |
| Перевозка грузов автомобильным транспортом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 10, 26, 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 245,75 |  |  |  |
| Всего с учетом "Погрузочно-разгрузочные работы ПЗ=5,77; ОЗП=5,77; ЭМ=5,77; ЗПМ=5,77; МАТ=5,77" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1417,98 |  |  |  |
| Полы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 12, 28, 36, 55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2388,07 | 373,83 | 518,62 68,67 | 1495,62 |
| Всего с учетом "Перевод в тек. цены 3 кв. 2009 ОЗП=7,08; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=7,08; МАТ=3,97" |  |  |  |  |  |  |  |  | 10739,83 | 2646,72 | 2155,50 486,18 | 5937,61 |
| Накладные расходы 123%*0,94 ФОТ (от 3 132,90) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3622,26 |  |  |  |
| Сметная прибыль 75% ФОТ (от 3 132,90) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2349,68 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 16711,77 |  |  |  |
| Автомобильные дороги: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 15, 31, 37-38, 40, 42-43, 45, 48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3827,08 | 432,58 | 373,98 49,11 | 3020,52 |
| Всего с учетом "Перевод в тек. цены 3 кв. 2009 ОЗП=7,08; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=7,08; МАТ=3,97" |  |  |  |  |  |  |  |  | 16607,10 | 3062,67 | 1552,97 347,70 | 11991,46 |
| Накладные расходы 142%*0,94 ФОТ (от 3 410,37) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4552,16 |  |  |  |
| Сметная прибыль 95% ФОТ (от 3 410,37) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3239,85 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 24399,11 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 866440,58 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 652018,55 |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 33079,45 |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 68847,91 |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 64469,63 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 53217,37 |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 155959,30 |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 1022399,88 |  |  |  |

Понижающий коэффициент __________________________.

Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента ____________ рублей _____ копеек.

Приложение № 3                                                                                                                                                                                         к аукционной документации

# ФОРМЫ  ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Форма № 1

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| Для юридического лица: |  |
| --- | --- |
| Фирменное наименование (наименование) с указанием организационно-правовой формы |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |

| Для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя: |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Паспортные данные |  |
| Место жительства |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |

Декларируем/декларирую, что __________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

соответствует/соответствую требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ:

 непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

 неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

 отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного                 характера и взаимодействия с Муниципальным заказчиком нами уполномочен  _____________________________________________________________________________

___        (Ф.И.О., должность, контактный телефон уполномоченного лица)

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись			                    Ф.И.О.

М.П.

# Форма № 2

СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ

_________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

предлагает выполнить работы, предусмотренные аукционной документацией на выполнение работ по капитальному ремонту контейнерных площадок на территории Индустриального района г. Перми в соответствии с техническим заданием Заказчика:

| Выполнить работы в соответствии с техническим заданием Заказчика: | Все позиции заполнить словами «СОГЛАСЕН» либо «НЕ СОГЛАСЕН |
| --- | --- |
| - по составу выполнения работ |  |
| - по объему выполнения работ |  |
| - по сроку выполнения работ |  |
| - на объекте выполнения работ |  |
| - на условиях выполнения работ |  |

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись			                    Ф.И.О.

М.П.

# Форма № 3

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Настоящим подтверждаем, что    _________________________________________________			 	                                (наименование участника размещения заказа)

для участия в открытом аукционе на выполнение работ по капитальному ремонту контейнерных площадок на территории Индустриального района г. Перми направляет следующие документы:

| № п/п | Наименование документа | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование представленных документов (копий документов) |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| … |  |  |
| n |  |  |

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись			                    Ф.И.О.

М.П.

Приложение № 4                                                                                                                                                                                         к аукционной документации

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Правила регистрации участников аукциона или их представителей

- Участники аукциона или их представители заблаговременно прибывают по адресу проведения аукциона и проходят регистрацию. Регистрация начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Регистрация проводится перед началом проведения аукциона по каждому лоту отдельно, т.е. в случае проведения аукциона по нескольким лотам перед началом каждого лота проводится регистрация участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей.

- Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- Уполномоченные представители участников, желающие принять участие в аукционе, при регистрации обязаны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством, либо нотариально заверенную копию такой доверенности (далее – доверенность).

- Действующая доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона должна  быть заверена печатью участника аукциона и подписана руководителем участника аукциона или уполномоченным этим руководителем лицом.

Рекомендуется отражать полномочия путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает участвовать в аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота) и подавать предложения о цене контракта», а также содержать образец подписи лица, которому выдана доверенность. Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- На процедуре аукциона, кроме уполномоченного представителя участника аукциона, вправе присутствовать иные представители участника аукциона без права участия в аукционе (далее – иные представители).

- Иные представители, желающие присутствовать на процедуре аукциона, при регистрации должны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством.

- Действующая доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона должна  быть заверена печатью участника аукциона и подписана руководителем участника аукциона или уполномоченным этим руководителем лицом.

Рекомендуется отражать полномочия путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает присутствовать на аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота)», а также содержать образец подписи лица, которому выдана доверенность. Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- Представление одним лицом интересов нескольких участников аукциона не допускается.

- Участники аукциона или их представители, не подтвердившие должным образом свои полномочия для участия в аукционе в соответствии с пп.3-8 настоящих Правил, считаются не явившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки и таблицы снижения начальной (максимальной) цены контракта. Регистрационный номер получает только один представитель участника аукциона, уполномоченный участвовать в аукционе, т.е. каждому участнику аукциона независимо от количества представителей выдается только одна пронумерованная карточка.

- Участники аукциона имеют право участвовать в аукционе только по тем лотам, по которым они допущены к участию в аукционе в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, и представители которых прошли регистрацию для участия в открытом аукционе (лоте) в соответствии с настоящими Правилами.

Правила проведения открытого аукциона

- Участники аукциона или их представители, уполномоченные участвовать в аукционе, занимают места, указанные конкурсной (аукционной) комиссией. Представители участников аукциона, которые не будут участвовать в аукционе (уполномоченные присутствовать на аукционе), располагаются отдельно от представителей участников аукциона, которые будут принимать непосредственное участие в аукционе.

- Открытый аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг, представителей муниципального заказчика, участников открытого аукциона или их уполномоченных представителей последовательно по каждому лоту. Аукционист выбирается из числа членов конкурсной (аукционной) комиссии непосредственно перед началом открытого аукциона путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов.

- Аукцион начинается с объявления аукционистом:

- начала проведения аукциона (лота),

- номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам),

- предмета контракта,

- начальной (максимальной) цены контракта (лота), общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг),

- "шага аукциона",

- наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион,

- наименований участников аукциона, присутствующих на аукционе,

- наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона.

4. Любой участник аукциона (представитель) вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. Участники аукциона или их представители, пожелавшие осуществлять аудио- или видеозапись процедуры открытого аукциона должны поставить в известность конкурсную (аукционную) комиссию.

5. Во время проведения открытого аукциона участникам аукциона или их представителям запрещается перебивать и переспрашивать аукциониста, комментировать и оспаривать действия аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии, вступать в переговоры между собой, разговаривать по телефону, перемещаться по залу, досрочно поднимать карточку или держать её всегда поднятой, а также иным образом затруднять работу аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии.

6. Подтверждением согласия с правилами проведения аукциона является регистрация и непосредственное присутствие на открытом аукционе по заявленному лоту участников аукциона или их представителей.

7. Участники аукциона или их представители, нарушившие правила участия в аукционе (присутствия на аукционе), лишаются права участия в аукционе (присутствия на аукционе) и удаляются из помещения по требованию конкурсной (аукционной) комиссии.

8. Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта путём поднятия выданных пронумерованных карточек.

9. Во время проведения аукциона аукционист самостоятельно или по просьбе участника аукциона или членов конкурсной (аукционной) комиссии может принять решение о приостановке проведения аукциона и объявлении короткого перерыва. После окончания перерыва продолжение открытого аукциона начинается с места, на котором открытый аукцион был приостановлен.

10. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (лота), общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг) на «шаг аукциона». Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») составляет 5% от начальной (максимальной) цены.

11. В случае отсутствия предложений со стороны участников аукциона по объявленной цене контракта (лота), сниженной в соответствии с «шагом аукциона», указанная цена контракта (лота) объявляется аукционистом 3 раза.

12. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.  Поднятие участником аукциона карточки с регистрационным номером после приглашения аукциониста делать предложения означает подачу им этого предложения на объявленную цену контракта.

13. Участник аукциона делает предложение о цене контракта (соглашается с ценой контракта, объявленной аукционистом), поднимая карточку не ниже уровня плеча после слов аукциониста: «Делайте Ваши предложения». Предложение, поданное путем поднятия карточки, ниже уровня плеча и (или) до окончания фразы: «Делайте Ваши предложения», не считается сделанным и не фиксируется аукционистом.

14. Участник аукциона вправе подавать предложения о цене контракта только в период времени от приглашения аукциониста делать предложения по объявленной цене контракта (лота) до третьего объявления цены включительно. Поднятие участником открытого аукциона карточки в вышеуказанный период времени означает подачу им этого предложения.

15. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пп.18-19 настоящих Правил, и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена контракта.

16. Участником аукциона, сделавшим предложение по текущей цене контракта, является участник, первым поднявший карточку. Участник аукциона, подавший предложение по объявленной цене контракта (цене лота), обязан удерживать поднятую карточку до оглашения его регистрационного номера аукционистом в подтверждение принятия предложения. Участники аукциона обязаны опустить карточки после объявления аукционистом номера карточки, поднятой первой.

17. В случае поступления предложений о цене контракта, оглашенной аукционистом, от нескольких участников аукциона, первую поднятую карточку определяет аукционист. В случае, когда аукционист затрудняется определить участника аукциона, поднявшего карточку ранее других, решение о признании такого участника первым, предложившим цену контракта (лота), принимается конкурсной (аукционной) комиссией путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов. Инициатива проведения голосования может принадлежать только аукционисту.

18. При наличии предложений о текущей цене контракта (лота) от участников аукциона (при наличии поднятых карточек) аукционист снижает цену на текущий «шаг аукциона» (5%, 4,5%, 4%, 3,5%, 3%, 2,5%, 2%, 1,5%, 1%, 0,5%).

19. При отсутствии предложений (поднятия карточек) со стороны участников аукциона по объявленной аукционистом цене и ее троекратном повторении, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 %, т.е. увеличивает последнюю оглашенную им цену контракта на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта. Такое снижение «шага аукциона» осуществляется до тех пор, пока разница между оглашаемой аукционистом ценой контракта (лота) и последним предложением, заявленным участником открытого аукциона, не составит 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта.

20. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку и не согласился с называемой аукционистом ценой, сниженной в соответствии с минимально возможным «шагом аукциона» (0,5%). В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

21. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта, за исключением случаев, когда при проведении открытого аукциона на:

- право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить муниципальный контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить муниципальный контракт;

- выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования предложена наиболее низкая общая цена запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об открытом  аукционе;

- на оказание услуг связи, юридических услуг предложена наиболее низкая цена единицы услуги.

22. После проведения аукциона участники аукциона имеют право, подняв карточку с регистрационным номером, устно заявить о несогласии с результатом открытого аукциона или действиями аукциониста с указанием номера лота и аргументацией своих претензий. Очередность подачи заявлений участников регулируется председателем конкурсной (аукционной) комиссии или членом комиссии, выполняющим в отсутствии председателя его функции.

23. В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

24. В случае если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен в соответствии с пп.17-18 настоящих Правил до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.

25. В случае если в аукционе участвовал один участник, муниципальный контракт с таким участником заключается на условиях, предусмотренных ч.13 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ.

26. В случае если в аукционе принимали участие несколько участников и аукцион признан несостоявшимся в соответствии с п.24 настоящих Правил, муниципальный контракт не заключается.

27. После объявления результатов открытого аукциона (лота) участники аукциона обязаны сдать карточки с регистрационными номерами и покинуть помещение, где проводился аукцион.

Приложение № 5                                                                                                                                                                                        к аукционной документации

ЗАПРОС ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Кому: МБУ «Благоустройство Индустриального района»                       «___»__________2009 г.

Прошу выдать пакет документации об аукционе на бумажном/электронном (указать) носителе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |

____________________		_________________			_____________   Должность 			          подпись			        Ф.И.О.

М.П.

Приложение № 6                                                                                                                                                                                         к аукционной документации

ЗАПРОС О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Кому: МБУ «Благоустройство Индустриального района»                        «___»__________2009 г.

Прошу разъяснить положения документации об аукционе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Номер лота (при наличии) |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Положения документации об аукционе, требующие разъяснения | Вопрос |

____________________		_________________			_____________

Должность 			          подпись			        Ф.И.О.

М.П.

Приложение № 7                                                                                                                                                                                         к аукционной документации

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Кому: МБУ «Благоустройство Индустриального района»                        «___»__________2009 г.

Прошу вернуть заявку на участие в аукционе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Номер лота (при наличии) |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Сведения о заявке на участие в открытом аукционе: |  |
| Регистрационный номер заявки |  |
| Дата подачи заявки |  |
| Время подачи заявки |  |

____________________		_________________			_____________

Должность 			          подпись			        Ф.И.О.

М.П.

Необходимо перечислить ВСЕ документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе