Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

от 11 СЕНТЯБРЯ 2009 года  № 26

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________200__года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет муниципального контракта | Поставка шприцев однократного применения |
| Наименование и характеристики поставляемых товаров | Приложение № 1 |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара | В рублях, цифрами и словами |
| Сведения о включенных в цену расходах | (указать) |
| Соответствие требованиям, предъявляемым к субъектам малого предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» | Соответствует/ не соответствует (указать) |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч .индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет муниципального контракта | Поставка шприцев однократного применения |
| Наименование и характеристики поставляемых товаров | Приложение № 1 |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара | В рублях, цифрами и словами |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах | (указать) |
| Соответствие требованиям, предъявляемым к субъектам малого предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» | Соответствует/ не соответствует (указать) |

К котировочной заявке прилагаются технические характеристики предлагаемого  товара (Приложение № 1).

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

_____________________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП

Приложение № 1 к котировочной заявке

от «___»_____________2009 г.

Технические характеристики предлагаемого товара.

Шприцы однократного применения

| Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара (указать) |
| --- | --- | --- |
| Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, стерильный, для инсулина |  |  |
| Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |  |
| Вместимость, мл | 1 |  |
| Материал цилиндра | Полипропилен |  |
| Цвет цилиндра | Прозрачный |  |
| Материал шток-поршня | Полиэтилен |  |
| Цвет шток-поршня | Зеленый |  |
| Шкала четкая черного цвета | Наличие |  |
| Длина шкалы не менее, мм | 57 |  |
| Градуировка шкалы, ед | 100 |  |
| Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |  |
| Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие |  |
| Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | 8 |  |
| Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |  |
| Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |  |
| Игла импортного производства не съемная, вклеенная в корпус шприца | Наличие |  |
| Размер иглы | 0,33х12 |  |
| Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |  |
| Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |  |
| Толщина стенки иглы, мм | 0,1 |  |
| Шприцы расфасованы в коробки по 100 шт. | Наличие |  |
| Стерилизация | Газовая (окисью этилена) |  |
| Срок годности | 5 лет |  |
| Требуемое количество, шт. | 8 000 |  |
| Цена за единицу, руб. | 2,05 |  |
| Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный |  |  |
| Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |  |
| Вместимость, мл | 2 |  |
| Материал цилиндра | Полипропилен |  |
| Цвет цилиндра | Прозрачный |  |
| Материал шток-поршня | Полиэтилен |  |
| Цвет шток-поршня | Зеленый |  |
| Присоединительный конус типа | Луер |  |
| Шкала четкая черного цвета | Наличие |  |
| Длина шкалы не менее, мм | 26 |  |
| Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |  |
| Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие |  |
| Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | 8 |  |
| Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |  |
| Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |  |
| Комплектация иглой импортного производства | Наличие |  |
| Размер иглы | 0,6х25 |  |
| Цвет колпачка | Прозрачный |  |
| Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |  |
| Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |  |
| Толщина стенки иглы, мм | 0,1 |  |
| Шприцы расфасованы в коробки по 800 шт. | Наличие |  |
| Стерилизация | Газовая (окисью этилена) |  |
| Срок годности | 5 лет |  |
| Требуемое количество, шт. | 25 000 |  |
| Цена за единицу, руб. | 1,45 |  |
| Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный |  |  |
| Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |  |
| Вместимость, мл | 5 |  |
| Материал цилиндра | Полипропилен |  |
| Цвет цилиндра | Прозрачный |  |
| Материал шток-поршня | Полиэтилен |  |
| Цвет шток-поршня | Зеленый |  |
| Присоединительный конус типа | Луер |  |
| Шкала четкая черного цвета | Наличие |  |
| Длина шкалы не менее, мм | 36 |  |
| Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |  |
| Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие |  |
| Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | 9 |  |
| Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |  |
| Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |  |
| Комплектация иглой импортного производства | Наличие |  |
| Размер иглы | 0,7х38 |  |
| Цвет колпачка | Прозрачный |  |
| Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |  |
| Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |  |
| Толщина стенки иглы, мм | 0,1 |  |
| Шприцы расфасованы в коробки по 450 шт. | Наличие |  |
| Стерилизация | Газовая (окисью этилена) |  |
| Срок годности | 5 лет |  |
| Требуемое количество, шт. | 22 450 |  |
| Цена за единицу, руб. | 1,80 |  |
| Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный |  |  |
| Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |  |
| Вместимость, мл | 10 |  |
| Материал цилиндра | Полипропилен |  |
| Цвет цилиндра | Прозрачный |  |
| Материал шток-поршня | Полиэтилен |  |
| Цвет шток-поршня | Зеленый |  |
| Присоединительный конус типа | Луер |  |
| Шкала четкая черного цвета | Наличие |  |
| Длина шкалы не менее, мм | 44 |  |
| Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |  |
| Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие |  |
| Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | 10 |  |
| Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |  |
| Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |  |
| Комплектация иглой импортного производства | Наличие |  |
| Размер иглы | 0,8х38 |  |
| Цвет колпачка | Прозрачный |  |
| Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |  |
| Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |  |
| Толщина стенки иглы, мм | 0,1 |  |
| Шприцы расфасованы в коробки по 300 шт. | Наличие |  |
| Стерилизация | Газовая (окисью этилена) |  |
| Срок годности | 5 лет |  |
| Требуемое количество, шт. | 12 000 |  |
| Цена за единицу, руб. | 2,30 |  |
| Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный |  |  |
| Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |  |
| Вместимость, мл | 20 |  |
| Материал цилиндра | Полипропилен |  |
| Цвет цилиндра | Прозрачный |  |
| Материал шток-поршня | Полиэтилен |  |
| Цвет шток-поршня | Зеленый |  |
| Присоединительный конус типа | Луер |  |
| Шкала четкая черного цвета | Наличие |  |
| Длина шкалы не менее, мм | 52 |  |
| Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |  |
| Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие |  |
| Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | 10 |  |
| Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |  |
| Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |  |
| Комплектация иглой импортного производства | Наличие |  |
| Размер иглы | 0,8х38 |  |
| Цвет колпачка | Прозрачный |  |
| Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |  |
| Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |  |
| Толщина стенки иглы, мм | 0,1 |  |
| Шприцы расфасованы в коробки по 180 шт. | Наличие |  |
| Стерилизация | Газовая (окисью этилена) |  |
| Срок годности | 5 лет |  |
| Требуемое количество, шт. | 8 180 |  |
| Цена за единицу, руб. | 3,55 |  |
| Шприц-перфузор однократного применения с иглой |  |  |
| Вместимость, мл | 50 |  |
| Срок годности | 5 лет |  |
| Требуемое количество, шт. | 200 |  |
| Цена за единицу, руб. | 40,00 |  |

______________________________      __________________________          ______________________

(должность)                                                       (подпись)                                                     (ФИО)

МП