Приложение №1

к извещению №14

от  14 сентября 2009 г.

Техническое задание

на  техническое и аварийное обслуживание бесхозяйных инженерных сетей.

1. Перечень инженерных сетей:

а) место нахождения Дзержинский район г.Перми;

б) наименование основного средства – см. таблицу 1;

в) вид прокладки – см. таблицу 1;

г) характеристика сетей – см. таблицу 1;

д) общая длина сетей    9 366,80 м;

е) стоимость  работ   249 000,00 руб.

### 2. Технические характеристики работ:

2.1. Выполнение работ по техническому  обслуживанию бесхозяйных инженерных сетей:

- В срок до 10.10.2009 произвести гидравлические  испытания тепловых  сетей в соответствии с графиком подготовки к отопительному сезону 2009-2010гг. с ликвидацией обнаруженных при этом нарушений.

- Обеспечить поддержание чистоты в камерах и колодцах.

-Своевременно удалять воздух из теплопроводов через воздушники, не                                                   допускать присоса воздуха в тепловой сети, поддерживать постоянно необходимое избыточное давление во всех точках сети.

-Все выполняемые действия записывать в журнал производства работ.

2.2. Устранение аварийных ситуаций на бесхозяйных инженерных сетях.

3. Сроки выполнения работ:

по  техническому и аварийному обслуживанию инженерных сетей

начало:         со дня подписания муниципального контракта

окончание:   31.12.2009 года

гидравлическое испытание тепловых сетей

в соответствии с графиком подготовки тепловых сетей к отопительному сезону 2009-2010гг.

начало:         не позднее 7 дней после заключения контракта;

окончание:   не позднее 20 дней после заключения контракта;

4. Виды работ, подлежащие лицензированию:

4.1. Земляные работы:

- разработка выемок, вертикальная планировка;

- уплотнение грунтов.

4.2. Изоляционные работы:

- устройство теплоизоляции с применением мягких, жестких и полужестких изделий и устройство покровных оболочек изоляции из жестких материалов.

4.3. Работы по устройству наружных инженерных систем и оборудования:

- устройство колодцев, площадок, оголовков, лотков;

- установка запорной арматуры;

- прокладка тепловых сетей с температурой теплоносителя до 115град.С (в том числе из полимерных материалов)

- прокладка водопроводных сетей (в том числе из полимерных материалов)

4.4. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования:

- устройство тепловых систем с температурой теплоносителя до 115 град.С (в том числе из полимерных материалов);

- устройство водопроводных систем и оборудования (в том числе из полимерных материалов);

5. Требования к качеству и  результатам работ:

При производстве работ по текущему ремонту, техническому и аварийному обслуживанию инженерных сетей соблюдать требования нормативных правовых  актов    РФ   и   нормативных   технических    документов: МДС 13-18.2000 «Рекомендации по подготовке жилищного фонда к зиме»; МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»; МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации»; СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети»; СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»; СНиП  41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий»; СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

Таблица № 1

| № п/п | Район | АДРЕС | НАИМЕНОВАНИЕ СЕТИ | от ЦТП | Характеристики | Протяженность, |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | В канале т/трассы |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ТС | ГВС | ХВС |

ДЗЕРЖИНСКИЙ район -                                                    протяженность=  9 366,80м

| 1 | Дзер Мильч |  | Вильвенская,17 |  | теплосеть |  | 2д89 | 33,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Дзер Мильч |  | Горняков, 3 от СК |  | теплосеть |  | 2д57 | 18,00 |
| 3 | Дзер Мильч |  | Горняков, 5 от СК |  | теплосеть |  | 2д57 | 15,00 |
| 4 | Дзер Мильч |  | Горняков, 7 от ТК-110-4 ч/з ТК-104-1 |  | теплосеть | ЦТП-27 | 2д57 | 7,00 |
| 5 | Дзер Мильч |  | Вильвенская,17 |  | теплосеть |  | 2д89 | 33,00 |
| 6 | Дзер Мильч |  | Горняков, 3 от СК |  | теплосеть |  | 2д57 | 18,00 |
| 7 | Дзер Мильч |  | Горняков, 5 от СК |  | теплосеть |  | 2д57 | 15,00 |
| 8 | Дзер Мильч |  | Горняков, 7 от ТК-110-4 ч/з ТК-104-1 |  | теплосеть | ЦТП-27 | 2д57 | 7,00 |
| 9 | Дзер Мильч |  | Котовского, 2а(ЦТП-9) от ТК-107 |  | теплосеть | ЦТП- 9 | 2д219 | 212,80 |
| 10 | Дзер Мильч |  | Котовского, 9 от ЦТП-9 до ТК-107-3-3 до ТК-109-5 |  | теплосеть | ЦТП- 9 |  | 83,00 |
| 11 | Дзер Мильч |  | Мильчакова,10 от ТК-5 |  | теплосеть | ЦТП-41 | д108/76 | 16,40 |
| 12 | Дзер Мильч |  | Мильчакова,17 от ТК 110-4-2 |  | теплосеть | ЦТП-27 | 2д57 | 27,20 |
| 13 | Дзер Мильч |  | Мильчакова,19 от ЦТП-9(Котовского,2а) |  | теплосеть | ЦТП- 9 | 2д133 | 72,20 |
| 14 | Дзер Мильч |  | Мильчакова,19а от ТК 107-3-3 |  | теплосеть |  | 2д76=6 | 6,00 |
| 15 | Дзер Мильч |  | Мильчакова,19а от ЦТП-9(Котовского,2а) |  | теплосеть | ЦТП- 9 |  |  |
| 16 | Дзер Мильч |  | Мильчакова,33 от Мильчакова,31 |  | теплосеть |  | 2д133 | 15,00 |
| 17 | Дзер Мильч |  | Мильчакова,5 |  | теплосеть |  |  |  |
| 18 | Дзер Мильч |  | Овчинникова,24 |  | теплосеть |  |  |  |
| 19 | Дзер Мильч |  | Овчинникова,29 |  | теплосеть |  |  | 8,70 |
| 20 | Дзер Мильч |  | Овчинникова,33 |  | теплосеть |  |  | 6,00 |
| 21 | Дзер Мильч |  | от ЦТП-27(Овчинникова,8) до ТК-110-4-2 |  |  | ЦТП-27 | 2д57 | 19,30 |
| 22 | Дзер Мильч |  | Ползунова,4 |  | теплосеть |  |  | 42,50 |
| 23 | Дзер Мильч |  | Ползунова,4а от СК |  | теплосеть |  | д89=56,5 д57=109 | 165,50 |
| 24 | Дзер Мильч |  | Связистов,11 от ЦТП-41(Мильчакова,10а) |  | теплосеть | ЦТП-41 | д159/89 | 9,40 |
| 25 | Дзер Мильч |  | ТК-184-10; ТК-184-10-2; ТК-184-10-4; СК |  | теплосеть |  |  | 140,00 |
| 26 | Дзер Мильч |  | ТК-2 от ЦТП-41(Мильчакова,10а) |  | теплосеть | ЦТП-41 | д219/89 | 41,30 |
| 27 | Дзер Мильч |  | ТК-2 -ТК-3 ТК-5 |  | теплосеть | ЦТП-41 |  | 129,40 |
| 28 | Дзерж |  | от Кирова,230 до ТК 579-5-1; ТК 579-5-2 |  | теплосеть |  | 2д108=98,5; 2д89=29,5 | 128,00 |
| 29 | Дзерж |  | Большевистская,216 от ТК 579-5-2 |  | теплосеть |  | 2д89=24 | 24,00 |
| 30 | Дзерж |  | Большевистская,220 от ТП(задв)- ТК 579-13-2К 579-13-2 |  | теплосеть |  | 2д89=112,1 | 112,10 |
| 31 | Дзерж |  | Коммунистическая, 64 от ТК-1 |  | теплосеть | ЦТП-46 | 2д76 | 29,00 |
| 32 | Дзерж |  | Коммунистическая, 72 от ЦТП |  | теплосеть |  | 2д108=34 | 34,00 |
| 33 | Дзерж |  | Коммунистическая,111 от ТК-579-21-8-1 |  | теплосеть | ЦТП-37 | 2д108 | 30,00 |
| 34 | Дзерж |  | Коммунистическая,115(ЦТП-24) от ТК-579-33 |  | теплосеть | ЦТП-24 | 2д159 | 247,00 |
| 35 | Дзерж |  | Коммунистическая,117 от ЦТП-24(Коммунист,115) |  | теплосеть | ЦТП-24 | 2д159 | 79,50 |
| 36 | Дзерж |  | Коммунистическая,121 от ЦТП-24(Коммунист,115) |  | теплосеть | ЦТП-24 | 2д108 | 59,00 |
| 37 | Дзерж |  | Крисанова, 3 от ТК 587-1 |  | теплосеть |  | 2д89=32 | 32,00 |
| 38 | Дзерж |  | Крисанова,13а(ЦТП-36) от ТК-584-0-3 |  | теплосеть | ЦТП-36 | 2д219=3 | 3,00 |
| 39 | Дзерж |  | ТК-584-0-1; ТК; |  | теплосеть | ЦТП-36 |  | 149,70 |
| 40 | Дзерж |  | ТК-584-0-3; ТК-584-0-4; |  | теплосеть | ЦТП-36 |  | 61,30 |
| 41 | Дзерж |  | Крисанова,15 от ТК-584-0-3 |  | теплосеть | ЦТП-36 | 2д89 | 21,00 |
| 42 | Дзерж |  | Ленина, 63 от ТК-5 |  | теплосеть | ЦТП-46 | 2д89 | 14,00 |
| 43 | Дзерж |  | ТК-5- ТК-6 - ТК-7 |  | теплосеть | ЦТП-46 |  | 114,00 |
| 44 | Дзерж |  | ТК-6 - ТК-8 |  | теплосеть | ЦТП-46 |  | 97,50 |
| 45 | Дзерж |  | Ленина, 71 от ТК-579-17 |  | теплосеть |  | 2д108 | 2,50 |
| 46 | Дзерж |  | Ленина, 73 от ТК-579-17 |  | теплосеть |  | 2д108 | 2,50 |
| 47 | Дзерж |  | Ленина, 75 от Ленина,73 |  | теплосеть |  | 2д108 | 10,00 |
| 48 | Дзерж |  | Ленина, 79 от Ленина,77 |  | теплосеть |  | 2д57=53 | 53,00 |
| 49 | Дзерж |  | Ленина, 87(ЦТП-44) от ТК-579-31 |  | теплосеть |  | 2д219 | 191,50 |
| 50 | Дзерж |  | Орджоникидзе,152 от ТК 587-19 |  | теплосеть |  | 2д108 | 31,00 |
| 51 | Дзерж |  | Орджоникидзе,159 от ТК 587-19 |  | теплосеть |  | 2д89=25 | 25,00 |
| 52 | Дзерж |  | Орджоникидзе,161 от ТК 587-21 |  | теплосеть |  | 2д108=20 | 20,00 |
| 53 | Дзерж |  | Орджоникидзе,171 от ТК 587-25 |  | теплосеть |  | 2д89=50 | 50,00 |
| 54 | Дзерж |  | Орджоникидзе,177 от ТК 587-25-1 |  | теплосеть |  | 2д57=75; 2д57=35 | 110,00 |
| 55 | Дзерж |  | Плеханова,33 от Ленина,71 |  | теплосеть |  | 2д89=17 | 17,00 |
| 56 | Дзерж |  | Толмачева,32(ЦТП) от ТК-579-19; ТК-579-19-1 |  | теплосеть |  | 2д100=70 | 70,00 |
| 57 | Дзерж |  | Я.Коласа, 5а от Я.Коласа,3 |  | теплосеть | ЦТП-36 |  |  |
| 58 | Дзерж |  | Я.Коласа, 9(ЦТП-37) от ТК-579-21-8-1;ТК-579-21-8; |  | теплосеть | ЦТП-37 | д219/108 | 376,10 |
| 59 | Дзерж |  | Я.Коласа,12(ввод в ЦТП-32) |  | теплосеть | ЦТП-32 | 2д159 | 138,00 |
| 60 | Дзерж Данилиха |  | Голева,17а(ЦТП-13) от ТК 554 |  | теплосеть | ЦТП-13 | 2д219=43,4 | 43,40 |
| 61 | Дзерж Данилиха |  | Голева,19 от ТК 554-2-2 |  | теплосеть | ЦТП-13 | 2д89=65м | 65,00 |
| 62 | Дзерж Данилиха |  | Плеханова, 70 от ТК-57-0-4 |  | теплосеть |  | 2д108=16,6 | 16,60 |
| 63 | Дзерж Данилиха |  | Плеханова,51 от ТК 58-0-5/3 -ТК 58-0-5/4 |  | теплосеть |  | 2д57 | 48,00 |
| 64 | Дзерж Данилиха |  | Плеханова,51 от ТК 58-0-5/4 |  | теплосеть | ЦТП-16 | 2д57 | 15,00 |
| 65 | Дзерж Данилиха |  | Плеханова,51"б" от ТК-58-0-5/4 |  | теплосеть | ЦТП-16 | 2д57 | 53,00 |
| 66 | Дзерж Данилиха |  | Плеханова,51а |  | теплосеть | ЦТП-16 | 2д57 | 5,50 |
| 67 | Дзерж Данилиха |  | Плеханова,53 от т.врезки |  | теплосеть | ЦТП-16 |  | 16,00 |
| 68 | Дзерж Данилиха |  | Плеханова,53а от ТК 58-0-5/1 |  | теплосеть |  | 2д57 | 14,00 |
| 69 | Дзерж Данилиха |  | Плеханова,55 от ТК 58-0-5 |  | теплосеть | ЦТП-16 | 2д57 | 6,00 |
| 70 | Дзерж Данилиха |  | Плеханова,55 транзит по подвалу |  | теплосеть |  | 2д57 | 10,00 |
| 71 | Дзерж Данилиха |  | Ш.Космонавтов,82/9 |  | теплосеть | ЦТП-13 | 2д108 | 43,00 |
| 72 | Дзерж Парковый |  | Василия Каменского, 3(ЦТП-43) от ТК 886-7 |  | теплосеть | ЦТП-43 | 2д159 | 293,90 |
| 73 | Дзерж Парковый |  | Гатчинская,15(лыж.база) от ТК |  | теплосеть |  | 2д108=117,4 | 117,50 |
| 74 | Дзерж Парковый |  | Папанинцев,21 (В.Каменского,13) |  | теплосеть |  |  |  |
| 75 | Дзерж Парковый |  | 2яРыночная,20 |  | теплосеть |  |  |  |
| 76 | Дзерж Парковый |  | 2яРыночная,22 |  | теплосеть |  |  |  |
| 77 | Дзерж Парковый |  | 2яРыночная,26 от ТК-872-1-1 |  | теплосеть | ЦТП- 4 | 2д76 | 21,00 |
| 78 | Дзерж Парковый |  | АТС от ТК 886-1 |  | теплосеть | ЦТП-21 |  | 37,10 |
| 79 | Дзерж Парковый |  | Букирева,10(корпус №6) от П931 |  | теплосеть | ЦТП-25 |  | 516,10 |
| 80 | Дзерж Парковый |  | Букирева,15(корпус спорт) от ТК-931-0-3 |  | теплосеть | ЦТП-25 | 2д108 | 36,70 |
| 81 | Дзерж Парковый |  | Букирева,16(общ.№2) от ЦТП хим.корпуса |  | теплосеть | ЦТП-25 |  | 31,00 |
| 82 | Дзерж Парковый |  | Генкеля, 3(корпус юридич) от ТК 935-0-5 |  | теплосеть | ЦТП-25 | 2д108 | 60,00 |
| 83 | Дзерж Парковый |  | Генкеля, 3а(столовая) от ЦТП-25 |  | теплосеть | ЦТП-25 | 2д108 | 32,50 |
| 84 | Дзерж Парковый |  | Генкеля, 5(общежитие №8) от ТК-931-0-2 |  | теплосеть | ЦТП-25 | 2д108 | 18,00 |
| 85 | Дзерж Парковый |  | Генкеля, 5а(корпус №3) от склада 1 |  | теплосеть | ЦТП-25 | 2д108 | 19,00 |
| 86 | Дзерж Парковый |  | Генкеля, 7(корпус №2) от склада 1 |  | теплосеть | ЦТП-25 | 2д108 | 16,00 |
| 87 | Дзерж Парковый |  | Генкеля, 7а(корпус №4) от склада 1 |  | теплосеть | ЦТП-25 | 2д108 | 25,00 |
| 88 | Дзерж Парковый |  | Генкеля, 8(тир) от ТК-931-0-1 |  | теплосеть | ЦТП-25 | 2д57 | 17,00 |
| 89 | Дзерж Парковый |  | Госунивер химич.склад от ЦТП-25 |  | теплосеть | ЦТП-25 | 2д57 | 118,50 |
| 90 | Дзерж Парковый |  | Дзержинского, 2(корпус №5) от ТК-931-0-5 |  | теплосеть | ЦТП-25 | 2д133 | 93,00 |
| 91 | Дзерж Парковый |  | Дзержинского, 2а(корпус экон.) от ТК-931-0-4 |  | теплосеть | ЦТП-25 | 2д159 | 174,50 |
| 92 | Дзерж Парковый |  | Желябова,10а(ЦТП-5) от ТК-872-7 |  | теплосеть | ЦТП-35 | 2д219 | 147,00 |
| 93 | Дзерж Парковый |  | Желябова,11/2 от ТК-872-3-2 |  | теплосеть | ЦТП- 4 | 2д89 | 19,00 |
| 94 | Дзерж Парковый |  | Желябова,14 от СК |  | теплосеть | ЦТП- 4 | 2д57 | 49,00 |
| 95 | Дзерж Парковый |  | Желябова,17 от ЦТП-4(Желябова,17а) |  | теплосеть | ЦТП- 4 | д159/76 | 30,00 |
| 96 | Дзерж Парковый |  | Желябова,17а(ЦТП-4) от ТК-872-3 |  | теплосеть | ЦТП- 4 | 2д219 | 75,00 |
| 97 | Дзерж Парковый |  | Желябова,19 от ТК-872-1-1 |  | теплосеть | ЦТП- 4 | 2д108 | 115,00 |
| 98 | Дзерж Парковый |  | Куфонина,16 от ЦТП-28 |  | теплосеть | ЦТП-28 | 2д159 | 53,50 |
| 99 | Дзерж Парковый |  | Куфонина,18а(ЦТП-28) от ТК-868-5 |  | теплосеть | ЦТП-28 | 2д219 | 150,00 |
| 100 | Дзерж Парковый |  | Куфонина,19 от ТК-868-1 |  | теплосеть |  | 2д89 | 50,00 |
| 101 | Дзерж Парковый |  | Куфонина,21 от ЦТП-8(Подлесная,5) |  | теплосеть |  | 2д159 | 40,00 |
| 102 | Дзерж Парковый |  | Парковый пр, 2а от Парковый.пр,2 |  | теплосеть | ЦТП- 8 | 2д76 | 27,20 |
| 103 | Дзерж Парковый |  | Парковый пр,10/2 от ЦТП-5 |  | теплосеть | ЦТП-35 | 2д273 | 28,30 |
| 104 | Дзерж Парковый |  | Парковый пр,18 от насосной |  | теплосеть | ЦТП- 4 | д89/57 | 21,00 |
| 105 | Дзерж Парковый |  | Парковый пр,20/1 до насосной |  | теплосеть | ЦТП- 4 | д89/57 | 16,00 |
| 106 |  | Дзерж Парковый |  | Парковый пр,22/2 от СК-18 | теплосеть | ЦТП- 4 |  | 7,00 |
| 107 |  | Дзерж Парковый |  | Парковый пр,24 от Желябова,11/2 | теплосеть | ЦТП- 4 | 2д76 | 113,00 |
| 108 |  | Дзерж Парковый |  | Парковый пр,26 от Парковый,24 | теплосеть | ЦТП- 4 | 2д57 | 30,00 |
| 109 |  | Дзерж Парковый |  | Парковый пр,34(насосная) до ТК-877-1-4 | теплосеть | ЦТП-3 | 2д114 | 17,10 |
| 110 |  | Дзерж Парковый |  | Парковый пр,34(насосная) от Пожарского,10 | теплосеть | ЦТП-3 | 2д114 | 66,50 |
| 111 |  | Дзерж Парковый |  | Парковый пр,50(ЦТП-1) от ТК-881 | теплосеть | ЦТП-1 | 2д219 | 255,50 |
| 112 |  | Дзерж Парковый |  | Парковый пр.13а(ЦТП-6) от ТК-872-17 | теплосеть | ЦТП-6 | 2д273 | 10,00 |
| 113 |  | Дзерж Парковый |  | Переселенческая,16 от Подлесной,23 | теплосеть | ЦТП- 4 | 2д76 | 105,00 |
| 114 |  | Дзерж Парковый |  | Подлесная, 7/3 от Подлесной, 7/4 | ТС,ГВС |  | 2д57 | 20,00 |
| 115 |  | Дзерж Парковый |  | Подлесная,19/2 от Подлесная,23/1 | теплосеть | ЦТП-3 | 2д159 | 34,00 |
| 116 |  | Дзерж Парковый |  | Подлесная,23 от ТК-872-1-1 | теплосеть |  | 2д108 | 62,00 |
| 117 |  | Дзерж Парковый |  | Пожарского,12а(ЦТП) от ТК-877-1-3 | теплосеть | ЦТП-3 | 2д273 | 305,50 |
| 118 |  | Дзерж Парковый |  | Спортивная,17 | теплосеть |  |  |  |
| 119 |  | Дзерж Парковый |  | Спортивная,19 | теплосеть |  |  |  |
| 120 |  | Дзерж Парковый |  | Спортивная,21 от ТК-872-1-1 | теплосеть | ЦТП-4 | 2д76 | 64,00 |
| 121 |  | Дзерж Парковый |  | Строителей,12 от ТК 872-19-2 | теплосеть | ЦТП-38 | д133/76 | 43,00 |
| 122 |  | Дзерж Парковый |  | Строителей,16 от ТК 872-19-2 | теплосеть | ЦТП-38 | д89/76 | 130,00 |
| 123 |  | Дзерж Парковый |  | ТК-3 - ТК-1 | теплосеть | ЦТП-35 |  | 49,00 |
| 124 |  | Дзерж Парковый |  | ТК-868-1 от ЦТП-8(Подлесная,5) | теплосеть |  | 2д159 | 133,00 |
| 125 |  | Дзерж Акулова |  | Докучаева,22 от ТК-11 | теплосеть |  | 2д159 | 12,00 |
| 126 |  | Дзерж Акулова |  | Докучаева,24 от Докучаева,22 | теплосеть |  | 2д108 | 42,00 |
| 127 |  | Дзерж Акулова |  | Докучаева,28 от ТК-16 | теплосеть |  | 2д159 | 15,00 |
| 128 |  | Дзерж Акулова |  | Докучаева,28а(д/с№407) от ТК-16 | теплосеть |  | 2д89 | 40,00 |
| 129 |  | Дзерж Акулова |  | Костычева,21 от Костычева,23 | теплосеть | ЦТП-53 | 2д108=38 | 38,00 |
| 130 |  | Дзерж Акулова |  | Костычева,29 от ТК-5-3 | теплосеть |  | 2д57 | 10,00 |
| 131 |  | Дзерж Акулова |  | Костычева,31 от ТК-5-1 | теплосеть |  | 2д57 | 10,00 |
| 132 |  | Дзерж Акулова |  | Костычева,38 от Костычева,42 | теплосеть |  | 2д108 | 70,00 |
| 133 |  | Дзерж Акулова |  | Костычева,41 от Докучаева,28 | теплосеть |  | 2д108 | 42,00 |
| 134 |  | Дзерж Акулова |  | Лепешинского,43(школа №111) от ЦТП-6(Ветлужская,89а) | теплосеть | ЦТП-6 |  | 564,50 |
| 135 |  | Дзерж Акулова |  | Машинистов,43(школа №40) от ТК-12 до т.врезки | теплосеть | ЦТП-53 | 2д159 | 83,00 |
| 136 |  | Дзерж Акулова |  | Машинистов,43(школа №40) от ТК-5 | теплосеть | ЦТП-53 | 2д89 | 22,00 |
| 137 |  | Дзерж Акулова |  | Сеченова, 9 от ТК-11 | теплосеть | ЦТП-53 | 2д108=26 | 26,00 |
| 138 |  | Дзерж Акулова |  | ТК-11 от ЦТП-53(Докучаева,20) | теплосеть |  | 2д273 | 90,00 |
| 139 |  | Дзерж Акулова |  | ТК-14; ТК-15; ТК-16; | теплосеть |  |  | 278,00 |
| 140 |  | Дзерж Акулова |  | ТК-4; ТК-5 | теплосеть | ЦТП-53 | 2д159 | 108,00 |
| 141 |  | Дзерж Акулова |  | ТК-5-1; ТК-5-3; | теплосеть |  | 2д89 | 72,00 |
| 142 |  | Дзерж Акулова |  | ТК-9 до ТК-12 | теплосеть | ЦТП-53 | 2д159 | 144,00 |

6. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ

гидравлическое испытание -  до окончания отопительного сезона;

Зам начальника                                                             Н.Н.Федорова

технического отдела