## Лист1
Приложение 1
Техническое задание
к извещению от «15» сентября 2009 года №108
Требуемые технические характеристики, потребительские свойства товара | Параметры и условия
Опора для операции на почках | Предназначено для работы на операционных столах Merivaara мод. 1650, для правильного и удобного расположения больного на операционном столе во время проведения оперативных вмешательств на почках и поясничной области
Модель | указать
Производитель, страна происхождения | указать
Общая длина основания опоры | 540 мм
Свободно устанавливается на поверхность ложа операционного стола или на матрац | соответствие
Ширина ложа стола с матрацем | 500мм
Ширина основания опоры регулируемая в диапазоне | 490-555 мм
Регулировка угла опоры механическая при помощи вращения рычага, что позволяет изменять угол и высоту опоры во время операции | соответствие
Максимальный устанавливаемый угол | 245º
Регулировка высоты опоры от поверхности стола в диапазоне | 60 – 190 мм
Боковые сдвиги опоры на ложе операционного стола ограничены за счет вертикальных отгибов основания опоры | соответствие
Материал | нержавеющая сталь
Отдельный матрац для опоры | наличие
Размер матраца (ШхД) | 500 х 1080 мм
Гарантийный срок эксплуатации | 36 месяцев
Объем гарантии, (%) | 100
Год выпуска, не ранее | 2009
Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (МЗ РФ) | предоставляется с товаром
Сертификат соответствия | предоставляется с товаром
Главный врач | М.М.Падруль